ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по ремонту электронных компонентов (частей)

лифтового оборудования  ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. Самара»

- Наименование и адрес объекта

Самарская область, г.Сызрань, ул.Октябрьская, д.3, поликлиника №2, на ст.Сызрань1. Лифт пассажирский.

- Срок выполнения работ

20 (двадцать) дней.

- Общая информация

Заказчик ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г.Самара» передает Подрядчику Оборудование и принимает  от Подрядчика Оборудование после ремонта.

Все расходы, связанные с доставкой, транспортировкой, разгрузкой несет Подрядчик.

Все риски гибели, утраты, порчи, хищения, повреждения товара, вызванные неправильной упаковкой или транспортировкой поставляемого товара до его приемки Заказчиком, несет Подрядчик.

- Вид и название работ

Работы по ремонту электронных компонентов (частей) лифтового оборудования./

Ремонт оборудования частотного преобразователя лифта EMOTRON DSV35-40-023 LIFT/ Серийный номер1354939009134628000019.

- Выявленная неисправность

Вышел из строя Модуль 10-E2126HF075M7  L197F78Z01 0319  VIN 92978  0133

- Объем и сроки гарантий качества

На весь установленный Товар должны распространяться гарантийные обязательства Подрядчика. Гарантийный срок на установленный Товар, установленный Исполнителем, должен равняться сроку, установленному заводом-изготовителем в руководстве (инструкции) по эксплуатации товара или в соответствии с сервисной книжкой, и быть не менее 12 (двенадцати) месяцев.

Качество установленного товара должно соответствовать установленным в Российской Федерации требованиям государственных стандартов, технических регламентов или техническим условиям изготовителей поставляемого товара и требованиям настоящего Технического задания в соответствии с актами, указанными в настоящем Техническом задании.

- Требования к исполнителю

Подрядчик должен провести точную диагностику и ремонт на компетентном уровне в условиях лаборатории. Оснащенность лаборатории современным оборудованием. Наличие современной инструментальной, приборной базы и испытательного оборудования для проведения заявленных работ.

- Перечень нормативных и правовых актов

-Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 823 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования".

-Решение Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 N 824 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Безопасность лифтов".

-Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

-Постановление Правительства РФ от 23.12.2021 N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. N 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

-Приказ Минэнерго России от 20.05.2003 N 187 "Об утверждении глав правил устройства электроустановок".

-"ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998). Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 N 41-ст).

-"ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014). Межгосударственный стандарт. Лифты. Общие требованиябезопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 21.03.2017 N 163-ст).

"-ГОСТ 34441-2018. Межгосударственный стандарт. Лифты. Диспетчерский контроль. Общие технические требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.10.2018 N 818-ст).

-"ГОСТ 34581-2019 (EN 81-21:2018). Межгосударственный стандарт. Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания" (введен в действие Приказом Росстандарта от 23.10.2019 N 1054-ст)

-"ГОСТ 28911-2021. Межгосударственный стандарт. Лифты. Устройства управления, сигнализации и дополнительное оборудование" (введен в действие Приказом Росстандарта от 08.09.2021 N 927-ст).

Приложение: Характеристики товара

| № п/п | Наименование товара | Модель лифта, для которого предназначен товар | Описание параметров товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Частотный преобразователь для лифта | Лифт пассажирский для лечебно-профилактических учреждений. АО "Щербинский лифтостроительный завод" Заводской номер 16198. | Производитель - EMOTRON. Тип – DSV35-40-023Lift. Мощность - 11кВт . Номинальный ток - 23 А. Напряжение питания - 3-х.ф.400/480 В. Количество фаз - 3. Выходная частота- 0-599 Гц. Степень защиты - IP20. |