ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку ламп ультрафиолетовых бактерицидных

1. Общие требования к товару и условиям поставки:

1.1 Товар поставляется Поставщиком в оригинальной упаковке производителя. Тара, упаковка и маркировка Товара должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемым к таре, упаковке и маркировке данного вида Товара. Тара и упаковка должны обеспечить сохранность груза от повреждений при перевозке, обеспечивать нормативные условия хранения при транспортировке и в складском помещении.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком не позднее 45 календарных дней с момента подписания договора.

1.3. Год выпуска Товара не ранее 2021 года.

 1.4. Гарантийные обязательства:

Поставляемый Товар должен быть новым, ранее неиспользованным, серийно выпускаемым.

Поставляемый Товар недолжен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.

Поставляемый Товар должен соответствовать техническим регламентам, техническим условиям (ТУ) или государственным стандартам (ГОСТ), действующим в отношении данного вида Товара, обеспечивать безопасность жизни, здоровья потребителей, отвечать требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

В случае, если Товар окажется ненадлежащего качества или не достигнет обусловленных технических характеристик, либо утратит их, Поставщик обязан за свой счет по выбору Покупателя устранить недостатки или заменить Товар ненадлежащего качества Товаром надлежащего качества, который должен быть поставлен без промедления.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические требования и параметры | Единица измерения | Количество | Макс. ст-ть за ед.изделия(руб.) | Макс. ст-ть товара(руб.) |
| 1 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | № п/п | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | шт. | 68 | 576,88 | 39227,84 |
| 1. Основные параметры
 |
| 1.1 | Назначение  | для обеззараживания воздуха помещений I-V категории |
| 1.2 | Применение | для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения в бактерицидных облучателях, рециркуляторах, ульрафиолетовых установках и прочего аналогичного оборудования |
| 1. Технические характеристики
 |
| 2.1 | Мощность лампы, Вт | не менее 15 |
| 2.2 | Тип цоколя  | G13 |
| 2.3 | Срок службы лампы, ч | не менее 8000 |
| 2.4 | Производительность, м3/ч | не менее 50 |
| 2.5 | Уровень шума, дБ | не более 50 |
| 1. Комплект поставки
 |
| 3.1 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная, шт. | не менее 1 |
| 3.2 | Эксплуатационная документация (Паспорт), экз. | не менее 1 |
| 3.3 | Копия сертификата соответствия или декларации о соответствии, экз. | не менее 1 |
| 1. Требования к условия поставки
 |
| 4.1 | Доставка до конечного пользователя по адресам | 1. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б – 10 шт.
2. г. Самара, ул.Агибалова, 12 (Поликлиника №1) – 1 шт.
3. г. Самара, ул.Агибалова, 12 (Стоматология) – 45 шт.
4. г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 – 12 шт.
 |
| 2 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная | № п/п | Наименование показателя, единица измерения показателя\* (при наличии) | Значение показателя | шт. | 75 | 661,82 | 49 636,50 |
| 1. Основные параметры
 |
| 1.1 | Назначение  | для обеззараживания воздуха помещений I-V категории |
| 1.2 | Применение | для использования в качестве источника ультрафиолетового излучения в бактерицидных облучателях, рециркуляторах, ульрафиолетовых установках и прочего аналогичного оборудования |
| 1. Технические характеристики
 |
| 2.1 | Мощность лампы, Вт | не менее 30 |
| 2.2 | Тип цоколя  | G13 |
| 2.3 | Срок службы лампы, ч | не менее 8000 |
| 2.4 | Производительность, м3/ч | не менее 50 |
| 2.5 | Уровень шума, дБ | не более 50 |
| 1. Комплект поставки
 |
| 3.1 | Лампа ультрафиолетовая бактерицидная, шт. | не менее 1 |
| 3.2 | Эксплуатационная документация (Паспорт), экз. | не менее 1 |
| 3.3 | Копия сертификата соответствия или декларации о соответствии, экз. | не менее 1 |
| 1. Требования к условия поставки
 |
| 4.1 | Доставка до конечного пользователя по адресам | 1. г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б – 10 шт.
2. г. Самара, Аксакова, 13 – 16 шт.
3. г. Самара, ул.Агибалова, 12 (Поликлиника №1) – 16 шт.
4. г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 – 12 шт.
5. г. Кинель, ул. Советская, 11 – 21 шт.
 |