**Техническое задание**

**на оказание услуг по перекатке пожарных рукавов и проверке противопожарных кранов**

**1. Наименование услуг**

Оказание услуг по перекатке пожарных рукавов и проверке противопожарных крановдля нужд ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Самара"

**2. Место оказания услуг:**

- г. Самара, улица Ново-Садовая, 222Б, строение 1, строение 2;

- г. Самара, улица Агибалова, 12;

- г. Самара, улица Г.С. Аксакова,13, строение 1, строение 2;

- г. Сызрань, улица Октябрьская, 3;

- г. Октябрьск, ул. Гоголя, 25;

- г. Кинель, ул. Советская, 11.

**3. Сроки оказания услуг:** Апрель 2022/ Сентябрь 2022

**4. Требования к Исполнителю**

**4.1 Услуга должна проводиться в соответствии с:**

-Федеральным законом от 22.07.2008 « 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

-Постановлением Госстандарта СССР от 10.10.1983№ 4882, ГОСТ 12.4.009-83 «ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание»

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.02.2009 г. № 52-ст, ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

- Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 04.10.1985 г. № 189, СП 32.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий», актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85, СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84, СП 68.13330.2017 87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Общие положения», актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87.

-Нормами пожарной безопасности 154- 2000 «Техника пожарная. Клапаны пожарных кранов. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний»; нормы пожарной безопасности 152-2000 « Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27 декабря 2000 г.)

Исполнитель должен иметь действующую лицензию Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений с обязательным видом деятельности монтаж, ремонт и обслуживание первичных средств пожаротушения (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 1225).

-Наличие персонала, имеющего квалификацию, соответствующую виду оказываемых услуг.

**5. Объемы / виды работ**

**Проверка проводится два раза в год.**

**Перекатка – один раз в год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование продукции (работы, услуги)** | **Начальная (максимальная) цена единицы продукции,руб.** | **Ед.изм.** | **Количество,**  | **Периодичность (раз в год)** | **Начальная (максимальная) цена в год,руб.** |
|
|
| **1** | **2** | **12** | **13** | **14,0** | **15,0** | **16** |
| 1.1. | Проверка крана | 100,00 | шт | 136 | 2 | **27 200,00** |
| 1.2. | Испытание крана | 225,00 | шт | 136 | 2 | **61 200,00** |
| 1.3. | Перекатка рукава | 362,93 | шт | 136 | 1 | **49 358,48** |
|   |   |   |   |   |   | **137 758,48** |