## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Количество | Ед.-ца изм. | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
1 | Трубка дренажная Кера | Трубка одноразовая для дренирования желчных путей, для лечения больных посредством дренирования желчных протоков, без лишней травмы стенок протока, извлечение трубок происходит без технических трудностей. Трубка Т-образная представляет из себя две соединенные трубки под углом 90°. Внутренний диаметр колена, мм - 3, 5, 7 см (по заявке заказчика), длина - не менее 240 мм. | 15 | шт | 175.27 | 2629.05
2 | Зонд для тотальной декомпрессии ЖКТ 1-канальный с наконечником в виде оливы силиконовый | Для использования в хирургических отделениях клиник и больниц, выполнены из силиконовой резины и легко проводятся по изгибам тонкой кишки. Зонды с наконечником в виде оливы с цветными метками. Длина 3000 мм и выше, 25 отверстий и более. Размерный ряд № 24 8 мм. На всех видах зондов расположение отверстий может быть (по желанию заказчика) на боковой поверхности или расположены в шахматном порядке. Гарантийный срок годности всех видов зондов не менее 5 лет. Любой вид стерилизации. Возможен выпуск зондов стерильной упаковке | 20 | шт | 217.29 | 4345.8
3 | Катетер мочеточниковый | Катетер для восходящей уретропиелографии Назначение - для эндоскопических исследований чашечно-лоханочной системы Сантиметровая шкала - наличие Тип кончика - Нелатон Кончик катетера - закрытый, прямой Отверстия - 2шт. (расположенные в шахматном порядке) Проводник (мандрен) - наличие Материал катетера - пластичный, рентгенконтрастный Материал проводника - нержавеющая сталь Пластиковая заглушка на конце проводника фиксирующаяся в коннекторе - наличие Коннектор - Луер-лок Упаковка - индивидуальная Правый, левый, размерный ряд №4, №5, №6 по заявке заказчика. Тип стерилицизации - этиленоксид Срок стерилизации - 5лет | 20 | шт | 417.48 | 8349.6
4 | Катетер Нелатона женский | Применение Кратковременная катетеризация мочевого пузыря. Применяется при задержке мочи в урологической практике и стриктурах мочеиспускательного канала. Технические характеристики изготовлен из прозрачного, термолабильного ПВХ, плотность А ; Гладкая, специально обработанная поверхность обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; Закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; Два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера; коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; - женский, общая длина изделия 18-20см, коннектор – 4 см, вес нетто – 0,0068 кг. Стерильно, нетоксично, апирогенно; Индивидуальная упаковка, удобно вскрывается, содержит всю необходимую информацию о сроках использования изделия. Размер катетера, CH 06, CH 08,CH 10,CH 12,CH 14, CH 16, CH 18, CH 20 Наружный диаметр катетера, мм 2,0; 2,7; 3,3; 4,0; 4,7; 5,3; 6,0; 6,7 Цветовой код бирюзовый, голубой, черный, белый, зеленый, оранжевый, красный, желтый | 500 | шт | 19.32 | 9660
5 | Катетер Нелатона | Применение Кратковременная катетеризация мочевого пузыря. Применяется при задержке мочи в урологической практике и стриктурах мочеиспускательного канала. Технические характеристики изготовлен из прозрачного, термолабильного ПВХ, плотность А ; гладкая, специально обработанная поверхность обеспечивает легкое введение, при котором практически отсутствует необходимость в дополнительной смазке; закрытый, закругленной формы конец обеспечивает безболезненное введение; два латеральных отверстия большого диаметра, расположенных уступом, обеспечивают эффективный дренаж без риска обтурации катетера; коннектор конической формы подходит к любому типу мочеприемника, имеет цветовую кодировку; - женский, общая длина изделия 20см, коннектор – 4 см, вес нетто – 0,0068 кг - мужской, общая длина изделия 40см, коннектор – 4 см, вес нетто – 0,0138 кг  стерильно, нетоксично, апирогенно; индивидуальная упаковка, удобно вскрывается, содержит всю необходимую информацию о сроках использования изделия Размер катетера, CH 06, CH 08,CH 10,CH 12,CH 14, CH 16, CH 18, CH 20 Наружный диаметр катетера, мм 2,0; 2,7; 3,3; 4,0; 4,7; 5,3; 6,0; 6,7 Цветовой код бирюзовый, голубой, черный, белый, зеленый, оранжевый, красный, желтый | 500 | шт | 22.89 | 11445
6 | Катетер Фолея 2-х ходовой | Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цвет коннектора красный. объем баллона - 30-50 мл, длина катетера - 400 ± 10 мм. Размер СН 16, 18, 20, 22 по заявке заказчика. Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. | 800 | шт | 92.29 | 73832
7 | Катетер Фолея 2-х ходовой | Катетер уретральный Фолея 2х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цвет коннектора красный. объем баллона - 30-50 мл, длина катетера - 400 ± 10 мм. Размер СН 24,26, 28, 30 по заявке заказчика. Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. | 200 | шт | 126.1 | 25220
8 | Катетер уретральный Фолея 3х-ходовой | Катетер уретральный Фолея 3х-ходовой одноразовый для длительной катетеризации мочевого пузыря. Закрытый атравматичный дистальный конец с двумя боковыми дренажными отверстиями. Раздуваемый баллон для фиксации изделия в мочевом пузыре. Отдельный канал для введения медикаментов в полость мочевого пузыря. Общий канал для эвакуации мочи и промывания мочевого пузыря с универсальным коннектором. Канал для раздувания баллона с антивозвратным клапаном для шприца с разъемом Луер. Цвет коннектора красный. Объем баллона - 30-50 мл, длина катетера - 400 ± 10 мм. Маркировка размера катетера и объема баллона. Материал: натуральный латекс с силиконовым покрытием. Стерильно. В индивидуальной упаковке. | 30 | шт | 130.87 | 3926.1
9 | Стент мочеточниковый двойная петля | Стент мочеточниковый двухпетлевой для внутреннего дренирования верхних отделов мочевыводяшей системы, открытый/закрытый, длина 26 см, Ch 4,8, градуировка на стенте по сантиметрам, отверстия на петлях и прямой части стента, материал полиамид, длительность имплантации до 1 месяца; проводник Сельдингер с фиксированным сердечником, длина 150см, диаметр 0,035", материал сталь с тефлоновым покрытием; простой толкатель. Упаковка - 5 шт | 10 | шт | 3303.38 | 33033.8
10 | Стент мочеточниковый двойная петля | Стент мочеточниковый двухпетлевой для внутреннего дренирования верхних отделов мочевыводяшей системы, открытый/закрытый, длина 28 см, Ch 6, градуировка на стенте по сантиметрам, отверстия на петлях и прямой части с тента, материал жесткий полиуретан, длительность имплантации до 3 месяцев: проводник Сельдингер с фиксированным сердечником, длина 150см, диаметр 0.035", материал сталь с тефлоновым покрытием; простой толкатель. Упаковка - 5 шт | 5 | шт | 3303.38 | 16516.9
11 | Сетка проленовая | Лента предназначена для однократного хирургического лечения стрессового недержания мочи у женщин. Особенностью эндопротеза является возможность регулировки степени натяжения и ослабления после установки имплантата. Форма эндопротеза - эндопротез-лента с атравматичными краями в виде замкнутых петель по всей длине из поливинилиденфторидных (ПВДФ) мононитей. Должен состоять т из прозрачных и синих нитей. Последние расположены полосами продольно – наличие. Диаметр нитей, мм ≥ 0,1 и ≤ 0,16. Толщина, мм ≥ 0,5 и ≤ 0,6. Объемная пористость, % ≥ 70 и ≤ 75. Поверхностная плотность, г/м2 ≥ 60 и ≤ 75. Ширина эндопротеза, см ≥ 1 и ≤ 1,1. Длина эндопротеза, см – 30 +/-5. Макропористая структура – наличие. Регулируемые нити контрастного цвета к виду крови – наличие. Петлеобразные проводники из хирургических нитей – наличие. Длина петлеобразных проводников, см - ≥ 30 и ≤ 40. Край эндопротеза выполнен в виде округлых замкнутых петель. Материал замкнутых петель округлой формы - Поливинилиденфторид (ПВДФ). Размер замкнутых петель округлой формы, мм – ≥2. Стерильность – наличие. Двойная упаковка – наличие. | 5 | шт | 18580.57 | 92902.85
12 | Зеркало влагалищное одноразовое стерильное по Куско | Зеркала гинекологические (влагалищные) полимерные одноразового применения стерильные по Куско прозрачные подходят для проведения осмотров в онкогинекологических отделениях, геронтологических центрах, КВД (стеноз влагалища, изменения после лучевой терапии, возрастные изменения и венерические заболевания). Анатомическая форма створок, фиксация с помощью кремальеры, упаковка зеркал прозрачная, определение размера по цвету фиксатора. Размер по заявке заказчика | 6600 | шт | 16.75 | 110550
13 | Сетка хирургическая проленовая | Сетчатый эндопротез изготовленный из монофиламентной полипропиленовой нити для хирургического лечения грыж различной локализации, при разрезании макропористая структура остается неизменной и не расплетается. Тонкая структура обеспечивает прозрачность сетки для визуализации ткани, расположенной под ней во время операции. Сетчатый эндопротез можно имплантировать как традиционным открытым, так и миниинвазивным способами. Размер сетки 30х30 см. Размер ячеек 0,8 мм. Объемная пористость 85%. Удельный вес 82 г/м². Толщина сетки 0,48 мм. Каждая сетка в индивидуальной стерильной упаковке, снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве. В коробке 5 штук. | 5 | шт | 20513.28 | 102566.4
| Итого |  |  |  |  | 494977.5