**Техническое задание**

**на оказание услуг по ремонту огнетушителей**

1. **Наименование услуг:**

Объектом закупки является оказание услуг по ремонту огнетушителей (далее – услуга).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Адрес** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Стоимость за ед., руб** | **Общая стоимость** |
| 1 | Огнетушитель ОП – 4 (инв. № 28724) | г. Самара, улица Ново-Садовая, 222Б, строение 1 | Шт. | 2 | 415,67 | 831,34 |
| 2 | Огнетушитель ОП – 5 (инв. № 1566) | г. Самара, улица Ново-Садовая, 222Б, строение 1 | Шт. | 2 | 415,67 | 831,34 |
| 3 | Огнетушитель ОП-5 (инв.№ 1566) | г. Самара, ул. Агибалова, 12 (поликлиника №1) | Шт. | 1 | 415,67 | 415,67 |
| 4 | Огнетушитель ОП-4 (инв. № 19448с) | г. Самара, ул. Агибалова, 12 (стоматологическая пол-ка) | Шт. | 1 | 415,67 | 415,67 |
| **Всего:** | |  |  | 6 |  | **2494,02** |

**2. Заказчик:**

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Самара"

**3. Сроки оказания услуг:**

В течение 20 календарных дней с момента заключения договора.

**4. Основные технические требования к услугам:**

4.1. Услуги должны быть оказаны своевременно, собственными силами (персоналом) и оборудованием на производственных площадях Исполнителя.

4.2. Услуги должны быть оказаны качественно в соответствии с СП 9.13130.2009 «Свод правил. Огнетушители. Требования к эксплуатации», ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные», ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная, огнетушители переносные. Общие технические требования. Метод испытания», ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний».

4.3. Исполнитель при оказании услуг обязан использовать сертифицированные инструменты и оборудование.

4.4. Ремонт огнетушителей осуществляется в соответствии с пунктом 1 Технического задания. Транспортировка, погрузка и разгрузка огнетушителей к производственным площадям Исполнителя и обратно осуществляется силами Исполнителя. Ремонт огнетушителей предусматривается одной партией. Конкретную дату доставки огнетушителей для оказания услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком отдельно.

4.6. Непригодные к ремонту огнетушители должны быть забракованы с составлением акта (дефектного акта) о непригодности к дальнейшему использованию.

4.7. Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять не менее 12 месяцев со дня, следующего за днем окончательной приемки оказанных Услуг.