## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Кол-во | Ед.изм. | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Тест-полоски для глюкометра Аккучек | Калибровка: По венозной крови Измерительный диапазон: 0.6-33.3 ммоль/л Температура применения: от 8 до 44С Объем пробы: 0.6 мкл Время теста: 5 секунд Точность: 99.5%. Упаковка - 50 шт | 2 | упак. | 1656.1 | 3312.2
2 | Тест-полоски для глюкометра One Touch Verio | Тест-полоски для глюкометра «ВанТач Верио АйКью» и «ВанТач Верио Про Плюс» . В упаковке 50 тест-полосок. Тест-полоски обеспечивают высокую точность результатов даже при очень низких уровнях сахара в крови. Необходимый объем капли крови всего 0,4 микролитра. Кровь можно подносить с любой стороны тест-полоски. Без кодирования. | 15 | упак. | 1909.38 | 28640.7
3 | Глюкометр | В комплекте с глюкометром идут 10 тест-полосок, ручка-прокалыватель, 10 ланцетов к прокалывателю и чехол. Метод измерения – электрохимический. Кодировка – автоматическая. Время анализа – 5 секунд. Требуется крови – 0,6 мкл. Экран – ЖК-дисплей. ИК-порт для передачи данных на компьютер. Питание – батарейка типа CR2032, хватает на 2000 анализов. Физические размеры – 93 на 52 на 23 мм. Допустимый диапазон значений: 0,6 - 33,3 ммоль /л Масса – 63 грамма (вместе с батарейкой). | 2 | шт. | 1021.58 | 2043.16
4 | Глюкометр | Глюкометр с наличием трехцветного индикатора диапазона, за счет которого после проведения диагностики загорается один из цветов (зеленый, желтый, красный), соответствующий уровню глюкозы в крови. размер 52х86х16 мм, вес 50 г; для исследования достаточно 1 мкл цельной капиллярной крови; продолжительность диагностики составляет 5 секунд; метод измерения - электрохимический не нужно кодировать; диапазон составляет 1,1–33,3 ммоль/л; сохраняются последние 500 результатов. Комплектация: глюкометр (с батарейками); Тест-полоски (10 шт); Ручка для прокалывания; Стерильные ланцеты (10 шт); Руководство пользователя; гарантийный талон; Краткое руководство пользователя; Футляр. | 2 | шт. | 990.62 | 1981.24
5 | Термометр медицинский | Термометр в пластиковом футляре без содержания ртути, вместо нее в температурной шкале находится Галинстан (смесь жидких металлов – галлий 68,5%, индий 21,5%, олово 10% ). В отличие от ртути Галинстан малотоксичен и безвреден для человека. Диапазон измерений температуры: от +35 до +42 ºС. Условия хранения, транспортировки и применения: от 0 ºС. Безртутный термометр проходит первичную поверку в лаборатории фирмы изготовителя в соответствии с протоколом Ростехрегулирования о признании результатов первичной поверки. | 300 | шт. | 387.86 | 116358
6 | Термометр электронный | Термометр электронный. Способы измерения: аксиллярный (подмышкой), оральный, ректальный Сменная батарейка Автоматическое выключение для увеличения срока службы элемента питания Легкочитаемый жидкокристаллический экран Безопасен, не содержит ртути Время измерения 1 - 4 минуты Звуковой сигнал по окончании измерения Память на последнее измерение Точность измерения +/-0,1°С (в диапазоне 35.5°С - 42.0°С) Футляр для хранения. | 20 | шт. | 445.52 | 8910.4
7 | Термометр инфракрасный бесконтактный | Термометр инфракрасный бесконтактный. Диапазон измерений (тело): 32,0°C - 42,5°C / 89,6°F - 108,5°F; Диапазон измерений (поверхность): 0°C - 60°C / 32°F - 140°F; Минимальный шаг измерения: 0,1°C / 0,1°F; Погрешность: тело ±0,2°C / ±0,4°F, поверхность 0°C - 100°C / 32.0°F - 212.0°F ±1,0°C / ±2,0°F. Оптимальное расстояние для проведения измерений: 1-3 см; Время измерения: 0,5 секунды; Размеры: 14.6 см x 8.8 см x 4.3 см; Вес: 150 г; Память: сохраняется 32 последних измерения. | 5 | шт. | 2405.96 | 12029.8
8 | Термометр инфракрасный бесконтактный | Термометр инфракрасный бесконтактный с ПОВЕРКОЙ. Диапазон измерений (тело): 32,0°C - 42,5°C / 89,6°F - 108,5°F; Диапазон измерений (поверхность): 0°C - 60°C / 32°F - 140°F; Минимальный шаг измерения: 0,1°C / 0,1°F; Погрешность: тело ±0,2°C / ±0,4°F, поверхность 0°C - 100°C / 32.0°F - 212.0°F ±1,0°C / ±2,0°F. Оптимальное расстояние для проведения измерений: 1-3 см; Время измерения: 0,5 секунды; Размеры: 14.6 см x 8.8 см x 4.3 см; Вес: 150 г; Память: сохраняется 32 последних измерения. | 5 | шт. | 3583.82 | 17919.1
9 | Термометр жидкостной | Стеклянный ртутный максимальный термометр применяется для для измерения температуры в дезинфекционных камерах (автоклавах) в диапазоне от +20ºС до +230ºС | 2 | шт. | 3250.49 | 6500.98
10 | Термометр | Термометр с диапазоном измерения температур (-30...+30) для холодильных камер. Наличие паспорта с поверкой. | 80 | шт. | 200.6 | 16048
11 | Гигрометр психрометрический | Гигрометр психрометрический (0-25°С). Состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного». Питатель закреплен с внутренней стороны основания. Шкальная пластина и таблица – металлические. Технические характеристики: Диапазон измерения температуры, °С 0…25 Диапазон измерения относительной влажности мин., % 20…90 Температурный диапазон измерения влажности, °С 5…25 Цена деления шкалы, °С 0.20 Габаритные размеры 325х120х50мм | 100 | шт. | 448.26 | 44826
12 | Гигрометр психрометрический | Гигрометр психрометрический (+15…+40)°С. Состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного». Питатель закреплен с внутренней стороны основания. Шкальная пластина и таблица – металлические. Технические характеристики: Диапазон измерения температуры, °С 15…40 Диапазон измерения относительной влажности мин., % 20…90 Температурный диапазон измерения влажности, °С 5…25 Цена деления шкалы, °С 0.20 Габаритные размеры 325х120х50мм | 5 | шт. | 462.81 | 2314.05
13 | Тонометр механический | Механический измеритель артериального давления. Комплектация: Манометр. Стетоскоп со встроенной головкой в манжету. Манжета взрослая с металлическим кольцом. Нагнетатель в сборе. Сумочка для хранения и переноски тонометра. Руководство по эксплуатации на русском языке. Гарантийный талон. Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст. Размера манжеты в комплекте: от 33 до 46 см Масса прибора в чехле, кг, не более: 390 г Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха Условия эксплуатации: температура воздуха от 10˚C до 40˚C при относительной влажности до 85% Срок гарантии: 2 года (на прибор), 1 год (на манжету) Срок службы манометра: 7 лет Срок службы нагнетателя: 3 года | 10 | шт. | 1284.72 | 12847.2
14 | Тонометр механический со стетоскопом | Механический измеритель артериального давления. Комплектация: Манометр. Стетоскоп. Манжета взрослая с металлическим кольцом. Нагнетатель в сборе. Сумочка для хранения и переноски тонометра. Руководство по эксплуатации на русском языке. Гарантийный талон. Диапазон измерений давления: 0 - 300 мм рт.ст. Цена деления шкалы манометра прибора: 2 мм рт.ст. Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст. Размера манжеты в комплекте: от 25 до 36 см Масса прибора в чехле, кг, не более: 328 г Нагнетание воздуха: ручное с помощью "груши" для нагнетания воздуха Условия эксплуатации: температура воздуха от 10˚C до 40˚C при относительной влажности до 85% Срок гарантии: 2 года (на прибор), 1 год (на манжету) Срок службы манометра: 7 лет Срок службы нагнетателя: 3 года | 20 | шт. | 1037.06 | 20741.2
15 | Тонометр-полуавтомат | Электронный полуавтоматический прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. Алгоритм измерения: Fuzzy Algorithm Метод измерения: осциллометрический Экран: высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей Диапазон измерений давления: 40 - 260 мм рт. ст., частоты пульса: 40 - 160 уд/мин Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст., частота пульса: ±5% Клинически апробирован: Да, IP Манжета в комплекте: увеличенного размера для пациентов с длиной окружности плеча 25 - 36 см Звуковой сигнал: Есть Расчет среднего значения последних измерений: Есть, 3-х последних Вес электронного блока (без элементов питания): 303 г. Размеры электронного блока: 121 X 84 X 64 мм Память: на 90 результатов измерения Условия эксплуатации: температура воздуха от 10˚C до 40˚C при относительной влажности до 85% Условия хранения: температура воздуха от -20˚C до +50˚C при относительной влажности от до 85% Питание: 4 элемента AA Срок службы электронного блока: 7 лет Срок службы манжеты: 3 года Гарантия: 5 лет | 15 | шт. | 1825.68 | 27385.2
16 | Тонометр-автомат | Электронный автоматический прибор для измерения артериального давления и частоты пульса. Алгоритм измерения: Fuzzy Algorithm Метод измерения: осциллометрический Экран: высококонтрастный матричный жидкокристаллический дисплей Диапазон измерений давления: 40 - 260 мм рт. ст., частоты пульса: 40 - 160 уд/мин Предельная погрешность измерения давление: ±3 мм рт.ст., частота пульса: ±5% Клинически апробирован: Да, IP Манжета в комплекте: увеличенного размера для пациентов с длиной окружности плеча 25 - 36 см Звуковой сигнал: Есть Расчет среднего значения последних измерений: Есть, 3-х последних Сетевой адаптер в комплекте: Есть. Вес электронного блока (без элементов питания): 339 г. Размеры электронного блока: 121 X 84 X 64 мм Память: на 90 результатов измерения Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного электрического компрессора Выпуск воздуха: автоматический Условия эксплуатации: температура воздуха от 10˚C до 40˚C при относительной влажности до 85% Условия хранения: температура воздуха от -20˚C до +50˚C при относительной влажности от до 85% Питание: 4 элемента AA или сетевой адаптер. Срок службы электронного блока: 7 лет Срок службы манжеты: 3 года Гарантия: 5 лет | 3 | шт. | 2190.41 | 6571.23
17 | Манжета без кольца | Манжета для детей для механических измерителей артериального давления Little Doctor классического типа. Длина окружности плеча: 18 - 26 см. Материал манжеты: хлопок Допустимое давление: 0 - 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии, службы: 6 месяцев | 2 | шт. | 510.79 | 1021.58
18 | Манжета с кольцом | Манжета с фиксирующим кольцом для взрослых для механических измерителей артериального давления Little Doctor классического типа. Длина окружности плеча: 25 - 36 см. Материал манжеты: нейлон Допустимое давление: 0 - 300 мм рт. ст. Срок службы: 3 года Срок гарантии, службы: 6 месяцев | 2 | шт. | 645.45 | 1290.9
19 | Манжета Сuff LDU (22-42 см) | Место наложения: плечо Размер манжеты: 22-42Материал манжеты: нейлон Материал камеры манжеты: ПВХОсобенности манжеты: специальные размерные метки для удобства надеванияСрок службы: 3 годаГарантия: 6 месяцев | 2 | шт. | 913.23 | 1826.46
20 | Стетоскоп | Стетоскоп для врачей и среднего обслуживающего персонала состоит из двусторонней головки в виде диафрагмы с пластиковой мембраной и открытого колокола, соединительной трубки, бинауральных трубок и ушных наконечников.Диаметр мембраны - 44 мм, диаметр колокола - 27 мм.Габаритные размеры стетоскопа в упаковке, мм: 230 X 120 X 22 Масса (без упаковки), г: 135 | 3 | шт. | 444.23 | 1332.69
21 | Источник электропитания (для тонометра) | Источник электропитания для автоматических электронных тонометров. Модель: по заявке заказчика. Электрическая сеть: 200-240 В, 50/60 Гц. Выходное напряжение: 6 В DC / 600 мА Вес: не более 300 гСрок службы прибора: 7 летГарантия: 1 год | 2 | шт. | 834.62 | 1669.24
22 | Штатив для вливаний | Штатив для длительных вливаний передвижной пятиопорный. Тип телескопический. Высота, мм 1200–2000. Диаметр основания, мм не менее 640. Конструкция разборная. Стойка стальная труба круглого сечения 20×1,2; 14×1,5 мм. Основание стальная труба круглого сечения 16×1,2 мм. Регулировка высоты стойки винтовой зажим. Количество держателей для флаконов не менее 2. Материал держателей для флаконов пластик. Количество крючков для инфузионных пакетов не менее 2х.Цвет каркаса белый.Опоры - колёса из немаркой серой резины. Диаметр колёс, мм 50+/-1. Вес, не более, кг 4.Нагрузка, не более, кг 5. | 10 | шт. | 3151.84 | 31518.4
23 | Индикатор повышения температуры (10 шт/уп) | Одноразовый индикатор повышения температуры. В упаковке не менее 10 штук. Регистрирует общее время воздействия температуры, превышающей норму, до 48 часов. Лицевая панель индикатора имеет три окна - малое, среднее и большое - последовательно окрашивающиеся в красный цвет при превышении температуры на 2 °С выше температуры срабатывания. Если температура возвращается в пределы нормы, окрашивание приостанавливается. По степени окрашивания контрольного элемента оценивается общая продолжительность воздействия температуры, превышающей норму. Значение температуры срабатывания + 8 °С. Время окрашивания окон при превышении температуры срабатывания: Малое окно 2 часа. Среднее окно 12 часов. Большое окно 48 часов. Точность срабатывания, °С ±1 градус. Число срабатываний 1 (одноразовый). Размеры не более 46 х 19 х 2,5мм. Наличие контрольной карточки индикатора с индивидуальным номером для каждого индикатора. Карточка вкладывается в упаковку вместе с наклеенным индикатором, служит дополнительным предупреждением о температурном контроле, заполняется в момент закладки груза в упаковочную тару (контейнер, рефрижератор и т. д.). При приемке груза в соответствующих полях контрольной карточки отмечается состояние индикатора. Срок хранения 2 года с даты производства. 10шт/уп | 5 | упак. | 2455.51 | 12277.55
24 | Пульсоксиметр | Пульсоксиметр медицинский с поверкой. OLED -дисплей. Диапазон измерения пульса - 25-250 уд/мин. Вес брутто (ед) - 100 г. Габариты в упаковке (ед) 12*5*15 см. Гарантийный переиод не менее 12 месяцев. | 20 | шт. | 5858.34 | 117166.8
25 | Термоиндикатор | Термоиндикатор электронный многоразовый многоразового использования предназначен для контроля за соблюдением температурного режима при перевозке и хранении термочувствительных препаратов. Электронный термоиндикатор для холодовой цепи может быть произведен с требуемыми заказчику настройками температурных зон, времени отложенного старта и интервала измерений температуры. ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТЕРМОИНДИКАТОРА ПО КОНТРОЛЮ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ЗОН: от +2°С до +8°С, от +2°С до +25°С, от –25°С до –15°С, ниже –18 °С для контроля перевозки и хранения вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19). | 10 | шт. | 1218.48 | 12184.8
26 | Термоиндикатор регистрирующий | Термоиндикатор регистрирующий измеряет и сохраняет в памяти до 15900 значений температуры в диапазоне от -40°C до +99°C (-40°F до +210°F), измеренных с помощью выносного датчика. Дисплей спроектирован для наглядного отображения нарушений температурного режима в течении текущего дня и в течение 29 предыдущих дней. На дисплее также отображается текущее значение температуры, текущее время, состояние записи и состояние батареи. Сигнал тревоги срабатывает, если температура выходит за пределы установленных значений. Индикатор состояния меняется с "✔" на "X" и звучит сигнал тревоги, если это было задано в настройках. Также появляется дневной маркер, если его до этого не было. Звуковой сигнал и статус тревоги можно легко сбросить, но дневной маркер остается на дисплее в качестве видимого сигнала об отклонении. В качестве опции доступна процедура упрощенного сброса тревоги и запуска/остановки прибора. Подробную информацию о всех отклонениях за прошедшие 30 дней можно проверить непосредственно на дисплее термоиндикатора, просмотрев историю статистики, либо более подробно после выгрузки данных с помощью стандартного интерфейса в программу. Размер не более 93 мм (В) x 54.5 мм (Ш) x 8.6 мм (Г). Вес не более 41гр. Материал корпуса - Поликарбонат. Тип кабеля выносного датчика Политетрафторэтиле́н (PTFE) (разрешен для контакта с пищевыми продуктами Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) коаксиальный. | 5 | шт. | 15490.18 | 77450.9
27 | Термоиндикатор регистрирующий | Универсальный, широкодиапазонный термоиндикатор регистрирующий многократного использования, производит измерение температуры с высоким разрешением в диапазоне от -40°C до +85°C (от -40°F до +185° F). Обладает надёжным и долговечным корпусом, оснащён часами реального времени, которые фиксируют дату и время для каждого измерения температуры. Использование интерфейса и бесплатного сопутствующего программного обеспечения, позволяет легко настроить термоиндикатор в соответствии с условиями использования, включая отложенный старт, выбранный интервал измерений, количество измерений, непрерывное или фиксированное количество измерений и конфигурацию условий для активации индикатора ‘ALERT’ (Тревога). Данные выгружаются с помощью программы, которая даёт возможность составлять диаграммы, масштабировать, выводить статистические данные и позволяет экспортировать данные в другие программы, такие как Excel. Соответствует международным стандартам FCC, CE, C-TICK, TÜV, EN12830, WHO PQS и RoHS, принятым для устройств контроля температуры. Размеры - не более 86 мм (В) x 54.5 мм (Ш) x 8.6 мм (Г). вес не более грамм. Материал - поликарбонат. | 5 | шт. | 4850.82 | 24254.1
610421.88

## Таб 3
Приложение № 3
3. Проверка однородности рассматриваемой ценовой информации и сопоставление с ценой продукции (работы, услуги) из ранее действовавшего договора
№ п/п | Наименование продукции (работы, услуги) | Значение №1 | Значение №2 | Значение №3 | Значение №4 | Значение №5 | Средняя арифм. цена | Цена единицы продукции из ранее действовавшего договора, руб. | Индекс Росстата, отражающий изменение цен по соответствующей группе продукции (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора) | Цена единицы продукции из ранее действовавшего договора, руб. с учетом индекса. | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена, руб.
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | цена, руб.(скорректированная) | цена, руб.(скорректированная) | цена, руб.(скорректированная) | цена, руб.(скорректированная) | цена, руб.(скорректированная)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Тест-полоски для глюкометра Аккучек | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1604.9 | 1.0319 | 1656.1 | #REF! | 2 | #REF!
2 | Тест-полоски для глюкометра One Touch Verio | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2042.15 | 1.0319 | 2107.29 | #REF! | 15 | #REF!
3 | Глюкометр | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 990 | 1.0319 | 1021.58 | #REF! | 2 | #REF!
4 | Глюкометр | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 960 | 1.0319 | 990.62 | #REF! | 2 | #REF!
5 | Термометр медицинский | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 412.5 | 1.0319 | 425.66 | #REF! | 300 | #REF!
6 | Термометр электронный | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 582 | 1.0319 | 600.57 | #REF! | 20 | #REF!
7 | Термометр инфракрасный бесконтактный | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4300 | 1.0319 | 4437.17 | #REF! | 5 | #REF!
8 | Термометр инфракрасный бесконтактный | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4300 | 1.0319 | 4437.17 | #REF! | 5 | #REF!
9 | Термометр жидкостной | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3150 | 1.0319 | 3250.49 | #REF! | 2 | #REF!
10 | Термометр | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 194.4 | 1.0319 | 200.6 | #REF! | 80 | #REF!
11 | Гигрометр психрометрический | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 434.4 | 1.0319 | 448.26 | #REF! | 100 | #REF!
12 | Гигрометр психрометрический | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 448.5 | 1.0319 | 462.81 | #REF! | 5 | #REF!
13 | Тонометр механический | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1245 | 1.0319 | 1284.72 | #REF! | 10 | #REF!
14 | Тонометр механический со стетоскопом | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1005 | 1.0319 | 1037.06 | #REF! | 20 | #REF!
15 | Тонометр-полуавтомат | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1783.5 | 1.0319 | 1840.39 | #REF! | 15 | #REF!
16 | Тонометр-автомат | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2248.5 | 1.0319 | 2320.23 | #REF! | 3 | #REF!
17 | Манжета без кольца | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 495 | 1.0319 | 510.79 | #REF! | 2 | #REF!
18 | Манжета с кольцом | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 625.5 | 1.0319 | 645.45 | #REF! | 2 | #REF!
19 | Манжета Сuff LDU (22-42 см) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 885 | 1.0319 | 913.23 | #REF! | 2 | #REF!
20 | Стетоскоп | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 430.5 | 1.0319 | 444.23 | #REF! | 3 | #REF!
21 | Источник электропитания (для тонометра) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1477.2 | 1.0319 | 1524.32 | #REF! | 2 | #REF!
22 | Штатив для вливаний | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3054.4 | 1.0319 | 3151.84 | #REF! | 10 | #REF!
23 | Индикатор повышения температуры (10 шт/уп) | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2379.6 | 1.0319 | 2455.51 | #REF! | 5 | #REF!
24 | Пульсоксиметр | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 20 | #REF!
25 | Термоиндикатор | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 10 | #REF!
26 | Термоиндикатор регистрирующий | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 5 | #REF!
27 | Термоиндикатор регистрирующий | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | #REF! | 5 | #REF!
#REF!
| И.о. зам. главного врача по экономическим вопросам | [8 empty] | А.В. Гусакова

## таб 1
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
на поставку измерительных приборов и расходных материалов к ним
Начальная (максимальная) цена договора на право заключения договора поставки измерительных приборов и расходных материалов к ним определена с учетом Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
Таблица 1
1. Результаты расчета начальной (максимальной) цены договора
1 | Заказчик |  | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара
2 | Предмет закупки |  | Измерительные приборы и расходные материалы к ним
3 | Номер строки плана закупок |  | 22070000295
4 | Наименование закупаемой продукции |  | Измерительные приборы и расходные материалы к ним
5 | Метод расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Метод сопоставимых рыночных цен
6 | Обоснование выбора метода расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Количество участников на рынке более 5
7 | Перечень значений цифровой информации, использованной в расчёте |  | Цена единицы продукции без учета НДС, руб.
7.1 | #REF! | #REF! | #REF!
7.2. | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | #REF! | #REF! | #REF!
7.4 | #REF! | #REF! | #REF!
7.5 | #REF! | #REF! | #REF!
7.6 | Перечень значений ценовой информации (цен единицы продукции), полученных из иных общедоступных источников* |  | Нет
8 | Дата и номер ранее действовавшего договора с указанием контрагента (при наличии)** |  | 21070000276 от 01.07.2021 г с АО «ЦМТ Аналитика»
9 | Цена единицы продукции (работы, услуги) из ранее действовавшего договора (при наличии), руб.
10 | Значение, период и наименование индекса Росстата, отражающего изменение цен по соответствующей группе продукции (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)
11 | Значение коэффициента пересчета (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)***
12 | Значение начальной (максимальной) цены единицы продукции, руб.
13 | Количество
14 | Значение начальной (максимальной) цены договора без учета НДС |  | #REF!
| И.о. зам. главного врача по экономическим вопросам |  | Гусакова А.В.
| Ведущий экономист |  | Резник И.Н.