ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование: Оказание услуг по проверке эффективности приточных и вытяжных систем вентиляции.

Место оказания услуг: ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-Медицина» города Самара по адресам: г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, д. 13; г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 222Б, строение 1, строение 2; г. Самара, ул. Агибалова, д. 12;                             г. Сызрань, ул. Октябрьская, д. 3, г. Кинель, ул. Советская, д. 11.

Срок оказания услуг: в течение 10 календарных дней со дня, следующего за днем заключения договора

| № п/п | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические испытания систем микроклимата помещений | Усл.ед. | 11 |

Перечень объектов Заказчика, подлежащих испытаниям:

| № инвентар. установки | Тип системы | Количество систем, шт. |
| --- | --- | --- |
| г. Самара, ул. Аксакова, д. 13 Блок А Системы №№ П-1, В1, В2,..В6 | Приточная и вытяжная | 7 |
| Г. Самара, ул. Аксакова, д. 13 Блок Б Системы №№ П1, В1, В2,…В7, ВЕ1,.., ВЕ6 | Приточная и вытяжная | 14 |
| Г. Самара, ул. Аксакова, д. 13 Блок В. Системы №№ П1, П2,…,П13; В1, В2,.., В25 | Приточная и вытяжная | 38 |
| Г. Самара, ул. Аксакова, д. 13 (Пищеблок) Системы № П-1, П2; В1, В2,..В6, ВЕ1, ВЕ2. | Приточная и вытяжная | 10 |
| Г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 222 Б стр. 1, стр. 2 (Хирургический корпус) Системы № П1,…П7; В1,…В49, ВЕ1 | Приточная и вытяжная | 57 |
| Г. Самара, ул. Агибалова, д. 12 (Стоматологическая поликлиника) Системы: № П1, П2, П3, П4, В1, В2,….,В8 | Приточная и вытяжная | 12 |
| Г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 222 Б, стр. 1 (Хирургический стационар) | Приточная и вытяжная | 10 |
| Г. Самара, ул. Аксакова, д. 13, стр. 1 (Терапевтический стационар) | Приточная и вытяжная | 5 |
| Г. Самара, ул. Агибалова, д. 12 (Поликлиника № 1) | Приточная и вытяжная | 6 |
| Г. Сызрань, ул. Октябрьская, д. 3 (Поликлиника № 2) | Приточная и вытяжная | 5 |
| Г. Кинель, ул. Советская, д. 11 (Поликлиника № 3) | Приточная и вытяжная | 5 |

Всего объектов Заказчика, подлежащих – 169  шт.

| Периодичность и сроки оказания услуг | Требования к составу услуг |
| --- | --- |
| Испытания систем микроклимата помещений |
| Услуга оказывается в полном объеме в течение 10 календарных дней со дня следующего после заключения Договора | Составление технического отчета с указанием объекта, помещения, типа установки, режимов работы оборудования и условий проведения испытаний. Проверка соответствия фактически установленного оборудования проектной документации. 3. Проведение замеров: -температуры воздуха в рабочей зоне помещения, °С; -напора потока воздуха в точке мерного сечения, кг/м3); -скорости воздуха в точке мерного сечения, м/с; -расход воздуха в точке мерного сечения, м3/час; 4. Установленные фактические данные должны быть оформлены в виде технического отчета инструментальных испытаний, в котором отражается информация о работе климатических установок и заключение о её соответствии проектным и (или) нормативным требованиям. 5. Составление технического отчета с заключением об эффективности работы установок. 6. В случае, если по результатам испытаний будут выявлены случаи неэффективной работы установок, Исполнитель выдает Заказчику Акт дефектовки с отметкой о необходимости устранения замечаний (дефектный акт). |

Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требованиям следующих нормативных правовых актов:

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.021-75 "Система стандартов безопасности труда. Системы вентиляционные. Общие требования"

- Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"

- Приказ МЧС РФ от 21 февраля 2013 г. №116 "Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности"

- Санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»

- Инструкция по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения (утв. заместителем Главного государственного санитарного врача СССР от 20 марта 1975 г. N 1231-75);

- Федеральный закон от 22.07.2008  № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.49, ст.50).

Все измерения должны проводиться средствами измерения, аттестованными в соответствии с Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 8.563-2009 "Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2009 г. N 1253-ст). Применяемые средства измерений должны иметь свидетельства об утверждении типа средств измерений и документы, подтверждающие проведение их поверки (калибровки) с установленной периодичностью.