**Техническое описание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническое описание** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| **1** | **Кушетка медицинская физиотерапевтическая** | Кушетка физиотерапевтическая должна применяться для проведения медицинского осмотра, физиотерапевтических и других лечебных процедур  Каркас должен быть изготовлен из плиты МДФ с двусторонним ламинированным покрытием, с высокой плотностью и влагостойкостью, а также экологической безопасностью.  Ложе кушетки — панели ДСП, должны быть обиты поролоном и обтянуты гладкой винилискожей  Материал обивки должен обладать высокими гигиеническими свойствами — воздухо- и паро-проницаемостью, гигроскопичностью, экологичностью, износостойкостью, что позволяет проводить многократную обработку медицинскими дезинфицирующими и моющими средствами  Угол наклона панели подголовника должен регулироваться ступенчато при помощи пятипозиционного механизма растомат.  Характеристики:  Длина, мм: не менее 1980.  Ширина, мм: не менее 650.  Высота, мм: не менее 530.  Размеры ложа без подголовника, мм: не менее 1550х650.  Размеры подголовника, мм: не менее 20х650.  Угол наклона подголовника: от 0° до 45°  Цвет обивки: светло-серый  Цвет каркаса: белый  Конструкция: разборная  Опоры нерегулируемые | шт | 6 |

Поставляемый Товар должен иметь:

- действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»;

- сертификаты/декларации о соответствии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; "

Срок поставки: в течение 45 (сорока пяти) дней с момента заключения договора.