Приложение № 1

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование товара, функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики товара** | **Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, установленным заказчиком требованиям** | |
| **Показатели объекта закупки, значения которых не могут изменяться\*** | **Максимальные и (или) минимальные значения показателей объекта закупки\*\*** |
| **1.** | **Наименование** | **Кушетка физиотерапевтическая** |  |
| **Количество,** | **3 штуки** |  |
| **Общая характеристика** |  |
| Предназначение | Кушетка предназначена для лежания 1 человека при проведении медицинского осмотра, физиотерапевтических и других лечебных процедур |  |
| **Технические характеристики** |  |
| Длина, |  | не менее 1980 мм |
| Ширина, |  | не менее 650 мм |
| Высота, |  | не менее 530 мм |
| Предельная рабочая нагрузка |  | не менее 130 кг |
| Материал | Каркас из плиты МДФ с ламинированным покрытием |  |
| Конструкция | Разборная конструкция , регулировка подголовника , подголовник без выреза |  |
| Обивка | Обивка из искусственной кожи |  |
| Цвет обивки | светло-серый, по согласованию с заказчиком |  |
| Дата выпуска товара |  | не ранее 2021 года. |
| Гарантийный период |  | не менее 12 мес. с даты поставки |
| Срок службы |  | не менее 5 лет |
| **Документация** |  |  |
| Паспорт на русском языке | Наличие |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| Сертификат соответствия РФ | Наличие |  |

Поставляемый товар должен иметь регистрационное удостоверение, упаковку, способную предотвратить повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.

Поставляемый товар должен быть новым, (товар, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе, восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Поставка в течение 21 календарного дня с момента заключения договора.