**Техническое задание**

**на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (МО)**

**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Самара | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

1. Цели оказания Услуг

Поддержание и восстановление работоспособности или исправности МО при использовании по назначению, предусмотренному изготовителем (производителем).

2. Требования к документам.

Услуги оказываются в соответствии с требованиями:

* ГОСТ Р 58451-2019 « Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения»
* ГОСТ Р 57501-2017 «Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок»
* ГОСТ Р 56606-2015. «Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения»;
* [ГОСТ Р 8.568](consultantplus://offline/ref=B7A0030AAF49AC12974DBEACD19E1B686D72FAA470B60D56AE12BA1C53V3X)-2017 "Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения"
* Письмо Минздрава РФ от 27.10.2003 №293-22/233 о введении в действие Методических рекомендаций «Техническое обслуживание медицинской техники»;

Документы и материалы перед сдачей должны быть согласованы с Заказчиком.

3. Перечень Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора, и их характеристики:

Техническое обслуживание (ТО) медицинской техники (МО) включает следующие виды услуг:

- плановое (периодическое) техническое обслуживание;

- контроль технического состояния;

- услуги по выполнению текущего ремонта (1 и 2 группа сложности);

-услуги, осуществляемые по отдельным заявкам.

**3.1. Услуги по периодическому ТО**

3.1.1. Услуги по ТО выполняются в соответствии с требованиями технической и эксплуатационной документации.

3.1.2. Плановое ТО представляет из себя проведение настроечно-регулировочных и планово-предупредительных работ, обеспечивающих безотказное функционирование изделия в течение периода до следующего планового обслуживания.

В состав услуг по плановому (периодическому) ТО МО входит:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование параметра** | **Значение параметра** | |
|  | | | |
| **1.** | **Общие положения** | | |
| **1.1** | Общие требования | Техническое обслуживание и ремонт изделий медицинского оборудования должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту МО должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации.  Перечень МО, подлежащих комплексному техническому обслуживанию (приложение №1 к тех.заданию). | |
|  | | | |
| **2.** | **Техническое обслуживание** | | |
| **2.1** | **Характеристики услуг** | | |
| **2.1.1** | Тип услуги | Обязательные | |
| **2.1.2** | Периодичность | Один раз в месяц | |
| **2.1.3** | Описание | Техническое обслуживание МО предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей путем своевременного оказания услуги, обеспечивающих их работоспособность. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливаются в эксплуатационной документации на изделие.  Техническое обслуживание производится в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г. и Минпромнауки России 10.10.2003 г.  Техническое обслуживание включает в себя:  - систематический технический осмотр МО (визуальный осмотр МО, проверка целостности защищенного заземления, электродов, кабелей и аналогичных принадлежностей); - периодическое техническое обслуживание МО (очистка от эксплуатационных загрязнений изделия и его составных частей; чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов для этой цели, проверка и затяжка ослабленных крепежных элементов; заправка специальными жидкостями гидравлических и иных магистралей и емкостей; замена отработавших ресурс сменных составных частей, таких как контактные щетки, фильтры и т.п.; настройка изделия, регулировка режимов работы; иные, указанные в эксплуатационной документации операции специфические для конкретного типа изделий);- контроль технического состояния МО (проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкости фиксации, отсутствие люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; проверка изделия на соответствие требованиям электробезопасности; инструментальный контроль основных технических характеристик; иные, указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий). | |
| **Ремонт МО** | | | |
| **3.1** | **Характеристики** | | |
| **3.1.1** | Тип услуг | По заявке Заказчика либо самостоятельно в случае выявления такой необходимости при оказании услуг по техническому обслуживанию МО. | |
| **3.1.2** | Срок начала оказания услуг | Сроки реагирования на заявку по неисправности медицинского оборудования:  в течение 48 часов после подачи заявки Заказчика, отправленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» и письменного уведомления по электронной почте. | |
| **3.1.3** | Срок оказания услуг | при наличии запасных частей на складе Исполнителя - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента диагностики неисправности;  при отсутствии запасных частей на складе Исполнителя – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подачи заявки Заказчиком.  Сроки оказания услуг могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон. | |
| **3.1.4** | Описание услуг | **-**текущий ремонт МО (неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации)  Текущий мелкий ремонт (1 и 2 группа) включает следующие услуги:  ремонт клапанов, отсосов, замена уплотнительных колец и др. мелких расходный элементов;  чистка всех узлов, деталей, механизмов, подверженных износу и старению;  замена сопел, продувка систем;  сушка изделий, устранение люфтов, необходимая регулировка/колибровка/настройка изделия.  Ремонт 3 группы включает в себя следующие виды услуг:  полный или частичный демонтаж изделия;  замена отдельных узлов;  монтаж восстановленного изделия;  восстановление работоспособности изделия после неквалифицированного ремонта, находящегося в разукомплектованном состоянии или наличия механических повреждений;  проверка и настройка изделия е использованием дополнительного оборудования всех настраиваемых параметров изделия в целом.  Услуги по техническому обслуживанию оборудования оказываются Исполнителем исключительно в отношении технически исправного, работоспособного медицинского оборудования.  Регламентное плановое профилактическое техническое обслуживание предполагает оказание услуг по ремонту медицинского оборудования с заменой запасных частей. Запасные части приобретаются отдельно за счет Заказчика по предварительному согласованию.  Регламентное плановое профилактическое техническое обслуживание не предполагает:  - стоимость запасных частей к медицинскому оборудованию, подлежащих замене и/или рекомендуемых Исполнителем к замене по итогам регламентного планового профилактического технического обслуживания медицинского оборудования;  - обслуживание идущих в комплекте с медицинским оборудованием товаров, не поименованных в вышеприведенных таблице;  - поставку расходных материалов и аксессуаров к медицинскому оборудованию;  Исполнитель по отдельной заявке проводит освидетельствование медицинской техники, не включённой в перечень обслуживаемого оборудования.  Исполнитель по отдельной заявке осуществляет ввод в эксплуатацию оборудования, не включённого в перечень.  Исполнитель по отдельной заявке Заказчика и за отдельную плату осуществляет: ремонт 3 группы (включая замену запасных частей, расходных материалов и аксессуаров к медицинскому оборудованию). | |
|  | | | |
| **4.** | **Требования к организации, оказывающей услуги по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования (МО)** | | |
| **4.1** | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники и лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения. | | |
| **4.2** | Наличие сертифицированной сервисной службы: квалифицированные специалисты, состоящие в штате и имеющие дипломы, сертификаты, допуски к ТО. | | |
| **4.3** | Использование материально-технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность при проведении ТО медицинской техники (автотранспорт, специализированный инструмент, оборудование, измерительная техника, фирменные сканеры и т.д.). | | |
| **5.** | **Гарантийные обязательства** | | |
| **5.1** | Гарантийный срок качества на оказанные услуги по ремонту | | Не менее 3-х месяцев |
| **5.2** | Гарантийный срок качества на поставляемые в рамках исполнения обязательств по контракту запасные части | | На основании сертификатов и паспортов на запасные части, но не менее срока, установленного производителем |
| **6.** | **Место оказания услуг** | | |
| **6.1** | 443041, г. Самара, ул. Агибалова,12  443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, стр 1,2  443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13  443041, г. Самара, Комсомольская площадь,1  443048, Самарская область, Красноглинский район, п. Красная Глинка, б/н  446026, г. Сызрань, ул. Октябрьская,3  445240, г. Октябрьск, ул. Гоголя. 25  446433, г. Кинель, ул. Советская,11 | | |

Перечень обслуживаемого оборудования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Классификатор | **Название оборудования** | **Заводской номер** | **Инвентарный номер** | **Год выпуска** | **Отделение** | **Подразделение и адрес** |
| 1 | Поток | АП-Т ГАЛЬВ ПОТОК | 1076666 | 133/1 | 2009 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 2 | Поток | АП-Т ГАЛЬВ ПОТОК | 115402 | 133/2 | 2009 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 3 | Поток | АП-Т ПОТОК | 58810 | 157/1 | 1998 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 4 | Поток | АП-Т ПОТОК | 107449 | 157/2 | 2007 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 5 | Поток | АП-Т ПОТОК | 107489 | 157/3 | 2007 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 6 | Поток | АП-Т ПОТОК | 75181 | 157/5 | 1985 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 7 | камера для хранения | КАМЕРА д/хранения стерильн. инструментов | 1693 | 274/1 | 2006 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 8 | камера для хранения | КАМЕРА д/хранения стерильн. инструментов | 1699 | 274/2 | 2006 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 9 | камера для хранения | КАМЕРА д/хранения стерильн. инструментов | 1696 | 274/3 | 2007 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 10 | аспиратор | Отсасыватель мед. | б/н (1) | 414/1 | 2007 | эндоскопическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 11 | аспиратор | Отсасыватель мед. | б/н (2) | 414/2 | 2007 | эндоскопическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 12 | аспиратор | Отсасыватель хирургический эл. | б/н | 415/1 | 2007 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 13 | аспиратор | Отсасыватель хирургический эл. | б/н | 415/2 | 2007 | педиатрическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 14 | Амплипульс | Аппарат Амплипульс-5 D | 627 | 10621 | 2010 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 15 | негатоскоп | Негатоскоп "Ренекс НЦП-4" | б/н | 12156 | 2009 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 16 | термостат | Термостат ТС | 5022 | 12266 | 2009 | КДЛ | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 17 | Центрифуга | Центрифуга | 645 | 12269 | 2013 | КДЛ | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 18 | микроскоп | Микроскоп стереоскопический МБС-10 | 400336 | 12277 | 2009 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 19 | термостат | Термостат суховоздушный тип ТС 1/20 | 3545 | 12284 | 2009 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 20 | шкаф сушильный | Шкаф суховоздушный | 12 | 12291 | 2009 | КДЛ | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 21 | облучатель бактерицидный | Облучатель "ОРУБ" Дезар-2 | б/н | 12301 | 2009 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 22 | Милта | Аппарат МИЛТА-Ф-8-01 (7-9Вт) зав. № 21561 | КП-21561 | 12340 | 2014 | ФТО | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 23 | Амплипульс | Аппарат "Амплипульс" | 13466 | 12372/1 | 2009 | ФТО | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 24 | Амплипульс | Аппарат "Амплипульс" | 14095 | 12372/2 | 2009 | ФТО | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 25 | аспиратор | Отсос вакуумный 7А-23Д | б/н | 13220 | 2014 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 26 | светильник бестеневой | Светильник бестеневой LD II Армед | б/н | 13222/1 | 2014 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 27 | светильник бестеневой | Светильник бестеневой LD II Армед | б/н | 13222/2 | 2014 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 28 | стерилизатор воздушный | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | нет | 13418/1 | 2009 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 29 | стерилизатор воздушный | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | 462 | 13418/2 | 2009 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 30 | стерилизатор воздушный | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | нет | 13418/3 | 2009 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 31 | стерилизатор воздушный | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | 427 | 13418/4 | 2009 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 32 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "Кронт" | 4472 | 13419/1 | 2009 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 33 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "Кронт" | 6661 | 13419/2 | 2009 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 34 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "Кронт" | 6689 | 13419/3 | 2009 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 35 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "Кронт" | б/н | 13419/4 | 2009 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 36 | микроскоп | Микроскоп медицинский "МИКМЕД-5" | нет | 13420 | 2009 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 37 | камера для хранения | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | 489 | 13422 | 2009 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 38 | термостат | Термостат суховоздушный лабораторный ТСв Л-80 | 537 | 13434 | 2009 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 39 | шкаф сушильный | Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80 "Касимов" | 483 | 13435 | 2009 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 40 | Алмаг | Аппарат Алмаг 02, вариант поставки №2 зав№ 07665 | 7665 | 13631 | 2014 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 41 | аспиратор | Отсос вакуумный 4А-23Д | б/н | 13802/1 | 2014 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 42 | аспиратор | Отсос вакуумный 4А-23Д | б/н | 13802/2 | 2014 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 43 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 3 | б/н | 13812 | 2014 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 44 | ЭКГ | Электрокардиограф 6-ти канальный Medinova ECG-9806 | 60131010010С | 13943 | 2014 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 45 | Искра | Аппарат "Искра1" | 2 | 14852 | 2014 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 46 | Милта | Аппарат "Милта-Ф-8-01(7-9Вт)" с доролнительным терминалом ДТ-2 зав №КП-22018 | КП-22018 | 15112 | 2014 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 47 | Милта | Аппарат "Милта-Ф-8-01(7-9Вт)" с доролнительным терминалом ДТ-2 зав №КП-22020 | 22020 | 15113 | 2004 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 48 | анализатор мочи | Автоматический анализатор мочи URISCAN PRO | UB 31204125 | 17015 | 2014 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 49 | светильник бестеневой | Светильник медицин модели Masterlight LED (передвижной на 5-ти колесах со стоп-тормозом ,230 Вольт | нет | 17075 | 2014 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 50 | аспиратор | Отсасыватель Armed 7E-A | б/н | 17231 | 2014 | ЛОР кабинет | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 51 | аспиратор | Отсасыватель Armed 7E-A | б/н | 17232 | 2014 | ЛОР кабинет | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 52 | аспиратор | Отсасыватель Armed 7А-23D | б/н | 17233 | 2014 | эндоскопическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 53 | аспиратор | Отсасыватель Armed 7А-23D | б/н | 17234 | 2014 | эндоскопическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 54 | аспиратор | Отсасыватель Armed 7А-23D | б/н | 17235 | 2014 | эндоскопическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 55 | регистратор АД | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" з/номер 13079669 | 13079669 | 17383 | 2014 | кардиологическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 56 | регистратор АД | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" з/номер 13079684 | 13079684 | 17384 | 2014 | кардиологическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 57 | регистратор АД | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" з/номер 13079685 | 13079685 | 17385 | 2014 | кардиологическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 58 | Миоритм | Аппарат Миоритм - 040МК4 4-канальный | 152 | 17465 | 2014 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 59 | Амплипульс | Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплитульс-5БР" | 627 | 18227/1 | 2010 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 60 | Амплипульс | Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплитульс-5БР" | 615 | 18227/2 | 2010 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 61 | аспиратор | Отсасыватель 7 Е-А | б/н | 18304 | 2010 | хирургическое отделение №1 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 62 | спирограф | Компьютерный спирограф "Валента" | 2017/0070.10 | 19 949 | 2011 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 63 | источник холодного света | Осветитель галогеновый ОсГ-01 | нет | 19971 | 2015 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 64 | светильник бестеневой | Светильник медицинский Н-600 | нет | 19972 | 2015 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 65 | Парафинонагреватель | Парафинонагреватель "Каскад-15" | 66 | 20175 | 2015 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 66 | УГН | Ультрафиолетовый стационарный облучатель "ОУФНУ" зав. № 9365 | 9365 | 20564 | 2015 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 67 | Астер | Аппарат магнитотерапевтический "Астер" зав. №0000958 | 958 | 20565 | 2015 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 68 | камера для хранения | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | 300 | 21175/1 | 2015 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 69 | камера для хранения | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | 198 | 21175/2 | 2015 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 70 | камера для хранения | Камера УФ-бактерицидная КБ"Я-ФП | нет | 21 176 | 2015 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 71 | микроскоп | Микроскоп МИКМЕД-5 вар.2 (бино-) зав. № СУ896/АВ0277 В.2. | СУ896/АВ0277 | 21 181 | 2015 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 72 | анализатор мочи | Анализатор мочи для определения белка и креатинина URiCKAН-БК | 115-2-0045 | 22 029 | 2015 | КДЛ | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 73 | Анализатор мочи | Анализатор мочи для определения белка и креатинина URiCKAН-БК | 115-2-0044 | 22030 | 2015 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 74 | компрессор | Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С -50 LB 30A | б/Н | 22239 | 2015 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 75 | Анализатор мочи | Автоматический анализатор мочи URISCAN PRO UB-50904552 | UB 50904552 | 22 638 | 2015 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 76 | анализатор мочи | Автоматический анализатор мочи URISCAN PRO | UB 50904528 | 22 639 | 2015 | КДЛ | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 77 | Анализатор мочи | Автоматический анализатор мочи URISCAN PRO | UB 1103011 | 22 929 | 2011 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 78 | биоптрон | Биоптро Компакт без стойки PAG-860-SET | 1128 | 22952 | 2014 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 79 | ВЛОК | Аппарат лазерный "Матрикс-влок" (зав № 110004) | 110004 | 23015 | 2011 | гравитационная хирургия крови | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 80 | Алмаг | Аппарат магнитотерапии "Алмаг-01" № 67085 | 67085 | 24237 | 2016 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 81 | Амплипульс | Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплитульс-5БР" № 672 | 672 | 24238 | 2016 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 82 | Милта | Аппарат лазерной тепапии "Милта-Ф-8-01 (5-6Вт) № КП-21989 | КП-21989 | 24239 | 2016 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 83 | Поток | Аппарат "Поток-1" № 126230 | 126230 | 24240 | 2016 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 84 | камера для хранения | Камера УФ-бактерицидная КБ-03-"Я"-ФП | нет | 24438 | 2012 | педиатрическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 85 | Миоритм | Аппарат "Миоритм-040" в комплекте тряпочные электроды | нет | 24896 | 2016 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 86 | Поток | Аппарат Поток-1 + Комплект углетканных электродов | 9503386 | 24 897 | 2016 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 87 | Милта | Аппарат магнитно-лазерной терапии "МИЛТА-Ф-8-01", 7-9 Вт | КП-23900 | 24 898 | 2016 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 88 | Магнитер | Аппарат локальной магнитотерапии АМТ-02 "Магнитер" | 850 | 24900 | 2016 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 89 | компрессор | Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С- 50 LB 30A | б/Н | 24912 | 2016 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 90 | облучатель бактерицидный | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" Дезар-7 | 3 шт. б/н | 25 461 | 2012 | хирургическое отделение №1 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 91 | облучатель бактерицидный | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" Дезар-5 | 4570 | 25 462 | 2012 | диагностическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 92 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-5) | б/н | 25 706 | 2016 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 93 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-5) | б/н | 25 707 | 2016 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 94 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-5) | б/н | 25708 | 2016 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 95 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-7) | б/н | 25709 | 2016 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 96 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-7) | б/н | 25710 | 2016 | приёмный отделение | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 97 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБН-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | б/н | 25711 | 2016 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 98 | Полюс | Аппарат Полюс 101 | 10773 | 26327 | 2012 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 99 | монитор прикроватный | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) 7455278 №CV-3A111433 | CV-3A111433 | 26363 | 2016 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 100 | монитор прикроватный | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) 7455279 № CV-3A111434 | CV-3A111434 | 26364 | 2016 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 101 | монитор прикроватный | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) 7455280 № CV-3A111435 | CV-3A111435 | 26365 | 2016 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 102 | монитор прикроватный | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) 7455281 № CV-3A111436 | CV-3A111436 | 26366 | 2016 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 103 | монитор прикроватный | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) 7455282 № CV-3A111437 | CV-3A111437 | 26367 | 2016 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 104 | монитор прикроватный | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01601) 7455283 № CV-3A111438 | CV-3A111438 | 26368 | 2016 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 105 | монитор прикроватный | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01601) 7455284 № CV-3A111439 | CV-3A111439 | 26369 | 2016 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 106 | монитор прикроватный | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01602) 7455287 № CV-3A111442 | CV-3A111442 | 26372 | 2016 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 107 | монитор-дефибриллятор | Монитор -дефибрилляторBeneheart исп. D3 (БП01472) 7455276 №EL-3A010113 | EL-3A010113 | 26373 | 2016 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 108 | Монитор -дефибриллятор | Монитор -дефибрилляторBeneheart исп. D3 (БП01472) 7455275 № EL-3A010112 | EL-3A010112 | 26374 | 2016 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 109 | Монитор -дефибриллятор | Монитор -дефибриллятор Beneheart исп. D6 (БП01164) 7455277 № DG-3F009881 | DG-3F009881 | 26375 | 2016 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 110 | УЗТ | Аппарат д/ультразвук.терапии УЗТ-1.01Ф | 262 | 26417 | 2004 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 111 | аспиратор | Отсасыватель хирургический ОМ-1 | нет | 26720 | 2017 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 112 | аспиратор | Отсасыватель хирургический ОМ-1 | нет | 26723 | 2017 | хирургическое отделение №1 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 113 | Милта | Аппарат магнито-ИК- лазерный терапе с фоторегистратором "Милта-Ф-8-01 | КП-24623 | 26831 | 2017 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 114 | аспиратор | Аспиратор хирургический 7Е-А | б/н | 26841 | 2017 | кабинет доврачебной помощи | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 115 | артроскопическая | Стойка артроскопическая с комплектующими | б/н | 27254 | 2017 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 116 | Алмаг | Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-03" по ГИКС.941519.106 ТУ | 9000 | 27922 | 2016 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 117 | ЭКГ | Электрокардиограф Biocare ECG (одноканальный) | 1411040049 | 28577 | 2012 | кабинет доврачебной помощи | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 118 | стерилизатор воздушный | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО СПУ | нет | 28730 | 2017 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 119 | светильник бестеневой | Светильник напольный | нет | 28806 | 2017 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 120 | хирургическая 2017 | Стойка хирургическая с комплектующими | б/н | 28883 | 2017 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 121 | Парафинонагреватель | Парафинонагреватель 7л. Каскад 0805126-6 | 241 | 29 011 | 2012 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 122 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" настенный | б/н | 29291 | 2017 | дневной стационар | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 123 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" настенный | б/н | 29292 | 2017 | педиатрическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 124 | монитор прикроватный | Монитор пациента Capnostream20 CS08652-02.включая датчики пульсоксиметрические Nellco,вариант исполн | В816156069 | 29299 | 2017 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 125 | аспиратор | Отсасыватель хир. из ран и полостей с поплавковым устройством ОХ-ПУ-4-01 "Элема-Н" | 7810 | 29390 | 2012 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 126 | аспиратор | Отсасыватель хир. из ран и полостей с поплавковым устройством ОХ-ПУ-4-01 "Элема-Н" | 7811 | 29391 | 2012 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 127 | пуьсоксиметр | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 1289 | 29630 | 2012 | приёмный отделение | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 128 | пуьсоксиметр | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 1273 | 29633 | 2012 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 129 | ВЛОК | Аппарат лазерный терапевтический "Матрикс- ВЛОК" | VB 0511 | 29905 | 2017 | гравитационная хирургия крови | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 130 | ВЛОК | Аппарат лазерный терапевтический "Матрикс- ВЛОК" | VB 0529 | 29907 | 2017 | гравитационная хирургия крови | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 131 | стерилизатор воздушный | Стерилизатор ГП-20 | 13 | 30197 | 2012 | педиатрическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 132 | стерилизатор воздушный | Стерилизатор ГП-80 МО (Касимов) | нет | 30198 | 2012 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 133 | лампа для отбеливания | Лампа надлобная,модификации RI-focus LED,с принадлежностями,пр-во "Рудольф Ристер ГМбХ", Германия | б/Н | 30963 | 2017 | ЛОР кабинет | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 134 | аспиратор | Отсасыватель хирургический электрический 7Е-А Армед | б/н | 31501 | 2018 | ЛОР кабинет | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 135 | облучатель бактерицидный | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-5) | 40373 | 31624 | 2012 | ЦСО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 136 | облучатель бактерицидный | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-5) | 40362 | 31624/1 | 2012 | ЦСО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 137 | облучатель бактерицидный | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-5) | 40397 | 31624/2 | 2012 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 138 | облучатель бактерицидный | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-7) | б/н | 31625/1 | 2012 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 139 | облучатель бактерицидный | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-7) | б/н | 31625/2 | 2012 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 140 | облучатель бактерицидный | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | б/н | 32446 | 2018 | медпункт ст. Сызрань-1 | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 141 | облучатель бактерицидный | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | б/н | 32447 | 2018 | здравпункт лок.депо ст. Сызрань | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 142 | облучатель бактерицидный | Облучатели-рециркуляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | б/н | 32448 | 2018 | Амбулатория ст. Октябрьск | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 |
| 143 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | б/н | 32689 | 2018 | педиатрическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 144 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | б/н | 32697 | 2018 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 145 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | б/н | 32698 | 2018 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 146 | стерилизатор воздушный | Стерилизатор ГП-80 МО | 133 | 32699 | 2018 | ЛОР кабинет | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 147 | пуьсоксиметр | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 1274 | 33061 | 2012 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 148 | пуьсоксиметр | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 1276 | 33062 | 2012 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 149 | пуьсоксиметр | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 1277 | 33063 | 2012 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 150 | пуьсоксиметр | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 1279 | 33064 | 2012 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 151 | пуьсоксиметр | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 1280 | 33065 | 2012 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 152 | аспиратор | Отсасыватель хирургический электрический 7Е-Ф Армед | б/н | 33139 | 2018 | НО-ОНМК | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 153 | дефибриллятор | Дефибриллятор Primedic Defi-B | 711440 29457 | 33 708 | 2012 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 154 | аспиратор | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | б/н | 34 261 | 2018 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 155 | аспиратор | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | б/н | 34 262 | 2018 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 156 | аспиратор | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | б/н | 34 263 | 2018 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 157 | аспиратор | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | б/н | 34 264 | 2018 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 158 | аспиратор | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | б/н | 34 265 | 2018 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 159 | облучатель бактерицидный | Дезар-3-Бактери рециркулятор воздуха настенный | б/н | 34924 | 2018 | Амбулатория ст. Октябрьск | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 |
| 160 | пуьсоксиметр | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 1288 | 35098 | 2013 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 161 | шкаф сушильный | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 18545 | 35125 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 162 | шкаф сушильный | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 18538 | 35126 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 163 | негатоскоп | Негатоскоп 2- кадровый | б/н | 35133 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 164 | негатоскоп | Негатоскоп 2- кадровый | б/н | 35134 | 2013 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 165 | облучатель бактерицидный | Облучатель- рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный (Дезар-7) ОРУБп-3-5-КРОНТ | б/н | 35238 | 2018 | кабинет доврачебной помощи | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 166 | облучатель бактерицидный | Облучатель- рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный (Дезар-7) ОРУБп-3-5-КРОНТ | б/н | 35240 | 2018 | кабинет доврачебной помощи | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 167 | камера для хранения | Камера для стерильных инструментов КБ-03-Я-ФП | 20028 | 35475 | 2018 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 168 | УЗ ванна | Ванна ультразвуковая ВУ-09-Я-ФП-02 (1,7 л) | нет | 35476 | 2018 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 169 | термостат | Термостат воздушный ТВ-80-1 (+28 до 70\*) | 496 | 35483 | 2018 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 170 | термостат | Термостат воздушный ТВ-80-1 (+28 до 70\*) | 484 | 35484 | 2018 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 171 | монитор прикроватный | Монитор пациента мульти-параметровый SNAR 8000А | E7110303046U | 35648 | 2013 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 172 | дефибриллятор | Дефибриллятор Primedic DEFI-B PFDВА зав.№71144029547 | 71144029547 | 35759 | 2013 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 173 | дистиллятор | Аквадистиллятор электрический ДЭ-4 | 110800812 | 36235 | 2013 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 174 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | б/н | 36288 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 175 | Алимп | Аппарат магнитотерапевтический импульсный Алимп-1 | 121223 | 36320 | 2013 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 176 | Алимп | Аппарат магнитотерапевтический импульсный Алимп-1 | 11332 | 36 332 | 2013 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 177 | интраоральный | Аппарат рентгеновский интраоральный Kodak 2100 | CJYM206, | 36 523 | 2015 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 178 | Скайлер | Скайлер ультразвуковой DTE-D7 LED | 19503.51 цел + 7272,49 пл | 36526 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 179 | Скайлер | Скайлер ультразвуковой DTE-D7 LED | 204 каб. | 36 528 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 180 | пескоструйный | Аппарат пескоструйный АПО 5,2 У Аверон | 505003 | 36529 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 181 | стоматологическое | Вибростолик ВБ 1.1 Аверон | 505010 | 36530 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 182 | стоматологическое | Триммер МТ З/МТ 3 23 ОВ | 1195440 | 36531 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 183 | Бормашина | Бормашина для штифтов "ТопСпин" | С1150539 | 36554 | 2014 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 184 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор Дезар (настенный) | б/н | 36557 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 185 | облучатель бактерицидный | Обеззараживатель-очиститель воздуха "ТИОН-А" | б/н | 36565 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 186 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 62586 | 36605 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 187 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 62587 | 36606 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 188 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 62591 | 36607 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 189 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 62669 | 36608 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 190 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 62672 | 36609 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 191 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 62673 | 36610 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 192 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 62678 | 36612 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 193 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 62679 | 36613 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 194 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 62681 | 36614 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 195 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ н-01-КРОНТ настенный | 53999 | 36625 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 196 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ н-01-КРОНТ настенный | 54000 | 36 626 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 197 | стоматологическое | Блок управления для аппаратов (триммер) Marathon-20 | .1916110229 | 36 638 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 198 | Скайлер | Скалер Woodpecker DTE | зн S1810363D7L | 36 683 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 199 | ЭКГ | Электрокардиограф 6-ти канальный Medinova ECG-9806 | 60121222053С | 36 699 | 2013 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 200 | монитор прикроватный | Монитор пациента мульти-параметровый SТAR 8000А Сер.Номер: Е7120208009U | Е7120208009U | 36 700 | 2013 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 201 | Бормашина | Бормашина для "Мarathon N2", наконечник SH37LN, 40000 об/мин,100 Вт |  | 36732 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 202 | Бормашина | Бормашина для "Мarathon N7", наконечник SH37L, 40000 об/мин,100 Вт |  | 36733 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 203 | пароструйный | Пароструйный аппарат Vap 6 (4л,ручн.загр),пр-ва "Emmevi" Италия | 20110056 | 36735 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 204 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ н-3-5 "КРОНТ"(Дезар-5) | б/н | 36738 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 205 | стоматологическое | Ванна ультрозвуковая УЗО-10-01 | 1888 | 36753 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 206 | облучатель бактерицидный | Облучатель" ОБНП2/2\*30-01/исп. 3 без ламп 1502124-9 | б/н | 36759 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 207 | стоматологическое | Вибростолик Vibrax 1830-0000 | литейка А1061145 (309 каб.), 1-гипсовочная-А1056794 | 36762 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 208 | стоматологическое | Аппарат электромеханический д/одонтодиагностики, апекслокации и терапии заболеваний пульпы зуба | 2297 | 36763 | 2012 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 209 | стоматологическое | Аппарат стомат. д/снятия зубных отложений Suprasson P5 Booster скалер c 4 насад. F 558804\*/F58811 | 834889.009) | 36764 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 210 | камера для хранения | Камера бактерицидная большая КБ 01"Я"-ФП | К 39194 | 36777 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 211 | камера для хранения | Камера бактерицидная большая КБ 01"Я"-ФП | К 39201 | 36778 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 212 | камера для хранения | Камера бактерицидная большая КБ 01"Я"-ФП | К 39216 | 36779 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 213 | стоматологическое | Аппарат для депофореза EndoEst 01(со встроенным апекслокатором) | SN0229 | 36802 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 214 | Пневмотурбина | Пневмотурбина з/техническая Hydro-Air Carver c вдян. охлажд. 300000 об/мин. | 24972 | 36808 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 215 | Бормашина | Бор машина "Маrathon 2",наконечник H37LN,35000 об/мин,50 Вт | 1233173 | 36822 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 216 | стоматологическое | Эндодонтический аппарат X-Smart с микромотором и наконечником 16:1 | 3489897 | 36830 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 217 | Апекс-локатор | Апекслокатор OBK 3.0 Авекс | 206049 | 36835 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 218 | автоклав | Стерилизатор паровой Tanzo C18 | S 1209V0170 W | 36836 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 219 | дистиллятор | Аквадистиллятор "Aquadist",4л. | с.н.EIC | 36841 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 220 | Бормашина | Бор машина "Маrathon Multi " 600 DUO,наконечник BM50SI наст/колен бесщеточн 50000 об/мин 230 Вт SMT | 1358088 | 36867 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 221 | скалер | Скалер ультразвуковой портативный Varios 750 NK | 03Y06687 | 36879 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 222 | скалер | Скалер ультразвуковой портативный Varios 750 NK | 03Y06698 | 36880 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 223 | облучатель бактерицидный | Облучатель передвижной "Дезар-7" | 14638 | 36889 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 224 | облучатель бактерицидный | Облучатель передвижной "Дезар-7" | 14797 | 36890 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 225 | стоматологическое | Прибор Easy-Vac EV2 для изготовления инд.ложек, капп, шин для отбеливания | б\н | 36902 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 226 | стоматологическое | Модуль стоматологический Клер Мобик (моб.стомат.установка) | б\н | 36911 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 227 | Стоматолог. установка | Установка стоматологическая Клер в комплектации Мобик со слюноотсосом 9452/005/1 |  | 36912/1 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 228 | термозапаиватель | Устройство запечатывающее для рулонов Euroseal 2001Plus |  | 36912/2 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 229 | стоматологическое | Аппарат для полировки зубов Эйр Флоу Хэнди (Швейцария) | АВ50351 | 36916 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 230 | Миоритм | Аппарат Миоритм 040 (4-х канальный) | 3196 | 36965 | 2013 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 231 | Микромотор | Микромотор зуботехнический "Маратон" № 3 | № 063616. | 36985 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 232 | облучатель бактерицидный | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | б/н | 37 023 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 233 | стерилизатор воздушный | Стерилизатор ГП-80 СПУ с охлаждением | 28390 | 37 025 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 234 | стерилизатор воздушный | Стерилизатор ГП-80 СПУ с охлаждением | 28393 | 37026 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 235 | стоматологическое | Ультразвуковая ванна в комп. с аксес. 0,6л СD-6800 | 115575 | 37071 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 236 | облучатель бактерицидный | Облучатель бактерицидный "Дезар 4" (передвижной) | б/н | 37110 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 237 | аспиратор | Aspi-Jet 6 мобильная аспирационная система "Cattani" (Италия) | 165483 | 37205 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 238 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор бактериц РБ-07-Я-ФП | 45399 | 37236 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 239 | Миоритм | Аппарат Миоритм-040 (4-х канальный) | 3202 | 37240 | 2013 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 240 | Аирмист | Ингалятор компрессорный "Airmist F 700" | 14А8850071 | 37241 | 2013 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 241 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор бактериц РБ-07-Я-ФП передвижной | 51546 | 37242 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 242 | дентальный | Аппарат рентгеновский стомат. дентальный "CS2200" "Carestream Health Inc" | 7120 | 37246 | 2014 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 243 | Скайлер | Скалер ультразвуковой DTE-D7 | S 1310004D7L | 37250 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 244 | Скайлер | Скалер ультразвуковой DTE-D7 | S 14B0023D7 | 37251 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 245 | Скайлер | Скалер ультразвуковой DTE-D7 | В0102D7 | 37252 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 246 | стоматологическое | Аппарат Strong 210 c педалью в сумке | T27R416Ba652 | 37309 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 247 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор бактерицидн настенный | 65703 | 37319 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 248 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор бактерицидн настенный | 66040 | 37320 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 249 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор бактерицидн настенный | 66041 | 37321 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 250 | стоматологическое | Аппарат для обрезания гуттаперчи | б\н | 37323 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 251 | Апекс-локатор | Апекслокатор ЭНДОЭСТ Апекс | 6735 | 37330 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 252 | стоматологическое | Аппарат эндодонтический Х-SMART | 96090 | 37341 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 253 | стоматологическое | Аппарат эндодонтический Х-SMART | 96096 | 37342 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 254 | Апекс-локатор | Апекс-локатор Эндоэст Апекс | 6831 | 37343 | 2016 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 255 | Апекс-локатор | Апекс-локатор Эндоэст Апекс | 6917 | 37344 | 2016 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 256 | стоматологическое | Светильник для отбеливания зубов ТОПАЗ 3000 |  | 37346 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 257 | компрессор | Компрессор стоматологический безмасл. W-602 | 1855 | 37357 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 258 | Апекс-локатор | Апекс-локатор АВЕКС Аверон | 708038 | 37367 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 259 | Скайлер | Скалер Woodpeeker ультразвуковой DTE-D7 | S1780318D7L | 37368 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 260 | Скайлер | Скалер Woodpeeker ультразвуковой DTE-D7 | S1780333D7L | 37369 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 261 | облучатель бактерицидный | Облучатель -рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | б/н | 37374 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 262 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" | б/н | 37376 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 263 | Скайлер | Скалер Woodpecker DTE | S17B0098D71 | 37 419 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 264 | Скайлер | Скалер Woodpecker DTE | S1850319d71 | 37 420 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 265 | Скайлер | Скалер Woodpecker DTE | S1850330d71 | 37 421 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 266 | Пневмотурбина | Пневмотурбина лабораторная д/техника PRESTO AQUA II | б\н | 37 512 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 267 | компрессор | Компрессор безмасляный OL 231/50 CM2 FUB |  | 37 544 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 268 | ЭКГ | Электрокардиограф(3 канала) FCP-7101 | 50002168 | 37 650 | 2013 | диагностическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 269 | компрессор | Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LB 50 | 401/01492 | 37767 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 270 | камера для хранения | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | нет | 37772 | 2013 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 271 | компрессор | Компрессор поршневой АВАС MONTECARLO L20P |  | 37796 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 272 | облучатель бактерицидный | Приточный обеззараживатель воздуха " ТИОН В120" | б/н | 37940 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 273 | спирограф | Спирограф компьютерный "Валента" | 0155/2367.10 | 37954 | 2013 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 274 | регистратор АД | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пуль | 12118157 | 37958 | 2013 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 275 | центрифуга | Центрифуга лабораторная Surgic XT Plus |  | 37959 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 276 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 57924 | 38002 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 277 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ н-3-5 настенный | 57927 | 38003 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 278 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 62569 | 38004 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 279 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 62573 | 38005 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 280 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 62575 | 38006 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 281 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 62584 | 38007 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 282 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 62589 | 38008 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 283 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 62592 | 38009 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 284 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | б/н | 38011 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 285 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 62674 | 38011 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 286 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 62682 | 38012 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 287 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 62686 | 38013 |  | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 288 | Амплипульс | Аппарат "Амплипульс-4", № 8474 | 8474 | 38560 | 1978 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 289 | Амплипульс | Аппарат "Амплипульс-5", № 4730 | 4730 | 38561 | 1991 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 290 | Искра | Аппарат "Искра" | 1572 | 38 562 | 1990 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 291 | Луч | Аппарат "Луч" | 100135 | 38 564 | 1972 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 292 | Поток | Аппарат "Поток-1", № 31559 | 31599 | 38 569 | 1990 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 293 | Алмаг | Аппарат "Алмаг-02" | 8776 | 38570/1 | 2013 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 294 | Алмаг | Аппарат "Алмаг-02" | 8751 | 38570/2 | 2014 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 295 | УЗТ | Аппарат "УЗТ" | 4545 | 38572 | 1990 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 296 | УВЧ | Аппарат д. УВЧ-терапии "УВЧ-30", № 2913 | 2913 | 38574 | 1998 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 297 | Поток | Аппарат д.гальванизации "Поток-1", № 16838 | 16838 | 38578 | 1982 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 298 | Поток | Аппарат д.гальванизации "Поток-1", № 16840 | 16840 | 38579 | 1982 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 299 | Поток | Аппарат д.гальванизации "Поток-1", № 49270 | 49270 | 38580 | 1991 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 300 | Амплипульс | Аппарат д.низкочастотн.терапии"Амплипульс-5,№5786 | 5786 | 38585 | 1991 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 301 | ДД | Аппарат д.низкочастотной терапии "ДД-5А",№6295 | 6295 | 38 586 | 1974 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 302 | Инфита | Аппарат д.низкочастотной терапии "Инфита",№5702 | 5702 | 38587 | 1991 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 303 | ДД | Аппарат д.низкочастотной терапии"ДД-5А" | б/н | 38588 | 1974 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 304 | УЗТ | Аппарат д.ультразвуковой терапии"УЗТ-1,01Ф",№2521 | 2521 | 38589 | 1986 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 305 | УЗТ | Аппарат д.ультразвуковой терапии"УЗТ-3,05У",№160 | 160 | 38590 | 1988 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 306 | Милта | Аппарат магнито-инфракрасно-лазерн."Милта-01,№2073 | 2073 | 38591 | 1998 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 307 | Милта | Аппарат магнито-инфракрасно-лазерн."Милта-01,№2074 | 2074 | 38592 | 1998 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 308 | Алмаг | Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" №80482 | 80482 | 38593 | 2012 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 309 | Солюкс | Лампа "Соллюкс" настольная ЛСН-1м, № 23198 | 23198 | 38603 | 1989 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 310 | Маг | МАГ-30 0801032-18 | 3319 | 38608 | 2008 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 311 | ОРК | Облучатель ртутно-кварц.на штативе"ОРК-21",№141268 | 141268 | 38617 | 1986 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 312 | УГН | Облучатель ультрафиолетовый "УГН-1,№85266 | 85266 | 38621 | 1992 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 313 | термостат | Аппарат д.сверт. инкотив. | 6002473-65 | 38666 | 1965 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 314 | шкаф сушильный | Шкаф сушильный | 329 | 38693 | 2013 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 315 | облучатель бактерицидный | Облучатель бактерицидный "Дезар-4" | 4168 | 38714/1 | 2013 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 316 | облучатель бактерицидный | Облучатель бактерицидный "Дезар-4" | 6010 | 38714/2 | 2013 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 317 | термостат | Термостат | б/н | 39413 | 2000 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 318 | Центрифуга | Центрифуга | 470 | 39414/1 | 2013 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 319 | Центрифуга | Центрифуга | 1668 | 39414/2 | 2013 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 320 | Центрифуга | Центрифуга | 2589 | 39414/3 | 2013 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 321 | Центрифуга | Центрифуга | 5675 | 39414/4 | 2013 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 322 | Центрифуга | Центрифуга | 664 | 39414/5 | 2013 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 323 | Центрифуга | Центрифуга | 3559 | 39414/6 | 2013 | КДЛ | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 324 | воскоплав | Воскоплав 989№2 (на 2 картриджа с подставкой) | б/н | 39748 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 325 | камера для хранения | Камера для хранения ст. инструментов Ультралайт КБ-02-"Я"-ФП | 33591 | 39947 | 2013 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 326 | компрессор | Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С- 50 LB 30A | 811/40572 | 40380 | 2019 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 327 | камера для хранения | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40029 | 40821 | 2013 | ЛОР кабинет | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 328 | камера для хранения | Камера УФО бактерицидная КБ-02-"Я"-ФП зав. №34192 | 34192 | 40822 | 2013 | ЛОР кабинет | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 329 | камера для хранения | Камера УФО бактерицидная КБ-02-"Я"-ФП зав.№34183 | 34183 | 40957 | 2013 | ЛОР кабинет | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 330 | камера для хранения | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | нет | 40969 | 2013 | эндоскопическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 331 | камера для хранения | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | нет | 40970 | 2013 | эндоскопическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 332 | камера для хранения | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40070 | 40971 | 2013 | эндоскопическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 333 | камера для хранения | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40070 | 40973 | 2013 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 334 | камера для хранения | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40073 | 40974 | 2013 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 335 | камера для хранения | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40075 | 40976 | 2013 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 336 | камера для хранения | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40072 | 40977 | 2013 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 337 | стоматологическое | Аппарат "ЭндоЭст-Апекс 02/ Endoest Apex 02" | 20453 | 41214 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 338 | Скайлер | Скайлер WOODPECKER DTE ультразвуковой со светодиодом с эндофункцией DTE D7 LED | S1850335D7L | 41215 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 339 | Скайлер | Скайлер WOODPECKER DTE ультразвуковой со светодиодом с эндофункцией DTE D7 LED | S1850323D7L | 41216 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 340 | стоматологическое | Аппарат "ЭндоЭст-Апекс 02/ Endoest Apex 02" | 204 | 41217 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 341 | Алмаг | Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" зав.№85449 | 85449 | 42206 | 2018 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 342 | Алмаг | Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" зав.№85461 | 85461 | 42207 | 2019 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 343 | Амплипульс | Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5Бр" по ТУ 9444-002-08840745-2006 зав №515 | 515 | 42208 | 2019 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 344 | Элад | Аппарат "Элад" | 13-01403 | 42347 | 2020 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 345 | Поток | Гальванизатор "Поток-Бр ,производитель ООО"НПФ"Электроаппарат", Россия | 2820 | 44471 | 2020 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 346 | Поток | Гальванизатор "Поток-Бр ,производитель ООО"НПФ"Электроаппарат", Россия | 5320 | 44472 | 2020 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 347 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха МСК-910, лампы 1шт по 30втзав.№ 56318 | 56318 | 45725 | 2020 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 348 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор бактерицидный МСК-913, лампы 3шт по 15вт зав № 92433 | 92433 | 45728 | 2020 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 349 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор бактерицидный МСК-913, лампы 3шт по 15вт зав. № 92494 | 92494 | 45729 | 2020 | диагностическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 350 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор бактерицидный МСК-913, лампы 3шт по 15вт зав.№ 92417 | 92417 | 45730 | 2020 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 351 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха , с метал. корпусом, на передвижной платформе | 181477 | 45854 | 2020 | приёмный отделение | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 352 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор бактерицидный МСК-908Б, лампы 3шт х30В | 1041996 | 45855 | 2020 | кабинет доврачебной помощи | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 353 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор бактерицидный МСК-908Б, лампы 3шт х30В | 1042000 | 45856 | 2020 | кабинет доврачебной помощи | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 354 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор бактерицидный МСК-908Б, лампы 3шт х30В | б/н | 46224 | 2021 | кабинет доврачебной помощи | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 355 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха , с метал. корпусом, Мегидез РБОВ 909- МСК | 1038376 | 46440 | 2021 | приёмный отделение | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 356 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха , с метал. корпусом, Мегидез РБОВ 909- МСК | 1038343 | 46441 | 2021 | приёмный отделение | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 357 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха , с метал. корпусом, Мегидез РБОВ 909- МСК | 1038357 | 46 443 | 2021 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 358 | светильник бестеневой | Светильник диагностический хирургический передвижной LD-11 | нет | 430771 | 2013 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 359 | ВЛОК | Аппарат лазерный МАТРИКС-ВЛОК | нет | 430883 | 2013 | гравитационная хирургия крови | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 360 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48088 | 48088 | 432 242 | 2013 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 361 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 3 №41778 | 41778 | 432853 | 2013 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 362 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 3 №41923 | 41923 | 432857 | 2013 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 363 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48100 | 48100 | 432858 | 2013 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 364 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48104 | 48104 | 432859 | 2013 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 365 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48110 | 48110 | 432861 | 2013 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 366 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48430 | 48430 | 432862 | 2013 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 367 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48423 | 48423 | 432863 | 2013 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 368 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48090 | 48090 | 432864 | 2013 | эндоскопическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 369 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48472 | 48472 | 432865 | 2013 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 370 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48483 | 48483 | 432866 | 2013 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 371 | облучатель бактерицидный | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48484 | 48484 | 432867 | 2013 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 372 | камера для хранения | Камера КБ 02 Я ФП бактерицидная | К 6359 | 432897/1 | 2014 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 373 | камера для хранения | Камера КБ 02 Я ФП бактерицидная | 35881 | 432897/2 | 2014 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 374 | камера для хранения | Камера КБ 02 Я ФП бактерицидная | 35881 | 432897/3 | 2014 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 375 | камера для хранения | Камера КБ 02 Я ФП бактерицидная | К 36396 | 432897/4 | 2014 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 376 | Поток | Поток БР гальванизатор | 100212 | 433604 | 2013 | ФТО | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 377 | Магнитер | Аппарат для низкочастотной магнитотерапии АМТ-02 Магнитер | 3433 | 433605 | 2013 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 378 | Амплипульс | Аппарат "Амплипульс-5 " | 8073 | 7450798 | 1998 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 379 | Милта | Магнито-инфраксно-лазер.тер.па-т МИЛТА-01 | 4592 | 7450875 | 2004 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 380 | ЭКГ | Электрокардиограф SCILLER-АТ-1 | 190/08322 | 7450883 | 2004 | педиатрическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 381 | наркозный | Ап-т ингалляционного наркоза Полинаркон-12 ИН АИН-1 | 1134.1114 | 7450900 | 2004 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 382 | ЭКГ | Электрокардиограф ЕХ-2111 "факуда" | 29079425 | 7450939 | 2004 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 383 | силовое оборудование | Комплект пневматический инструмент/дрель-пила/ | б/н | 7450966 | 2004 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 384 | источник холодного света | Источник холодного света HALOGEH | ЕН5244 | 7450991 | 2004 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 385 | литотриптер | Систем.для пневматичес.литотрипсии CALCUSPLIT (урологическая стойка) | ДН2564/АН2439 | 7450994 | 2004 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 386 | силовое оборудование | Cагиттальная пила с аккумулятором | б/н | 7450996 | 2004 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 387 | светильник бестеневой | Светильник передвижной 3-х рефлекторный | 1972 | 7451030 | 2004 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 388 | кольпоскоп | Кольпоскоп KP 3000.Kari Kaps | 8839 | 7451039 | 2004 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 389 | Анализатор иммунологический | Иммуноферм | L33L,LL30 22550 1301 | 7451045 | 2004 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 390 | наркозный | Наркозный ап-т Фабиус | ARSL-0139 | 7451047 | 2004 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 391 | источник холодного света | Источник света СЛК4 | 7239722 | 7451049 | 2004 | эндоскопическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 392 | УЗТ | Аппарат УЗТ- 101 | 262 | 7451163 | 2003 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 393 | стол для вытяжки | Медицинский ап-т " ОРМЕД" | 108 | 7451177 | 2004 | неврологическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 394 | ЭКГ | Электрокардиограф ESG-9020k | 11211 | 7 451 186 | 2003 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 395 | АФЛ | Аппарат АФЛ | 58 | 7 451 220 | 2003 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 396 | шкаф сушильный | Шкаф сушильно-стерилизационный | 922 | 7 451 294 | 2004 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 397 | ЭКГ | Эл.кардиограф SCHILLER AT-1 | S/N190\*27025 | 7 451 357 | 2004 | кабинет доврачебной помощи | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 398 | шкаф сушильный | Шкаф стерилизационный ШСС-80 | 22063 | 7451358 | 2002 | рентгенохирургическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 399 | Искра | Аппарат для местной дарсонвализации " Искра-1" | 223 | 7 451 369 | 2002 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 400 | Амплипульс | Аппарат " Амплипульс-5" | 302 | 7 451 370 | 2004 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 401 | ЭКГ | Электрокардиограф ESG-9020k | 8460 | 7 451 378 | 2002 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 402 | ЭХВЧ | Аппарат ЭХВЧ 20-01/50Вт/ | МЗ 038 | 7 451 380 | 2004 | хирургическое отделение | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 403 | монитор фетальный | Фетальный монитор TEAM CARE | 90-20-57/96 8733 | 7 451 381 | 2004 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 404 | аспиратор | Отсасыватель медицинский ОМ-1 | 813997 | 7 451 382 | 2004 | неврологическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 405 | шкаф сушильный | Шкаф сушильно-стерилизационный | 950 | 7 451 388 | 2004 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 406 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | б/н | 7 451 440 | 2004 | кабинет доврачебной помощи | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 407 | термостат | Термостат ГС-80 м2 | 1179 | 7 451 493 | 2004 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 408 | термостат | Термостат ТС-80 | 3144 | 7 451 500 | 2004 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 409 | УЗТ | Аппарат УЗТ- 103 | 262 | 7 451 566 | 2012 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 410 | термостат | Термостат ТС-80 | 833 | 7 451 586 | 2004 | ПАО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 411 | Градиент | Ап-т " Градиент-1" для магнитотерапии | 177 | 7 451 592 | 2004 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 412 | проявочная машина | Проявочная машина"КОДАК" Х-ОМАТ 1000 | 1588 | 7 451 609 | 2004 | рентгенологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 413 | щелевая лампа | Щелевая лампа ЩЛ 3Г.018 с адаптером | 118 | 7 451 614 | 2013 | офтальмологический кабинет | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 414 | проявочная машина | Проявочная машина Кодак Х-ОМАТ 1000 | 117510-0611-4816 | 7 451 616 | 2004 | рентгенологическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 415 | Амплипульс | Аппарат " Амплиимпульс" | 2495 | 7 451 801 | 2004 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 416 | ЭКГ | Электрокардиограф FX-2155 "фукуда" | 29140621 | 7452084 | 2004 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 417 | рентгенаппарат | Рентгенографический ап-т Компакт диагност СД-РА | 3073440-0025 | 7452104 | 2004 | рентгенологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 418 | дистиллятор | Аквадистилятор электрический | 497 | 7452309 | 2004 | аптека | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 419 | дистиллятор | Аквадистилятор электрический | 500 | 7452310 | 2004 | аптека | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 420 | дистиллятор | Аквадистилятор электрический | 498 | 7452311 | 2004 | аптека | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 421 | стерилизатор паровой | Стерилизатор паровой | 750 | 7452313 | 2004 | аптека | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 422 | стерилизатор паровой | Стерилизатор паровой | 760 | 7452320 | 2004 | аптека | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 423 | стерилизатор паровой | Стерилизатор паровой | 758 | 7452321 | 2004 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 424 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 4814 | 7452330 | 2004 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 425 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 4868 | 7452336 | 2004 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 426 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 4825 | 7452337 | 2004 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 427 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 4871 | 7452341 | 2004 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 428 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 4877 | 7452342 | 2004 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 429 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 4875 | 7452343 | 2004 | ЦСО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 430 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | б/н | 7452344 | 2004 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 431 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | б/н | 7452401 | 2004 | Амбулатория ст. Октябрьск | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 |
| 432 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 20480 | 7452403 | 2004 | приёмный отделение | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 433 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 20480 | 7452404 | 2004 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 434 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 4533 | 7 452 405 | 2004 | приёмный отделение | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 435 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | б/н | 7 452 410 | 2004 | приёмный отделение | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 436 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | Б/Н | 7452411 | 2004 | ЦСО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 437 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 2377 | 7452412 | 2004 | ЦСО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 438 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | Б/Н | 7452414 | 2004 | травматологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 439 | камера для хранения | Камера для хранения стерильных инструментов | 4896 | 7452459 | 2004 | медпункт ст. Самара | Здравпункт, г. Самара, Комсомольская площадь,1 |
| 440 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 40362 | 7452506 | 2004 | КДЛ | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 441 | ЭКГ | Электрокардиограф ESG-9020k | 12387 | 7452701 | 2004 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 442 | аспиратор | Отсасыватель медицинский ОМ-1 | 740859 | 7452704 | 2004 | кардиологическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 443 | аспиратор | Отсасыватель "Колибри" | 129 | 7452823 | 2005 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 444 | ИВЛ | Аппарат высокочаст.иск.вент.лег."Вебылек" | нет | 7453307 | 2004 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 445 | наркозный | Наркозный ап-т Фабиус | ARSL-0138 | 7 453 309 | 2004 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 446 | Анализатор биохимический | Биохимический анализатор СТАТФАК Stat FAX | 1939-1335 | 7 453 354 | 2004 | КДЛ | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 447 | источник холодного света | ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКИЙ НАБОР | IG006621 | 7453375 | 2006 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 448 | офтальмологическое | Компьют. прибор д/опред. сумер.зрения мод. MESOTES | 85 713 080 | 7453376 | 2006 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 449 | ф.гастроскоп | Фиброгастроскоп многофункциональный FC-29V | А113955 | 7453382 | 2006 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 450 | стойка эндохрургическая | Эндохирургический ком-т для операц-ой лапороскопии | L 300212;39054; 18D2414; 2006 00030140; 39120; 6200059; 11603; | 7453390 | 2006 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 451 | кольпоскоп | Кольпоскоп модель SMT-YDI | D-69115 | 7453506 | 2006 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 452 | миограф | Электронейромиограф Нейро-ЭМГ-микро Нейрософт | 3040105 | 7453508 | 2006 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 453 | энцефаллограф | Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр-3 Нейрософт | 5771104 | 7453509 | 2006 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 454 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких RAPHAEL | 6742/4574 | 7453524 | 2006 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 455 | дефибриллятор | Дефибриллятор MINIDEF 3 , пр-во CHILLER, Швейцария | 49511515 | 7453529 | 2006 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 456 | ЭХВЧ | Аппарат электрохирургический ротационный с электронным блоком управления | 197 | 7453533 | 2006 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 457 | ЭХВЧ | Аппарат электрохирургический "Фотек-80М-ГАБ" | 6248 | 7453552 | 2006 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 458 | ЭХВЧ | Аппарат электрохирургический "Фотек-80М-РМ" | 6249 | 7453553 | 2006 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 459 | БОП | Облучатель БОП-01/27 НанЭМА | 488 | 7 453 642 | 2007 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 460 | Мустанг | Аппарат "Мустанг-2000" 4-х канала | 701068 | 7453646 | 2007 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 461 | Узор | Аппарат лазерный терапевтич."УЗОР-А-2К/2" | 1143 | 7453655 | 2007 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 462 | Солнышко | Аппарат для ДМВ терапии "Солнышко"(с индикатором) | 700024 | 7453658 | 2007 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 463 | УЗИ | УЗ сканер SonoScape SSI-5000 Сер.Номер1500053 | 1500053 | 7453659 | 2007 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 464 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких RAPHAEL | 157110/8019 | 7 453 667 | 2007 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 465 | микроскоп | Микроскоп МБС-10 1001426-3 | 502860 | 7453671 | 2007 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 466 | УВЧ | Аппарат терапии УВЧ-80-04(2-х режимный) | 307016 | 7453683 | 2007 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 467 | помпа эндоскопическая | Аппарат для нагнетания растворов в сустав и поддержания давления при артроскоп операциях АНС-01 | 211116 | 7453685 | 2007 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 468 | микроскоп | МИКРОСКОП Микмед 5 бинокулярный 1001509-1 | ХН8384/АА583 | 7453688 | 2007 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 469 | микроскоп | МИКРОСКОП Микмед 5 бинокулярный 1001509-1 | ХН4794 | 7453689 | 2007 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 470 | периметр | Периметр статический автоматический "Периком" | 227 | 7453691 | 2007 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 471 | помпа эндоскопическая | Аппарат(гистеропомпа) для дозированного нагнетания жидкости при гистероскопии АНЖГ | 7047 | 7453695 | 2007 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 472 | Луч | Аппарат для СМВ-терапии "ЛУЧ-4" | 120167 | 7453696 | 2007 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 473 | платформа | Платформа для обработки трансплантанта 219961 | 219961 | 7453700 | 2007 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 474 | Искра | Аппарат "Искра-1" | 66 | 7453713 | 2007 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 475 | ванна | Ванна для подводного массажа | 313/ЗЛЗ/2006 | 7453746 | 2006 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 476 | ванна | Ванна для подводного массажа | 344/2007 | 7453747 | 2007 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 477 | рентгенаппарат | Установка телеуправляемая рентнегодиагностическая CLINODIGIT производство ITALRAY(Италия) | 21-922-07 | 7453778 | 2007 | рентгенологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 478 | ИВЛ | Аппарат ИВЛ Фаза 5-01 (без наркозной приставки) | 106 | 7453786 | 2008 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 479 | КВЧ | Аппарат "КВЧ-НД" 3-х частотный | 0967-07 | 7453793 | 2008 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 480 | шприцевой насос | Шпрцевой насос SEP 10S Aitecs | 365107 | 7453796 | 2008 | НО-ОНМК | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 481 | Шприцевой насос | Шпрцевой насос SEP 10S Aitecs | 363707 | 7453797 | 2008 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 482 | Шприцевой насос | Шпрцевой насос SEP 10S Aitecs | 365407 | 7453798 | 2008 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 483 | Шприцевой насос | Шпрцевой насос SEP 10S Aitecs | 365307 | 7453799 | 2008 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 484 | Шприцевой насос | Шпрцевой насос SEP 10S Aitecs | 364107 | 7453800 | 2008 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 485 | Шприцевой насос | Шпрцевой насос SEP 10S Aitecs | 365207 | 7453801 | 2008 | неврологическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 486 | Ранет | Аппарат РАНЕТ ДМВ -20 | 891314 | 7453803 | 2008 | ФТО | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 487 | Шприцевой насос | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | 363507 | 7453805 | 2008 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 488 | Шприцевой насос | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | 364207 | 7453806 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 489 | Шприцевой насос | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | 364307 | 7453807 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 490 | Шприцевой насос | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | 365507 | 7453808 | 2008 | рентгенохирургическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 491 | ЭХВЧ | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-00-02 "Фотек Е-301" | 71492 | 7453810 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 492 | ЭХВЧ | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-00-02 "Фотек Е-301" | 71496 | 7453811 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 493 | ЭХВЧ | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-00-02 "Фотек Е-301" | 71497 | 7453812 | 2008 | хирургическое отделение №1 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 494 | Шприцевой насос | Перфузор Компакт С- универсальный шприцевой насос | 37778 | 7453813 | 2008 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 495 | Шприцевой насос | Перфузор Компакт С- универсальный шприцевой насос | 37774 | 7453814 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 496 | стол для вытяжки | Аппарат дозированного вытяжения позвоночника "Ормед-профессионал" | 304002 | 7453815 | 2008 | неврологическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 497 | силовое оборудование | Консоль (блок управления) шейвера DYONICS POWER | 7205841REF SN WA 17071 | 7 453 816 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 498 | силовое оборудование | Рукоятка POWERMAX ELITE для шейвера с копками ручного управления | REF72200616 | 7 453 817 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 499 | энцефаллограф | Электроэнцефалограф Нейрон-спектр-2 | 9191207 | 7453821 | 2008 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 500 | силовое оборудование | Пистолетная рукоятка DYONICS POWER универсальная | SNVP003255 | 7453835 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 501 | силовое оборудование | Патрон для спиц до 3,2 мм диам. Цанговый автоматический DYONICS POWER | SNVP002368 | 7453836 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 502 | силовое оборудование | Патрон быстрозажимной для сверел DYONICS POWER 1/4 дюйма | SNVW001738 | 7453837 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 503 | регистратор АД | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса (МНДСП-2) | 7083675 | 7453847 | 2008 | кардиологическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 504 | регистратор АД | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения АД и ЧС, МНДСП-2 | 7083667 | 7453849 | 2007 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 505 | регистратор АД | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса ( с питанием от 4 элементов)(МНДСП-2) | 7083672 | 7453850 | 2007 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 506 | регистратор АД | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения артериального давления и частоты пульса (МНДСП-2) | 7083676 | 7453851 | 2008 | кардиологическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 507 | источник холодного света | Осветитель ксеноновый эндоскопический ОКЭ-01 | 350 | 7453891 | 2008 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 508 | наркозный | Аппарат наркозно-дыхательный, модель Saturn Evo c принадлежностями | 12-06581 | 7453936 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 509 | наркозный | Аппарат наркозно-дыхательный, модель Saturn Evo с принадлежностями | 08-12538 | 7453937 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 510 | наркозный | Аппарат наркозно-дыхательный, модель Saturn Evo с принадлежностями | 08-13784 | 7453938 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 511 | наркозный | Аппарат наркозно-дыхательный,модель Saturn Evo с принадлежностями | 08-13793 | 7453940 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 512 | монитор прикроватный | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | E0660158 | 7453949 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 513 | монитор прикроватный | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | Е0660156 | 7453950 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 514 | монитор прикроватный | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | E0660157 | 7453951 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 515 | монитор прикроватный | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | E0660155 | 7453952 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 516 | монитор прикроватный | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | E0660160 | 7 453 954 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 517 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких | АВ 08044 | 7453955 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 518 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких | АВ 08062 | 7453956 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 519 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких | АВ 08065 | 7453957 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 520 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких | АВ 08068 | 7453958 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 521 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких | АВ 08054 | 7453959 | 2008 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 522 | монитор прикроватный | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | E0660153 | 7453961 | 2008 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 523 | ЭХВЧ | Коагулятор электрохирургический ERBE серии ICC модель ICC 300 H | F-2759 | 7453963 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 524 | ЭХВЧ | Коагулятор электрохирургический ERBE серии ICC модель ICC 300 H | F-2755 | 7453964 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 525 | ЭХВЧ | Коагулятор электрохирургический ERBE серии ICC модельICC 300 Н | F-2757 | 7453965 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 526 | ЭХВЧ | Коагулятор электрохирургический ERBE серии ICC модель ICC 300 Н | F-2761 | 7453966 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 527 | стол операционный | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | 08400201V9.03 | 7453967 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 528 | Светильник операционный | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный , серии MediLux-S-Single | 082000502V1.01 | 7453968 | 2008 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 529 | Светильник операционный | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный , серии MediLux-S-Single | 081300906V1.01 | 7453969 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 530 | Светильник операционный | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный ,серии Estella D-Dual | 081401001V1.01 | 7453974 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 531 | Светильник операционный | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella D-Dual | 083100208V1.01 | 7453975 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 532 | Светильник операционный | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии D-Dual | 083100202V1.01 | 7 453 976 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 533 | Светильник операционный | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella D-Dual | 083100204V1.01 | 7 453 977 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 534 | Светильник операционный | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella D-Dual | 083100201V1.01 | 7 453 978 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 535 | Светильник операционный | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella D-Dual | 081401004V1.01 | 7 453 979 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 536 | помпа эндоскопическая | Оборудование видеоэндоскопическое хирургическое с принадлежностями: помпа для ирригации гистероскопи | 0705СЕ721 | 7 453 980 | 2008 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 537 | рентгенаппарат | Аппарат рентгеновский передвижной с С-образной дугой АРХ-HF II | 541-08-79-87 | 7 453 981 | 2008 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 538 | Микроскоп операционный | Микроскоп операционный OPMI Vario | 6632120853 | 7 453 983 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 539 | стол операционный | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | 084903101V9.02 | 7 453 984 | 2008 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 540 | стол операционный | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | 084903102V9.03 | 7 453 985 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 541 | Стол операционный | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | 084903101V9.03 | 7 453 986 | 2008 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 542 | стол операционный | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | 084903103V9.03 | 7 453 987 | 2008 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 543 | стол операционный | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | 092601501V3.04 | 7 453 988 | 2008 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 544 | УЗТ | Аппарат для ультразвуковой терапии "УЗТ-1.01Ф1 | 355 | 7 453 991 | 2009 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 545 | негатоскоп | Негатоскоп НЦП-1-4 | 101 | 7 454 057 | 2009 | рентгенологическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 546 | офтальмологическое | Компьютер прибор для определения сумеречного зрения модель "MESOTEST-2" | 62800 | 7 454 063 | 2009 | офтальмологический кабинет | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 547 | УЗИ | Система ультрозвуковая диагностика En Yisor C | М2540-67000SC,PM65300004 | 7 454 064 | 2009 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 548 | энцефаллограф | Электроэнцефалограф Нейрон Спектр-3 Нейрософт(Иваново) | 6450105 | 7 454 066 | 2009 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 549 | рефрактометр | Авторефрактометр R-F-10 m. производитель" Canon" Япония | 944200 | 7 454 070 | 2009 | офтальмологический кабинет | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 550 | ЭХВЧ | Электрохирургический аппарат | 2210 | 7 454 074 | 2009 | общеполиклиническое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 551 | наркозный | Наркозно-дыхательный аппарат для анастезии Tizian в комп.(Heinen+Loewenstein) | 904121/06 | 7 454 078 | 2009 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 552 | Мустанг | Аппарат "Мустанг016" для лазеротерапии с матрицей и головками | 003F0708 | 7 454 082 | 2009 | ФТО | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 553 | аспиратор | Отсасыватель хирургический Элема | нет | 7454120 | 2009 | общеполиклиническое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 554 | стол операционный | Стол операционный универсальный СОУр-1 | б/н | 7454121 | 2009 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 555 | ЭКГ | Электрокардиограф Schiller АТ 101С | 080.09706 | 7454164 | 2009 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 556 | дефибриллятор | Дефибриллятор ZOLL модель AED PLUS с принадлежностями | Х09С403662 | 7454206 | 2009 | кабинет доврачебной помощи | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 557 | дефибриллятор | Дефибриллятор ZOLL модель AED PLUS с принадлежностями | Х09С403677 | 7454210 | 2009 | приёмный отделение | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 558 | светильник бестеневой | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella S-Single, Estella 5 | 083601502V1.01 | 7454213 | 2009 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 559 | Светильник операционный | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella S-Single, Estella 5 | 081603915V0.02 | 7454214 | 2009 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 560 | ЭХВЧ | Коагулятор хирургический RF-Magic I, мощность 120 Вт | R - 1227051 | 7454219 | 2009 | хирургическое отделение №1 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 561 | ЭХВЧ | Коагулятор хирургический RF-Magic I, мощность 120 Вт | R 1227048 | 7454220 | 2009 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 562 | стол операционный | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический С200К | 092601501V3.04 | 7454225 | 2009 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 563 | ЭХВЧ | Коагулятор хирургический, модель ITC-400D, мощность 400 Вт | 50 | 7454226 | 2009 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 564 | ЭХВЧ | Коагулятор хирургический, модель: ITC-400D, мощностью 400Вт | 4D07088 | 7454228 | 2009 | хирургическое отделение №1 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 565 | стол операционный | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический С200К | 092601501V3.04 | 7454229 | 2009 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 566 | дерматом | Дерматом с электроприводом и вращающимися дисковыми ножами ДЭ60-01 | 1314808 | 7454232 | 2009 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 567 | аспиратор | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | 1246038 | 7454234 | 2009 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 568 | аспиратор | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | 1246040 | 7454236 | 2009 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 569 | аспиратор | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | 1246042 | 7454237 | 2009 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 570 | аспиратор | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | 1246046 | 7454238 | 2009 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 571 | аспиратор | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | 1246041 | 7454241 | 2009 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 572 | аспиратор | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | 1246045 | 7454242 | 2009 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 573 | аспиратор | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | 1245782 | 7454243 | 2009 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 574 | аспиратор | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | 1245783 | 7454244 | 2009 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 575 | Стол медицинский | Стол медицинский универсальный Tarsus (двухсекционный, 3 моторный) | 011- 8051 - 000011818 | 7454247 | 2009 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 576 | Стол медицинский | Стол медицинский универсальный Tarsus (двухсекционный, 3 моторный) | 11816 | 7454248 | 2009 | рентгенохирургическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 577 | Стол медицинский | Стол медицинский универсальный Tarsus (двухсекционный, 3 моторный) | 011- 8051 - 000011817 | 7454249 | 2009 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 578 | аудиометр | Аудиометр диагностический АА220 | 740780 | 7454253 | 2009 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 579 | микроскоп | Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 | С0009/АМ802 | 7454254 | 2009 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 580 | аспиратор | Аспиратор вакуумный Basic 30 mobile | 1248622 | 7454258 | 2009 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 581 | аспиратор | Аспиратор вакуумный Basic 30 mobile | 1228634 | 7454259 | 2009 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 582 | аспиратор | Аспиратор вакуумный Dominant 50 mobile | 1246277 | 7454263 | 2009 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 583 | прибор для термоупаковки | Прибор для упаковки методом термосварки, тип hd 650 DL | Б/Н | 7454265 | 2009 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 584 | прибор для термоупаковки | Прибор для упаковки методом термосварки, тип hd 650 DL | 433448/0109 | 7454266 | 2009 | ЦСО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 585 | дистиллятор | Аквадистиллятор электрический АЭ-10 МО | 1687 | 7454267 | 2009 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 586 | источник холодного света | Источник света "Пентакс" к фиброскопам, модель LN-150PC | ЕВ 018089 | 7454270 | 2009 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 587 | Анализатор гематологический | Анализатор автоматический гематологический Micros 60, мод. ОТ 18 | 906ОТ87616 | 7454273 | 2009 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 588 | осветитель бестеневой | Осветитель универсальный модели HL 5000 | 1276266 | 7454277 | 2009 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 589 | осветитель бестеневой | Осветитель универсальный модели HL 5000 | 1276263 | 7454278 | 2009 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 590 | осветитель бестеневой | Осветитель универсальный модели HL 5000 | 1276264 | 7454279 | 2009 | приёмный отделение | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 591 | осветитель бестеневой | Осветитель универсальный модели HL 5000 | 1276265 | 7454280 | 2009 | хирургическое отделение №1 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 592 | осветитель налобный | Осветитель медицинский узконаправленного света 3S LED | 2 166 716 | 7454283 | 2009 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 593 | осветитель налобный | Осветитель медицинский узконаправленного света 3S LED | 2 166 794 | 7454284 | 2009 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 594 | осветитель узконаправленного света | Осветитель медицинский узконаправленного света 3S LED | 2 166 716 | 7454285 | 2009 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 595 | УЗИ | Аппарат ультразвуковой диагностический ALOKA SSD- alpha 10 | M 02743 | 7454286 | 2009 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 596 | артромот | Аппарат двигательный для продолжительной пассивной мобилизации суставов ARTROMOT | 6783 | 7454292 | 2009 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 597 | артромот | Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации кисти, включая большой палец ARTROMOT F | 172 | 7454293 | 2009 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 598 | ЭХВЧ | Коагулятор электрохирургический ERBE серии VIO 200 | 11 307 946 | 7454294 | 2009 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 599 | Микроскоп операционный | Микроскоп операционный серии "OPMI", модель "OPMI Sensera" | 6628141314 | 7454295 | 2009 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 600 | стол операционный | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический С200К | 0925501802V304 | 7454296 | 2009 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 601 | стол операционный | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический С200К | 083502302V3.04 | 7454297 | 2009 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 602 | Лор-установка | Лор-установка Modula Europa Paris (с эндоскопическим оборудованием) | МОD 09-128 | 7454299 | 2009 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 603 | ф.гастроскоп | Эндоскоп гибкий: гастроскоп, модель FG-IZ | 5G204A483 | 7454301 | 2009 | эндоскопическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 604 | в.процессор | Оборудование эндоскопическое: видеопроцессор модель EPX-2200 | 3V382B648 | 7454302 | 2009 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 605 | ф.колоноскоп | Эндоскоп гибкий: колоноскоп, модель ES-250WE5 | 5C358A003 | 7454305 | 2009 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 606 | артромот | Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава ARTROMOT S3 | 7964 | 7454308 | 2009 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 607 | источник холодного света | Оборудование эндоскопическое: источник света PS2-HP | 4S042B776 | 7454309 | 2009 | эндоскопическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 608 | осветитель бестеневой | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии MediLux-S-Single, ML600MB | 081300906V1.01 | 7 454 310 | 2009 | хирургическое отделение №1 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 609 | УЗИ | Аппарат медицинский ульразвуковой диагностический MicroMaxx | 03D2WN | 7 454 311 | 2009 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 610 | ЭКГ | Элетрокардиограф CARDIOVIT AT-1 | 190.65424 | 7 454 316 | 2009 | рентгенохирургическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 611 | Лор-установка | Лор-установка MODULA, модель MODULA-EUROPA Paris | MOD 09-126 | 7454317 | 2009 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 612 | ЭКГ | Электрокардиограф Kenz-Cardiсo-1210 | 0904-1499 | 7454322 | 2009 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 613 | светильник бестеневой | Светильник гинекологический СР4 | 1164 | 7454337 | 2010 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 614 | светильник бестеневой | Светильник гинекологический СР4 | 1110 | 7454340 | 2010 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 615 | светильник бестеневой | Светильник гинекологический СР4 | 1109 | 7454342 | 2010 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 616 | в.камера | Цифровая видеокамера "DYONICS" | 52920150 | 7454353 | 2010 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 617 | шкаф сушильный | Шкаф сухожаровой WTD53FD | 2109 | 7454403 | 2010 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 618 | регистратор ЭКГ | Регистратор "Кардиотехника-04-8М" (КТ-04-08М) | 1678 | 7454417 | 2009 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 619 | регистратор ЭКГ | Регистратор "Кардиотехника-04-8М" (КТ-04-08М) - полный Холтер монитор | 1691 | 7454418 | 2009 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 620 | регистратор ЭКГ | Регистратор "Кардиотехника-04-8М" (КТ-04-08М) - полный Холтер монитор | 1693 | 7454419 | 2010 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 621 | регистратор ЭКГ | Регистратор "Кардиотехника-04-8М" (КТ-04-08М) - полный Холтер монитор | 1694 | 7454420 | 2010 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 622 | ЭХВЧ | Аппарат электрохирургический Force Triad | TOC15730E | 7454687 | 2010 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 623 | чреспищеводное иссл-е сердца | Блок эндокардиальных отведений | 91 | 7454688 | 2010 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 624 | рентгенаппарат | Аппарат рентгеновский СД-РА №216900083 | 216900083 | 7454706 | 2010 | рентгенологическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 625 | регистратор ЭКГ | Комплекс "Кардиотехника-04" | 964 | 7454724/1 | 2007 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 626 | регистратор ЭКГ | Комплекс "Кардиотехника-04" | 840 | 7454724/2 | 2007 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 627 | регистратор ЭКГ | Комплекс "Кардиотехника-04" | 1246 | 7454724/3 | 2007 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 628 | регистратор ЭКГ | Комплекс "Кардиотехника-04" | 1247 | 7454724/4 | 2007 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 629 | регистратор ЭКГ | Комплекс "Кардиотехника-04" | 1355 | 7454724/5 | 2007 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 630 | УОТА | Медицинская озонотерапевтическая установка УОТА-60-01 "Медозон" | 1205 | 7 454 733 | 2011 | гравитационная хирургия крови | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 631 | силовое оборудование | Шейвер артроскопический ротационный ШРА-01 "ЭлеПС" | 11143 | 7454734 | 2011 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 632 | силовое оборудование | Рукоять пневматическая модульная(4050 Инструмент механизированный для обработки костей SODEM с принадлежностями; Рукоятка с пневмоприводом) | 194885 | 7454736 | 2011 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 633 | силовое оборудование | Электронный блок(4201 Инструмент механизированный для обработки костей SODEM с принадлежностями; Электронный блок 100-240V) | 199951 | 7454737 | 2011 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 634 | Surgic XT Plus | Физиодиспенсер Surgic XT Plus с оптикой + Х-SG20L Хирур.угл.нак.(20:1) титан., NSK Япония | 1269 | 7454746 | 2011 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 635 | термостат | Термостат электрический вертикальный водяной с электронным блоком | 132 | 7454768 | 2012 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 636 | аспиратор | Отсос медицинский универсальный ТАF-5000 | 910025 | 7454771 | 2010 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 637 | УЗИ | Диагностическая ультразвуковая система экспертного клас-са DC-8(уролологическая версия) в комплекте с принадлежностями | QE-24000249 | 7454775 | 2012 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 638 | УЗИ | Диагностическая ультразвуковая система экспертного клас-са DC-8(кардиологическая версия) в комплекте с принадлежностями | QE-24000248 | 7 454 776 | 2012 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 639 | ИВЛ | Аппарат для интенсивной терапии и реанимации- HAMILTON C-2 | 160001 | 7 454 777 | 2012 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 640 | ИВЛ | Аппарат для интенсивной терапии и реанимации- HAMILTON C-2 в комплекте с принадлежностями | 16002 | 7 454 778 | 2012 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 641 | наркозный | Наркозно-дыхательный аппарат Wato EX-35 (режим вентиляции PCV, поддержка 3 газов, пассивная система AGSS) в комплекте с принадлежностями. | ЕА-25000312 | 7 454 779 | 2012 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 642 | наркозный | Наркозно-дыхательный аппарат Wato EX-35 (режим вентиляции PCV, поддержка 3 газов, пассивная система | ЕА-25000311 | 7 454 780 | 2012 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 643 | вибротестер | Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" | 1318 | 7 454 783 | 2012 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 644 | проявочная машина | Проявочная машина Agfa CP1000 | 8844 | 7 454 786 | 2012 | рентгенологическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 645 | аспиратор | Отсасыватель хирургический ОХ 4-8/40-"Элема-Н" | 505 | 7 454 787 | 2012 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 646 | аспиратор | Отсасыватель хирургический ОХ 4-8/40-"Элема-Н" | 7810/1204(0507) | 7 454 788 | 2012 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 647 | аспиратор | Отсасыватель хирургический ОХ 4-8/40-"Элема-Н" | 7811/1204(0506) | 7 454 789 | 2012 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 648 | щелевая лампа | Лампа щелевая SL-Р-04 с насадками | 127062 | 7 454 791 | 2013 | офтальмологический кабинет | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 649 | щелевая лампа | Лампа щелевая SL-Р-04 с насадками | 127050 | 7 454 791 | 2012 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 650 | щелевая лампа | Лампа щелевая SL-Р-04 с насадками | 127053 | 7 454 792 | 2012 | офтальмологический кабинет | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 651 | стол операционный | Стол Mobilis OPX с принадлежностями | 100613- N | 7 454 802 | 2012 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 652 | источник холодного света | Осветитель эндоскопический ОЭКГМ-"АКСИ" с ксеноновым и галогеновым источниками света | 610 | 7 454 805 | 2012 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 653 | светильник бестеневой | Светильник медицинский хирургический универсальный регулируемый со светодиодными источниками света "Аксима -СД-100М" | 438-12 | 7 454 806 | 2012 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 654 | гинекологическая 2012 | Эндовидеостойка в комплекте с оборудованием и инструментарием для общей и гинекологической хирургии | ИХ 8630 | 7 454 807 | 2012 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 655 | хирургическая с литотриптером 2012 | Эндовидеостойка в комплекте с оборудованием и инструментарием для общей и урологической хирургии | ИХ 8624 | 7 454 808 | 2012 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 656 | силовое оборудование | Силовое оборудование АPD- комплект пневматического высокоскоростного силового оборудования ручечного типа(Air Pen Drive) | б/н | 7 454 810 | 2012 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 657 | силовое оборудование | Силовое оборудование САD- комплект пневматического силового оборудования(Compact Air Drive II) для выполнения общетравматологических операций на больших сегментах и эндопротезирования крупных суставов. | 37705 | 7 454 811 | 2012 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 658 | рентгенаппарат | Установка передвижная рентгенодиагностическая с С-образной рамой, с принадлежностями Ziehm Vision | 10566 | 7 454 819 | 2013 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 659 | лазерный аппарат | Лазер хирургический СО2 со сканером, с принадлежностями МСО 25 plus | 0202/30330 0100130212 21310S101 4012/002 | 7 454 820 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 660 | для визуализации 2013 | Эндовидеостойка для визуализации и обработки изображения в комплекте | WX 698247-P | 7 454 821 | 2013 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 661 | мезотерапия | Аппарат физиотерапевтический для мезотерапии | NI-121106174 | 7 454 822 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 662 | морцеллятор | Морцелятор с принадлежностями и инструментами фирмы KARL STORZ GmbH & Co.KG ROTOCUT G1 | PW2305 | 7 454 823 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 663 | ЭХВЧ | Генератор электрохирургический, ультразвуковой GEN11 | 1111237045 | 7 454 825 | 2013 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 664 | промывочное устройство | Промыватель для микропланшетов (вошер) Mindray MW-12A | WF-18101522 | 7 454 892 | 2012 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 665 | лазерный аппарат | Аппарат лазерный хирургический "ЛАХТА-МИЛОН" 970-25 | 643412 | 7 454 893 | 2012 | хирургическое отделение №1 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 666 | флюорограф | Флюрограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной, понижающей радиационную нагрузку на персонал ФМцс-"ПроСкан" | 12-30136 | 7 454 895 | 2012 | рентгенологическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 667 | рефрактометр | Авторефрактометр R-F 10 m Canon | 300809 | 7 455 009 | 2013 | офтальмологический кабинет | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 668 | Анализатор гематологический | Анализатор автом. гематологический ВС 3000 | RJ9C104769 | 7455019 | 2013 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 669 | Анализатор биохимический | Анализатор биохимический автом. BS-120 | WK02101125 | 7455020 | 2013 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 670 | Искра | Аппарат д. местной дарсонвализации Искра-1 | 16840 | 7455030 | 1999 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 671 | УЗТ | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ -1.01Ф | 333 | 7455032 | 2015 | ФТО | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 672 | облучатель бактерицидный | Бактерицидный рециркулятор воздуха Дезар 3 | б/н | 7455039 | 2013 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 673 | облучатель бактерицидный | Бактерицидный рециркулятор воздуха Дезар 3 | 115 | 7455040 | 2013 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 674 | облучатель бактерицидный | Бактерицидный рециркулятор воздуха Дезар 3 | 825 | 7 455 041 | 2013 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 675 | облучатель бактерицидный | Бактерицидный рециркулятор воздуха Дезар 4 | 852 | 7455042 | 2013 | дневной стационар | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 676 | ЭХВЧ | Коагулятор электрохир. Dixion 120М | 1102004104 | 7455052 | 2013 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 677 | ЭХВЧ | Коагулятор электрохир. Dixion 200 /Altafor 1320 | 11200004120 | 7455053 | 2013 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 678 | кольпоскоп | Кольпоскоп КР 3000 | 8744 | 7455055 | 2013 | женская консультация | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 679 | микроскоп | Микроскоп | 911326 | 7455073 | 2013 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 680 | микроскоп | Микроскоп | 1927 | 7455074 | 2013 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 681 | монитор прикроватный | Монитор пациента Сторм модель 5900 | 5090906002 | 7455075 | 2013 | дневной стационар | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 682 | монитор фетальный | Монитор фетальный Овертон 6000/Dixion | 6001007016 | 7455076 | 2013 | Новожилова К.К. | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 683 | монитор фетальный | Монитор фетальный Овертон 6000/Dixion | 6001007016 | 7455077 | 2013 | женская консультация | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 684 | пуьсоксиметр | Пульсоксиметр Dixion H100B/Storm | 5001005038 | 7 455 085 | 2013 | дневной стационар | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 685 | стерилизатор воздушный | Стерлизатор ГП-40-3 | 4629 | 7 455 089 | 2013 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 686 | стрес-ссистема | Стресс-система Schilltr AT 104 PC | 4005475 | 7 455 090 | 2013 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 687 | УЗИ | Ультразвуковая диагностическая система En Visor | US 603001091 | 7 455 103 | 2013 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 688 | колориметр | Фотоэлектрокалориметр КФК - 3 | 9007085 | 7 455 108 | 2007 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 689 | ЭКГ | Электрокардиограф Нихонконден | 6444 | 7 455 125 | 2013 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 690 | ЭКГ | Электрокардиограф ЭКГ -10 - 03/Dixion ECG | 1031005024 | 7 455 127 | 2013 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 691 | регистратор ЭКГ | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-двух-трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД(по Холтеру ) "Кардиотехника-04" | 3263 | 7455135/1 | 2012 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 692 | регистратор ЭКГ | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-двух-трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД(по Холтеру ) "Кардиотехника-04" | 3625 | 7455135/2 | 2012 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 693 | регистратор ЭКГ | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-двух-трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД(по Холтеру ) "Кардиотехника-04" | 3628 | 7455135/3 | 2012 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 694 | ультразвуковой | Дисектор ультразвуковой SONOCA с принадлежностями и инструментами, производства фирмы Soering CmbH(Германия) | 93344801 | 7 455 137 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 695 | стерилизатор плазменный | Стерлизатор плазменный низкотемпературный "DGM" в исполнении DGM Z-150 | 1240934 | 7455144 | 2013 | ЦСО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 696 | стерилизатор паровой | Стерлизатор плазменный низкотемпературный "DGM" в исполнении DGM Z-40 | 1340322(2994) | 7455145 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 697 | силовое оборудование | Привод Colibri II 532.101(10005022/290613/0041569/1, Швейцария) | 606 01.1 | 7455147 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 698 | силовое оборудование | Осцилярная пила-насадка, для Colibri 532.021(10005022/050813/0050724/1,Швейцария) | 100538 | 7455149 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 699 | вибротестер | Устройство для исследования вибрационной чуствительности ВТ-02-1"Вибротестер -МБН"(для работы с ПК, ПО входит в комплект) | 15-23 | 7455150 | 2013 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 700 | кольпоскоп | Кольпоскоп КС-01 "ЗдМ"(вариант 9) с/н :13023 | 13023/341282 | 7455152 | 2013 | женская консультация | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 701 | стерилизатор паровой | Стерлизатор паровой марки DGM с принадлежностями в исполнении AND-400 | 325/843 | 7455154 | 2013 | ЦСО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 702 | стерилизатор паровой | Стерлизатор паровой марки DGM с принадлежностями в исполнении AND-400 | 318/901 | 7455155 | 2013 | ЦСО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 703 | водоподготовка | Установка для получения воды для медицинских и фармацевтических целей серии "ОСМОТЕК" | 713156 | 7455157 | 2013 | ЦСО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 704 | источник холодного света | Источник холодного света LED nova 20161201 | UW 1844 | 7455158 | 2013 | хирургическое отделение №1 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 705 | УЗИ | Аппарат ультразвуковой диагностический DP-50 c принадлежностями | РТА 37003429 | 7 455 161 | 2013 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 706 | ЭХВЧ | Электрохирургический блок OLYMPUS UES-40 | 7721123 | 7 455 164 | 2013 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 707 | вибротестер | Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "Вибротестер-МБН" для работы с ПК(ПО входит в комплект) | 1477 | 7 455 167 | 2013 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 708 | промывочное устройство | Автоматическое промывочное устройство для планшетов STAT FAX 2600(10411050/030211/0000135/1, США) | 2600-8481 | 7 455 168 | 2013 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 709 | в.процессор | Видеопроцессор Pentax EPK-100p | EC 013058 | 7455177 | 2013 | эндоскопическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 710 | в.процессор | Видеопроцессор Pentax EPK-100p | EC 013064 | 7455178 | 2013 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 711 | в.процессор | Видеопроцессор Pentax EPK-100p | EC 013060 | 7455179 | 2013 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 712 | в.гастоскоп | Видеогастроскоп Pentax EG-290Kp | G125277 | 7455180 | 2013 | эндоскопическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 713 | в.гастоскоп | Видеогастроскоп Pentax EG-290Kp | G 125275 | 7455181 | 2013 | эндоскопическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 714 | в.колоноскоп | Видеоколоноскоп Pentax EС -380LKp | G 121719 | 7455182 | 2013 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 715 | аспиратор | Отсос медицинский портативный Banbeg SD-200DT | AE11-10-57 | 7455189 | 2013 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 716 | аспиратор | Отсос медицинский портативный Banbeg SD-200DT | AE-11-10-56 | 7455190 | 2013 | эндоскопическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 717 | в.процессор | Видеопроцессор Pentax EPK-i5000 | EC 011242 | 7455193 | 2013 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 718 | в.гастоскоп | Видеогастроскоп Pentax EG-2990I | A 117369 | 7455194 | 2013 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 719 | ЭХВЧ | Коагулятор хирургический, модель RF- Magic 1, мощность 120 Вт, с принадлежностями. | 14ЕS167 | 7455197 | 2013 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 720 | рентгенаппарат | Система цифровая радиографическая DigiEуе с принадлежностями, вариант исполнения DigiEуе 560 | A8- 33000101 | 7455198 | 2013 | рентгенологическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 721 | источник холодного света | Осветитель Focus LED | нет | 7455202 | 2013 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 722 | спирограф | Компьютерный спирограф "Валента" | 2307/0147 | 7455214 | 2013 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 723 | стерилизатор паровой | Стерлизатор ГК-100-3 1400022-10 | 1478 | 7455216 | 2013 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 724 | ударно-волновая терапия | Аппарат для экстракорпоральной ударно-волновой терапии SWISS DOLORCLAST(EMS Electro Medical Systems S.А.) | ДА00986 | 7455229 | 2014 | травматологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 725 | трансаир | Аппарат для транскраниальной электростимуляции "ТРАНСАИР - 04" (трехпрограммный) | 6010 | 7455234 | 2014 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 726 | анализатор гематологический | Анализатор гематологический Medonic серии М, модель М20 | 22292 | 7455235 | 2014 | КДЛ | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 727 | Анализатор биохимический | Анализатор биохимический Stat Fax 1904+ Рус | ИD - 30306097 | 7455236 | 2014 | КДЛ | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 728 | УЗ ножницы | Ультразвуковые ножницы 5,75 96-К22 | б/н | 7455240 | 2014 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 729 | УЗ ножницы | Ультразвуковые ножницы 5,75 96-К22 | б/н | 7455241 | 2014 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 730 | литотриптер | Контактный литотриптер Swiss LithoClast Master в комплекте FT-128 | ВС 02204 | 7455243 | 2014 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 731 | аспиратор | Аспиратор LithoPamp FT-184 | нет | 7 455 244 | 2014 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 732 | аспиратор | Аспиратор LithoVac Iv3 комплект, включающий: EL-182 LithoVac Iv3 основной блок, EL-237 набор принадлежностейконнекторами), FB-282/3, FR-127 | нет | 7 455 245 | 2014 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 733 | компрессор | Компрессор 8 бар/4л, 220В DW-007 | DW-007 | 7 455 247 | 2014 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 734 | Анализатор гематологический | Анализатор гематологический Medonic серии М, модель М20 | 22646 | 7455249 | 2014 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 735 | анализатор гематологический | Анализатор гематологический Medonic серии М, модель М20 | 22685 | 7455250 | 2014 | КДЛ | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 736 | ЭКГ | Комплекс аппаратно- программный анализа электрокардиограмм "Миокард - 12" | 877 | 7 455 251 | 2014 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 737 | Анализатор электролитов крови | Анализатор электролитов крови АЭК-01 (К, Na, Cl, Ca, pH) | 912385 | 7 455 255 | 2014 | КДЛ | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 738 | лазерный аппарат | Аппарат лазерный медицинский мод. Elite MPX, производства фирмы Cynosure (США) | ELNG0482 | 7455257 | 2014 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 739 | аудиометр | Аудиометр АА-02 в комплекте с термопринтером | 5997; 1048720 | 7455258 | 2014 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 740 | ЭКГ | Электрокардиограф 12-ти канальный Medinova ECG-9812 | 90130929006U | 7455261 | 2014 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 741 | кольпоскоп | Кольпоскоп Leisegang модель 3МV, пр-ва Leisegang (Германия), в комплектации. | 13-510377 | 7455262 | 2014 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 742 | ЭХВЧ | Аппарат электрохирургический Forse Triad \*\*1\*\* в комплекте с принадлежностями и инструментами. | Т3F35656EX | 7455263 | 2014 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 743 | лазерный аппарат | Аппарат лазерный медицинский мод. Smartlipo MPX, производства фирмы Cynosure (США), серия № RN4B0501 | RN4B0501 | 7455295 | 2014 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 744 | УЗИ | Ультразвуковая диагностическая система DС-8 экспертного класса с цветным доплеровским картированием с принадлежностями, производства фирмы "Миндрей" (КНР) | QE-47002599 | 7455296 | 2014 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 745 | УЗИ | Ультразвуковая диагностическая система DC-7 с цветным доплеровским картированием с принадлежностями, производства фирмы "Миндрей" (КНР) | MX-47006148 | 7455297 | 2014 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 746 | УЗИ | Ультразвуковая портативная диагностическая система М-7 с цветным доплеровским картированием с принадлежностями, производства фирмы "Миндрей" (КНР) | NW-47004095 | 7455298 | 2014 | диагностическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 747 | кольпоскоп | Кольпоскоп КС-01 (Вариант 2 в комплекте с видеокамерой, ноутбуком и программой архивации данных) | 14006 | 7455307 | 2014 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 748 | регистратор ЭКГ | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-двух-трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД(по Холтеру) "Кардиотехника-04" | 4178 | 7455310 | 2014 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 749 | регистратор ЭКГ | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записью одно-двух- трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) "Кардиотехника-04" | 4183 | 7455311 | 2014 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 750 | регистратор ЭКГ | Комплекс аппаратно- программный носимый с цифровой записью одно- двух- трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) "Кардиотехника -04" | 4165 | 7455312 | 2014 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 751 | регистратор ЭКГ | Комплекс аппаратно-прогаммный носимый с цифровой записью одно-двух- трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) "Кардиотехника - 04" | 4166 | 7455313 | 2014 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 752 | регистратор ЭКГ | Комплекс аппаратно- программный носимый с цифровой записью одно- двух - трехсуточного мониторирования ЭКГ и АД (по Холтеру) "Кардиотехника - 04" | 3649 | 7455314 | 2014 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 753 | наркозный | Наркозно - дыхательный аппарат с принадлежностями. Фирмы "Миндрей" КНР WATO EX -35 | ТА- 3С001283 | 7455315 | 2014 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 754 | наркозный | Наркозно - дыхательный аппарат с принадлежностями. Фирмы "Миндрей" КНР WATO EX -35 | ЕА-48001852 | 7455316 | 2014 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 755 | центрифуга | Центрифуга Medilite (220 Вт) -2581 | 28804 | 7455319 | 2015 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 756 | монитор прикроватный | Монитор пациента анестезиологический с принадлежностями , фирмы "Миндрей" (КНР) iMEC-12 | EV-4A014731 | 7455328 | 2014 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 757 | монитор прикроватный | Монитор пациента анестезиологический с принадлежностями , фирмы "Миндрей" (КНР) iMEC-12 | 4A0144732 | 7455329 | 2014 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 758 | гинекологическая 2014 | Видеокамера эндоскопическая, вариант исполненияDixion hub c ICM блоком. Оборудование эндоскопическое Karl Storz для визуализации и обработки изображения 22201011U110 | PW 703378-P | 7455330 | 2014 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 759 | гинекологическая 2014 | Оборудование эндоскопическое Karl Storz для визуализации и обработки изображения 22220055-3 | XV841430-H | 7455331 | 2014 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 760 | гинекологическая 2014 | Источник света вариант исполнения XENON NOVA 300 тип лампы: 300 W XENON, | TV0697177 | 7455333 | 2014 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 761 | гинекологическая 2014 | Насос эндоскопический Electronic Endoflator CO2 c SCB с соединением по немецкому стандарту, рабочее напряжение: 100-240 В. 50-60 Гц 26430508-1 | XV32049 | 7455335 | 2014 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 762 | гинекологическая 2014 | Помпа эндоскопическая Karl Storz, вариант исполнения ENDOMAT HAMOU, для лапороскопии и гистероскопии, рабочее напряжение: 100-120/200-240 В, 50-60 Гц, 26331009 | V12582 | 7455336 | 2014 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 763 | гинекологическая 2014 | Коагулятор электрохирургический ERBE серии VIО модель VIО 300 D | 11387253 | 7455338 | 2014 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 764 | Бесконтактный тонометр | Бесконтактный тонометр Shin Nippon NCT-10 с принадлежностями | Y3AQ0968 | 7455353 | 2014 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 765 | щелевая лампа | Лампа щелевая ЛС-01-"Зенит" | 56 | 7455354 | 2014 | офтальмологический кабинет | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 766 | спирограф | Пневмотахометр автоматизированный "ЭТОН - 01" | 693 | 7455355 | 2014 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 767 | периметр | Прибор для исследования поля зрения "Периграф Периком" | 2637 | 7455356 | 2009 | офтальмологический кабинет | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 768 | офтальмологическое | Тестер зрения электронный (проектор знаков) СР-30 А с принадлежностями | 135910 | 7455358 | 2014 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 769 | ЭКГ | Электрокардиограф BTL-08 SD(кат. № С08ЕR.006v100) | 071D B 03858 | 7 455 359 | 2014 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 770 | УЗИ | Ультразвуковая диагностическая система экспертного класса DC-8 с цветным допплеровским картированием с принадлежностями, производства фирмы "Миндрей"(КНР), в комплектации | QE-4B003023 | 7455377 | 2014 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 771 | УЗИ | Ултразвуковая портативная диагностическая система М-7 с цветным допплеровским картированием | NW-4B004542 | 7455378 | 2015 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 772 | дефибриллятор | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI-B M 110, пр-ва Германия | 71144035043 | 7455379 | 2015 | медпункт ст. Самара | Здравпункт, г. Самара, Комсомольская площадь,1 |
| 773 | дефибриллятор | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI - B M 110 пр-ва Германия | 71144036212 | 7455380 | 2015 | медпункт ст. Сызрань-1 | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 774 | дефибриллятор | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI - B M 110 пр-ва Германия | 71144036211 | 7455381 | 2015 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 775 | кольпоскоп | Кольпоскоп Leisegang 1 (USB 2.0, 2 MegaPixel), пр-ва Leisegang (Германия) | 13-010056 | 7455387 | 2015 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 776 | кольпоскоп | Кольпоскоп Leisegang 1 (USB 2.0, 2 MegaPixel), пр-ва Leisegang (Германия) | 13-010039 | 7455388 | 2015 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 777 | силовое оборудование | Рукоятка осевая РО.2 (на шейвер ротационный для артроскопии) | 11272 | 7455392 | 2015 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 778 | аппарат моторный | Аппарат медицинский хирургический моторный с принадлежностями NOUVAG | 1985V1407R | 7455393 | 2015 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 779 | осветитель бестеневой | Осветитель диагностический бестеневой с принадлежностями, вариант исплнения Green Series 300 General Exam Light | б/н | 7455396 | 2015 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 780 | осветитель бестеневой | Осветитель диагностический бестеневой с принадлежностями, вариант исплнения Green Series 300 General Exam Light¶ | б/н | 7455397 | 2015 | общеполиклиническое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 781 | осветитель бестеневой | Осветитель диагностический бестеневой с принадлежностями, вариант исплнения Green Series 300 General Exam Light¶ | б/н | 7455398 | 2015 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 782 | радиочастотный | Аппарат радиохирургический radioSURG 2200 с аспиратором дыма 6095-1 (СооperSurgical Inc., США) | 1366 | 7455399 | 2015 | гинекологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 783 | кольпоскоп | Кольпоскоп Leisegang 1 (USB 2.0, 2 MegaPixel), пр-ва Leisegang (Германия) | 14- 070051; 14-240133; 14 - 510146 | 7455423 | 2015 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 784 | флюорограф | Флюорограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной | 15-30159 | 7455541 | 2015 | рентгенологическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 785 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких модели NPB-760 с принадлежностями | 3501140177 | 7 455 585 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 786 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких модели NPB-760 с принадлежностями | 3501140178 | 7455586 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 787 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких модели NPB-760 с принадлежностями | 3501140229 | 7455587 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 788 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких модели NPB-760 с принадлежностями | 3501140241 | 7455588 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 789 | монитор прикроватный | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | Т16022 | 7455593 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 790 | монитор прикроватный | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | Т16019 | 7 455 594 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 791 | монитор прикроватный | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | Т16021 | 7 455 595 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 792 | монитор прикроватный | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | Т16024 | 7455596 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 793 | монитор прикроватный | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | Т16020 | 7455597 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 794 | монитор прикроватный | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | Т16023 | 7 455 598 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 795 | Шприцевой насос | Помпа шприцевая инфузионная SK-500II с прин-ми, про-ва "Шэньчжень Шенке Медикал Инструмент Техникал Девелопмепт Ко., Лтд., КНР | 50302564 | 7 455 599 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 796 | Шприцевой насос | Помпа шприцевая инфузионная SK-500II с прин-ми, про-ва "Шэньчжень Шенке Медикал Инструмент Техникал Девелопмепт Ко., Лтд., КНР | 50302567 | 7455600 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 797 | Шприцевой насос | Помпа шприцевая инфузионная SK-500II с прин-ми, про-ва "Шэньчжень Шенке Медикал Инструмент Техникал Девелопмепт Ко., Лтд., КНР | 50302580 | 7455601 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 798 | Шприцевой насос | Помпа шприцевая инфузионная SK-500II с прин-ми, про-ва "Шэньчжень Шенке Медикал Инструмент Техникал Девелопмепт Ко., Лтд., КНР | 50302621 | 7455602 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 799 | Шприцевой насос | Помпа шприцевая инфузионная SK-500II с прин-ми, про-ва "Шэньчжень Шенке Медикал Инструмент Техникал Девелопмепт Ко., Лтд., КНР | 50400833 | 7455603 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 800 | Шприцевой насос | Помпа шприцевая инфузионная SK-500II с прин-ми, про-ва "Шэньчжень Шенке Медикал Инструмент Техникал Девелопмепт Ко., Лтд., КНР | 50400858 | 7455604 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 801 | Шприцевой насос | Помпа инфузионная SK-600I с при-ми, про-ва "Шэньчжень Шенке Медикал Инструмент Техникал Девелопмепт Ко., Лтд., КНР | 51000027 | 7455605 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 802 | Шприцевой насос | Помпа инфузионная SK-600I с при-ми, про-ва "Шэньчжень Шенке Медикал Инструмент Техникал Девелопмепт Ко., Лтд., КНР | 50900041 | 7455606 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 803 | Шприцевой насос | Помпа инфузионная SK-600I с при-ми, про-ва "Шэньчжень Шенке Медикал Инструмент Техникал Девелопмепт Ко., Лтд., КНР | 51000019 | 7455607 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 804 | Шприцевой насос | Помпа инфузионная SK-600I с при-ми, про-ва "Шэньчжень Шенке Медикал Инструмент Техникал Девелопмепт Ко., Лтд., КНР | 51000118 | 7455608 | 2016 | палата интенсивной терапии | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 805 | УЗТ | Аппарат УЗ терапии УЗТ-1.3.01Ф-Мед ТеКо - двухчастотный (0,88 МГц, 2,64 МГц) | 1305 | 7455797 | 2016 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 806 | аудиометр | Аудиометр автоматизированный АА-02 | 6803 | 7455799 | 2016 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 807 | центрифуга | Центрифуга лабораторная без охлаждения мод.Rotofix 32,c принадлежностями (тип А)(30051, без с.г., от 29.08.2016) | 30051 | 7455800 | 2016 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 808 | моечная машина | Машина для предстерлизационной обработки, мойки "Steelco" с принадлежностями | 1263039 | 7455803 | 2016 | ЦСО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 809 | моечная машина | Машина для предстерлизационной обработки, мойки "Steelco" с принадлежностями | 1263038 | 7455804 | 2016 | ЦСО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 810 | дефибриллятор | Дефибриллятор Primedic "Defi - B", производства Metrax GmbH, Германия | 71144040504 | 7455808 | 2016 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 811 | микроскоп | Микроскоп биологический Leica DM1000 c принадлежностями | 412261 | 7455810 | 2016 | ПАО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 812 | кольпоскоп | Кольпоскоп КС- 01(вариант -100) | 16155 | 7455811 | 2016 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 813 | кольпоскоп | Кольпоскоп КС- 01(вариант -100) | 16138 | 7455812 | 2016 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 814 | рентгенаппарат | Комплекс рентгеновский диагностический "Диаком" исполнение 2 | 315 | 7455819 | 2016 | рентгенологическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 815 | дефибриллятор | Дефибриллятор серии Primedic модель DEFI-B с принадлежностями | 711440 41701 | 7455846 | 2017 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 816 | дефибриллятор | Дефибриллятор серии Primedic модель DEFI-B с принадлежностями | 71144039775 | 7455847 | 2017 | кабинет доврачебной помощи | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 817 | светильник бестеневой | Светильник операционный "ЭМАЛЕД 500/500"(Светильник операционный хирургический потолочный) | 55001860217; L0601176 11 16; L06 01177 11 16; L10 - 14 000029 | 7455848 | 2017 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 818 | регистратор АД | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛАБ" | 16062403 | 7455849 | 2017 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 819 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ(по Холтеру) и АД "КАРДИОТЕХНИКА-07" | КТ-07-3/12 1161 | 7455853/1 | 2017 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 820 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ(по Холтеру) и АД "КАРДИОТЕХНИКА-07" | КТ-07-3/12 1160 | 7455853/2 | 2017 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 821 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "КАРДИОТЕХНИКА-07" | КТ- 07- АД -3 № 721 | 7455854 | 2017 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 822 | ЭКГ | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-Р-Д | G170210254 | 7455860 | 2017 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 823 | ЭКГ | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-Р-Д ТУ 9441-005-24149103-2003 | G170210255 | 7455861 | 2017 | здравпункт лок.депо ст. Кинель | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 824 | ЭКГ | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-Р-Д ТУ 9441-005-24149103-2003 | G170210258 | 7455862 | 2017 | здравпункт лок.депо ст. Сызрань | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 825 | ЭКГ | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-Р-Д | G170210256 | 7455865 | 2017 | медпункт ст. Сызрань-1 | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 826 | ЭКГ | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-Р-Д | G170210257 | 7455866 | 2017 | Амбулатория ст. Октябрьск | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 |
| 827 | ЭКГ | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-Р-Д ТУ 9441-005-24149103-2003 | G170310355 | 7455874 | 2017 | НО-ОНМК | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 828 | Анализатор иммунологический | Анализатор иммунологический " Multiskan FC " с принадлежностями | 357- 911577 | 7455875 | 2017 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 829 | шприцевой насос | Помпа шприцевая модель S2 с принадлежностями | 12615417 | 7455903 | 2017 | НО-ОНМК | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 830 | шприцевой насос | Помпа шприцевая модель S2 с принадлежностями | 12615517 | 7455904 | 2017 | НО-ОНМК | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 831 | инжектор | Инжектор автоматический для введения контрастного вещества, Zenit- С20 с принадлежностями. Про-ль "Шеньчжень Сикраун Электромекэникал Ко.,Лтд.", Китай | SC011702082 | 7455905 | 2017 | рентгенологическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 832 | силовое оборудование | Привод компактный пневматический, модель II, 511.701 | б/н | 7455908 | 2017 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 833 | аудиометр | Аудиометр автоматизированный АА - 02, пр-ва ЗАО "Биомедилен", Россия. | 7050 | 7455909 | 2017 | ЛОР кабинет | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 834 | Полимаг | Аппарат магнитотерапевтический "Полимаг -02" | 639 | 7455922 | 2017 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 835 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по ХОЛТЕРУ) и АД "КАРДИОТЕХНИКА-07" | кт-07-3/12 1299 | 7455923 | 2017 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 836 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по ХОЛТЕРУ) и АД "КАРДИОТЕХНИКА-07" | кт-07-3/121391 | 7455923 | 2017 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 837 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по ХОЛТЕРУ) и АД "КАРДИОТЕХНИКА - 07" | кт-07- АД-3 №915 | 7455924 | 2017 | НО-ОНМК | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 838 | центрифуга | Центрифуга лабораторная Eba - 200, пр-ва "Андреас Хеттих ГмбХ и Ко КГ", Германия | 0015407- 03 | 7455927 | 2017 | КДЛ | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 839 | аудиометр | Аудиометр автоматизированный АА-02, пр-ва ЗАО "Биомедилен", Россия | 7129 | 7455928 | 2017 | ЛОР кабинет | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 840 | центрифуга | Центрифуга лабораторная без охлаждения мод. Rotofix 32, с принадлежностями (тип А) (33676, без с.г., от 27.11.2017) | 33676 | 7455930 | 2017 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 841 | Алмаг | Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ - 02 (варинт поставки № 2) | 00025.16 | 7455931 | 2017 | ФТО | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 842 | монитор фетальный | Монитор фетальный Sonicaic TEAM | (21)738XL21163117, (21)738ХА24417317 | 7455934 | 2017 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 843 | регистратор АД | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛАБ" | АКU 17073076 | 7455973 | 2018 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 844 | Surgic PRO | Блок управления Surgic PRO+ NSK Япония | 06 Z 17406 | 7455994 | 2018 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 845 | оценка функционального состояния организма | Комплекс аппаратно-программный оценки функционального состояния организма человека ES Tech System Complex, пр-ва "ЛД Технолоджи", США | ME01V14-101703631 | 7455997 | 2018 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 846 | центрифуга | Центрифуга лабораторная медицинская рефрижераторная ЦРС-8, производства "Чанша Сянчжи Центрифуга Инструмент Ко, Лтд. Китай | С1602022 | 7456012 | 2018 | гравитационная хирургия крови | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 847 | УОТА | Медицинская озонотерапевтическая установка УОТА-60-01 | 1780 | 7456023 | 2018 | гравитационная хирургия крови | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 848 | в.гастоскоп | Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1, производства "Олимпас Медикал Системс Корпорейшн". Япония. | 2711364 | 7456024 | 2018 | эндоскопическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 849 | ЭКГ | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК12Т-01-"Р-Д" | G180313334 | 7456025 | 2018 | приёмный отделение | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 850 | УЗИ | Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями, вариант исполнения EPIQ 5 | US614C0871 | 7456026 | 2016 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 851 | светильник бестеневой | Светильник хирургический светодиодный HyLed с принадлежностями вариант исполнения HyLED 9500M | нет | 7456027 | 2018 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 852 | Анализатор гематологический | Анализатор гематологический вариант исполнения ВС-3600+ "Шэнчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс КР.ЛТД.", КНР" | ТВ-83001994 | 7456028 | 2018 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 853 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "Кардиотехника-07" | 1761 | 7456029 | 2018 | диагностическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 854 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "Кардиотехника 07" | 1778 | 7456031 | 2018 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 855 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "Кардиотехника 07" | 1777 | 7456031 | 2018 | диагностическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 856 | УЗИ | Прибор ультразвуковой диагностический М7 с принадлежноятями | NW-1100038 | 7456033 | 2018 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 857 | дефибриллятор | Дефибриллятор серии PRIMEDIC, вариант исполнения PRIMEDIC (DEFI-B(M110) | 71144044734 | 7456036 | 2018 | кардиологическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 858 | наркозный | Аппарат наркозно-дыхательный WATO с принадлежностями, вариант исполнения : WATO ЕХ-35 | KG-7A001489 | 7456037 | 2018 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 859 | анализатор мочи | Анализатор мочи на тест-полосках URiCKAH-про №РАМ СХПА 1-218-2.0.1-0058 | РАМ СХПА 1-218-2.0.1-0058 | 7456039 | 2018 | КДЛ | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 860 | в.центр | Эндоскопический видеоинформационный центр CV-V1, производства "Олимп Медикал Системс Корпорейшн", Яп | 7730791 | 7456042 | 2018 | эндоскопическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 861 | Урологическая 2018 | Эндохирургическая стойка с принадлежностями | NR778760-P; OR990902-H; ZS0716555); C857PR021; 100449); 120B03. | 7456044 | 2018 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 862 | микроскоп | Микроскоп биологический Leica DM2000 с принадлежностями | 389105 | 7456061 | 2018 | ПАО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 863 | прибор для термоупаковки | Прибор для упаковки медицинский изделий методом термосварки hd, с принадлежностями исполнение HD 650 DL | 507670/0518 | 7456064 | 2018 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 864 | центрифуга | Центрифуга медицинская серии СМ - 6МТ, с ротором 6М.03 ( Elmi ) | 1820237D | 7456071 | 2018 | КДЛ | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 865 | ЭКГ | Электрокардиограф 12-ти канальный с регистрацией ЭКГ 12Т-01-"Р-Д" с экраном 141 мм | G180714669 | 7456074 | 2018 | здравпункт | здравпункт, Самарская обл., Красноглинский р-он, п.Красная Глинка,б/н |
| 866 | лигирующий аппарат | Генератор электролигирующий Valleylab LS с одним инструментальным выходом VLLS10GEN | нет | 7456079 | 2018 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 867 | лазерный аппарат | Система лазерная хирургическая СО2 UltraPulse с принадлежностями, вариант исполнения UltraPulse Encore производства Lumenus Ltd (Израиль) | 1127 | 7456081 | 2018 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 868 | в.процессор | Видеопроцессор медицинский эндоскопический "ПЕНТАКС" ЕРК-i7010 с принадлежноятями . "ХОЯ Корпорейшн", Япония | В720151 | 7456084 | 2018 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 869 | в.гастоскоп | Видеоэндоскоп PENTAX СЕРИИ К: EG-3870UTK. "ХОЯ Корпорейшн". Япония | К120069 | 7456085 | 2018 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 870 | УЗИ | Аппарат ультразвуковой диагностический "Noblus" с принадлежностями. "Хитачи Медикал Корпорейшн", Япония | КС12667407 | 7456086 | 2014 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 871 | в.колоноскоп | Видеоколоноскоп "ПЕНТАКС" "ЕС" с принадлежностями, вариант исполнения: ЕС38-I10L. "ХОЯ Корпорейшн", Япония | 110192 | 7456088 | 2018 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 872 | в.гастоскоп | Видеогастроскоп "ПЕНТАКС" "ЕG" с принадлежностями, вариант исполнения: ЕG29-i10."ХОЯ Корпорейшн", Япония | К110539 | 7456089 | 2018 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 873 | в.дуаденоскоп | Видеодуоденоскоп "ПЕНТАКС" с принадлежностями, вариант исполнения: ED34-I10T. "ХОЯ. Корпорейшн", Япония | К110066 | 7456090 | 2018 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 874 | ф.бронхоскоп | Фиброскоп "ПЕНТАКС" для исследования дыхательных путей с принадлежностями | А041963 | 7456091 | 2018 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 875 | инсуфлятор | Инсуффлятор эндоскопический UCR с принадлежностями | 7836766 | 7456093 | 2018 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 876 | инсуфлятор | Инсуффлятор эндоскопический UCR с принадлежностями | 7836715 | 7456094 | 2018 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 877 | ЭХВЧ | Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO вариант исполнения VIO 200 D с принадлежностями | 11454426 | 7 456 096 | 2018 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 878 | Полимаг | Аппарат магнитотерапевтический "Полимаг-02" | 94 | 7456102 | 2013 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 879 | ЭКГ | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматических режимах миниатюрный ЭК 12Т-01-"Р-Д" | G181015761 | 7 456 106 | 2018 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 880 | пробоотборник | Аспиратор ПУ- 1Б по ТУ 9443-004-11696625-00 | 5690 | 7 456 107 | 2018 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 881 | ЭКГ | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12Т-01-"Р-Д" | G181216399 | 7 456 118 | 2018 | медпункт ст. Самара | Здравпункт, г. Самара, Комсомольская площадь,1 |
| 882 | монитор прикроватный | Монитор пациента Сторм модель 5900 | 5090906003 | 7 456 121 | 2010 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 883 | наркозный | Наркозно - дыхательный аппарат для анестезии Tizian | 90484/06 | 7 456 122 | 2006 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 884 | Стол зубного техника | Стол зубного техника | 24 | 7 456 127 | 2004 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 885 | Стоматолог. установка | Установка стоматологическая "Перфомер" | Н789604 | 7 456 130 | 2004 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 886 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI 5 с принадлежностями | 71CF0289 | 7 456 137 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 887 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI 5 с принадлежностями | 72C23645; 71CF0325 | 7 456 138 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 888 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI 5 с принадлежностями Cetra | 71CF0323 | 7 456 139 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 889 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI 5 с принадлежностями | 72с23640 | 7 456 140 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 890 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI 5 с принадлежностями | 71CF0318 | 7 456 141 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 891 | монитор фетальный | Монитор фетальный Sonicaid TEAM | 738ХА24435419; 738ХL21227319; UL1500301; 025185. | 7 456 146 | 2018 | женская консультация | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 892 | панорамный | "J.Morita"-Цифровой панорамный рентгеновский аппарат | V 8205 | 7 456 147 | 2006 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 893 | парадонтологический центр | VECTOR PARO ультразвуковой парадонтологический центр, Durr Dental. 2031-50 | F 317052028 | 7 456 150 | 2015 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 894 | парадонтологический центр | VECTOR PARO ультразвуковой парадонтологический центр, Durr Dental. 2031-50 | F 317052024 | 7 456 151 | 2015 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 895 | автоклав | Автоклав 3870 EA | 1007618 | 7456152 | 2011 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 896 | автоклав | Автоклав "Elara 11" | 1001497 | 7456153 | 2012 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 897 | автоклав | Автоклав (стерилизатор паровой медицинский) KD-12-A | 201607036 | 7456154 | 2016 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 898 | автоклав | Автоклав (стерилизатор паровой медицинский)KD-12-A | 201607036 | 7456154 | 2016 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 899 | автоклав | Автоматический автоклав 3870 ЕА. Объем стерилизационной камеры 85 л Tuttnauer Company Ltd | 13080283 | 7456162 | 2014 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 900 | автоклав | Автоматический автоклав 3870 ЕА Tuttnauer | 13021953 | 7456163 | 2015 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 901 | аспиратор | Автономная мобильная аспирационная система Aspi-get | АА 367949¶ | 7456164 | 2015 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 902 | дистиллятор | Аквадистиллятор АЭ-10 МО | 217 | 7456167 | 2008 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 903 | Апекс-локатор | Апекс-локатор Propex | 201701829 | 7456168 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 904 | стоматологическое | Аппарат для изготовления капп и слепочных ложек вакуумный Easy-Vac | EV205097 | 7456169 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 905 | стоматологическое | Аппарат для имплантологии Implantmed SI-923 | 003813¶ | 7456170 | 2012 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 906 | стоматологическое | Аппарат для смешивания слепочных масс Pentamix3 | 301каб | 7456172 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 907 | стоматологическое | Аппарат для смешивания слепочных масс Pentamix3 | 302 каб | 7456173 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 908 | стоматологическое | Аппарат для фототерапии АФС | 17218 | 7456174 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 909 | Surgic PRO | Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO | 05310653¶ | 7456176 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 910 | пароструйный | Аппарат пароструйный "VAP 6" | 93 | 7456178 | 2009 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 911 | пескоструйный | Аппарат пескоструйный Бейсик Классик | В1174061 | 7456179 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 912 | интраоральный | Аппарат рентгеновский интраоральный HELIODENT | 43196¶ | 7456180 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 913 | интраоральный | Аппарат рентгеновский интраоральный Heliodent Plus | 51530 | 7456181 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 914 | интраоральный | Аппарат рентгеновский интраоральный Heliodent Plus (Sirona, Германия) | 22779¶ | 7456182 | 2014 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 915 | панорамный | Аппарат рентгеновский панорамный Orthophos XG 3D | 650771 | 7456183 | 2015 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 916 | стоматологическое | Аппарат универсальный АВЕРОН | 806006 | 7456184 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 917 | стоматологическое | Аппарат эндодонтический X-SMART | О3994523 | 7456185 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 918 | стоматологическое | Аппарат эндодонтический X-SMART | OU724370 | 7456186 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 919 | стоматологическое | Аппарат эндодонтический X-SMART | OU724372 | 7456187 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 920 | стоматологическое | Аппарат эндодонтический X-SMART Plus | 69813 | 7456188 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 921 | аспиратор | Аспиратор " Aspi - Jet 6" | АА 362777 | 7456191 | 2012 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 922 | аспиратор | Аспиратор ASPI-JET cattani | аа170131 | 7456192 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 923 | аспиратор | Аспиратор медицинский ДО М (Аспина) | О6814-02-2017 | 7 456 193 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 924 | аспиратор | Аспиратор медицинский ДО М( Аспина) | О6815-02-2017 | 7 456 194 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 925 | аспиратор | Аспирационная система Aspi-Jet 6 "Cattani" | АА 165239 | 7456195 | 2014 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 926 | аспиратор | Аспирационная система "Aspi- Jet 6" | АА360879 | 7 456 196 | 2010 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 927 | аспиратор | Аспирационная система Monojet | DС 357508 | 7456197 | 2009 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 928 | аспиратор | Аспирационная система Monojet | ВС 357893 | 7456198 | 2008 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 929 | Бормашина | Бормашина зубопротезная ULTIMATE-500UM500 KLGT250 | 7208943 | 7456217 | 2007 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 930 | стоматологическое | Вакуумныйсмеситель Twister evolution pro | А00433 | 7456220 | 2009 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 931 | дефибриллятор | Дефибриллятор Metrax PRIMEDIC-DEFI-B | 711440 29697 | 7456224 | 2012 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 932 | камера для хранения | Камера для хранения стерильных инструментов "Панмед-1"970 | 4893 | 7456226 | 2006 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 933 | камера для хранения | Камера для хранения стерильных инструментов "Ультралайт КБ " | 13258 | 7456227 | 2005 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 934 | стоматологическое | Комплект автоматизированной стоматологической инжекционной установки(формовочная машина) | 536393 | 7456228 | 2006 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 935 | компрессор | Компрессор "ДК-50-10 С" | Е 4840-05-06 | 7456230 | 2007 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 936 | компрессор | Компрессор "ДК-50-10 С" | Е 2707-04-07 | 7456231 | 2006 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 937 | компрессор | Компрессор ДК50S | Е4593-01-2014 | 7456233 | 2013 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 938 | стоматологическое | Лазер диодный "Прометей" | 30116Д | 7456248 | 2009 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 939 | проявочная машина | Машина проявочная XR24 Pro | J368344002 | 7456253 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 940 | Микроскоп операционный | Микроскоп операционный Leica М320 | 111017002 | 7456254 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 941 | насос | Насос стоматологический MONO-JET ALPFA | ВС165037 | 7456262 | 2015 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 942 | насос | Насос стоматологический всасывающий Aspi-Jet | АА 367815 | 7456263 | 2015 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 943 | насос | Насос стоматологический всасывающий Aspi-Jet | АА 367785 | 7456264 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 944 | облучатель бактерицидный | Облучатель-рециркулятор ОРУБ-01---7 ДЕЗАР-7 | б/н | 7456267 | 2006 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 945 | пескоструйный | Пескоструйный аппарат "Duostar Plus" | 303626 | 7456268 | 2006 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 946 | печь | Печь Програмат Р500 для обжига | 302291 | 7456271 | 2007 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 947 | Пневмотурбина | Пневмотурбина зуботехническая с водой PRESTO AQUA | б/н | 7456272 | 2007 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 948 | светильник бестеневой | Потолочный операционный светильник Паналед 160 | 18-221 | 7456273 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 949 | стоматологическое | Рабочее место зубного техника F40 | б/н | 7456277 | 2006 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 950 | стоматологическое | Рабочее место зубного техника F40 | б/н | 7456278 | 2006 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 951 | панорамный | Рентгеновский панорамный аппарат Veraviewepocs | 8336 | 7456279 | 2007 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 952 | светильник бестеневой | Светильник операционный 5-рефлекторный АЛЬФА-735-II потолочный | 85167465 | 7456280 | 2016 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 953 | светильник бестеневой | Светильник операционный ALFA 734 | 84164150 | 7 456 281 | 2016 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 954 | Система дигитальной обработки | Система дигитальной обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS Plus (Sirona, Германия) | 6869 | 7456287 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 955 | Система дигитальной обработки | Система дигитальной обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS Plus (Sirona, Германия) | 6861 | 7456288 | 2014 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 956 | Система дигитальной обработки | Система дигитальной обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG | 10014257 | 7456290 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 957 | станок | Станок фрезерно-параллелометрический ФПУ 4.0 Аверон | 50307 | 7456333 | 2005 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 958 | Стол зубного техника | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | б/н | 7456335 | 2005 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 959 | Стол зубного техника | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | б/н | 7456336 | 2005 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 960 | Стол зубного техника | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | б/н | 7456337 | 2005 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 961 | Стол зубного техника | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | б/н | 7456338 | 2005 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 962 | Стол зубного техника | Стол зубного техника Е22 на два рабочих места | б/н | 7456339 | 2008 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 963 | Стоматолог. установка | Стоматолог. установка "Смайл Мини.02-3" | 15707 | 7456344 | 2012 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 964 | Стоматолог. установка | Стоматолог. установка "Смайл Мини.02-3" | 15706 | 7456345 | 2012 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 965 | Стоматолог. установка | Стоматолог. установка "Смайл Мини.02-3" | 15410 | 7456346 | 2012 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 966 | Стоматолог. установка | Стоматолог.установка "Смайл Мини 02-3" | 5158 | 7456347 | 2012 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 967 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка AL 398 Siger S30 с нижней подачей | 8100244 | 7456348 | 2008 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 968 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI 5 с верхней подачей | с 71171665 | 7 456 349 | 2014 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 969 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI 5 с верхней подачей | C 71171819 | 7456350 | 2014 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 970 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | 06CBF | 7456351 | 2006 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 971 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | 06CBD | 7456352 | 2006 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 972 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | 06CBA | 7456353 | 2006 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 973 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | 06СAZ | 7456355 | 2006 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 974 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI R Castelini | 71СА1606 | 7456356 | 2016 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 975 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI R Castelini | 71СА1596 | 7456357 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 976 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка PUMA ELI R Castelini | 71СF0087 | 7456358 | 2017 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 977 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка Siger S 30 с нижней подачей Light Blue | 8060036 | 7456360 | 2008 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 978 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка Siger S30 c верхней подачей воды | S-30-13110293 | 7456361 | 2014 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 979 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка Siger S30 с верхней подачей | S-30-13110259 | 7456362 | 2014 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 980 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка Siger S30 с верхней подачей | S 16020036 | 7456363 | 2016 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 981 | Стоматолог. установка | Стоматологическая установка Siger S30 с верхней подачей | S30-16060165 | 7456364 | 2016 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 982 | шкаф сушильный | Сухожаровой шкаф | 08-43302 | 7456366 | 2008 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 983 | томограф | Томограф цифровой объемный дентальный GALLILEOS | 2817 | 7456367 | 2010 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 984 | стоматологическое | Ультразвуковой аппарат Suprasson Piezo Endo Classiс | 404563068 | 7456376 | 2007 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 985 | стоматологическое | Ультразвуковой парадонтологический центр+скайлер Vector | W 010101 | 7456377 | 2009 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 986 | Стоматолог. установка | Установка стоматологическая "Перформер" | I159569 | 7456379 | 2007 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 987 | Стоматолог. установка | Установка стоматологическая пневматическая "Клер" | 14 | 7456381 | 2016 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 988 | стоматологическое | Цефалостат для Veraviewepocs 5 CP, J.Moritta | 8336 | 7456383 | 2008 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 989 | стоматологическое | Эндодонтический аппарат "X-Smart" | S507364 | 7456396 | 2016 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 990 | стоматологическое | Эндодонтический аппарат "X-Smart" | OS406816 | 7456397 | 2016 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 991 | стоматологическое | Эндодонтический аппарат "X-Smart" | O507370 | 7456398 | 2016 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 992 | стоматологическое | Эндодонтический мотор SILVER-RECIPROC | SR 14289,наконечник SN 42571 | 7 456 399 | 2012 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 993 | УЗИ | Система ультразвуковая диагностическая ACUSON S2000 | 218344 | 7456403 | 2018 | диагностическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 994 | дефибриллятор | Дефибриллятор серии Primedic, вариант исполнения Primedic Defi-B (М110) | 71144046779 | 7456406 | 2019 | Амбулатория ст. Октябрьск | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 |
| 995 | дефибриллятор | Дефибриллятор серии Primedic, вариант исполнения Primedic Defi-B (М110) | 711440 46040 | 7456407 | 2018 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 996 | спирограф | Спирограф микропроцессорный портативный СМП-21-01--"Р-Д" | М18111980 | 7456409 | 2019 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 997 | ЭКГ | Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-"Р-Д"/141 | SNC190417377 | 7456433 | 2019 | кардиологическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 998 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "Кардиотехника -07" | 1503 | 7456435 | 2019 | диагностическое | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 999 | ЭКГ | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГв ручном и автоматическом режимах миниатюрный ЭК 12Т-01-"Р-Д" ООО"НПП"Монитор", Россия | G190417324 | 7456436 | 2019 | терапевтическое отделение №2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1000 | микротом | Микротом санный МС-1 | АР 9М 130 | 7456442 | 2019 | ПАО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1001 | стоматологическое | Эндодонтический аппарат X-SMART с принадлежнастями | 10113094/271118/0019932 | 7456443 | 2018 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 1002 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ(по Холтеру) и АД "Кардиотехника-07" | 2517 | 7456447/1 | 2019 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1003 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ(по Холтеру) и АД "Кардиотехника-07" | 2514 | 7456447/2 | 2019 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1004 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ(по Холтеру) и АД "Кардиотехника-07" | 2515 | 7456447/3 | 2019 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1005 | регистратор ЭКГ | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ(по Холтеру) и АД "Кардиотехника-07" | 2516 | 7456447/4 | 2019 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1006 | Прибор для определения мутности | Прибор Densi-la-meter для определения мутности бактериальной суспензии с адаптером | 1750/19 | 7456448 | 2019 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1007 | центрифуга | Центрифуга лабораторная без охлаждения мод. Rotofix 32, с принадлежностями (тип А) | нет | 7 456 449 | 2019 | КДЛ | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1008 | промывочное устройство | Промыватель планшет автоматический Аквамарин с принадлежностями ВБ01 | нет | 7 456 450 | 2019 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1009 | аудиометр | Аудиометр автоматизированный АА-02 | 7588 | 7456451 | 2019 | ЛОР кабинет | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1010 | Милта | Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический "Милта-Ф-8-01" | 26181 | 7456463 | 2019 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1011 | Автомат фиксации и окраски мазков | Автомат фиксации и окраски мазков АФОМК-16-25-ПРО | 510018 | 7456468 | 2019 | ПАО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1012 | лазер хирургический | Аппарат ИК- и К-лазерный хирургический , 10Вт "Лазермед-10-01" | 434 | 7456480 | 2019 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1013 | Диспенсер парафина | Диспенсер парафина с нагревательной и охлаждающей платами модель ДИП-02 | 1609 | 7456490 | 2019 | ПАО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1014 | Галатея | Аппарат ультразвуковой лечебно- косметологический УЗЛК-25-01 "Галатея" | 927 | 7456497 | 2019 | хирургическое отделение №2 | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1015 | кольпоскоп | Видеокольпоскоп ВКС-01 "ОПТИМЕД", исп.2 | 15619 | 7456503 | 2019 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1016 | оценка функционального состояния организма | Комплекс аппаратно-программный оценки функционального состояния организма человека ES Tech system Complex с принадлежностями | А1918045; LDOXI1639293 | 7456506 | 2019 | общеполиклиническое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 1017 | рентгенаппарат | Комплекс рентгеновский диагностический стационарный "УниКоРД-МТ-Плюс" | УКРП-216-19 | 7456507 | 2019 | рентгенологическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 1018 | наркозный | Аппарат наркозный FabiusPlus с принадлежностями | ASMH-0132 | 7456508 | 2019 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1019 | наркозный | Аппарат наркозный FabiusPlus с принадлежностями | ASMH-0133 | 7456509 | 2019 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1020 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300 с принадлежностями | ASMH-0276 | 7456510 | 2019 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1021 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300 с принадлежностями | ASMH-0277 | 7456511 | 2019 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1022 | Аппарат для гистологической обработки тканей | Аппарат для гистологической обработки тканей АГОТ-1 пр-во АО "Орион Медик", Россия | АР22084 | 7456520 | 2020 | ПАО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1023 | термостат | Термостат медицинский водяной серии TW, вариант исполненя TW-2, ELMI. "СИА" Элми, Латвия №1940209 | 1940209 | 7456526 | 2020 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1024 | Коагулометр | Коагулометр автоматический АК-37 с прин-ми, (сер №01120421), год в. 2020 | 1120421 | 7456527 | 2020 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1025 | Коагулометр | Коагулометр автоматический АК-37 по ТУ 9443-001-92819512-2012 с принадлежностями, (серийный №01120413), год выпуска 2020 | 1120413 | 7456528 | 2020 | КДЛ | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1026 | Алмаг | Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-02" исполнение 2 (с тремя излучателями) | 2545 | 7456533 | 2020 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1027 | энцефаллограф | Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон - Спектр -2" | 3110ND | 7456534 | 2020 | диагностическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 1028 | Установка для получения очищеной воды и воды | Установка для получения очищеной воды и воды для инъекций УВОИ-М.Ф. "АКВАЛАБ" УВОИ-МФ 1812-4 | нет | 7456538 | 2020 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1029 | Установка для получения очищеной воды и воды | Установка для получения очищеной воды и воды для инъекций УВОИ-М.Ф. "АКВАЛАБ" УВОИ-МФ 1812-4 | нет | 7456539 | 2020 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1030 | Бокс микробиологической безопасности | Бокс микробиологической безопасности БМБ-II-"Ламинар-С"-1,2 ЗАО "Ламинарные системы", Россия | 221.120.00.5 547 | 7456593 | 2020 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1031 | Ультрадар | Аппарат длч лечения токами надтональной частоты, проведения электрофореза "Ультрадар-ЭМА-Н" | 7 | 7456595 | 2020 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1032 | рефрактометр | Авторефрактокератометр URK-700 c принадлежностями. "ЮНИКОС КО.,ЛТД." | К7ТАС9J | 7456596 | 2020 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1033 | Анализатор биохимический | Анализатор лабораторный в комплекте : cobas e- rask | 66Y0-10 | 7456602 | 2020 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1034 | маммограф | Маммограф рентгеновский "Маммо-4 "МТ" | ЛМТ-1012-20 | 7456604 | 2020 | рентгенологическое | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1035 | уст-во видеографическое | Устройство цифровое видеографическое Zen-x | 1E2983 | 7456606 | 2020 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 1036 | аудиометр | Аудиометр автоматизированный АА-02, Россия | 7999 | 7456612 | 2020 | ВЭК-1 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1037 | аудиометр | Аудиометр автоматизированный АА-02, Россия | 8000 | 7456613 | 2020 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1038 | Стоматолог. установка | Установка стоматологическая серии Stem Weber\Stem Weber S с принадлежностями, Continental | 71TU1532 | 7456618 | 2020 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 1039 | УЗИ | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Vivid, с принадлежностями в варианте исполнения Vivid, Е90 | AU11886 | 7456675 | 2020 | диагностическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1040 | УЗИ | Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq S8 с принадлежностями | 509679SU2 | 7456676 | 2020 | диагностическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1041 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | ASNM-0479 | 7456677 | 2020 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1042 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | ASNM-0480 | 7456678 | 2020 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1043 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | ASNM-0481 | 7456679 | 2020 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1044 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | ASNM-0482 | 7456680 | 2020 | ОИТиР | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1045 | в.процессор | Видеопроцессор медицинский эндоскопический " PENTAX" (ПЕНТАКС) ЕРК-i7010, с принадлежностями, в комплекте с Тестером герметичности | D720960 | 7456686 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1046 | инсуфлятор | Эндоскопический инсуфлятор углекислого газа ENDOMATE CO-2 | 94161900201-214 | 7456687 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1047 | в.процессор | Видеопроцессор медицинский эндоскопический " PENTAX" (ПЕНТАКС) ЕРК-i7010, с принадлежностями, в комплекте с Тестером герметичности | D720965 | 7456688 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1048 | в.процессор | Видеопроцессор медицинский для эндоскопическии "ПЕНТАКС" ЕРК-3000, с принадлежностями,Тестером герметичност | B620416 | 7456690 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1049 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | ASNM-0483 | 7456691 | 2020 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1050 | в.гастоскоп | Видеогастроскоп "ПЕНТАКС" ЕG с принадлежностями : исполнения ЕG29- i10 | A002YZ0627 | 7456692 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1051 | в.гастоскоп | Видеогастроскоп "ПЕНТАКС" ЕG с принадлежностями : исполнения ЕG29- i10 | A002YZ0633 | 7456693 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1052 | помпа эндоскопическая | Помпа ирригационная эндоскопическая ENDOMATE PUMP | 94161900101-142 | 7456694 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1053 | в.колоноскоп | Видеоколоноскоп "ПЕНТАКС" "ЕС" с принадлежностями вариант исплонения ЕС-38-i10L | L002ZZ0319 | 7456695 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1054 | в.гастоскоп | Видеогастроскоп "ПЕНТАКС" EG с принадлежностями : исполнения : EG-2990Zi | K110125 | 7456696 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1055 | в.дуаденоскоп | Видеодуоденоскоп "ПЕНТАКС" ЕD34-i10T с принадлежностями | K110345 | 7456697 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1056 | в.колоноскоп | Видеоколоноскоп "ПЕНТАКС" "ЕС" с принадлежностями вариант исплонения ЕС-38-i10L | L002ZZ0314 | 7456698 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1057 | в.колоноскоп | Видеоколоноскоп "ПЕНТАКС" "ЕС" с принадлежностями вариант исплонения ЕС-3890LZi | K110104 | 7456699 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1058 | ЭХВЧ | Коагулятор электрохирургический серии ERBE VIO 300 D с принадлежностями в комплекте с аргон-газовым ERBE ARC вар. Исп-ия АРС2 с принадлежностями | 11493950 | 7456700 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1059 | моечная машина | Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки DetroWash с принадлежностями , 8004 | 2,0082E+11 | 7 456 701 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1060 | моечная машина | Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки DetroWash с принадлежностями ,8004 | 2,0082E+11 | 7 456 702 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1061 | шкаф для хранения | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения СПДС-5-ШСК | 200212 | 7 456 703 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1062 | шкаф для хранения | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов и стерильных изделий медицинского назначения СПДС-5-ШСК | 200207 | 7 456 704 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1063 | в.бронхоскоп | Видеобронхоскоп "ПЕНТАКС" "ЕВ" с принадлежностями вариант исплонения ЕВ15-J10 | N121104 | 7 456 705 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1064 | в.бронхоскоп | Видеобронхоскоп "ПЕНТАКС" "ЕВ" с принадлежностями вариант исплонения ЕВ15-J10 | N121109 | 7 456 706 | 2020 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1065 | ИВЛ | Аппарат искусственной вентиляции легких Savina 300, модель Savina 300 Classic с принадлежностями | ASNM-0484 | 7 456 707 | 2020 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1066 | Милта | Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический "Милта-Ф-8-01" | 27359 | 7 456 708 | 2021 | ФТО | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1067 | стерилизатор паровой | Стерлизатор паровой вертикальный автоматический СПВА-75-1-НН ЗАО "Транс-Сигнал", Россия , зав. № 3748 | 3748 | 7456712 | 2021 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1068 | монитор прикроватный | Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда физиологических параметров МИТАР-01-"Р-Д", НПП Монитор, Россия | К20129495 | 7456719 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1069 | монитор прикроватный | Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда физиологических параметров МИТАР-01-"Р-Д", НПП Монитор, Россия | К20129496 | 7456720 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1070 | монитор прикроватный | Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда физиологических параметров МИТАР-01-"Р-Д", НПП Монитор, Россия | К20129497 | 7456721 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1071 | ванна | Ванна ультразвуковая ВУ-12-"Я-ФП"-3 | 293 | 7 456 722 | 2021 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 1072 | Анализатор осадка мочи | Анализатор осадка мочи автоматический Urised с принадлежностями, серийный номер №UMI01000349 | UMI01000349 | 7456725 | 2021 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1073 | Анализатор измерения скорости оседания | Анализатор измерения скорости оседания эритроцитов (СОЭ) VES - MATIC CUBE 200 с принадлежностями | 908 | 7456726 | 2021 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1074 | центрифуга | Центрифуга медицинская серии СМ: СМ-6М СИА "ЭЛМИ", Латвия | 2040806 | 7456731 | 2021 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 1075 | Ультрадар | Аппарат длч лечения токами надтональной частоты, проведения электрофореза "Ультрадар-ЭМА-Н" | 2 | 7456733 | 2021 | ФТО | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1076 | пробоотборник | Устройство автоматического отбора проб биологических аэрозолей воздуха ПУ-1Б , ООО "ХИМКО", Россия. | 6406 | 7456736 | 2021 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1077 | установка | Установка УС-01"Селена-2000" | №1166 | 7456739 | 2021 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 1078 | центрифуга | Центрифуга лабораторная без охлаждения (модель Rotofix 32A), с принадлежностями | 0045166-05 | 7456741 | 2021 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1079 | Милта | Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический "Милта-Ф-8-01" | 27687 | 7456742 | 2021 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1080 | устройство для вистибулярного аппарата | Устройство компьютерное для обследования вестибулярного аппарата с принадлежностями | 1009982 | 7456800 | 2021 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1081 | Анализатор иммунохроматографический | Анализатор видеоцифровой иммунохроматографический "РЕФЛЕКОМ" с принадлежностями | VLF-07-2282 | 7456801 | 2021 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1082 | Амплипульс | Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5 Бр"/ООО "НПФ "Электроаппарат" Россия | 167 | 7456848 | 2021 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1083 | Амплипульс | Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5 Бр"/ООО "НПФ "Электроаппарат" Россия | 170 | 7456849 | 2021 | ФТО | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1084 | стрес-ссистема | Аппарат для кардиологического стресс-тестирования "CASE" с принадлежностями |  | 7456868 | 2021 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1085 | наркозный | Аппарат наркозный FabiusPlus с принадлежностями | USP J-0061 | 7456869 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1086 | наркозный | Аппарат наркозный FabiusPlus с принадлежностями | USP J-0056 | 7456870 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1087 | наркозный | Аппарат наркозный FabiusPlus с принадлежностями | USP J-0060 | 7456871 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1088 | наркозный | Аппарат наркозный FabiusPlus с принадлежностями | USP J-0067 | 7456872 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1089 | наркозный | Аппарат наркозный FabiusPlus с принадлежностями | USP J-0058 | 7456873 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1090 | наркозный | Аппарат наркозный FabiusPlus с принадлежностями | USP J-0063 | 7456874 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1091 | в.гастоскоп | Видеогастроскоп "ПЕНТАКС" "ЕG" с принадлежностями, вариант исполнения EG29-i10 | EG29-i10 | 7456877 | 2021 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1092 | в.гастоскоп | Видеогастроскоп "ПЕНТАКС" "ЕG" с принадлежностями, вариант исполнения EG29-i10 | EG29-i10 | 7456878 | 2021 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1093 | в.дуаденоскоп | Видеодуоденоскоп "ПЕНТАКС", с принадлежностями вариант исполнения ED34-i10T | ED34-i10T | 7456879 | 2021 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1094 | в.колоноскоп | Видеоколоноскоп "ПЕНТАКС" "ЕС" с принадлежностями ; вариант исполнения : ЕС38-10L | ED34-i10T | 7456880 | 2021 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1095 | в.колоноскоп | Видеоколоноскоп "ПЕНТАКС" "ЕС" с принадлежностями ; вариант исполнения : ЕС38-10L | ED34-i10T | 7456881 | 2021 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1096 | хирургическая 2021 | Инсуфлятор CO2, модель ENDOFLATOR 40, в комплекте с принадлежностями | TO 08535 | 7456882 | 2021 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1097 | гинекологическая 2021 | Инсуфлятор CO2, модель ENDOFLATOR 40, в комплекте с принадлежностями | TO08523 | 7456883 | 2021 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1098 | гинекологическая 2021 | Источник света эндоскопический Power LED 175 SCB, в комплекте с принадлежностями | UO 022304 | 7456884 | 2021 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1099 | травматологическая 2021 | Источник света эндоскопический Power LED 175 SCB, в комплекте с принадлежностями | UO22301 | 7456885 | 2021 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1100 | хирургическая 2021 | Источник света эндоскопический Power LED 175 SCB, в комплекте с принадлежностями | UO22297 | 7456886 | 2021 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1101 | моечная машина | Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких эндоскопов марки DetroWash с принадлежностями : вариант исполнения :8004 | 2,11E+11 | 7456888 | 2021 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1102 | монитор прикроватный | Монитор пациента анестезиологический Vamos с принадлежностями | ASPM-6567 | 7456894 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1103 | монитор прикроватный | Монитор пациента анестезиологический Vamos с принадлежностями | ASPM-6563 | 7456895 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1104 | монитор прикроватный | Монитор пациента анестезиологический Vamos с принадлежностями | ASPM-654 | 7456896 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1105 | монитор прикроватный | Монитор пациента анестезиологический Vamos с принадлежностями | ASPM-6577 | 7456897 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1106 | монитор прикроватный | Монитор пациента анестезиологический Vamos с принадлежностями | ASPM-6566 | 7456898 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1107 | монитор прикроватный | Монитор пациента анестезиологический Vamos с принадлежностями | ASPM-6565 | 7456899 | 2021 | анестезиологии и реанимации | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1108 | гинекологическая 2021 | Оборудование эндоскопическое KarlStorz для визуализации и обработки изображения с принадлежностями | в.головка + блок в.камеры+ блок в.камеры | 7456900 | 2021 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1109 | травматологическая 2021 | Оборудование эндоскопическое KarlStorz для визуализации и обработки изображения с принадлежностями | в.головка + блок в.камеры | 7456901 | 2021 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1110 | хирургическая 2021 | Оборудование эндоскопическое KarlStorz для визуализации и обработки изображения с принадлежностями | в.головка + блок в.камеры+ блок в.камеры | 7 456 902 | 2021 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1111 | помпа эндоскопическая | Помпа иригационная эндоскопическая ENDOMATE PUMP | 9416220001-1-139 | 7 456 912 | 2021 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1112 | помпа эндоскопическая | Помпа иригационная эндоскопическая ENDOMATE PUMP | 9416220001-1-140 | 7 456 913 | 2021 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1113 | хирургическая 2021 | Помпа эндоскопическая KarlStorz HAMOU Endomat в комплекте с принадлежностями | VO2947 | 7 456 914 | 2021 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1114 | гинекологическая 2021 | Помпа эндоскопическая Karl Storz Duomat, в комплекте с принадлежностями | WO 12239 | 7 456 915 | 2021 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1115 | УЗИ | Система диагностическая для ультразвуковых исследований "УЗИ- ЭЛЕКТРОН" | GP0005313 | 7 456 917 | 2021 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1116 | флюорограф | Флюрограф малодозовый цифровой ФМцс- "ПроСкан" в исполнении ПроС | 21-30144 | 7456962 | 2021 | рентгенологическое | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 1117 | шкаф для хранения | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов СПДС-5-ШСК | 210340 | 7456963 | 2021 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1118 | шкаф для хранения | Шкаф для хранения стерильных эндоскопов СПДС-5-ШСК | 210349 | 7456964 | 2021 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1119 | аспиратор | Экстрактор вакуумный Вакус -7018 | 7182111057 | 7456965 | 2021 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1120 | аспиратор | Экстрактор вакуумный Вакус- 7018 | 7182111038 | 7456966 | 2021 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1121 | гинекологическая 2021 | Электрокоагулятор AUTOCON III 400, в комплекте с принадлежностями | 4010448 | 7456967 | 2021 | операционный блок | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1122 | инсуфлятор | Эндоскопический инсуфлятор углекислого газа ENDOMATE CO2 | 941620002-162 | 7456968 | 2021 | эндоскопическое | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1123 | ЭХВЧ | Аппарат электрохирургический высокочастотные ЭХВЧ-80-"ФОТЕК", пр-ва ООО "ФОТЕК" Россия | 217649-6 | 7456969 | 2022 | женская консультация | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1124 | стрес-ссистема | Эргометр ERGOSELECT, Модель 200к с принадлежностями | 2014005623 | 7495361 | 2014 | диагностическое | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1125 | стоматологическое | Вакукумный насос VP3 easy | 2416713 | 7496218 | 2007 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка, ул. Агибалова, 12 |
| 1126 | спирограф | Датчик компьютерного спирографа Валента | 2490 /0241 | 14387 / 14388 | 2014 | ВЭК-2 | Поликлиника №1 на ст.Самара, ул. Агибалова,12 |
| 1127 | Анализатор биохимический | Анализатор биохимический автоматический Mindray BS-200Е в комплектации, инв.№7455912/з, 26.04.2017 | XR-72002444 | 7455912/з | 2017 | КДЛ | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1128 | Анализатор гематологический | Анализатор гематологический Medonic M- series M 20. cерийный номер : 22611, инв.№7455915/з, 06.10.2016 | 22611 | 7455915/з | 2016 | КДЛ | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| 1129 | Анализатор для фотофиксации и анализа | Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммуохроматографических тестов "Сармат СВ", |  | 7456727/з | 2021 | КДЛ | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 1130 | Анализатор для фотофиксации и анализа | Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммуохроматографических тестов "Сармат СВ", |  | 7456728/з | 2021 | КДЛ | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1131 | Анализатор для фотофиксации и анализа | Анализатор видеоцифровой для фотофиксации и анализа иммуохроматографических тестов "Сармат СВ", |  | 7456729/з | 2021 | КДЛ | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 1132 | Анализатор бактериологический | Анализатор бактериологический автоматический юнона ® Labstar 50, |  | 7456743/з | 2021 | бактериологическая лаборатория | Стационар, ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| 1133 | УЗТ | Аппарат ультразвуковой терапии УЗТ-1.01 | 5084 | б/н | 2000 | ФТО | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 1134 | интраоральный | Аппарат рентгеновский интраоральный Kodak 2200 | CFYO167 |  | 2014 | Стоматологическая п-ка | Стоматологическая п-ка г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |