## Таб 3
Приложение № 3
Техническое задание
№ п/п |  | Наименование продукции (работы, услуги) | Характеристик оказываемых услуг | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Ед.ца изм. | Количество, | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 |  | 2 |  | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Ремонт холодильника фармацевтического ХФ -140 | Замена терморегулятора | 1. 1.3. Виды услуг: 1. Оказание услуг по проведению ремонта Цели оказания услуг: Получение на момент окончания работ по ремонту холодильников фармацевтических, полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование; 2. Требования к документам. Документы и материалы подлежат передаче в соответствии и порядке, требуемом Заказчиком. 3. Список услуг и их характеристики: -устранение причин неисправности – восстановление работоспособности оборудования; - пусконаладочные работы - сдача оборудования в эксплуатацию; 4. Используемые материалы: - терморегулятор – 1шт; - компрессор - 2 шт. - Фильтр осушитель -2 шт., -клапан Шредер - 2 шт. 5. Результат оказания услуг: полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование; 1.4. Основание для оказания услуг: Согласованная служебная записка заведующего отделением; 1.5 Сроки оказания услуг и сдача результатов: до 31.12.2022 года. 1.6. Подготовка и оказание услуг должны осуществляться в соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности, а также другими нормативными документами, необходимыми при оказания услуг. 1.7. Порядок контроля и приемки оказания услуг: Контроль за качеством и сроками выполнения оказания услуг производится представителем Заказчика. После оказания услуг Заказчик и Исполнитель составляют Акт приемки оказания услуг. | 3325 | усл. | 1 | 3325 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Терморегулятор |  | 4087.5 | шт | 1 | 4087.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2 | Ремонт холодильника фармацевтического ХФ-400-1 "Позис" | Замена компрессора, замена фильтра-осушителя. Замена клапана Шредера |  | 6037.5 | усл. | 1 | 6037.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Компрессор |  | 7650 | шт | 1 | 7650 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Фильтр-осушитель |  | 164.5 | шт | 1 | 164.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Клапан Шредер |  | 167 | шт | 1 | 167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
3 | Ремонт холодильника фармацевтического ХФ -400-1 А " Позис" | Замена компрессора, замена фильтра-осушителя. Замена клапана Шредера |  | 6037.5 | усл. | 1 | 6037.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Компрессор |  | 7650 | шт | 1 | 7650 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Фильтр-осушитель |  | 164.5 | шт | 1 | 164.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  | Клапан Шредер |  | 167 | шт | 1 | 167 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[7 empty] | 35450.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!