## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Количество | Ед.ца изм. | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Начальная (максимальная) цена руб.
1 | Пленка для рентгенологического оборудования, зеленочувствительная, 35х35см | 1. Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) Указать 2. Наименование страны происхождения, производителя Указать 3. Экранная рентгенографическая пленка специально предназначена для использования в диагностических системах медицинской визуализации. Она преимущественно чувствительна к длине волны света, испускаемого усиливающим экраном или другим источником видимого света. Пленка изготавливается из эмульсии чувствительных к свету и рентгеновскому излучению гранул, нанесенной на одну (односторонняя пленка) или две (двухсторонняя пленка) стороны прозрачной основы, сделанной из ацетата целлюлозы, полиэфирной смолы или другого подходящего материала. Может также применяться в различных устройствах получения диагностических изображений, использующих технологию усиления изображения или матричного форматирования выходных изображений, например, для ядерной медицины или ультразвуковых исследований. В соответствии с описанием КТРУ Соответствует описанию КТРУ 4. Длина, см ≥ 30 и ≤ 120 5. Количество листов в упаковке, штук > 100 и ≤ 200 6. Ширина, см ≥ 25 и ≤ 40 7. Тип Зеленочувствительная 8. Наличие регистрационное удостоверение на медицинское изделие и сертификат (декларация) соответствия. Наличие при поставке 9. Формат, см 35х35 Необходимый размер для Заказчика 10. Минимальная оптическая плотность D min не менее 0,21 Параметр необходимый для получения качественных рентгеновских снимков 11. Максимальная оптическая плотность D max не менее 2,55 Параметр необходимый для получения качественных рентгеновских снимков 12. Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке не менее 2,35 Параметр необходимый для получения качественных рентгеновских снимков 13. Пленка должна соответствовать требованиям Г ОСТ ISO 4090-2011, ГОСТ 25847-83 Для соответствия пленки требованиям ГОСТ | 15 | упак | 4789.68 | 71845.2
2 | Пленка для рентгенологического оборудования, зеленочувствительная, 30х40см | 1. Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) Указать 2. Наименование страны происхождения, производителя Указать 3. Экранная рентгенографическая пленка специально предназначена для использования в диагностических системах медицинской визуализации. Она преимущественно чувствительна к длине волны света, испускаемого усиливающим экраном или другим источником видимого света. Пленка изготавливается из эмульсии чувствительных к свету и рентгеновскому излучению гранул, нанесенной на одну (односторонняя пленка) или две (двухсторонняя пленка) стороны прозрачной основы, сделанной из ацетата целлюлозы, полиэфирной смолы или другого подходящего материала. Может также применяться в различных устройствах получения диагностических изображений, использующих технологию усиления изображения или матричного форматирования выходных изображений, например, для ядерной медицины или ультразвуковых исследований. В соответствии с описанием КТРУ Соответствует описанию КТРУ 4. Длина, см ≥ 30 и ≤ 120 5. Количество листов в упаковке, штук > 100 и ≤ 200 6. Ширина, см ≥ 25 и ≤ 40 7. Тип Зеленочувствительная 8. Наличие регистрационное удостоверение на медицинское изделие и сертификат (декларация) соответствия. Наличие при поставке 9. Формат, см 30х40 Необходимый размер для Заказчика 10. Минимальная оптическая плотность D min Не менее 0,21 Параметр необходимый для получения качественных рентгеновских снимков 11. Максимальная оптическая плотность D max не менее 2,55 Параметр необходимый для получения качественных рентгеновских снимков 12. Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке не менее 2,35 Параметр необходимый для получения качественных рентгеновских снимков 13. Пленка должна соответствовать требованиям Г ОСТ ISO 4090-2011, ГОСТ 25847-83 Для соответствия пленки требованиям ГОСТ | 10 | упак | 4454.18 | 44541.8
3 | Пленка для рентгенологического оборудования, зеленочувствительная, 24х30см | 1. Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) Указать 2. Наименование страны происхождения, производителя Указать 3. Экранная рентгенографическая пленка специально предназначена для использования в диагностических системах медицинской визуализации. Она преимущественно чувствительна к длине волны света, испускаемого усиливающим экраном или другим источником видимого света. Пленка изготавливается из эмульсии чувствительных к свету и рентгеновскому излучению гранул, нанесенной на одну (односторонняя пленка) или две (двухсторонняя пленка) стороны прозрачной основы, сделанной из ацетата целлюлозы, полиэфирной смолы или другого подходящего материала. Может также применяться в различных устройствах получения диагностических изображений, использующих технологию усиления изображения или матричного форматирования выходных изображений, например, для ядерной медицины или ультразвуковых исследований. В соответствии с описанием КТРУ Соответствует описанию КТРУ 4. Длина, см ≥ 18 и ≤ 96 5. Количество листов в упаковке, штук > 50 и ≤ 100 6. Ширина, см ≥ 13 и ≤ 24 7. Тип Зеленочувствительная 8. Наличие регистрационное удостоверение на медицинское изделие и сертификат (декларация) соответствия. Наличие при поставке 9. Формат, см 24х30 Необходимый размер для Заказчика 10. Минимальная оптическая плотность D min не более 0,23 Параметр необходимый для получения качественных рентгеновских снимков 11. Максимальная оптическая плотность D max более 2,55 Параметр необходимый для получения качественных рентгеновских снимков 12. Средний градиент пленки (коэффициент контрастности) при ручной обработке не менее 2,35 Параметр необходимый для получения качественных рентгеновских снимков 13. Пленка должна соответствовать требованиям Г ОСТ ISO 4090-2011, ГОСТ 25847-83 Для соответствия пленки требованиям ГОСТ | 3 | упак | 2698.68 | 8096.04
| Итого |  |  |  |  | 124483.04