## Таб 2
2. Характеристика продукции, источники ценовой информации и корректировка на конкретные параметры закупки
№ п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Ед.-ца изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Проводники эндоскопические | 32.50.50.190 | Проводник эндоскопический нитиноловый с гидрофильным кончиком. Предназначен для селективной канюляции желчных протоков, протока поджелудочной железы, а так же проведения и смены инструментов во время ЭРХПГ. Стандартной жесткости. Тип кончика - прямой. С целью повышения силы проталкивания проводника для снижения числа попыток канюляции БДС и снижения риска острого панкреатита должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: кончик проводника должен иметь нитиноловый сердечник, нитиноловый сердечник должен иметь конусообразную форму с сужением от проксимального к дистальному концу, сужение должно начинаться на расстоянии не менее 20 см от дистального конца. С целью обеспечения безопасности проведения процедуры и снижения риска перфораций должны быть обеспечены как минимум следующие конструктивные особенности: повышенная рентгенконтрастность дистального кончика; изолирующее покрытие для предупреждения удара оператора электрическим разрядом; черно-желтая полосатая разметка, или другая, обеспечивающая аналогичную визуальную контрастность полос, для контроля движения проводника во время манипуляции. Покрытие проводника сверхгладкое, способствующее скольжению внутри канала эндоскопа и предотвращающее его непреднамеренное повреждение. Диаметр основной части проводника 0.035'' - для работы на протоках поджелудочной железы и в условиях сильных стенозов, общая длина не менее 440 и не более 450 см для работы с инструментами и системами короткого проводника. Длина гидрофильной части не менее 4 см и не более 6 см. В упаковке не менее 2 штук. Стерильный. Одноразовый. | 28413 | упак | 3 | 85239
2 | Корзинка литотриптор | 32.50.50.190 | Корзинка литотриптор. Для литоэкстракции и литотрипсии конкрементов желчевыводящих путей. Наличие усиленной оплетки катетера для выполнения литотрипсии. С целью предотвращения осложнений, в том числе вклинивания корзинки в крупные конкременты, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: наличие канала для гибкого проводника; возможность введения контраста; отсоединение кончика корзинки и раскрытие строп при превышении максимального усилия сжатия. Длина рабочего канала: не менее 3,2 мм. Диаметр корзины: не менее 3,0 см. Стерильная. Одноразовая. | 29911.6 | шт | 2 | 59823.2
3 | Стент билиарный | 32.50.50.190 | Пластиковый билиарный стент с дуоденальным изгибом для желчного протока. Стент изготовлен из полимерного нерассасывающего материала для протезирования просвета пузырного желчного протока эндоскопическим методом. Стент не разрушается и служит для восстановления билиарной проходимости желчи при стенозах и злокачественных опухолях. В теле стента имеется рентген контрастные метки для удобства размещения и установки, размещены они в дистальной и проксимальной частях. Диаметр стента:не менее 10 Fr (3.3 мм). Длина:не менее 9 см. Стерилизованы этилен оксидом. Одноразовый. | 3731 | шт | 20 | 74620
4 | Стент билиарный | 32.50.50.190 | Пластиковый стент с дуоденальным изгибом из полимерного нерассасывающего материала для протезирования просвета пузырного желчного протока эндоскопическим методом. Стент не должен разрушаться и должен служить для восстановления билиарной проходимости желчи при стенозах и злокачественных опухолях. Стент должен иметь прямую форму с дуоденальным изгибом в задней части. В теле стента должны иметься рентген контрастные метки для удобства размещения и установки, размещены они в дистальной и проксимальной частях. Диаметр тела стента: не менее 10 Fr (3,3 мм). Длина стента: не менее 7 см. Стерилизованы этилен оксидом. Одноразовый. | 3731 | упак | 10 | 37310
5 | Стент билиарный | 32.50.50.190 | Пластиковый стент с дуоденальным изгибом из полимерного нерассасывающего материала для протезирования просвета пузырного желчного протока эндоскопическим методом. Стент не должен разрушаться и должен служить для восстановления билиарной проходимости желчи при стенозах и злокачественных опухолях. Стент должен иметь прямую форму с дуоденальным изгибом в задней части. В теле стента должны иметься рентген контрастные метки для удобства размещения и установки, размещены они в дистальной и проксимальной частях. Диаметр тела стента: не менее 10 Fr (3,3 мм). Длина стента: не менее 7 см. Стерилизованы этилен оксидом. Одноразовый. | 3731 | шт | 20 | 74620
6 | Стент билиарный | 32.50.50.190 | Нитиноловый металлический стент для эндоскопического протезирования желчного пузыря и его протоков при образованиях злокачественных и доброкачественных стриктур и опухолей. Внешний диаметр: не менее 10 мм. 1 штука в упаковке. Длина покрытия не менее 50 мм. Диаметр катетера не менее 2,67 мм. Длина стента не менее 60 мм. | 63692.4 | шт | 1 | 63692.4
7 | Стент билиарный | 32.50.50.190 | Стент билиарный. Pseudo-Cyst, типа "двойной свиной хвостик" - соответствие, со специальными рентгеноконтрастными метками - наличие, что обеспечивает аккуратную установку стента при УЗ исследовании - соответствие, диаметр не менее 10 Fr, и не более 10,5 Fr, длина между "хвостиками" не менее 2см, и не более 2,5 см. Сбалансированная толщина стенки - наличие, защищает стент от перегибов. Атравматичная имплантация - соответствие. Одноразовый - соответствие. | 4586.4 | шт | 3 | 13759.2
| Итого по КП | [5 empty] | 409063.8

## таб 1
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
по поставке изделий медицинского назначения для эндоскопического отделения
Начальная (максимальная) цена договора по поставке изделий медицинского назначения для эндоскопического отделения определена с учетом Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
Таблица 1
1. Результаты расчета начальной (максимальной) цены договора
1 | Заказчик |  | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара
2 | Предмет закупки |  | Изделия медицинского назначения для эндоскопического отделения
3 | Номер строки плана закупок |  | 22140103073-0001
4 | Наименование закупаемой продукции |  | Изделия медицинского назначения для эндоскопического отделения
5 | Метод расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Метод сопоставимых рыночных цен
6 | Обоснование выбора метода расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Количество участников на рынке более 5
7 | Перечень значений цифровой информации, использованной в расчёте |  | Цена договора с учетом НДС, руб.
7.1 | Значение №1 | КП № б/н от 06.09.2022 | 404160
7.2. | Значение №2 | КП №б/н от 05.09.2022 | 407360
7.3. | Значение №3 | КП №б/н от 06.09.2022 | 409825
7.4. | Значение №4 | КП №б/н от 05.09.2022 | 411378
7.5. | Значение №5 | КП №б/н от 05.09.2022 | 412596
7.6. | Перечень значений ценовой информации (цен единицы продукции), полученных из иных общедоступных источников*
8 | Дата и номер ранее действовавшего договора с указанием контрагента (при наличии)**
9 | Цена единицы продукции (работы, услуги) из ранее действовавшего договора (при наличии), руб.
10 | Значение, период и наименование индекса Росстата, отражающего изменение цен по соответствующей группе продукции (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)
11 | Значение коэффициента пересчета (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)***
12 | Значение начальной (максимальной) цены единицы продукции, руб.
13 | Количество
14 | Значение начальной (максимальной) цены договора с учетом НДС, руб. |  | 409063.8