**Техническое задание**

на выполнение ремонтных работ для размещения аппарата рентгенографического диагностического цифрового Samsung GC85A на 1-вом этаже ремонт рентген-кабинета помещения по тех.паспорту 108-107 расположенного по адресу: г. Самара ул. Ново-Садовая 222Б строение 1 хирургического стационара.

**1. Наименование работ:** выполнение ремонтных работ для размещение аппарата рентгенографического диагностического цифрового Samsung GC85A на 1-вом этаже ремонт рентген-кабинета помещения по тех.паспорту 108-107 (35,1м2-8,5м2)

**2. Место выполнения работ:** ул. Ново-Садовая 222Б строение 1,на 1-вом этаже рентген-кабинета по тех.паспарту 108-107

**3. Сроки выполнения работ:** 45 (сорок пять) дней с момента заключения договора;

**4. Срок действия договора:** 3 года

**5. Общие требования к выполнению работ**

5.1 Наличие лицензии/сертификатов соответствия/допусков к определенному виду работ.

5.2 Исполнитель своими силами и за свой счет обеспечивает Транспортировку строительных материалов к месту выполнения работ, производство погрузочно - разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий.

5.3 Не нарушать существующее сети, в случае повреждения Исполнителем, восстановительные работы должны быть осуществлены за счёт и силами Исполнителя.

5.4 Рабочий состав исполнительной организации должен быть обучен, проинструктирован, иметь соответствующий допуск. Работы необходимо выполнять с соблюдением ОТ и ТБ, при выполнении особо опасных видов работ оформлять наряд-допуск.

5.5 Работы проводятся Исполнителем только в отведенной зоне работ, установленной Заказчиком

Вывезти в 10 (десяти) дневный срок со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

5.6 При организации и проведении Работ должны выполняться требования государственных стандартов, строительных и санитарных норм и правил, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативно-правовых актов.

5.7 В ходе выполнения работ должна быть обеспечена чистота на площадке для выполнения работ.

Работы осуществляются в условиях действующего здания без прекращения его функционирования. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства посетителям и работе сотрудников Заказчика или представлять угрозу .Опасные для людей зоны должны быть обозначены знаками безопасности, надписями установленной формы и ограждены в установленном порядке.

Работы по проведению ремонта могут производиться Исполнителем в будние дни с 08.00 до 17.00 часов в выходные дни по предварительной договоренности с Заказчиком.

5.8 Исполнитель несет ответственность за дисциплину рабочих на Объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при производстве работ, за организацию и качество выполнения работ.

При выполнении работ Исполнитель обязан соблюдать правила внутреннего и трудового распорядка Заказчика, правила пожарной безопасности.

Перед началом работ Исполнитель предоставляет Заказчику список работников привлеченных к выполнению строительно-монтажных работ.

5.9 Применяемые материалы должны быть новыми

Цветовые решения отделочных материалов и их качественные характеристики предварительно согласовываются с Заказчиком.

5.10 При обнаружении дефектов Исполнитель своими силами в кратчайший срок устраняет их с надлежащим качеством.

**6. Работы должна проводиться в соответствии с:**

Проект по подготовке помещения под размещение аппарата рентгенографического

диагностического цифрового Samsung GC85A в помещении рентгенодиагностического

кабинета ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Самара", расположенного по адресу:

Самарская область, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222 Б, строение1 хирургического стационара

Шифр проекта №22140109294 разделы (АР; КР;ОПЗ; ТХ;ЭОМ)

-СанПиН 2.6.1.1192-03

- СП 2.1.3678-20

- СП 158.13330.2014

- СП 2.1.3678-20

- СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003

- СП 30.13330.2020

- СП 73.13330.2016

- СП 48.13330.2019

- СП 20.13330.2016

- СП 70.13330.2012

- СП 52-101-2003

- СП 28.13330.2017

- СНиП 12-03-2001

**7. Объемы / виды работ**

-Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями настоящего проекта разделов и сметной документации

Архитектурные решения

Архитектурно-строительные решения

Технологические решения

с расчетом радиационной защиты

Электроосвещение. Силовое оборудование

**8. Особые требование**

-после демонтажных работ передать заказчику по акту приёма демонтированный строительный материал

-до начала работ должен предъявить сертификаты качества на используемые в работе материалы,

-произвести испытание всех инженерных систем в присутствии представителей эксплуатирующей (обслуживающей) организации.

-предоставить акты на скрытые работы согласно требованию проект пункт 7

-отделочные материалы ограждающих конструкций должны быть выполнены в

соответствие с п.3.14, п.3.16, п.3.17 СанПиН 2.6.1.1192-03 и в соответствии с требованиями СП 2.1.3678-20 к отделке помещений ЛПУ.