Приложение № 2

к котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | Описание | Единица измерения | Количество | Цена за ед-цу., Руб. | НМЦ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка оптическая прямая | Оптический приборд ля рино- и артроскопии, позволяющий осуществлять визуализацию (освещение, обзор) операционного поля при операциях в полостях тела и во время диагностических процедур. Наружный диаметр ствола: 4 мм. Угол направления наблюдения: 0 градусов. Рабочая длина ствола тубуса: 175 мм. Материалы корпуса — специальная коррозионностойкая сталь. Материал наглазника — медицинский пластик. Стерилизация — способом погружения. Риноскоп, артроскоп высокого разрешения, адаптированный к HD и Full HD эндовидеосистемам. Переходники под световодные кабели – наличие. Гарантия в течение 1 года с момента покупки. | Шт | 2 | 107640,00 | 215280,00 |