## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Количество | Ед.-ца изм. | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
1 | Бахилы с двойной резинкой | Использование бахил предназначено для уменьшения риска распространения инфекций, а также количество бактерий на полах медицинских учреждений. Также бахилы защищают обувь и ноги от контакта с кровью или другой жидкостью. В целях сохранения чистоты окружающей среды. Материал комбинация ПВД. Двойная резинка. Двойная подошва. Вес бахилы не менее 2,6 гр. Размер не менее 40*14см. Упаковка не менее 1000пар | 120000 | пар | 1.58 | 189600
2 | Набор для демеркуризации лабораторный | Лабораторный демеркуризационный комплект предназначен для сбора проливов ртути в лабораториях и клиниках. В состав лабораторного демеркуризационного комплекта включены: костюм, респиратор, перчатки резиновые, бахилы, салфетки влажные, шприц медицинский, транспортировочный контейнер, ополаскиватель для рта, губки для мытья, раствор для демеркуризации, жидкое мыло, кисточка волосяная, кисточки медные. Демеркуризационный комплект поставляется в герметичном пластиковом контейнере и рассчитан для ликвидации пролива ртути на площади не менее 20 кв. м. К демеркуризационному комплекту прилагается подробная инструкция по применению | 10 | шт | 5055.67 | 50556.7
3 | Валик медицинский | Валики медицинские применяются для придания пациенту необходимого положения тела: -При проведении медицинских процедур.-При необходимости зафиксировать пациента.-Для снятия болевых ощущений.Валик длина не менее 30 см, диаметр не менее 12 см.Чехол из клеенки подкладочной с ПВХ покрытием.Средний срок службы не менее 5 лет. | 5 | шт. | 771.4 | 3857
4 | Подушка для забора крови | Подушки для забора крови используется для проведения внутривенных вливаний инъекций, препаратов и для забора крови. Использование подушки позволяет обеспечить снижение давления на руку пациента, обеспечивая комфорт для пациента при проведении процедуры, и облегчает работу для медицинского персонала. Чехол подушки изготовлен из медицинской клеенки с ПВХ покрытием. Срок годности не менее 2 года. | 5 | шт. | 416.4 | 2082
5 | Термометр | Термометр с диапазоном измерения температур (-30...+30) для холодильных камер. Наличие паспорта с поверкой. | 150 | шт. | 421.17 | 63175.5
6 | Термометр медицинский | Термометр в пластиковом футляре без содержания ртути, вместо нее в температурной шкале находится Галинстан (смесь жидких металлов – галлий 68,5%, индий 21,5%, олово 10% ). В отличие от ртути Галинстан малотоксичен и безвреден для человека. Диапазон измерений температуры: от +35 до +42 ºС. Условия хранения, транспортировки и применения: от 0 ºС. Безртутный термометр проходит первичную поверку в лаборатории фирмы изготовителя в соответствии с протоколом Ростехрегулирования о признании результатов первичной поверки. | 150 | шт. | 424.1 | 63615
7 | Термометр бесконтактный | Инфракрасный термометр для бесконтактного измерения температуры у детей и взрослых, а также окружающих объектов и температуры воздуха. Термометр измеряет температуру считывая данные инфракрасного излучения тела или объекта. Зарегистрированное медицинское изделие -наличие. Утвержденное средство измерения - наличие Точное и быстрое-наличие Отсутствие риска переноса инфекции - соответствие Не менее 10 000 измерений на двух батарейках - наличие Память не менее 32 измерения Гарантия не менее 12 мес. | 5 | шт. | 5050.67 | 25253.35
8 | Пинцет одноразовый | Предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров. Размер не более 200 мм. Упаковка индивидуальная | 6000 | шт. | 14.21 | 85260
| Итого |  |  |  |  | 483399.55
Поставляемый Товар должен иметь: - действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»; - сертификаты/декларации о соответствии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»