Договор №________

на техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования

с заменой запасных частей

| г. Самара | «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Самара», именуемое далее «Заказчик», в лице ____________________, действующего на основании __________________, с одной стороны,

и ___________________именуемое далее «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

# 1. Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по замене деталей оборудования Заказчика, его ремонту и техническому обслуживанию (далее – Услуги) указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору (Перечень обслуживаемого оборудования), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

  - Услуги по техническому обслуживанию осуществляются в соответствии с  Техническим заданием (Приложение № 2).

  - Оказание Услуг осуществляется по адресам:

443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 222Б, стр. 1

443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 13.

# 2. Сроки оказания Услуг

2.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует в течение 12 месяцев.

2.2. Начало оказания Услуг – с момента подписания Сторонами настоящего Договора.

Окончание оказания Услуг - в соответствии с Календарным планом-графиком оказания Услуг (Приложение № 3 к настоящему Договору).

2.3. Сроки оказания Услуг могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

2.4. Заказчик вправе отказаться от оказания Услуг Исполнителем на любом этапе оказания Услуг.

# 3. Стоимость Услуг и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость Услуг по техническому обслуживанию составляет __________________________НДС - __________.

В стоимость Услуг включены: компенсация издержек Исполнителя (накладные и плановые расходы, а так же все налоги и пошлины и иные обязательные платежи), в том числе расходные материалы, запасные части для регламентной замены, а также расходные материалы и детали, необходимые для технического обслуживания оборудования Заказчика.

Исполнитель по отдельной заявке Заказчика и за отдельную плату осуществляет: дополнительный ремонт, замену запасных частей, расходных материалов и аксессуаров к медицинскому оборудованию, не предусмотренный условиями настоящего договора.

Стоимость дополнительного ремонта, запасных частей, расходных материалов и аксессуаров к медицинскому оборудованию не должна превышать 30 (тридцать) % от общей стоимости Услуг по техническому обслуживанию.

3.2. Оплата услуг по техническому обслуживанию производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в следующем порядке:

согласно графику платежей (Приложение № 4 к настоящему Договору) после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Подрядчика: счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных услуг (2 экз.), счета-фактуры с протоколом проверки технических параметров оборудования и прописанным сроком гарантии, при условии отсутствия замечаний к качеству оказанных услуг.

Оплата услуг по замене системы гарантированного энергоснабжения производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 16 настоящего Договора, в следующем порядке:

авансовый платеж перечисляется Заказчиком Исполнителю в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора, в размере 30 (тридцать) процентов от стоимости услуги по замене системы гарантированного энергоснабжения, что составляет ____________(_____________________) рублей 00 копеек,  НДС -_____________.

Исполнитель обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение 10 (Десяти) дней с даты заключения Сторонами  Договора;

окончательный расчет в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости услуги по замене системы гарантированного энергоснабжения, что составляет ____________ (_____________________________) рублей 00 копеек,  при условии отсутствия у Заказчика замечаний к качеству оказанных Услуг.

Оплата оказанных Исполнителем Услуг по ремонту осуществляется исходя из объема фактически оказанных Исполнителем Услуг в течение 45 (сорок пять) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, Актов сдачи-приемки оказанных Услуг (2 экз.), счета-фактуры с протоколом проверки технических параметров оборудования и прописанным сроком гарантии, при условии отсутствия замечаний к качеству оказанных услуг.

В случае нарушения Исполнителем срока предоставления комплекта документов, предусмотренного п. 6.1. настоящего договора, оплата оказанных услуг осуществляется в течение 90 (девяноста) календарных дней с даты предоставления комплекта документов.

3.3. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по уплате платежей в соответствии с настоящим Договором, с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

3.5. Настоящим Исполнитель  подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия оказания услуг по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение стоимости услуг по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

# 4.Риск случайной гибели оборудования

4.1. Риск случайной гибели обслуживаемого оборудования, другого имущества, используемого для оказания Услуг, до окончательной приемки Заказчиком Услуг по настоящему Договору несет Исполнитель.

# 5. Обязательства Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать возмещения убытков в случае неоднократного нарушения сроков оказания Услуг, а также в случае их некачественного выполнения.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Оказывать содействие Исполнителю в вопросах его взаимодействия с соответствующими структурными подразделениями Заказчика при оказании Услуг на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.2. Оказывать содействие Исполнителю в получении в структурных подразделениях Заказчика документации, необходимой для оказания Услуг.

5.2.3. Обеспечить доступ персонала Исполнителя к месту оказания Услуг.

5.2.4. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания Услуг, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

5.2.6. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае, указанном в п. 5.4.3 настоящего Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания Услуг.

5.2.7. Предоставлять Исполнителю заявки в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» 2.0.

5.3. Исполнитель вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных Услуг по настоящему Договору.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках настоящего Договора.

5.3.4. Предъявить Заказчику результаты оказания Услуг к приемке досрочно, уведомив Заказчика о готовности к сдаче оказанных Услуг письменно.

5.4. Исполнитель обязуется:

5.4.1. В установленные сроки и надлежащим образом оказать Услуги и представить их результат Заказчику, в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.4.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке оказанных Услуг, за свой счет в кратчайшие сроки, указанные в п.6.3. настоящего Договора.

5.4.3. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество результатов оказанных Услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Договором срок, и незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

5.4.4. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.4.5. Не передавать любую информацию, касающуюся настоящего Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения настоящего Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков.

5.4.6. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.

5.4.7. При оказании Услуг, находясь по адресам, указанным в п.1.3. настоящего Договора, соблюдать режим, установленный на объектах Заказчика, и правила пожарной безопасности.

5.4.8. Оказывать услуги согласно Заявкам Заказчика, направленным посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» 2.0, письменного уведомления по электронной почте, указанной Исполнителем.

Осуществление операций в автоматизированной системе заказов «Электронный ордер» версия 2.0 производится на безвозмездной основе.

5.4.9. При оказании услуг на территории Исполнителя соблюдать требования законодательства Российской Федерации, рекомендации Роспотребнадзора, иных уполномоченных органов и Заказчика в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе направленные на предотвращение распространения инфекционных заболеваний (включая выполнение санитарно-противоэпидемиологических мероприятий, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение дистанции, проведение дезинфекции и другие меры).

# 6. Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг

6.1. В течение 5 (пяти) рабочих дней после оказания Услуг Исполнителем за расчетный период, Исполнитель  представляет Заказчику два подписанных со стороны Исполнителя экземпляра Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, счет на оплату.

Расчетным периодом по настоящему Договору является календарный месяц.

6.2. Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента получения от Исполнителя документов, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, Заказчик осуществляет приемку оказанных Услуг и направляет Исполнителю подписанный обеими Сторонами экземпляр Акта сдачи-приемки оказанных Услуг, либо мотивированный отказ от принятия оказанных Услуг.

6.3. В случае представления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных Услуг Стороны в течение 7 (семи) рабочих дней составляют Акт о выявленных недостатках, с указанием существа выявленных недоработок Исполнителя, а также сроков и порядка их устранения.

На основании Акта о выявленных недостатках Исполнитель принимает на себя обязательство устранить имеющиеся недостатки за свой счет, в том числе и в случае, когда это потребует дополнительных издержек с его стороны, в кратчайшие сроки, но не более 5 рабочих дней с даты составления Акта о выявленных недостатках.

6.4. В случае досрочного оказания Услуг по настоящему Договору Заказчик вправе досрочно принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

# 7. Антикоррупционная оговорка

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

7.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 7.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора: тел. (846) 372-21-50,

электронная почта sekretar@dkb63.ru.

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора: ______________________

Электронная почта: _____________________

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 7.1. настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

7.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 7.1. настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

7.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 7.1. настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 7.2. настоящего Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

# 8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

# 9. Конфиденциальность

  - Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

  - Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

9.3. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

# 10. Ответственность Сторон

10.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к оказанию Услуг третьих лиц как за собственные действия.

10.2. В случае нарушения сроков оказания Услуг, предусмотренных настоящим Договором и Календарным планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 5.1 настоящего Договора, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты пени в размере 0,1% от стоимости Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

10.3. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия оказания Услуг обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Исполнителя уплаты штрафа в размере 1% от стоимости Услуг, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

10.4. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого требования.

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену Услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору.

10.5. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.6. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

10.7. Обязательство по выплате неустойки у виновной Стороны наступает после получения от потерпевшей Стороны соответствующего письменного требования. Срок удовлетворения такого требования – 10 (десять) рабочих дней с даты его получения виновной Стороной.

10.8. За несоблюдение Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктом 5.4.9. Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также возмещает в полном объеме расходы и убытки (в том числе суммы оплаченных штрафов, удовлетворенных претензий и т.д.), понесенные Заказчиком, в том числе в случае предъявления к Заказчику третьими лицами требований в результате несоблюдения Исполнителем указанных обязанностей.

# 11. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжение

11.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

11.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

11.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Покупатель вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

11.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11.5. настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

11.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

11.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 5.4.6. настоящего Договора.

# 12. Разрешение споров

12.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

12.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

12.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.

12.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй Стороны заказным письмом с уведомлением о вручении.

12.5. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом направленной ей корреспонденции по урегулированию споров и претензий в досудебном порядке, любая корреспонденция считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 16 настоящего Договора.

12.6. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Самарской области.

# 13. Прочие условия

13.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору и подписаны обеими Сторонами.

13.3. Все уведомления, сообщения, согласования в рамках исполнения настоящего Договора могут быть направлены другой Стороне по электронному адресу, указанному в реквизитах настоящего Договора. Документы, направляемые в отсканированном виде, содержащие печать и подпись Стороны, в последующем должны быть направлены в оригинале по адресу Стороны, указанному в реквизитах настоящего Договора. Сторона, указавшая неверный электронный адрес или не указавшая его вовсе, не вправе ссылаться на несвоевременное получение уведомления, сообщения и прочей письменной документации от другой Стороны. В этом случае уведомления, сообщения и прочая переписка будут считаться принятыми к исполнению другой Стороной с даты отправки электронного письма или, если не указан электронный адрес, с даты, установленной отправителем письма/ уведомления, направленного иным способом.

14. Налоговая оговорка

14.1. Исполнитель гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

лица, подписывающие от его имени первичные документы, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

14.2.	Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 14.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика  Услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

14.3. Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 14.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери.

# 15. Перечень Приложений

15.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

15.1.1. Приложение № 1 (Перечень обслуживаемого оборудования).

15.1.2. Приложение № 2 (Техническое задание).

15.1.3. Приложение № 3 (Календарный план-график оказания услуг).

15.1.4.. Приложение № 4 (График платежей).

# 16. Юридические адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» 443041, г.Самара, ул. Агибалова д. 12 Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве БИК 044525411 к/с 30101810145250000411 р/с 40703810234180008861 ИНН 6311071446 КПП 631101001 ОКПО 01113746 ОГРН 1046300011471 E-mail: sekretar@dkb63.ru ______________________ М.П. | Исполнитель: Место нахождения: ИНН: КПП: ОГРН: К/С: Банк БИК: Р/С: Электронная почта: ___________________ ________________/__________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору №____ от «___» __________ 20__г.

Перечень обслуживаемого оборудования

| г. Самара | «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования | Производитель, страна производителя | Инвентар-ный номер | Подразделение | Адрес | Серий-ный номер | Год выпуска |
| 1 | Компьютерный томограф Simens Somatom Emotion 16 с принадлежностями: АРМ врача; АРМ лаборанта; ИБП; шприц-инъектор | «Сименс АГ, Медикал Солюшенс», Германия | 7455609 | Терапевтический стационар | г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 13 | 69506 | 2016 |
| 2 | Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM ESSENZA A Tim+Dоt System с принадлежностями: чиллер; АРМ врача; АРМ лаборанта; ИБП; шприц-инъектор | «Сименс Миндит Магнетик Резонансе Лтд», Китай | 7456054 | Хирургический стационар | г. Самара, тул. Ново-Садовая, 222Б | 150094 | 2018 |
| 3 | Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM ESSENZA с принадлежностями: чиллер; АРМ врача; АРМ лаборанта; ИБП; шприц-инъектор | «Сименс Миндит Магнетик Резонансе Лтд», Китай | 7454816 | Терапевтический стационар | г. Самара, ул. Г.С. Аксакова, 13 | 49352 | 2012 |
| 4 | Томограф рентгеновский компьютерный Aguilion Prime: АРМ врача; АРМ лаборанта; ИБП; шприц-инъектор | «Тошиба Медикал Системз Корпорейшн», Япония | 7456070 | Хирургический стационар | г. Самара, тул. Ново-Садовая, 222Б | ВСВ 17Z2466 | 2018 |
| 5 | Универсальная ангиографическая система Innova 3100 в комплекте: С-гентри; стол пациента; шкаф генератора, блок PDU; шкаф управления позиционером; охладитель детектора; охладитель трубки; станция врача; мониторная подвеска | GE Medical Systems S.C.S., Франция | 7453820 | Хирургический стационар | г. Самара, тул. Ново-Садовая, 222Б | 550946 | 2008 |

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/_______/ |  | _________________/_______/ |

Приложение № 2

к Договору №____ от «___» __________ 20__г.

##### Техническое задание

| г. Самара | «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

Техническое задание на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования  подготовлено в соответствии с нормативными документами:

1) ГОСТ Р 57501-2017 Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок;

# 2) ГОСТ Р 58451-2019 Изделия медицинские. Обслуживание техническое. Основные положения;

# 3) ГОСТ Р 56606-2015 Контроль технического состояния и функционирования медицинских изделий. Основные положения.

1. Требования к наличию разрешительных документов.

1.1. Наличие у Исполнителя разрешительных документов на проведение технического обслуживания  и ремонта медицинского оборудования, выданных уполномоченными государственными органами, а именно "Лицензия на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию (за исключением случая, если техническое обслуживание осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя) медицинской техники" и лицензию на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения.

2. Требования к квалификации персонала Исполнителя.

2.1. Исполнитель должен иметь специалистов по всем видам медицинского оборудования, указанным в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, Квалификация специалистов должна быть подтверждена соответствующими удостоверяющими документами;

- при необходимости проведения опасных и специальных видов работ для осуществления технического обслуживания и ремонта соответствующих видов медицинского оборудования Исполнитель должен иметь специалистов с соответствующими квалификационными группами допуска к проведению работ.

2.2. Для проведения технического обслуживания и ремонта ряда медицинского оборудования специалисты  Исполнителя должны иметь:

- документы, подтверждающие определенную группу допуска по электробезопасности III или IV;

3. Требования к контрольно-измерительному и технологическому испытательному оборудованию.

3.1. Контрольно-измерительное и технологическое испытательное оборудование должно обеспечивать проведение всех видов работ по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанных в перечне медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию;

4 Требования к обеспечению качества технического обслуживания и ремонта медицинского оборудования.

4.1. Проведение технического обслуживания и ремонта должно проводиться согласно действующей технической и эксплуатационной документации изготовителя (производителя);

4.2. Гарантийные сроки по техническому обслуживанию:

- на услуги по периодическому техническому обслуживанию – не менее 60 календарных дней от даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

- при обнаружении недостатков, допущенных при проведении технического обслуживания, Исполнитель должен устранить их безвозмездно в срок не более 5 (пяти) рабочих дней (без учета времени доставки запасных частей) с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

5. Требования к организации и порядку проведения технического обслуживания и ремонта  медицинского оборудования:

5.1. Услуги по техническому обслуживанию медицинского оборудования и ремонту должны выполняться  Исполнителем лично, привлечение третьих лиц допускается только с письменного согласия Заказчика и полной ответственностью Исполнителя за деятельность третьих лиц.

5.2. Плановый контроль технического состояния (Контроль технического состояния медицинского оборудования) должен проводиться с периодичностью не реже одного раза в месяц.

- тщательный контроль состояния всех узлов, деталей, механизмов, подверженных износу и старению, при необходимости, сопровождающийся частичной разборкой изделия;

- выявление наличия видимых повреждений покрытий, следов коррозии, нарушения герметизации, уплотнений, течей магистралей и трубопроводов и т.п.;

- осмотр и проверка действия всех защитных устройств, блокировок, экранов, ограждений, защитных стекол и т.п.;

- осмотр и проверка комплектности оборудования, съемных приспособлений и комплекта ЗИП;

- проверка наличия, состояния и ведения эксплуатационной документации;

- измерительный контроль основных технических характеристик изделия;

-другие контрольные операции, обусловленные спецификой изделия, указанные в эксплуатационной документации;

-по результатам проведенного контроля технического состояния медицинского оборудования Исполнитель предоставляет Протокол с указанием фактических параметров оборудования, их соответствие или не соответствие заданным техническим параметрам;

5.3. Плановое техническое обслуживание предполагает услуги:

- согласно перечню мероприятий по техническому обслуживанию медицинского оборудования, указанному в Приложении №1 к Приложению № 2 настоящего договора;

- по проведению диагностики неисправности медицинского оборудования с предоставлением дефектного акта.

5.4. Сроки реагирования на заявку по неисправности медицинского оборудования:

- в течение 48 часов после подачи заявки Заказчика, отправленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер», письменного уведомления по электронной почте, указанной Исполнителем;

- в случае отключения системы водяного и воздушного охлаждения - 24 часа.

- подача заявки Заказчиком проводится посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» и письменного уведомления по электронной почте, предоставленной Исполнителем.

6. Требования к заполнению Исполнителем журнала технического обслуживания медицинского оборудования и предоставлению актов сдачи-приемки оказанных услуг:

6.1. Ведение журнала технического обслуживания является обязанностью Заказчика. В обязанности Исполнителя входит проставление отметок о выполненных работах в соответствии с периодичностью обслуживания.  Журналы технического обслуживания должны предоставляется Заказчиком.

6.2. Составление и предоставление Заказчику:

- акты оказанных услуг по проведению технического обслуживания;

- диагностического акта на выявленную неисправность оборудования;

7. Требования к месту, срокам оказания, порядку сдачи и приемки услуг.

7.1. Срок оказания услуг в течение 12 месяцев с момента заключения договора. Услуги по техническому обслуживанию и ремонту  медицинского оборудования производятся Исполнителем в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, ежеквартально.

7.2. Место оказания услуг: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, стр.1; г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13.

7.3. Сдача-приемка оказанных услуг производится 1 раз в квартал, по акту сдачи-приемки оказанных услуг. При сдаче-приёмке оказанных услуг должны присутствовать представители Исполнителя и Заказчика, в лице заведующего отделением, либо лицо его замещающее. Акт сдачи–приемки оказанных услуг подписывается представителями обеих сторон.

7.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения подготовленного Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг направляет Исполнителю подписанный акт либо мотивированный отказ.

7.5. В случае несоответствия оказываемых услуг техническому заданию или условиям договора, Заказчик составляет рекламационный акт (предписание) с перечнем недостатков и указанием срока их устранения. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления за свой счёт в срок, указанный в рекламационном акте, либо в срок, согласованный с Заказчиком. В случае обнаружения при приёмке выполненных работ каких-либо недоделок, дефектов или иных недостатков, указанные факты отражаются  в акте сдачи-приёмки  оказанных услуг.

7.6. Техническому обслуживанию подлежит исправное оборудование. Оплата производится за фактически оказанные услуги в соответствии с актами сдачи-приёма оказанных услуг.

Приложение №1 - Регламентированный перечень мероприятий по техническому обслуживанию медицинского оборудования (перечень работ, выполняемых специалистами сервисной организации).

Приложение 1

| 1. | Компьютерный томограф SiemensSomatomEmotion 16, заводской номер 69506 |
| --- | --- |
| 1.1 | Плановое техническое обслуживание |
| Периодичность выполнения | Один раз в квартал |
| Описание оказываемых услуг: |
| 1.1.1 | Собеседование с пользователем оборудования о имевшихся проблемах функционирования Анализ журнала ошибок (EventLog) Анализ интенсивности эксплуатации узла рентгеновской трубки (TubeHistory) Проверка безопасности: Проверка функционирования кнопок аварийного отключения оборудования Проверка функционирования системы прерывания рентгеновского излучения Проверка функционирования световой и звуковой индикации излучения Проверка целостности приспособлений для укладки пациент Проверка состояния предупреждающих надписей Регламентно-профилактические работы: Техническое обслуживание стола пациента Чистка и смазка шпинделя привода горизонтального движения стола пациента Чистка и смазка шпинделя привода вертикального движения стола пациента Чистка и смазка направляющих рельс в передней части стола пациента Чистка и смазка направляющих рельс в задней части стола пациента Проверка анкерного крепления основания стола пациента к полу Техническое обслуживание гентри: Проверка и чистка скользящих контактов гентри (sliprings) Чистка силовых графитовых щёток Проверка износа силовых графитовых щёток, рекомендация по сроку замены Чистка сигнальных графитовых щёток Проверка износа сигнальных графитовых щёток, рекомендация по сроку замены Проверка и чистка воздушных фильтров гентри, рекомендация по сроку замены Проверка и смазка основного подшипника гентри Проверка состояния тефлонового фильтра в коллиматоре Проверка и чистка воздушных фильтра блока MAS в левой стойке гентри Проверка и чистка системы охлаждения узла рентгеновской трубки Проверка функционирования наклона гентри (±) 30 градусов Техническое обслуживание процессорных блоков ICS и IRS: Чистка процессорных блоков ICS и IRS Проверка и чистка монитора ICS Проверка функционирования и состояния батарей блока бесперебойного питания процессорных блоков ICS и IRS Техническое обслуживание оборудования удалённой диагностики: Проверка статуса подключения к системе удалённой диагностики Проверка конфигурации сервиса SystemManagement Проверка сопротивления защитного проводника: Точка измерения – Система распределения питания (PDS). (не более 0,1 Ом) Точка измерения – Стол пациента (PHS). (не более 0,3 Ом) Точка измерения – Процессорный блок ICS. (не более 0,3 Ом) Точка измерения – Процессорный блок IRS. (не более 0,3 Ом) Точка измерения – Монитор процессорного блок ICS. (не более 0,3 Ом) Точка измерения – Блок бесперебойного питания процессорного блока IES. (не более 0,1 Ом) Точка измерения – Процессорный блок IES Не более 0,3 Ом Точка измерения – Монитор процессорного блока IES (не более 0,1 Ом) Завершение работ по регламентно-профилактическому обслуживанию: Установка крышек Финальная комплексная проверка функционирования оборудования Проверка выполненных модификаций Проверка наличия пользовательской документации Проверка качества изображения: Выполнение теста качества изображения QualityTestConstancy Настройка оборудования в случае неудовлетворительных результатов теста QualityTestConstancy Заполнение Протокола стабильности системы Сохранение настроек и конфигурации оборудования: Запись настроек, конфигурации и результатов теста на CD-диск Документирование результатов работ: Заполнение протокола технического обслуживания оборудования Запись в журнале технического обслуживания оборудования (Журнал предоставляется Заказчиком) |
| 2 | Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM ESSENZA A Tim+Dоt System, серийный номер 150094 |
| 2.1 | Плановое техническое обслуживание |
| Периодичность выполнения | Один раз в квартал |
| Описание оказываемых услуг: |
| 2.1.1 | Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Essenza: (МРТ) -Проверка и диагностика в соответствии с инструкцией профилактического обслуживания утвержденной заводом-изготовителем, -Проверка однородности магнитного поля, -Настройка градиентных усилителей, -Проверка на наличие артефактов изображения, -Проверка стабильности магнитного поля и радиочастотного тракта, -Оценка параметров криосистемы, -Проверка и калибровка параметров системы охлаждения, -Проверка электрических и гидравлических систем, -Проверка аварийных выключателей стола, -Проверка/регулировка механических перемещений стола, очистка механических узлов, -Чистка электрических контактов, -Проверка/регулировка механических движений, -Проверка состояния роликов перемещения, серво-приводов и тормозных устройств, -Проверка аварийных выключателей, сенсорных панелей, -Проверка системы экстренной эвакуации пациента, -Проверка устройства архивирования диагностических изображений, -Проверка работы программ, установленных на аппарате, -Проверка работы мониторов, -Проверка работы клавиш и переключателей клавиатуры консоли, проверка работы манипулятора, -Проверка работы системы сбора информации, -Проверка и калибровка качества изображения, -Проверка состояния высоковольтных кабелей, -Проверка состояния роликов перемещения, сервоприводов и тормозных устройств, -Проверка аварийных выключателей, сенсорных панелей, -Проверка системы экстренной эвакуации пациента, -Проверка устройства архивирования диагностических изображений; Системы водяного и воздушного охлаждения: -Проверка проводов и кабелей на отсутствие повреждений, -Проверка клеммных соединений, -Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность, -Проверка реле и пускозащитной аппаратуры (вкл./выкл.), -Проверка выключателей и кнопок на исправность, -Проверка контрольных ламп на функционирование, -Проверка эл.регулятора на функционирование, -Проверка заданных значений температуры и влажности и параметров их регулирования (воздух), -Проверка заданных значений температуры и параметров ее регулирования (холодоноститель), -Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов; Приточно-вытяжная система, вентилятор приточной системы: -Проверка на загрязнение, исправность, коррозию и крепление, -Очистка при необходимости; Вентилятор вытяжной системы, воздушный жалюзийный клапан: -Проверка на загрязнение, плавное, равномерное движение лепестков клапана, -Очистка при необходимости, -Проверка плотности закрытия; Фильтр воздушный: -Проверка на загрязнение и поломку, очистка или замена при загрязнении, -Проверка перепада давления на фильтре; Электронагреватель: -Проверка на коррозию и загрязнение, -Очистка от загрязнения, -Проверка устройства защиты от перегрева на функционирование; Воздухоохладитель (водяной): -Проверка на исправность, оррозию и загрязнение, -Проверка работоспособности трубной запорной арматуры; Пароувлажнитель канальный: -Проверка цилиндра пароувлажнителя на загрязнение и исправность, -Промывка цилиндра при необходимости, -Проверка поступления пара к распределительному коллектору, -Проверка исправности подсоединительных шлангов пара и конденсата, -Проверка магнитного вентиля подачи воды, -Проверка магнитного вентиля слива воды, -Комплексная проверка увлажнителя на функционирование; Фанкойл, Вентилятор: -Проверка на загрязнение, исправность, коррозию и крепление, -Очистка при необходимости; Воздухоохладитель водяной: -Проверка на загрязнение, исправность, коррозию и крепление, -Очистка при необходимости, -Проверка на герметичность, -Проверка 3-х ходового регулирующего клапана на исправность; Чиллер моноблочный, Фреоновый контур: -Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения (визуально), -Проверка уровня жидкости в окне жидкостного трубопровода, -Проверка индикатора влажности на изменения цвета, -Проверка уровня жидкости в ресивере (при наличии смотрового окна), -Проверка магнитного вентиля, -Измерение давления всасывания и температуры испарения, -Измерение давления конденсации и температуры, -Проверка прессостатов высокого и низкого давления; Водяной/гликолевый контур: -Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения (визуально), -Проверка теплообменника на загрязнение, коррозию и крепление, -Проверка насоса циркуляционного на исправность, загрязнение, коррозию и крепление, -Проверка работоспособности 3-х ходового регулирующего клапана, -Проверка давления холодоносителя в системе холодоснабжения, -Проверка расширительного бака на исправность, загрязнение, коррозию и крепление, -Очистка при необходимости; Пароувлажнитель комнатный: -Проверка цилиндра пароувлажнителя на загрязнение и исправность, -Проверка поступления пара к распределительному коллектору, -Проверка исправности подсоединительных шлангов пара и конденсата, -Проверка магнитного вентиля подачи воды, -Проверка магнитного вентиля слива воды, -Комплексная проверка увлажнителя на функционирование; Блоки бесперебойного питания: - мероприятия согласно рекомендациям завода-производителя; Лазерные и телевизионные мультиформатные камеры, Принтер плёночный, Рабочие станции: -Обеспыливание компьютера, -Проверка стабильности работы программного обеспечения, -Очистка базы данных (по необходимисти), -Проверка жёстких дисков, -Проверка кабелей и разъёмов на целостность. |
| 3 | Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM ESSENZA с принадлежностями и дополнительным оборудованием, заводской номер 49352; |
| 3.1 | Плановое техническое обслуживание |
| Периодичность выполнения | Один раз в квартал |
| Описание оказываемых услуг: |
| 3.1.1 | Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Essenza: (МРТ) -Проверка и диагностика в соответствии с инструкцией профилактического обслуживания утвержденной заводом-изготовителем, -Проверка однородности магнитного поля, -Настройка градиентных усилителей, -Проверка на наличие артефактов изображения, -Проверка стабильности магнитного поля и радиочастотного тракта, -Оценка параметров криосистемы, -Проверка и калибровка параметров системы охлаждения, -Проверка электрических и гидравлических систем, -Проверка аварийных выключателей стола, -Проверка/регулировка механических перемещений стола, очистка механических узлов, -Чистка электрических контактов, -Проверка/регулировка механических движений, -Проверка состояния роликов перемещения, серво-приводов и тормозных устройств, -Проверка аварийных выключателей, сенсорных панелей, -Проверка системы экстренной эвакуации пациента, -Проверка устройства архивирования диагностических изображений, -Проверка работы программ, установленных на аппарате, -Проверка работы мониторов, -Проверка работы клавиш и переключателей клавиатуры консоли, проверка работы манипулятора, -Проверка работы системы сбора информации, -Проверка и калибровка качества изображения, -Проверка состояния высоковольтных кабелей, -Проверка состояния роликов перемещения, сервоприводов и тормозных устройств, -Проверка аварийных выключателей, сенсорных панелей, -Проверка системы экстренной эвакуации пациента, -Проверка устройства архивирования диагностических изображений; Системы водяного и воздушного охлаждения: -Проверка проводов и кабелей на отсутствие повреждений, -Проверка клеммных соединений, -Проверка электрических компонентов на загрязнение и исправность, -Проверка реле и пускозащитной аппаратуры (вкл./выкл.), -Проверка выключателей и кнопок на исправность, -Проверка контрольных ламп на функционирование, -Проверка эл.регулятора на функционирование, -Проверка заданных значений температуры и влажности и параметров их регулирования (воздух), -Проверка заданных значений температуры и параметров ее регулирования (холодоноститель), -Проверка рабочих токов электропотребляющих узлов; Приточно-вытяжная система, вентилятор приточной системы: -Проверка на загрязнение, исправность, коррозию и крепление, -Очистка при необходимости; Вентилятор вытяжной системы, воздушный жалюзийный клапан: -Проверка на загрязнение, плавное, равномерное движение лепестков клапана, -Очистка при необходимости, -Проверка плотности закрытия; Фильтр воздушный: -Проверка на загрязнение и поломку, очистка или замена при загрязнении, -Проверка перепада давления на фильтре; Электронагреватель: -Проверка на коррозию и загрязнение, -Очистка от загрязнения, -Проверка устройства защиты от перегрева на функционирование; Воздухоохладитель (водяной): -Проверка на исправность, оррозию и загрязнение, -Проверка работоспособности трубной запорной арматуры; Пароувлажнитель канальный: -Проверка цилиндра пароувлажнителя на загрязнение и исправность, -Промывка цилиндра при необходимости, -Проверка поступления пара к распределительному коллектору, -Проверка исправности подсоединительных шлангов пара и конденсата, -Проверка магнитного вентиля подачи воды, -Проверка магнитного вентиля слива воды, -Комплексная проверка увлажнителя на функционирование; Фанкойл, Вентилятор: -Проверка на загрязнение, исправность, коррозию и крепление, -Очистка при необходимости; Воздухоохладитель водяной: -Проверка на загрязнение, исправность, коррозию и крепление, -Очистка при необходимости, -Проверка на герметичность, -Проверка 3-х ходового регулирующего клапана на исправность; Чиллер моноблочный, Фреоновый контур: -Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения (визуально), -Проверка уровня жидкости в окне жидкостного трубопровода, -Проверка индикатора влажности на изменения цвета, -Проверка уровня жидкости в ресивере (при наличии смотрового окна), -Проверка магнитного вентиля, -Измерение давления всасывания и температуры испарения, -Измерение давления конденсации и температуры, -Проверка прессостатов высокого и низкого давления; Водяной/гликолевый контур: -Проверка трубопроводов и изоляции на внешние повреждения (визуально), -Проверка теплообменника на загрязнение, коррозию и крепление, -Проверка насоса циркуляционного на исправность, загрязнение, коррозию и крепление, -Проверка работоспособности 3-х ходового регулирующего клапана, -Проверка давления холодоносителя в системе холодоснабжения, -Проверка расширительного бака на исправность, загрязнение, коррозию и крепление, -Очистка при необходимости; Пароувлажнитель комнатный: -Проверка цилиндра пароувлажнителя на загрязнение и исправность, -Проверка поступления пара к распределительному коллектору, -Проверка исправности подсоединительных шлангов пара и конденсата, -Проверка магнитного вентиля подачи воды, -Проверка магнитного вентиля слива воды, -Комплексная проверка увлажнителя на функционирование; Блоки бесперебойного питания: - мероприятия согласно рекомендациям завода-производителя; Лазерные и телевизионные мультиформатные камеры, Принтер плёночный, Рабочие станции: -Обеспыливание компьютера, -Проверка стабильности работы программного обеспечения, -Очистка базы данных (по необходимисти), -Проверка жёстких дисков, -Проверка кабелей и разъёмов на целостность. |
| 4 | Томограф рентгеновский компьютерный Aguilion Prime, серийный номер ВСВ 17Z2466 |
| 4.1 | Плановое техническое обслуживание |
| Периодичность выполнения | Один раз в квартал |
| Описание оказываемых услуг: |
| 4.1.1 | Собеседование с пользователем оборудования о имевшихся проблемах функционирования Анализ журнала ошибок (EventLog) Анализ интенсивности эксплуатации узла рентгеновской трубки (TubeHistory) Проверка безопасности: Проверка функционирования кнопок аварийного отключения оборудования Проверка функционирования системы прерывания рентгеновского излучения Проверка функционирования световой и звуковой индикации излучения Проверка целостности приспособлений для укладки пациент Проверка состояния предупреждающих надписей Регламентно-профилактические работы: Техническое обслуживание стола пациента Чистка и смазка шпинделя привода горизонтального движения стола пациента Чистка и смазка шпинделя привода вертикального движения стола пациента Чистка и смазка направляющих рельс в передней части стола пациента Чистка и смазка направляющих рельс в задней части стола пациента Проверка анкерного крепления основания стола пациента к полу Техническое обслуживание гентри: Проверка и чистка скользящих контактов гентри (sliprings) Чистка силовых графитовых щёток Проверка износа силовых графитовых щёток, рекомендация по сроку замены Чистка сигнальных графитовых щёток Проверка износа сигнальных графитовых щёток, рекомендация по сроку замены Проверка и чистка воздушных фильтров гентри, рекомендация по сроку замены Проверка и смазка основного подшипника гентри Проверка состояния тефлонового фильтра в коллиматоре Проверка и чистка воздушных фильтра блока MAS в левой стойке гентри Проверка и чистка системы охлаждения узла рентгеновской трубки Проверка функционирования наклона гентри (±) 30 градусов Техническое обслуживание процессорных блоков ICS и IRS: Чистка процессорных блоков ICS и IRS Проверка и чистка монитора ICS Проверка функционирования и состояния батарей блока бесперебойного питания процессорных блоков ICS и IRS Техническое обслуживание оборудования удалённой диагностики: Проверка статуса подключения к системе удалённой диагностики Проверка конфигурации сервиса SystemManagement Проверка сопротивления защитного проводника: Точка измерения – Система распределения питания (PDS). (не более 0,1 Ом) Точка измерения – Стол пациента (PHS). (не более 0,3 Ом) Точка измерения – Процессорный блок ICS. (не более 0,3 Ом) Точка измерения – Процессорный блок IRS. (не более 0,3 Ом) Точка измерения – Монитор процессорного блок ICS. (не более 0,3 Ом) Точка измерения – Блок бесперебойного питания процессорного блока IES. (не более 0,1 Ом) Точка измерения – Процессорный блок IES Не более 0,3 Ом Точка измерения – Монитор процессорного блока IES (не более 0,1 Ом) Завершение работ по регламентно-профилактическому обслуживанию: Установка крышек Финальная комплексная проверка функционирования оборудования Проверка выполненных модификаций Проверка наличия пользовательской документации Проверка качества изображения: Выполнение теста качества изображения QualityTestConstancy Настройка оборудования в случае неудовлетворительных результатов теста QualityTestConstancy Заполнение Протокола стабильности системы Сохранение настроек и конфигурации оборудования: Запись настроек, конфигурации и результатов теста на CD-диск Документирование результатов работ: Заполнение протокола технического обслуживания оборудования Запись в журнале технического обслуживания оборудования (Журнал предоставляется Заказчиком) |
| 5 | Универсальная ангиографическая система Innova 3100 в комплекте, заводской номер 550946BU8/ВР3478533 |
| 5.1 | Плановое техническое обслуживание |
| Периодичность выполнения | Один раз в квартал |
| Описание оказываемых услуг: |
| 5.1.1 | Проверка, регулировка аварийных выключателей стола и позиционера Проверка, регулировка механических перемещений стола, очистка механических узлов Проверка, регулировка механических перемещений позиционера, очистка механических узлов Проверка соответствия параметров генератора заданным Регулировка параметров генератора Проверка, регулировка движений подвески с мониторами Проверка перемещений детектора и рентгеновской трубки относительно стола Проверка и регулировка натяжения ремня, приводящего в движение "С-дугу" Проверка и регулировка тормоза на подъем, опускание детектора Проверка работоспособности система определения наличия рассеивающей решетки Замена жидкости в контуре детектор - кондиционер детектора Чистка фильтра кондиционера детектора Замена охлаждающей жидкости, а также фильтра в контуре чиллер - трубка рентгеновская Проверка и очистка фильтров и вентиляторов шкафов "С1", "С2" Проверка состояния высоковольтных кабелей Проверка состояния роликов перемещения, сервоприводов и тормозных устройств Проверка работоспособности коллиматора Проверка механических движений позиционера Проверка аварийных выключателей Проверка работоспособности сенсорной панели Калибровка качества изображения (проведение калибровок:"BadPixel", "Gain") Калибровка дозы рентгеновского излучения (проведение калибровок:"ConversionFactor", "mR/mAs", "FluoroTaper") Проверка качества изображения (проведение "IQST" теста) с предоставлением подробного отчета о его результатах Калибровка '3D" Проверка работы программ, установленных на аппарате Проверка работы мониторов Проверка работы клавиш и переключателей клавиатуры консоли |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На замену СИСТЕМЫ ГАРАНТИРОВАННОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ мощностью 160кВА/160кВт 
к универсальной ангиографической системе Innova 3100

| № | Наименование функциональных и качественных характеристик | Наличие / величина / описание характеристики (наличие работ) |
| --- | --- | --- |
| 1. |
| 1.1 | Источник бесперебойного питания (1 шт.) | Наличие |
| 1.1.1 | Модель ИБП | Совместим с универсальной ангиографической системой Innova 3100 |
| 1.1.2 | Мощность ИБП, кВА / кВт, не менее | 160 / 160 |
| 1.1.3 | Технология On-line двойного преобразования (в соответствии с классификацией VFI-SS-111) | Наличие |
| 1.1.4 | Топология БТИЗ в выпрямителе и инверторе | Наличие |
| 1.1.5 | Микропроцессорное управление | Наличие |
| 1.1.6 | Возможность работы оборудования в параллельном режиме | Наличие |
| 1.1.7 | Максимальное количество систем подключаемых в режиме параллельной работы, шт., не менее | 8 |
| 1.1.8 | Возможность добавления систем в режиме параллельной работы без отключения питания системы («на горячую») | Наличие |
| 1.1.9 | Возможность работы параллельной системы с общей батареей | Наличие |
| 1.1.10 | Отключение и включение систем, работающих в параллельной системе, в зависимости от потребляемой мощности, для повышения КПД | Наличие |
| 1.1.11 | Автоматическая система диагностики | Наличие |
| 1.1.12 | Возможность прекращения подачи питания на нагрузку без отключения ИБП | Наличие |
| 1.1.13 | Функция плавного запуска выпрямителя | Наличие |
| 1.1.14 | Регулировка времени плавного запуска выпрямителя, с шагом 1 секунда, сек. | От не более 0 до не менее 30 |
| 1.1.15 | Защита от протекания обратного тока | Наличие |
| 1.1.16 | Защита от импульсных перенапряжений классов I, II, III | Наличие |
| 1.1.17 | Защита от длительных перенапряжений | Наличие |
| 1.1.18 | Защита от обрыва нейтрали | Наличие |
| 1.1.19 | Возможность работы без нейтрали (только от трёх фаз) | Наличие |
| 1.1.20 | Возможность работы с высоким фликером входного напряжения | Наличие |
| 1.1.21 | Защита от перегрузки по току и от короткого замыкания входа выпрямителя | Наличие |
| 1.1.22 | Функция запрета заряда аккумуляторных батарей при работе от генератора | Наличие |
| 1.1.23 | Функция запрета синхронизации инвертора с байпасом | Наличие |
| 1.1.24 | Методы заряда батарей: плавающий (Floating); двухуровневый (2 Step); циклический (Cyclic); ручной (ручная настройка уровней и длительностей заряда) | Наличие |
| 1.1.25 | Автоматический и ручной тест батарей | Наличие |
| 1.1.26 | Защита от глубокого разряда батарей | Наличие |
| 1.1.27 | Возможность настройки конечного напряжения разряда батарей, с шагом 0,05 В/эл, В/эл | От не более 1,3 до не менее 2 |
| 1.1.28 | Дополнительная фильтрация напряжения заряда батарей (низкие пульсации зарядного тока батарей), порядок фильтра, не менее | 4 |
| 1.1.29 | Отдельный вход байпасной линии | Наличие |
| 1.1.30 | Возможность нагрузки инвертора через статический байпас (без подключения нагрузки на выход) настраивается с шагом 1 %, % номинальной выходной мощности | От не более 0 до не менее 150 |
| 1.1.31 | Возможность рекуперации энергии во входную сеть настраивается с шагом 1 %, % номинальной выходной мощности | От не более 0 до не менее 150 |
| 1.1.32 | Возможность старта от батарей (Cold Start) | Наличие |
| 1.1.33 | Функция отключения зарядки АКБ при работе от аварийного генератора для экономии топлива | Наличие |
| 1.1.34 | Возможность установки вплотную к стене задней стенкой | Наличие |
| 1.1.35 | Ввод кабелей сверху | Наличие |
| 1.2 | Свинцово-кислотные необслуживаемые аккумуляторные батареи емкостью не менее 17Ач (62 шт.) | Наличие |
| 1.2.1 | Время автономной работы при нагрузке 100 кВт, не менее | 5 мин. |
| 1.3 | Батарейный шкаф с предохранителями (1 шт.) | Наличие |
| 2 |
| 2.1 | Напряжение на входе, В | 3 x 400 ±20%, возможность регулировки на 380В и 415В |
| 2.2 | Входная частота | 50/60 Гц ±5% |
| 3 |
| 3.1 | Напряжение на выходе инвертора | 3 x 400В, по выбору 380В, 415В |
| 3.2 | Выходная частота | 50 Гц по выбору 60 Гц |
| 3.3 | Форма напряжения | Синусоидальная |
| 3.4 | Коэффициент нелинейных искажений, не более | линейная нагрузка | 2 |
|  |  | нелинейная нагрузка | 5 |
| 3.5 | Перегрузочная способность в течение 10 мин., не менее | 125% |
| 3.6 | Перегрузочная способность в течение 1 мин., не менее | 150% |
| 3.7 | Перегрузочная способность в течение 100 мс, не менее | 200% |
| 4. |
| 4.1 | Должен быть интегрирован в корпус ИБП | Наличие |
| 4.2 | Перегрузочная способность постоянно, не менее | 150% |
| 4.3 | Перегрузочная способность в течение 1 мин., не менее | 200% |
| 4.4 | Перегрузочная способность на 1 период, не менее | 1000% |
| 5. |
| 5.1 | Тип аккумуляторной батареи: свинцово-кислотная герметизированная, необслуживаемая с системой рекомбинации газов (VRLA) | Наличие |
| 5.2 | Номинальное напряжение каждой АКБ, В | 12 |
| 5.3 | Мощность разряда на 10-минутном интервале до конечного напряжения 1,80 В/эл - не менее Вт/ блок | 238 |
| 5.4 | Мощность разряда на 15-минутном интервале до конечного напряжения 1,60 В/эл – не менее Вт/ блок | 212 |
| 5.5 | Мощность разряда на 30-минутном интервале до конечного напряжения 1,70 В/эл - не менее Вт/ блок | 116 |
| 5.6 | Мощность разряда на 60-минутном интервале до конечного напряжения 1,75 В/эл- не менее Вт/ блок | 64 |
| 5.7 | Длина каждой АКБ, мм, менее | 181 |
| 5.8 | Ширина каждой АКБ, мм, не более | 75 |
| 5.9 | Максимальная высота с вводами каждой АКБ, мм, менее | 165 |
| 5.10 | Вес каждой АКБ, не менее | 5.6 |
| 5.11 | Срок службы каждой АКБ, лет, не менее | 7 |
| 6. |
| 6.1 | КПД при 100% нагрузке, %, не менее | 98 |
| 6.2 | Уровень шума, дБ (А), менее | 60 |
| 6.3 | Система охлаждения | Воздушная, принудительная |
| 6.4 | Пылевлагозащищенность, не менее | IP21 |
| 6.5 | Габариты ИБП (ВхШхГ), мм., не более | 1800х570х825 |
| 6.6 | Вес ИБП, кг. | не менее | 350 |
|  |  | не более | 400 |
| 6.7 | Габариты батарейного шкафа (ВхШхГ), мм., не более | 1800х815х825 |
| 6.8 | Вес батарейного шкафа с аккумуляторными батареями, кг. | не менее | 450 |
|  |  | не более | 550 |
| 6.9 | Гарантийный срок на предлагаемое оборудование, не менее | 24 месяца |
| 6.10 | Тепловыделение при 100% нагрузке ИБП, кВт, не более | 8 |
| 6.11 | Дата выпуска оборудования, не ранее | 2021 года |
| 7. |
| 7.1 | ИБП мощностью не менее 125 кВА / 125 кВт | 1 шт. |
| 7.2 | Информационный дисплей на лицевой стороне ИБП с поддержкой русского языка | Наличие |
| 7.3 | Светодиоды на лицевой панели, отражающие состояние системы, количество, шт, не менее | 10 |
| 7.4 | В памяти должна записываться история событий, и выводиться полностью на дисплей | Наличие |
| 7.5 | На дисплей должно выводиться измерение основных показателей входной и выходной сети, а именно: - Входные напряжение, ток и частота; - Входная мощность; - Напряжение и частота байпаса; - Выходные напряжение, ток и частота; - Выходная активная и полная мощность; - Напряжение, ток и емкость батарей; - Оставшееся время автономной работы; - Напряжение и частота инвертора; - Выходное напряжение выпрямителя, | Наличие |
| 7.6 | Интегрированный в корпус ИБП выключатель нагрузки | Наличие |
| 7.7 | Входной фильтр по напряжению. | Наличие |
| 7.8 | Интегрированный в корпус ИБП ручной сервисный байпас | Наличие |
| 7.9 | Интегрированный в корпус ИБП статический байпас с автоматическим и ручным переключением | Наличие |
| 7.10 | Фильтр защиты от электромагнитных излучений | Наличие |
| 7.11 | Фильтр радиопомех | Наличие |
| 7.12 | Порты: RS 485, RS 232, USB | Наличие |
| 7.13 | Резервирование всех вентиляторов, не менее | N+1 |
| 7.14 | Аварийное отключение питания EPO | Наличие |
| 7.15 | Датчик температуры и влажности окружающей среды | Наличие |
| 7.16 | Сухой контакт для дистанционного полного выключения системы | Наличие |
| 7.17 | SNMP – адаптер | Наличие |
| 7.18 | Батарейный шкаф для размещения аккумуляторных батарей | 1 шт. |
| 7.19 | Аккумуляторные батареи емкостью не менее 17Ач | 62 шт. |
| 7.20 | Встроенные в батарейный шкаф предохранители | 1 комплект |
| 7.21 | Комплект кабеля сечением 70 мм2 для соединения ИБП и батарейного шкафа между собой, 6 метров | 1 комплект |
| 7.22 | Кабельная перемычка для соединения аккумуляторных батарей Должна представлять собой перемычку для соединения аккумуляторных батарей сечением 50 мм2. Длина перемычки: Тип 1- 35 см. Тип 2- 100 см. Тип 3 - 150 см. Кабельная перемычка должна иметь медные жилы, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с низким дымо- и газовыделением, температура длительного нагрева при использовании: +70°С, должны быть пригодны для использования в диапазоне температуры от минус 50°С до плюс 50°С, иметь металлический экран – конструкцию, состоящая из двух медных полос или медной фольги номинальной толщиной порядка 0,06 мм с зазором, выдерживать диапазон напряжений до 660В | 1 комплект |
| 7.23 | Наконечники кабельные Должен представлять собой наконечник кабельный, закрепляемый опрессовкой. Должен быть предназначен для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами с диапазоном сечений 50 и 70 мм2. Наконечник должен быть изготовлен из цельнотянутой медной трубы марки не ниже М2. Климатическое исполнение наконечника должно быть не хуже УХЛ3. Угол наклона трубки наконечника должен быть от 5 до 10° | 1 комплект |
| 7.24 | Инструкция по эксплуатации завода-изготовителя оборудования на русском языке | Наличие |
| 7.25 | Технический паспорт завода-изготовителя на оборудование на русском языке | Наличие |
| 7.26 | Требования к подготовке помещения для проведения монтажных и пуско-наладочных работ | Наличие |
| 7.27 | Сертификат/декларация соответствия ГОСТ на оборудование | Наличие |
| 8. |
| 8.1 | Доставка оборудования до места установки | Соответствие |
| 8.2 | Разгрузка оборудования и перемещение на объекте будущей эксплуатации оборудования (такелажные работы) | Соответствие |
| 8.3 | Пуско-наладочные работы инженером, сертифицированным производителем оборудования (или уполномоченным представителем производителя в России) | Соответствие |
| 8.4 | Сопряжение аварийной сигнализации ИБП с программно-аппаратным комплексом диспетчерской | Соответствие |
| 8.5 | Организация защищенного канала для круглосуточного дистанционного мониторинга параметров работы ИБП с передачей данных на мониторинговый центр сервисного подразделения Поставщика | Соответствие |
| 8.6 | Проведение инструментальных измерений (измерительными приборами поставщика) заявленных в настоящем опросном листе параметров ИБП перед приемной комиссией Заказчика | Соответствие |
| 8.7 | Выполнение приемо-сдаточных работ в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Глава 1.3 (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2003 г. № 4145) | Соответствие |

Срок замены СИСТЕМЫ  ГАРАНТИРОВАННОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ мощностью 160кВА/160кВт  к универсальной ангиографической системе Innova 3100 – в течение __________ календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

Выполнить работы/услуги по монтажу и вводу Товара в эксплуатацию, включая проведение инструктажа в течение в течение __________ календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

Срок гарантийного обслуживания СИСТЕМЫ  ГАРАНТИРОВАННОГО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ - _____________________ с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/_______/ |  | ___________________ /_______/ |

Приложение № 3

к Договору №_____ от «___» ____________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

| г. Самара | «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

| Наименование услуги | Производитель, страна производителя | Инвентарный номер | Периодичность оказания услуг по техническому обслуживанию | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание Компьютерного томографа Simens Somatom Emotion 16 с принадлежностями: АРМ врача; АРМ лаборанта; ИБП; шприц-инъектор | «Сименс АГ, Медикал Солюшенс», Германия | 7455609 | 1 период - февраль 2022, 2 период - май 2022, 3 период - август 2022, 4 период - ноябрь 2022 |  |
| Техническое обслуживание Томографа магнитно-резонансного MAGNETOM ESSENZA A Tim+Dоt System с принадлежностями: чиллер; АРМ врача; АРМ лаборанта; ИБП; шприц-инъектор | «Сименс Миндит Магнетик Резонансе Лтд», Китай | 7456054 | 1 период - февраль 2022, 2 период - май 2022, 3 период - август 2022, 4 период - ноябрь 2022 |  |
| Техническое обслуживание Томографа магнитно-резонансного MAGNETOM ESSENZA с принадлежностями: чиллер; АРМ врача; АРМ лаборанта; ИБП; шприц-инъектор | «Сименс Миндит Магнетик Резонансе Лтд», Китай | 7454816 | 1 период - февраль 2022, 2 период - май 2022, 3 период - август 2022, 4 период - ноябрь 2022 |  |
| Техническое обслуживание Томографа рентгеновского компьютерного Aguilion Prime: АРМ врача; АРМ лаборанта; ИБП; шприц-инъектор | «Тошиба Медикал Системз Корпорейшн», Япония | 7456070 | 1 период - февраль 2022, 2 период - май 2022, 3 период - август 2022, 4 период - ноябрь 2022 |  |
| Техническое обслуживание Универсальной ангиографической системы Innova 3100 в комплекте: С-гентри; стол пациента; шкаф генератора, блок PDU; шкаф управления позиционером; охладитель детектора; охладитель трубки; станция врача; мониторная подвеска | GE Medical Systems S.C.S., Франция | 7453820 | 1 период - февраль 2022, 2 период - май 2022, 3 период - август 2022, 4 период - ноябрь 2022 |  |

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/______/ |  | ___________________ /_____/ |

Приложение № 4

к Договору №_____ от «___» ____________ 20__ г.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

| г. Самара | «___» __________ 20__ г. |
| --- | --- |

| № платежа | Сумма платежа руб., в т.ч. НДС __%/ НДС не облагается | Срок оплаты |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Общая сумма оплаты ______  (___________) рублей ___ копеек, в том числе НДС ___% - _____ (_______________) рублей _____ копеек /или НДС не облагается.

| От Заказчика |  | От Исполнителя |
| --- | --- | --- |
| _________________/______/ |  | ___________________ /_____/ |