Приложение № 2

к котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование | ЕИ | Кол-во | Описание | Цена, за ед-цу. | НМЦ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Емкость термостатирующая | шт | 4 | Высота 172 мм, диаметр 142 мм, материал алюминий, совместимость с аппаратом АГОТ-1 имеющаяся у Заказчика | 135 550,00 | 534 200,00 |