## Таб 3
Приложение № 3
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции (работы, услуги) | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Количество, | Ед-ца изм. | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Электрокардиограф | Тип портативный Выбор отведений стандартные 12 Каналы 6 Отображение на дисплее Режим регистрации автоматический/ручной Чувствительность, мм/мВ 2,5; 5; 10; 20; 40 Защита от дефибрилляции есть Функция интерпретации есть Память 1000 ЭКГ Экран сенсорный цветной Размер экрана, дюйма 10,4 Разрешение, точки 1024х768 Печать на встроенном термопринтере, на внешнем лазерном принтере А4 Тип термобумаги рулон, Z-образная Ширина бумаги, мм 110 Электропитание от встроенной батареи, В 14,8 В/1900 мАч Электропитание от сети переменного тока, В/Гц 220/50 Работа от встроенной батареи, мин 240 Габаритные размеры, мм 275х203х47 Масса, кг 1,6 формат передаваемых данных HL7/XML/SCP/PDF/PNG/DICOM/ZQECG Сумка из ткани «оксфорд» Комплектация: • Блок электрокардиографический (электрокардиограф) – 1шт. • Аккумулятор – 1 шт. • Кабель пациента – 1 шт. • Электроды конечностные – 4 шт. • Электроды грудные – 6 шт. • Кабель питания – 1 шт. • Кабель заземления – 1 шт. • Сумка – 1 шт. | 99361 | 1 | штука | 99361 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[6 empty] | 99361 | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!