## Таб 3
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции (работы, услуги) | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Ед.-ца изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Бахилы с двойной резинкой | Использование бахил предназначено для уменьшения риска распространения инфекций, а также количество бактерий на полах медицинских учреждений. Также бахилы защищают обувь и ноги от контакта с кровью или другой жидкостью. В целях сохранения чистоты окружающей среды. Материал комбинация ПВД. Двойная резинка. Двойная подошва. Вес бахилы не менее 2,6 гр. Размер не менее 40*14см. Упаковка не менее 1000пар | 1.58 | пар | 120000 | 189600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 208560 | #REF!
2 | Бахилы с двойной резинкой | Использование бахил предназначено для уменьшения риска распространения инфекций, а также количество бактерий на полах медицинских учреждений. Также бахилы защищают обувь и ноги от контакта с кровью или другой жидкостью. В целях сохранения чистоты окружающей среды. Материал комбинация ПВД. Двойная резинка. Двойная подошва. Вес бахилы не менее 6,1 гр. Размер не менее 40*14см. Упаковка не менее 1000пар | 2.87 | пар | 120000 | 344400 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 345840 | #REF!
3 | Контейнер НЕСТЕРИЛЬНЫЙ в сборе | Ёмкость-контейнер для сбора биоматериала 0,12л н/ст в сборе. Кол-во в групп.упак: 300шт; Диаметр нижней части: 48мм; Диаметр верхней части: 58мм; Высота (без крышки): 72мм; Высота ( с крышкой): 74мм + -10%; Наличие градуировки: Да, до 100мл; Наличие полей для записи: Да; Перечень полей для записей: Ф.И.О., номер, дата; Групповая упаковка: Гофрокороб; Доп.упак: Нет | 6.49 | шт | 36000 | 233640 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 233640 | #REF!
4 | Контейнер СТЕРИЛЬНЫЙ в сборе | Ёмкость-контейнер для сбора биоматериала 120 мл стерил.(без ложки с завинчив.крышкой) Кол-во в групп.упак: 250шт; Диаметр нижней части: 48мм; Диаметр верхней части: 58мм; Высота (без крышки): 72мм; Высота ( с крышкой): 74мм + -10%; Наличие градуировки: Да, до 100мл; Наличие полей для записи: Да; Перечень полей для записей: Ф.И.О., номер, дата; Групповая упаковка: Гофрокороб; Доп.упак: ПП пакет с печатью, запаянный | 7.49 | шт | 3000 | 22470 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 24090 | #REF!
5 | Контейнер СТЕРИЛЬНЫЙ с лопаткой для забора биоматериала в сборе | Ёмкость-контейнер для сбора биоматериала 60 мл стерил. ( с ложкой и завинчив.крышкой). Кол-во в групп.упак: 450шт.; Диаметр нижней части: 39мм; Диаметр верхней части: 39мм; Высота (без крышки): 63мм; Высота ( с крышкой): 64мм; Наличие градуировки: Да, до 40 мл; Наличие полей для записи: Да; Перечень полей для записей: Ф.И.О., номер, дата; Групповая упаковка: Гофрокороб; Доп.упак: ПП пакет с печатью, запаянный | 7.84 | шт | 500 | 3920 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4015 | #REF!
6 | Салфетка для стимуляции дыхания | Салфетка для стимуляции дыхания является средством однократного применения. Использование комбинированного материала индивидуальной упаковки обеспечивает легкое вскрытие и длительное хранение салфетки Состав Нетканое полотно, раствор аммиака не более 10%. Размер не менее 3х6 см Стерильность Нестерильно Цвет Белый Назначение Для стимуляции дыхания Форма выпуска Нетканая салфетка в саше Количество в упаковке не менее 150 Срок годности не менее 3 года Соответствует ТУ 9393–008–14959781–2014 | 7.89 | шт | 120 | 946.8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 976.8 | #REF!
7 | Средство перевязочное гидрогелевое стерильное противоожоговое | представляет собой биологически активный низковязкий гидрогель на основе хитозан-желатинового полиэлектролитного комлекса с иммобилизованными фармсубстанциями декспантенола, лидокаина и хлоргесидина, нанесенный на салфетку из нетканого полотна размером не менее 18х13 см. Противоожоговое ранозаживляющее действие средства основано на синергическом эффекте стимулирования процессов регенерации композиционными смесями хитозан-желатинового полиэлектролитного комплекса и декспантенола. Обезболивающее и антимикробное действие обеспечивается наличием местного анестетика – лидокаин гидрохлорида и антисептика – хлоргексидин-биглюконата. Средство обладает охлаждающим действием, создает влажную среду в ране, которая способствует более быстрому ее заживлению. Состав Хитозан, молочная кислота, желатин, декспантенол,лидокаина гидрохлорид,хлорогексидина биглюконат, вода Стерильность Стерильно Цвет Салфетка белая / гель прозрачный Назначение Против ожогов, заживляет раны Форма выпуска Нетканая салфетка в саше Количество в упаковке не более 1 Срок годности не менее 2 года Соответствует ТУ 9393-008-14959781-2014 | 53.93 | шт | 50 | 2696.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2640 | #REF!
8 | Средство педикулинцидное | дезинсекционное средство, уничтожает вшей и гнид за одно применение. спрей не менее 150 мл, гребень, лупа. действующее вещество: анисовое масло не менее 6%; вспомогательные вещества: спирт изопропиловый (или этиловый) не менее 78%, функциональные добавки - до 100%. | 1147.67 | шт | 10 | 11476.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 11770 | #REF!
9 | Средство перевязочное порошкообразное | перевязочное средство в виде порошка оказывающее гемостатическое и ранозаживляющее действие. Капиллярные кровотечения может останавливать в момент нанесения, а кровотечения средней интенсивности - за 10-30 сек. При применении образует на поверхности раны нежный гелеобразный слой, рельефно покрывающий пораженные ткани любой конфигурации. Гелеобразное покрытие обеспечивает хороший водо- и газообмен в ране, облегчает перевязку. В индивидуальной упаковке, пакете из ламинированной бумаги не мменее 1г | 23.19 | шт | 50 | 1159.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1127.5 | #REF!
10 | Шпатель одноразовый | Шпатель медицинский деревянный шлифованный стерильный 150х18х1,8 | 1.43 | шт. | 20000 | 28600 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 26400 | #REF!
11 | Зонд носовой с навивкой | стерильная, основа пластик, индивидуальная упаковка (намот: 100% хлопок). Длина и диаметр палочки 150*2,5 мм, размер тампона 5,0*15,0 мм | 3.41 | шт. | 1300 | 4433 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 4290 | #REF!
12 | воронка ушная | Воронки предназначены для проведения профилактических осмотров. Предназначены для осмотра наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Изготавливаются из нетоксичного полистирола с добавлением красителя. Стерильные, способ стерилизации оксидом-этилена. Длина 38,5±5 мм., диаметр тыльной части 28,5±2 мм. наружный диаметр узкой части 5,3±0,6 мм. Упакованы в герметичную упаковку из многослойной пленки и газопроницаемой бумаги марки ГС-60, что позволяет легко вскрывать пакет без применения режущих инструментов. Количество: коробка не менее 900 шт. Срок годности использования не менее 5 лет. Сертификат соответствия ISO 13485: 2003- В наличии Сертификат (декларация) соответствия -В наличии | 8.21 | шт | 2300 | 18883 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 19481 | #REF!
13 | воронка ушная | Воронки предназначены для проведения профилактических осмотров. Предназначены для осмотра наружного слухового прохода и барабанной перепонки. Изготавливаются из нетоксичного полистирола с добавлением красителя. Стерильные, способ стерилизации оксидом-этилена. длина 38,5±5 мм., Диаметр тыльной части 28,5±2 мм. наружный диаметр узкой части 6,3±0,6 мм. Упакованы в герметичную упаковку из многослойной пленки и газопроницаемой бумаги марки ГС-60, что позволяет легко вскрывать пакет без применения режущих инструментов. Количество: коробка не менее 900 шт. Срок годности использования не менее 5 лет. Сертификат соответствия ISO 13485: 2003- В наличии Сертификат (декларация) соответствия -В наличии | 8.29 | шт | 3000 | 24870 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25410 | #REF!
14 | зеркало носовое | Зеркало предназначено для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур. Зеркало носовое полимерное для осмотра пазух носа, изготавливается из нетоксичного полистирола. Способ стерилизации газовый оксидом-этилена, Общая длина зеркала - 131±10 мм, длина рабочей части – 30±4 мм, ширина раскрытия рабочих частей - 25±7 мм, ширина зеркала - 70±15 мм. Упакованы в герметичную упаковку из многослойной пленки и газопроницаемой бумаги марки ГС-60, что позволяет легко вскрывать пакет без применения режущих инструментов. Количество: коробка неменее 200 шт. Срок годности использования неменее 5 лет . Сертификат соответствия ISO 13485: 2003- В наличии Сертификат (декларация) соответствия -В наличии | 25.49 | шт | 4900 | 124901 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 123970 | #REF!
15 | Пинцет ушной штыковой | предназначен для захватывания перевязочного материала ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров. Изготавливается из нетоксичного полистирола. На ручках пинцетов имеются рифление для пальцев для удобного пользования, так же на губках пинцетов имеются зубчики для надежного захвата материала. Общая длина- 150±5 мм., расстояние между концами бранш по внутренней стороне- 18±10 мм., ширина конца губки- 2±1 мм. Размеры лотка длина- 170±3 мм., ширина- 130±3 мм., высота- 20±3 мм | 12.88 | шт | 1300 | 16744 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 16445 | #REF!
16 | Набор для демеркуризации лабораторный | Лабораторный демеркуризационный комплект предназначен для сбора проливов ртути в лабораториях и клиниках. В состав лабораторного демеркуризационного комплекта включены: костюм, респиратор, перчатки резиновые, бахилы, салфетки влажные, шприц медицинский, транспортировочный контейнер, ополаскиватель для рта, губки для мытья, раствор для демеркуризации, жидкое мыло, кисточка волосяная, кисточки медные. Демеркуризационный комплект поставляется в герметичном пластиковом контейнере и рассчитан для ликвидации пролива ртути на площади не менее 20 кв. м. К демеркуризационному комплекту прилагается подробная инструкция по применению | 5055.67 | шт | 10 | 50556.7 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 50490 | #REF!
17 | Валик медицинский | Валики медицинские применяются для придания пациенту необходимого положения тела: -При проведении медицинских процедур.-При необходимости зафиксировать пациента.-Для снятия болевых ощущений.Валик длина не менее 30 см, диаметр не менее 12 см.Чехол из клеенки подкладочной с ПВХ покрытием.Средний срок службы не менее 5 лет. | 771.4 | шт. | 5 | 3857 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3905 | #REF!
18 | Подушка для забора крови | Подушки для забора крови используется для проведения внутривенных вливаний инъекций, препаратов и для забора крови. Использование подушки позволяет обеспечить снижение давления на руку пациента, обеспечивая комфорт для пациента при проведении процедуры, и облегчает работу для медицинского персонала. Чехол подушки изготовлен из медицинской клеенки с ПВХ покрытием. Срок годности не менее 2 года. | 416.4 | шт. | 5 | 2082 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2090 | #REF!
19 | Термометр | Термометр с диапазоном измерения температур (-30...+30) для холодильных камер. Наличие паспорта с поверкой. | 421.17 | шт. | 150 | 63175.5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 64020 | #REF!
20 | Термометр медицинский | Термометр в пластиковом футляре без содержания ртути, вместо нее в температурной шкале находится Галинстан (смесь жидких металлов – галлий 68,5%, индий 21,5%, олово 10% ). В отличие от ртути Галинстан малотоксичен и безвреден для человека. Диапазон измерений температуры: от +35 до +42 ºС. Условия хранения, транспортировки и применения: от 0 ºС. Безртутный термометр проходит первичную поверку в лаборатории фирмы изготовителя в соответствии с протоколом Ростехрегулирования о признании результатов первичной поверки. | 424.1 | шт. | 150 | 63615 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 64350 | #REF!
21 | Термометр бесконтактный | Инфракрасный термометр для бесконтактного измерения температуры у детей и взрослых, а также окружающих объектов и температуры воздуха. Термометр измеряет температуру считывая данные инфракрасного излучения тела или объекта. Зарегистрированное медицинское изделие -наличие. Утвержденное средство измерения - наличие Точное и быстрое-наличие Отсутствие риска переноса инфекции - соответствие Не менее 10 000 измерений на двух батарейках - наличие Память не менее 32 измерения Гарантия не менее 12 мес. | 5050.67 | шт. | 5 | 25253.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 25245 | #REF!
22 | Пинцет одноразовый | Предназначен для захватывания перевязочных материалов, ватных и марлевых тампонов во время лечебных процедур и профилактических осмотров. Размер не более 200 мм. Упаковка индивидуальная | 14.21 | шт. | 6000 | 85260 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 86460 | #REF!
[6 empty] | 1322540.05 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!