## Лист1
Техническое задание
№ п/п | Название по КТРУ | Наименование показателя, единица измерения показателя (при наличии) | Минимальные значения показателя | Максимальные значения показателя | Значение показателя, которое не может меняться, в том числе диапазон значений | Единица измерения товара | Количество товара | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Начальная (максимальная) цена,
[8 empty] | руб. | руб.
1 | Кюретка костная | Описание по КТРУ |  |  | Ручной хирургический инструмент, разработанный для разрезания и иссечения костной ткани, как правило, во время ортопедической или пластической хирургической операции. Как правило, это длинный тонкий инструмент с ручкой на проксимальном конце и вогнутым ложкообразным кончиком с острым краем - на дистальном конце, или двухсторонний инструмент, используемый для обеспечения удаления костной ткани, не травмируя при этом окружающие кость мышцы. Как правило, изготавливается из высококачественной нержавеющей стали; этот инструмент широко используется для удаления кости. Это изделие, пригодное для многоразового использовани | шт. | 2 | 12936.4 | 25872.8
|  | Внешний вид изделия |  |  | кольцевая
|  | Диаметр изделия, мм | 4.9 | 5.2
|  | Тип режущей кромки: |  |  | кольцо
|  | Длина рабочей части, мм |  | 111
|  | Тип рукоятки: |  |  | плоская
|  | Применение: |  |  | стерилизуемые изделия многократного использования
|  | Класс потенциального риска применения инструмента согласно ГОСТ Р 31508-2012: |  |  | 2а
|  | Материал: |  |  | коррозионностойкая сталь (повышенная коррозионностойкость, то есть невосприимчивость к окислительным процессам, происходящем на воздухе или в других средах)
2 | Держатель/электрод эндоскопический электрохирургический, монополярный, многоразового использования | Описание по производителю |  |  | Принадлежности к инструментам электрохирургическим моно и биполярным. Держатель электродов - электрохирургическая ручка для резания\коагуляции для генераторов | шт. | 1 | 16811.2 | 16811.2
|  | Кратность применения: электрод-лезвия |  |  | многоразовый
|  | Общая длина, см | 6.8 | 7.2
|  | Длина рабочей (активной) части, см | 2.75 | 2.83
|  | Имеются клавиши ручной активации "резания" и "коагуляции" |  |  | наличие
|  | Не стерильная ручка |  |  | соответствие
|  | Силиконовый кабель, м | 4.57 | 4.63
|  | Методы стерилизации: |  |  | автоклавирование или газовая стерилизация (50 циклов)
|  | Дополнительные компоненты: |  |  | 3-х пиновый коннектор / коннектор типа штекер для генераторов Erbe серий ACC/ICC
|  | Материал: |  |  | нержавеющая сталь (обладает высоким уровнем устойчивости к появлению ржавчины)
|  | Совместимость с оборудованием,, имеющимся у заказчика |  |  | для генераторов Valleylab/ Erbe серий ACC/ICC
42684