##### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Порядок оказания услуг: Техническое обслуживание, ремонт кондиционеров (сплит-систем)

по адресам: г.Самара ул. Агибалова 12; г.Самара ул. Н- Садовая 222Б;.

Перечень работ:

| № п/п | Наименование продукции (работы, услуги) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | техническое обслуживание кондиционера настенного типа до 4,9 кВт, | усл. | 38 |
| 2 | техническое обслуживание кондиционера настенного типа от 5,0 до 7,9 кВт, | усл. | 5 |
| 3 | техническое обслуживание кондиционера настенного типа от 8,0 до 10,0 кВт, | усл. | 3 |
| 4 | техническое обслуживание кондиционера колонного, кассетного, подпотолочного типа до 10,0 кВт, | усл. | 3 |
| 5 | техническое обслуживание кондиционера колонного, кассетного, подпотолочного типа до 16,0 кВт, | усл. | 1 |
| 6 | заправка фреоном, | усл. | 25 |
| 7 | фреон 1 кг | кг | 8 |
| 8 | пайка трубы с проверкой герметичности, | шов | 10 |
| 9 | замена пускового конденсатора, | усл. | 10 |
| 10 | замена дренажа, | усл. | 3 |
| 11 | замена крыльчатки внутреннего блока, | усл. | 4 |
| 12 | замена крыльчатки наружного блока, | усл. | 4 |
| 13 | ремонт платы управления, | усл. | 4 |
| 14 | поиск утечки в фреоновом контуре, | усл. | 3 |
| 15 | вакуумирование фреоновой трассы, | усл. | 15 |
| 16 | диагностика кондиционера, | усл. | 8 |
| 17 | ремонтные работы, | 1 н/ч | 1 |
| 18 | услуги промышленного альпиниста, | 1 свес | 5 |
| 19 | услуги АГП, | 1 час | 1 |
| 20 | выезд за пределы г.о. Самара. | 1 км | 115 |

2. Требования к качеству оказываемых услуг:

-Услуги производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ производится уборка рабочей зоны (уборка мусора, материалов, сухая уборка пылесосом, затем влажная уборка помещений, в которых проводились работы).

-Все работы выполняются квалифицированным обученным персоналом.

-Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда в соответствии со СНиП 12-04-2002.       При выполнении работ соблюдать требования электробезопастности  и противопожарной безопасности.

-Гарантийный срок работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты утверждения Покупателем.

-Время работы Исполнителя регламентируется распорядком дня Заказчика.

- Техническое обслуживание кондиционера включает в себя:

1.Чистка фильтров внутреннего блока.

2.Проверка эффективности работы испарителя (внутреннего блока) по перепаду температур входящего и выходящего воздуха.

3.Проверка герметичности соединений.

4.Проверка на наличие посторонних шумов, вибрации и перегрева внутреннего блока.

5.Проверка исправности систем автоматизации.

6.Проверка состояний креплений, вращающихся частей (протяжка и очистка при необходимости) и антивибрационных устройств.

7.Очистка оборудования от загрязнений специализированным хим.средством и АВД (корпус внутреннего и наружного блоков, входные и выходные жалюзи внутреннего блоков, крыльчатки, дренажная система).

8. Дозаправка фреоном до 100 гр.

9. Замер величины потребляемого тока компрессором и вентиляторами.

10. Проверка рабочей температуры корпуса компрессора, двигателей и вентиляторов.

11.Протяжка электрических соединений.

12.Проверка подшипников двигателей вентиляторов.

13. Ревизия элементов систем автоматизации.
Работы производятся в действующем медицинском учреждении, необходимо предусмотреть мероприятия по защите имущества от загрязнения.

3. Требования к Исполнителю:

Соответствие квалификации работников организации требованиям профессиональных стандартов в зависимости от выполняемых ими трудовых функций.

Ведение работ в условиях действующего медицинского учреждения;

выполнение Правил охраны труда;

- работы выполняются в согласованное с заказчиком сроки.

- работники Подрядчика несут ответственность:

За своевременность и качество  выполняемых  работ;

За сохранность существующих инженерных систем и оборудования, принадлежащих ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара.