**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по ремонту медицинской техники**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Перечень услуг и требования к их оказанию | Количество | Стоимость работ./зап. частей |
| **1** | .**Ремонт шкафа морозильного CB-107-S (CH-0.7) POLAIR зав. № C281140214, инв. № 7495254, год выпуска 2014** | **Перечень работ:** | 1 шт. | 8659,00 |
| замена электронного контроллера, настройка электронного контроллера |
| **Перечень запасных частей:** |
| электронный контроллер |
| **Прочее:** |
| полное восстановление работоспособности шкафа морозильного, используемого Заказчиком |
| демонтаж вышедших из строя запчастей, монтаж новых запчастей, проверка температурных режимов работы, проверка (после ремонта) на работоспособность на всех режимах, предусмотренных эксплуатационной документацией (должны соответствовать) |
| стоимость запасных частей должна входить в стоимость услуг. При ремонте должны использоваться только новые не восстановленные, ранее не использованные, технически исправные, запасные части и материалы. |
| минимальный гарантийный срок на оказанные услуги - 6 месяцев |
| минимальный гарантийный срок на замененные запасные части - 6 месяцев |
| срок оказания услуг: не более 10 календарных дней с момента заключения договора |
| место оказания услуг: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б, строение 1 |
| **2** | **Ремонт холодильника фармацевтического ХФ-140, зав. № 215CV20021663, инв. № 23065, год выпуска 2015** | **Перечень работ:** | 1 шт. | 4910,00 |
| замена вентилятора обдува |
| **Перечень запасных частей:** |
| вентилятор |
| **Прочее:** |
| полное восстановление работоспособности холодильника фармацевтического, используемого Заказчиком |
| демонтаж вышедших из строя запчастей, монтаж новых запчастей, проверка температурных режимов работы, проверка (после ремонта) на работоспособность на всех режимах, предусмотренных эксплуатационной документацией (должны соответствовать) |
| стоимость запасных частей должна входить в стоимость услуг. При ремонте должны использоваться только новые не восстановленные, ранее не использованные, технически исправные, запасные части и материалы. |
| минимальный гарантийный срок на оказанные услуги - 6 месяцев |
| минимальный гарантийный срок на замененные запасные части - 6 месяцев |
| срок оказания услуг: не более 10 календарных дней с момента заключения договора |
| место оказания услуг: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б, строение 1 |