##### Техническое задание на выполнение диагностики и ремонта неисправностей

1. Цели выполнения работ:

Диагностика неисправности и ремонт видеогастроскопа Pentax EG-290Kp, инвентарный номер 7455180, серийный номер G125277, г.в. 2013., находящегося в эксплуатации по адресу: г. Самара, ул. Агибалова,12, кабинет 49/50.

2. Требования к исполнителю:

- наличие лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующих излучения;

- наличие лицензии на монтаж, наладку, ремонт, техническое обслуживание и контроль технического состояния медицинской техники;

-   наличие квалифицированного персонала по работе в области использования источников ионизирующих излучения.

3. Срок выполнения работ:

Работы выполнить в течение 30 рабочих дней после подписания договора с предоставлением акта на выполненные работы.

4. Ремонт оборудование на территории исполнителя:

4.  Гарантийный срок: не менее трех месяцев.

5. Список выполняемых работ и их характеристики:

- Разборка видеогастроскопа;

- Чистка, смазка, замена уплотнительных колец;

- замена запчастей; сборка эндоскопа;

- выставление рабочих углов;-

- устранению люфтов;

- проверка герметичности;

- проверка работоспособности

6. Замена узлов и составных частей видеогастроскопа:

| Канал «вода/воздух» | 1 | 28 317,63 |
| --- | --- | --- |
| Инструментальный канал | 1 | 35 925,15 |
| Оболочка дистальной части | 1 | 16 245,95 |
| Сегментальная часть в сборе с тросами управления дистальной частью | 1 | 138 750,82 |
| Расходные материалы | 1 компл. | 3 296,00 |
| Работы |  | 79 057,00 |

7. Транспортировка оборудования к месту ремонта и до места эксплуатации после ремонта за счет исполнителя.

8. Результаты работ: Оборудование с восстановленной работоспособностью введено в дальнейшую эксплуатацию.