## термометры
Техническое задание
Предлагаемое наименование | Технические характеристики | Ед. | Кол-во | Цена за ед. руб. | Общая максимальная стоимость руб.
Гигрометр психрометрический | Диапазон измерения относительной влажности - 20-90 (%). Температурный диапазон измерения влажности 5-25 °С. Диапазон измерения температуры 0-25 °С. Цена деления шкалы - 0,2 °С. Предел допускаемой абсолютной погрешности термометра, ±0,2 °C. Термометрическая жидкость гигрометра - толуол, метилкарбитол. Габаритные размеры - 325х120х50 мм. Поверка в наличии. | шт. | 200 | 373.54 | 74708
Гигрометр психрометрический | Диапазон измерения относительной влажности - 20-90 %. Температурный диапазон измерений влажности 20-40 °С. Диапазон измерения температуры от 15 до 40 °С. Цена деления шкалы термометров - , 0,2 °С. Габаритные размеры, не более 295х120х50 мм. Термометрическая жидкость - толуол. Поверка в наличии. | шт. | 10 | 424.47 | 4244.7
Термометр мед. максимальный | Термометр медицинский максимальный стеклянный. Начальное значение шкалы должно быть на уровне 32 - 35 ° C. Конечное значение шкалы должно быть 42 ° C. Цена деления шкалы должна быть равна 0,1 ° C. Изделие должно иметь специальное максимальное устройство, препятствующее спаданию столбика термометрической жидкости при охлаждении. При движении в трубке жидкость не должна разрываться на несоединимые части и оставлять следы на стенках трубки. | шт. | 100 | 65.99 | 6599
Термометр 1(-30...+30) для х-ка | Термометр (-30...+30 градусов по Цельсию) для холодильника | шт. | 250 | 169.79 | 42447.5
127999.2