## Таб 3
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики |  |  | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб.
|  |  | Фасовка | Еденица измерения
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6
1 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения альфа-фетопротеина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения альфа-фетопротеина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.605–1210 нг/мл чувствит. 0.604 нг/мл | 100 тестов | шт. | 11062.69 | 4 | 44250.76
2 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения инсулина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения инсулина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.2–1000 мкЕ/мл, чувствит. 0.2 мкЕ/мл | 100 тестов | шт. | 18720.91 | 4 | 74883.64
3 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-с) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-с) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.10–1000 мкг/дл, чувствит. 0.1 мкг/дл | 100 тестов | шт. | 11670.2 | 3 | 35010.6
4 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения раковооэмбрионального антигена с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения раковооэмбрионального антигена с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.2–1000 нг/мл, чувствит. 0.2 нг/мл | 100 тестов | шт. | 13979.93 | 5 | 69899.65
5 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 125 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 125 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.6– 5000 Е/мл, чувствит. 1.2 Е/мл | 100 тестов | шт. | 17019.93 | 17 | 289338.81
6 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения человеческого эпидидимального секреторного белка 4 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения человеческого эпидидимального секреторного белка 4 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 минут, диапазон измерения 15,0-1500 пмоль/л, чувствительность 15,0 пмоль/л | 100 тестов | шт. | 60368.32 | 3 | 181104.96
7 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 19-9 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 19-9 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.6– 1000 Е/мл, чувствит. 0.6 Е/мл | 100 тестов | шт. | 18720.91 | 5 | 93604.55
8 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 15-3 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 15-3 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 1– 300 Е/мл, чувствит. 0.6 Е/мл | 100 тестов | шт. | 18720.91 | 8 | 149767.28
9 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения тропонина Т с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения тропонина Т с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 3 – 10000 нг/л, чувствит. 3 нг/л | 200 тестов | шт. | 50920.02 | 11 | 560120.22
10 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения витамина В12 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения витамина В12 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 27 мин, диапазон измерения 50.0‑2000 пг/мл, чувствит. 100 пг/мл | 100 тестов | шт. | 15803.68 | 2 | 31607.36
11 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения иммуноглобулина Е с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения иммуноглобулина Е с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.1– 2500 МЕ/мл, чувствит. 0.1 МЕ/мл | 100 тестов | шт. | 12643.45 | 12 | 151721.4
12 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамин Д (25-hydroxyvitamin D) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамин Д (25-hydroxyvitamin D) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 27 минут, диапазон измерения 3,00- 70,0 нг/мл, чувствит. 3,00 нг/мл | 100 тестов | шт. | 55353.99 | 5 | 276769.95
13 | Набор штрих-кодированных реагентов для полу-количественного определения IgG аутоантител человека к циклическому цитрулиновому пептиду с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. | Набор штрих-кодированных реагентов для полу-количественного определения IgG аутоантител человека к циклическому цитрулиновому пептиду с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 7– 500 Е/мл, чувствит. 7 Е/мл. В состав набора входят калибраторы. | 100 тестов | шт. | 56863.86 | 2 | 113727.72
14 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения прокальцитонина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения прокальцитонина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,02-100 нг/мл, чувствит. 0,02 нг/мл. В состав набора входят калибраторы и контроли. | 100 тестов | шт. | 59565.95 | 4 | 238263.8
15 | Набор для калибровки количественного теста для определения альфа-фетопротеина на анализаторах линии Elecsys | Набор для калибровки количественного теста для определения альфа-фетопротеина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). AFP Cal1: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 1 каждый AFP Cal2: 2 флакона, для приготовления 1.0 мл калибратора 2 каждый AFP (человеческий, из клеточной культуры) в двух концентрациях (около 5 МЕ/мл или 6 нг/мл и около 50 МЕ/мл или 60 нг/мл) в матрице сыворотки крови человека | 2 х 2 х 1 мл | шт. | 5129.53 | 2 | 10259.06
16 | Набор для калибровки количественного теста для определения инсулина на анализаторах линии Elecsys | Набор для калибровки количественного теста для определения инсулина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). Инсулин (человеческий, рекомбинантный, синтезируемый дрожжами) в двух диапазонах концентраций (около 5 мкЕ/мл или 35 пмоль/л и около 300 мкЕ/мл или 2080 пмоль/л) в матрице бычьей сыворотки крови. | 2 х 2 х 1 мл | шт. | 5129.53 | 2 | 10259.06
17 | Набор для калибровки количественного теста для определения дегидроэпиандростерон-сульфата на анализаторах линии Elecsys | Набор для калибровки количественного теста для определения дегидроэпиандростерон-сульфата на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). DHEA‑S (синтетический) в двух диапазонах концентраций (около 0.14 мкмоль/л или 5 мкг/дл и около 20 мкмоль/л или 750 мкг/дл) в матрице обедненной сыворотки крови человека. | 2 х 2 х 1 мл | шт. | 4776.41 | 2 | 9552.82
18 | Набор для калибровки количественного теста для определения раковооэмбрионального антигена на анализаторах линии Elecsys | Набор для калибровки количественного теста для определения раковооэмбрионального антигена на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). CEA (человеческий, из клеточной культуры) в двух диапазонах концентраций (около 5 нг/мл и около 50 нг/мл) в буферной/белковой матрице. 1 нг/мл CEA соответствует 16.9 мМЕ/мл | 2 х 2 х 1 мл | шт. | 5319.36 | 2 | 10638.72
19 | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 125 на анализаторах линии Elecsys | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 125 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). Концентрация человеческого белка CA 125 в матрице лошадиной сыворотки крови (CA125 II Cal1) составляет 0 Е/мл; CA125 II Cal2 содержит приблизительно 500 Е/мл человеческого белка CA 125 в матрице сыворотки крови человека; консервант. | 2 х 2 х 1 мл | шт. | 6725.45 | 4 | 26901.8
20 | Набор для калибровки количественного теста для определения HE-4 на анализаторах линии Elecsys | Набор для калибровки количественного теста для определения HE-4 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). HE4 (человеческий, из клеточной линии OvCar‑3) в двух диапазонах концентраций (около 5 пмоль/л и около 200 пмоль/л) в матрице лошадиной сыворотки крови, консервант | 2 х 2 х 1 мл | шт. | 21164.8 | 2 | 42329.6
21 | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 19-9 на анализаторах линии Elecsys | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 19-9 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). CA 19‑9 (человека) в двух диапазонах концентраций (около 20 Е/мл и около 250 Е/мл) в матрице сыворотки крови человека; консервант. | 2 х 2 х 1 мл | шт. | 6725.45 | 2 | 13450.9
22 | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 15-3 на анализаторах линии Elecsys | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 15-3 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). CA 15‑3 (человека) в двух концентрациях (около 15 Е/мл и около 100 Е/мл) в матрице сыворотки крови человека. | 2 х 2 х 1 мл | шт. | 5014.36 | 4 | 20057.44
23 | Набор для калибровки количественного теста высокой чувствительности для определения тропонина Т на анализаторах линии Elecsys | Набор для калибровки количественного теста высокой чувствительности для определения тропонина I экспресс-методом на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). Моноклональные анти-СА 19-9 антитела (мыши), меченые рутениевым комплексом 4 мг/л; фосфатный буфер 100 ммоль/л, pH 6.5; консервант. | 2 х 2 х 1 мл | шт. | 5861.05 | 4 | 23444.2
24 | Набор для калибровки количественного теста для определения витамина В12 на анализаторах линии Elecsys | Набор для калибровки количественного теста для определения витамина В12 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). Витамин B12 в двух диапазонах концентраций (около 185 пмоль/л или 250 пг/мл и около 1107 пмоль/л или 1500 пг/мл) в матрице сыворотки крови человека; консервант. | 2 х 2 х 1 мл | шт. | 4389.14 | 1 | 4389.14
25 | Набор для калибровки количественного теста для определения иммуноглобулина Е на анализаторах линии Elecsys | Набор для калибровки количественного теста для определения иммуноглобулина Е на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). IgE (человека) в двух диапазонах концентраций (приблизительно 1 МЕ/мл или 2.4 нг/мл и приблизительно 100 МЕ/мл или 240 нг/мл) в матриксе лошадиной сыворотки крови; консервант | 2 х 2 х 1 мл | шт. | 5357.33 | 4 | 21429.32
26 | Набор для калибровки количественного теста для определения общего 25-гидроксивитамин Д (25-hydroxyvitamin D) на анализаторах линии Elecsys | Набор для калибровки количественного теста для определения общего 25-гидроксивитамин Д (25-hydroxyvitamin D) на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). 25‑OH витамин D3 в двух диапазонах концентраций (приблизительно 3 нг/мл или 7.5 нмоль/л и приблизительно 45 нг/мл или 113 нмоль/л) в матриксе сыворотки крови человека; консервант | 2 х 2 х 1 мл | шт. | 32345.18 | 2 | 64690.36
27 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов ELECSYS. | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов ELECSYS. | 2 х 2 х 3 мл | шт. | 5072.57 | 6 | 30435.42
28 | Набор контрольных сывороток на основе сыворотки крови человека, содержащих различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов Elecsys для определения: Витамина B12, ферритина, фолатов, B-crossLaps, остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-84), P1NP, общего витамина D | Набор контрольных сывороток на основе сыворотки крови человека, содержащих различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов Elecsys для определения: Витамина B12, ферритина, фолатов, B-crossLaps, остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-84), P1NP, общего витамина D | 2 х 2 х 3 мл | шт. | 8140.39 | 5 | 40701.95
29 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов ELECSYS для определения онкомаркеров. | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов ELECSYS для определения онкомаркеров. 2 флакона, каждый для 3.0 мл контрольной сыворотки (человеческой) | 2 х 2 х З мл | шт. | 13334.48 | 6 | 80006.88
30 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналита для контроля корректности теста HE4 Elecsys | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналита для контроля корректности теста HE4 Elecsys, cobas e. HE4 (человеческий, из клеточной линии OvCar‑3) в двух диапазонах концентрации (приблизительно 50 пмоль/л и приблизительно 400 пмоль/л) в сыворотке крови человека; консервант | 2 х 2 х 1 мл | шт. | 17041.44 | 2 | 34082.88
31 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащих определенные концентрации тропонина Т и тропонина I для контроля корректности тестов для определения тропонина Т высокочувствительным методом (9 и 18 минут) и Тропонина I. | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащих определенные концентрации тропонина Т и тропонина I для контроля корректности тестов для определения тропонина Т высокочувствительным методом (9 и 18 минут) и Тропонина I. Сыворотка крови человека, реактивная для IgG-антител к токсоплазме, примерно 100 МЕ/мл; буфер; консервант. | 2 х 2 х 2 мл | шт. | 5426.94 | 4 | 21707.76
32 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащих определенные концентрации Anti-CCP антител для контроля корректности теста Anti-CCP Elecsys | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащих определенные концентрации Anti-CCP антител для контроля корректности теста Anti-CCP Elecsys, cobas e. Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (анти‑ЦЦП) (человеческому), приблизительно 100 Е/мл в человеческой сыворотке. | 2 х 2 х 2 мл | шт. | 8320.12 | 1 | 8320.12
33 | Универсальный разбавитель проб при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного анализа. | Универсальный разбавитель проб при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного анализа.Применяется для разведения образцов сыворотки или плазмы. Протеиновый матрикс; консервант: ≤0,1% | 2 х 36 мл | шт. | 8358.1 | 10 | 83581
34 | Системный раствор для генерации электрохимического сигнала в системах Elecsys 2010 | Системный раствор для генерации электрохимического сигнала в системах Elecsys 2010. Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1%; консервант | 6 х 380 мл (~900-1000 тестов) | шт. | 5715.1 | 11 | 62866.1
35 | Системный раствор для промывки измерительной ячейки после измерения | Системный раствор для промывки измерительной ячейки после измерения, содержит КОН 176 ммоль/л, детергент ≤ 1,0% | 6 х 380 мл (~900-1000 тестов) | шт. | 5715.1 | 11 | 62866.1
36 | Пластиковые полупрозрачные одноразовые аналитические пробирки, | Пластиковые полупрозрачные одноразовые аналитические пробирки, объемом 200 мкл, в черном штативе | 60 х 60 шт. (3500-3600 тестов) | шт. | 6621.67 | 3 | 19865.01
37 | Черные одноразовые наконечники со специальным покрытием | Черные одноразовые наконечники со специальным покрытием, в белом штативе, в каждом – по 120 наконечников, штатив запакован в прозрачную пленку | 30 х 120 шт. (1700-1800 тестов) | шт. | 6512.82 | 6 | 39076.92
38 | Контейнер для твердых отходов для анализаторов Elecsys 2010 | Контейнер для твердых отходов для анализаторов Elecsys 2010, cobas e 411, с отверстием, закрывающимся выдвижной прозрачной крышкой. Вместимость контейнера -1100 пробирок и наконечников. | 1 уп. х 14 шт. | шт. | 4013.23 | 1 | 4013.23
39 | Реактив, используемый при проведении начальной калибровки и регулировки анализатор | Реактив, используемый при проведении начальной калибровки и регулировки анализатора. Состав: фосфатный буфер, трипропиламин, детергент | 1 уп. 2 х 50 мл | шт. | 3939.67 | 1 | 3939.67
40 | Набор пластиковых флаконов с фиксированными крышками для аликвотирования разведенных калибраторов и хранения их в холодильнике. | Набор пластиковых флаконов с фиксированными крышками для аликвотирования разведенных калибраторов и хранения их в холодильнике. | 2 х 56 шт. | шт. | 10669.08 | 1 | 10669.08
41 | Системный моющий раствор для добавления в дистиллированную воду для эффективной промывки системы и исключения контаминации. | Системный моющий раствор для добавления в дистиллированную воду для эффективной промывки системы и исключения контаминации. Содержит 7,5% детергент | 500 мл (3300 тестов) | шт. | 1552.9 | 3 | 4658.7
42 | Пластиковые пробирки для проб | Пластиковые пробирки для проб объемом 2,5 мл, 16мм х 37мм. Мертвый объем составляет 100 мкл. Фасовка 5000 штук | 5000 шт. | шт. | 6066.94 | 1 | 6066.94
43 | Полупрозрачный пластиковый контейнер, адаптированный к анализаторам Elecsys 2010 | Полупрозрачный пластиковый контейнер, адаптированный к анализаторам Elecsys 2010 и cobas e 411. Предназначен для интенсивной промывки измерительных каналов анализатора. | 1 шт. | шт. | 120.52 | 1 | 120.52
44 | Реактив для интенсивной промывки измерительной ячейки | Реактив для интенсивной промывки измерительной ячейки, содержит NaOH (3М) и гипохлорит Na (менее 2% активного хлора) | 5 х 100 мл | шт. | 4289.56 | 2 | 8579.12
| Итого | [5 empty] | 3089030.52