**Техническое задание**

**Место поставки:** г.Самара, ул. Ново-Садовая 222Б., ул. Агибалова 12.

**Требования качества:**

-Для обеспечения пациентов, посетителей и сотрудников больницы питьевой водой ,согласно СанПин 2.4.2. 1178-02;

- Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке, утвержденных нормативно-технической документацией в соответствии с действующим законодательством РФ;

-Качество Товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, фасовке и упаковке, указанным в котировочной документации.

-Поставляемый Товар должен быть новым, т.е. не бывшим в употреблении, находиться у поставщика на законных основаниях, быть свободным от прав третьих лиц, не заложенным и не находиться под арестом.

|  |  |
| --- | --- |
| Технические характеристики | Кол-во, шт |
| Типоразмер 14"  Ультрафильтрация  Тип фильтра: I-тип  Производительность: до 12 500 л | 13 |