Техническое задание

на техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования (МО)

| № | Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения |
| 1.1 | Общие требования | Техническое обслуживание и ремонт изделий медицинского оборудования должны производить службы (юридические лица, индивидуальные предприниматели, технические подразделения или штатные технические специалисты медицинских учреждений), имеющие в соответствии с действующим законодательством право осуществлять эту деятельность. Мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту МО должны осуществляться в соответствии с положениями соответствующих нормативных правовых актов, требованиями национальных, международных стандартов, правил и норм, а также в соответствии с указаниями эксплуатационной документации. Перечень МО, подлежащих комплексному техническому обслуживанию (приложение №1 к тех.заданию). |
| 2. | Техническое обслуживание |
| 2.1 | Характеристики работ |
| 2.1.1 | Тип работ | Обязательные |
| 2.1.2 | Периодичность | Один раз в месяц |
| 2.1.3 | Описание | Техническое обслуживание МО предназначено для выявления и предупреждения отказов и неисправностей путем своевременного выполнения работ, обеспечивающих их работоспособность. Содержание, порядок и правила проведения технического обслуживания устанавливаются в эксплуатационной документации на изделие. Техническое обслуживание производится в соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России 24.09.2003 г. и Минпромнауки России 10.10.2003 г. Техническое обслуживание включает в себя: - систематический технический осмотр МО (визуальный осмотр МО, проверка целостности защищенного заземления, электродов, кабелей и аналогичных принадлежностей); - периодическое техническое обслуживание МО (очистка от эксплуатационных загрязнений изделия и его составных частей; чистка, смазка и, при необходимости, переборка механизмов и узлов для этой цели, проверка и затяжка ослабленных крепежных элементов; заправка специальными жидкостями гидравлических и иных магистралей и емкостей; замена отработавших ресурс сменных составных частей, таких как контактные щетки, фильтры и т.п.; настройка изделия, регулировка режимов работы; иные, указанные в эксплуатационной документации операции специфические для конкретного типа изделий); - контроль технического состояния МО (проверка органов управления, контроля, индикации и сигнализации на целостность, четкости фиксации, отсутствие люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок; контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу; проверка функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств; проверка изделия на соответствие требованиям электробезопасности; инструментальный контроль основных технических характеристик; иные, указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий). |
| Ремонт МО |
| 3.1 | Характеристики |
| 3.1.1 | Тип работ | По заявке Заказчика либо самостоятельно в случае выявления такой необходимости при выполнении работ по техническому обслуживанию МО. |
| 3.1.2 | Срок начала выполнения работ | Сроки реагирования на заявку по неисправности медицинского оборудования: в течение 48 часов после подачи заявки Заказчика, отправленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» и письменного уведомления по электронной почте. |
| 3.1.3 | Срок выполнения работ | при наличии запасных частей на складе Исполнителя - в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента диагностики неисправности; при отсутствии запасных частей – в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их поступления на склад Исполнителя. Сроки выполнения работ могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон. |
| 3.1.4 | Описание работ | - текущий ремонт МО (неплановый ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия медицинской техники путем замены и (или) восстановления отдельных деталей или сменных комплектующих частей с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации) Текущий мелкий ремонт (1 и 2 группа) включает следующие работы: ремонт клапанов, отсосов, замена уплотнительных колец и др. мелких расходный элементов; чистка всех узлов, деталей, механизмов, подверженных износу и старению; замена сопел, продувка систем; сушка изделий, устранение люфтов, необходимая регулировка/колибровка/настройка изделия. Ремонт 3 группы включает в себя следующие виды работ: полный или частичный демонтаж изделия; замена отдельных узлов; монтаж восстановленного изделия; восстановление работоспособности изделия после неквалифицированного ремонта, находящегося в разукомплектованном состоянии или наличия механических повреждений; проверка и настройка изделия е использованием дополнительного оборудования всех настраиваемых параметров изделия в целом. Работы по техническому обслуживанию оборудования оказываются Исполнителем исключительно в отношении технически исправного, работоспособного медицинского оборудования. Регламентное плановое профилактическое техническое обслуживание предполагает работы по ремонту медицинского оборудования с заменой запасных частей. Запасные части приобретаются отдельно за счет Заказчика по предварительному согласованию. Регламентное плановое профилактическое техническое обслуживание не предполагает: - стоимость запасных частей к медицинскому оборудованию, подлежащих замене и/или рекомендуемых Исполнителем к замене по итогам регламентного планового профилактического технического обслуживания медицинского оборудования; - обслуживание идущих в комплекте с медицинским оборудованием товаров, не поименованных в вышеприведенных таблице; - поставку расходных материалов и аксессуаров к медицинскому оборудованию; Исполнитель по отдельной заявке проводит освидетельствование медицинской техники, не включённой в перечень обслуживаемого оборудования, с предоставлением заключения о техническом состоянии и дефектного акта. Исполнитель по отдельной заявке осуществляет ввод в эксплуатацию оборудования, не включённого в перечень. Исполнитель по отдельной заявке Заказчика и за отдельную плату осуществляет: ремонт 3 группы (включая замену запасных частей, расходных материалов и аксессуаров к медицинскому оборудованию). |
| 4. | Требования к организации, выполняющей работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинскойого оборудования (МО) |
| 4.1 | Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники и лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения. |
| 4.2 | Наличие сертифицированной сервисной службы: квалифицированные специалисты, состоящие в штате и имеющие дипломы, сертификаты, допуски к ТО. |
| 4.3 | Использование материально-технической базы, обеспечивающей необходимое качество и оперативность при проведении ТО медицинской техники (автотранспорт, специализированный инструмент, оборудование, измерительная техника, фирменные сканеры и т.д.). |
| 5. | Гарантийные обязательства |
| 5.1 | Гарантийный срок качества на выполненные работы по ремонту | Не менее 3-х месяцев |
| 5.2 | Гарантийный срок качества на поставляемые в рамках исполнения обязательств по контракту запасные части | На основании сертификатов и паспортов на запасные части, но не менее срока, установленного производителем |
| 6. | Место выполнения работ |
| 6.1 | 443041, г. Самара, ул. Агибалова,12 443029, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, стр 1,2 443030, г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13 443041, г. Самара, Комсомольская площадь,1 443048, Самарская область, Красноглинский район, п. Красная Глинка, б/н 446026, г. Сызрань, ул. Октябрьская,3 445240, г. Октябрьск, ул. Гоголя. 25 446433, г. Кинель, ул. Советская,11 |

| №п/п | Наименование | Инвентрн. Номер | Адрес | Начальная (максимальная) цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система дигитальной обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS Plus (Sirona, Германия) | 7456287 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 238,91 |
| 2 | Система дигитальной обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS XG | 7456290 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 237,72 |
| 3 | Система дигитальной обработки интраоральных рентгеновских снимков XIOS Plus (Sirona, Германия) | 7456288 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 238,91 |
| 4 | Аппарат рентгеновский СД-РА | 7454706 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 4254,29 |
| 5 | Система цифровая рентгенографическая DigiEуе с принадлежностями, вариант исполнения DigiEуе 560 | 7455198 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 4254,29 |
| 6 | Комплекс рентгеновский диагностический "Диаком" исполнение 2 | 7455819 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 4254,29 |
| 7 | Рентгенографический ап-т Компакт диагност СД-РА | 7452104 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 4254,29 |
| 8 | Установка телеуправляемая рентнегодиагностическая CLINODIGIT производство ITALRAY(Италия) | 7453778 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 4254,29 |
| 9 | Аппарат рентгеновский передвижной с С-образной дугой АРХ-HF II | 7453981 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 4012,14 |
| 10 | Установка передвижная рентгенодиагностическая с С-образной рамой, с принадлежностями Ziehm Vision | 7454819 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 4012,14 |
| 11 | Маммограф рентгеновский МД-РА | 7453373 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 4239,04 |
| 12 | Флюрограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной | 7455541 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 4254,29 |
| 13 | Флюрограф малодозовый цифровой сканирующий с рентгенозащитной кабиной | 7454895 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 4254,29 |
| 14 | Цифровая малодозовая флюрографическая рентген.система CLINOMAT | 7455119 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 4217,07 |
| 15 | Проявочная машина Agfa CP1000 | 7454786 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 152,48 |
| 16 | Проявочная машина"КОДАК" Х-ОМАТ 1000 | 7451609 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 152,48 |
| 17 | Машина для проявления рентг.пленки КодакPROCESSOR | 7451731 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 152,48 |
| 18 | Машина проявочная XR24 Pro | 7456253 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 152,48 |
| 19 | Машина д.проявления мед.рентг.пленок Kodak Medical X-Ray | 7455071 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 152,48 |
| 20 | Рабочая станция:Настольный компьютер Lenovo Trink Centre M57 type 6087 Small Desktop 2x3 | 7453922 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 21 | "J.Morita"-Цифровой панорамный рентгеновский аппарат | 7456147 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 232,08 |
| 22 | Аппарат рентгеновский интраоральный Heliodent Plus (Sirona, Германия) | 7456182 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 232,08 |
| 23 | Аппарат рентгеновский панорамный Orthophos XG 3D | 7456183 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 232,08 |
| 24 | Аппарат рентгеновский интраоральный HELIODENT | 7456180 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 232,08 |
| 25 | Аппарат рентгеновский интраоральный Heliodent Plus | 7456181 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 232,08 |
| 26 | Рентгеновский панорамный аппарат Veraviewepocs | 7456279 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 232,08 |
| 27 | Томограф цифровой объемный дентальный GALLILEOS | 7456367 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 4518,43 |
| 28 | Автомат фиксации и окраски мазков крови в исполнении АФОМК8-В-01 с вертикальным расположением стекол | 7455578 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 29 | Авторефрактометр R-F-10 m. производитель" Canon" Япония | 7454070 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 93,32 |
| 30 | Авторефрактометр R-50m Canon | 7450960 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 93,32 |
| 31 | Авторефрактометр R-F 10 m Canon | 7455009 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 93,32 |
| 32 | Аппарат Амплипульс-5 | 12372 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 116,8 |
| 33 | Аппарат Амплипульс-5 | 12372 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 116,8 |
| 34 | Аппарат низкочастотный физиотерапии "Амплипульс-5Бр" | 18227 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 35 | Аппарат низкочастотный физиотерапии "Амплипульс-5Бр" | 24238 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 36 | Ап-т " Амплиимпульс", инв.№7451801 | 7451801 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 37 | Аппарат низкочастотный | 18227 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,8 |
| 38 | Аппарат " Амплипульс-5", инв.№7450798 | 7450798 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 39 | Аппарат " Амплипульс-5" | 7451370 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 40 | Аппарат "Амплипульс-5" | 38561 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 41 | Аппарат "Амплипульс-4" | 38560 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 42 | Аппарат д.низкочастотн.терапии"Амплипульс-5 | 38585 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 43 | Анализатор биохимический Stat Fax 1904+ Рус | 7455236 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 44 | Анализатор гематологический автоматический | 7455915/з | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 45 | Анализатор биохимический автом. BS-120 | 7455020 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 78,68 |
| 46 | Анализатор гематологический Medonic серии М, модель М20 | 7455250 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 78,68 |
| 47 | Анализатор автоматический гематологический Micros 60, мод. ОТ 18 | 7454273 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 48 | Гематологический анализатор ХЕ-2100 (в комплекте) | 7455540/з | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 49 | Анализатор гематологический Medonic серии М, модель М20 | 7455249 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 50 | Анализатор гематологический Medonic серии М, модель М20 | 7455235 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 51 | Анализатор автом. гематологический ВС3000 | 7455019 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 78,68 |
| 52 | Анализатор гематологический вариант исполнения ВС-3600+ сПроизводства "Шэнчжэнь Майндрэй Био-Медикал Электроникс КР.ЛТД.", КНР" | 7456028 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 78,68 |
| 53 | Анализатор показателей гемостаза АПГ-02-П | 7453804 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 54 | Анализатор для химико- токсикологических исследований IK № 2001 | 7455805 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 78,68 |
| 55 | Анализатор для химико- токсикологических исследований IK № 1980 | 7455807 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 56 | Анализатор для химико- токсикологических исследований IK | 7455806 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 78,68 |
| 57 | Иммуноферм | 7451045 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 58 | Анализатор иммунологический " Multiskan FC " с принадлежностями | 7455875 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 59 | Автоматический анализатор мочи URISCAN PRO UB-50904528 | 22 639 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 78,68 |
| 60 | Автоматический анализатор мочи URISCAN PRO | 22929 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 61 | Автоматический анализатор мочи URISCAN PRO | 22638 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 62 | Анализатор мочи для определения белка и креатинина URiCKAН-БК | 22 030 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 63 | Анализатор мочи на тест-полосках URiCKAH-про | 7456039 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 64 | Анализатор мочи для определения белка и креатинина URiCKAН-БК | 22029 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 65 | Автоматический анализатор мочи URISCAN PRO | 17015 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 78,68 |
| 66 | Анализатор электролитов крови АЭК-01 (К, Na, Cl, Ca, pH) | 7455255 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 67 | Аномалоскоп Oculus НМС | 7453818 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 79,29 |
| 68 | Апекс-локатор Propex | 7456168 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 117,71 |
| 69 | Апекслокатор OBK 3.0 Авекс | 36 835 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 117,71 |
| 70 | Апекс-локатор АВЕКС Аверон | 37 367 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 117,71 |
| 71 | Апекслокатор ЭНДОЭСТ Апекс | 37 330 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 117,71 |
| 72 | Аппарат для депофореза EndoEst 01(со встроенным апекслокатором) | 36 802 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 177 |
| 73 | Ультразвуковойаппарат Suprasson Piezo Endo Classiс | 7456376 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 75,08 |
| 74 | Аппарат для пломбирования корневых каналов | 7456171 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 146,38 |
| 75 | Прибор Easy-Vac EV2 для изготовления инд.ложек, капп, шин для отбеливания | 36 902 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 79,29 |
| 76 | Аппарат для обрезания гуттаперчи | 37 323 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 142,66 |
| 77 | Аппарат Strong 210 c педалью в сумке | 37 309 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 222,44 |
| 78 | Ультразвуковой парадонтологический центр+скайлер Vector | 7456377 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 79,41 |
| 79 | Аппарат для имплантологии Implantmed SI-923 | 7456170 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 222,44 |
| 80 | Аппарат для изготовления капп и слепочных ложек вакуумный Easy-Vac | 7456169 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 114,12 |
| 81 | Аппарат для смешивания слепочных масс Pentamix3 | 7456172 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1116,12 |
| 82 | Аппарат для смешивания слепочных масс Pentamix3 | 7456173 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1116,12 |
| 83 | Аппарат для фототерапии светодиодный АФС | 7456175 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 154,07 |
| 84 | Аппарат для фототерапии АФС | 7456174 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 154,01 |
| 85 | Аппарат пескоструйный Бейсик Классик | 7456179 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 233,3 |
| 86 | Пароструйный аппарат Vap 6 (4л,ручн.загр),пр-ва "Emmevi" Италия | 36 735 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 233,3 |
| 87 | Пароструйный аппарат устройство для очистки и полировки зубных протезов)GP.92.3 | 36 728 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 233,3 |
| 88 | Аппарат пароструйный "VAP 6" | 7456178 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 233,3 |
| 89 | Пескоструйный аппарат "Duostar Plus" | 7456268 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 90 | Аппарат электромеханический "" | 36 681 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 575,23 |
| 91 | Аппарат электромеханический "ЭндоЭст Апекс" | 36 686 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 575,23 |
| 92 | Аппарат электромеханический мгогочастотный "НаноЭст" | 36 633 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 575,23 |
| 93 | Эндодонтический аппарат X-Smart с микромотором и наконечником 16:1 | 36 830 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 94 | Эндодонтический мотор SILVER-RECIPROC № SR14629 | 7456400 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 95 | Эндодонтический аппарат "X-Smart" | 7456396 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 96 | Эндодонтический аппарат "X-Smart" | 7456397 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 97 | Эндодонтический аппарат "X-Smart" | 7456398 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 98 | Аппарат эндодонтический X-SMART | 7456185 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 99 | Аппарат эндодонтический X-SMART | 7456186 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 100 | Аппарат эндодонтический X-SMART | 7456187 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 101 | Аппарат эндодонтический X-SMART Plus | 7456188 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 102 | Эндодонтический мотор SILVER-RECIPROC | 7456399 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 103 | Коагулятор электрохирургический аргонгазовый серии ERBE APC, мод. АРС 300 | 7453970 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 232,08 |
| 104 | Коагулятор электрохирургический аргонгазовый серии ERBE АРС, мод. АРС 300 | 7453971 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 232,08 |
| 105 | Коагулятор электрохирургический аргонгазовый серии ERBE АРС, мод. АРС 300 | 7453972 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 232,08 |
| 106 | Коагулятор электрохирургический арнгонгазовый серии ERBE APC, мод. АРС 300 | 7453973 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 232,08 |
| 107 | Гинекологический отсасывающий насос Choongwae CHS-EV | 7454119 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 96,68 |
| 108 | Отсасыватель хирургический Элема | 7454120 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 96,68 |
| 109 | Аспирационная система "Aspi- Jet 6" | 7456196 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 110 | Физиодиспенсер Surgic XT Plus | 7456382 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 95,82 |
| 111 | Отсос медицинский портативный Banbeg SD-200DT | 7455190 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,74 |
| 112 | Аспирационная система Aspi-Jet 6 "Cattani" | 7456195 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 113 | Автономная мобильная аспирационная система Aspi-get | 7456164 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 114 | Аспиратор медицинский ДО М (Аспина) | 7456194 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 115 | Аспиратор ASPI-JET Cattani | 7456192 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 192,13 |
| 116 | Аспиратор медицинский АСПИНА | 7456199 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 117 | Отсасыватель Armed 7E-A | 17231 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 118 | Отсасыватель Armed 7E-A | 17232 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 119 | Отсос вакуумный 7А-23Д | 13220 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 120 | Отсасыватель хирургический эл. | 415 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 121 | Aspi-Jet 6 мобильная аспирационная система "Cattani" (Италия) | 37 205 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 122 | Отсасыватель хирургический электрический Armed7 EA | 31501 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 123 | Отсасыватель Armed 7А-23D | 17233 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 124 | Отсасыватель медицинский | 414 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 96,68 |
| 125 | Отсасыватель медицинский | 414 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 96,68 |
| 126 | Отсасыватель медицинский ОМ-1, инв.№7452704 | 7452704 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 96,68 |
| 127 | Аспиратор Армед | новый | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 96,68 |
| 128 | Отсасыватель Armed 7А-23D | 17234 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 96,68 |
| 129 | Отсасыватель Armed 7А-23D | 17235 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 96,68 |
| 130 | Отсасыватель хирургический электрический | 415 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 131 | Отсасыватель 7 Е-А | 18304 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 132 | Отсасыватель 7 Е-А | 18304 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 133 | Отсасыватель хирургический электрический Armed7 EA | 34561 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 134 | Отсасыватель хирургический электрический Armed7 EA | 34563 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 135 | Отсос медицинский портативный Banbeg SD-200DT | 7455192 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 136 | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | 7454234 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 137 | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | 7454236 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 138 | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | 7454242 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 139 | Аспиратор вакуумный Dominant 50 mobile | 7454263 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 140 | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | 7454243 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 141 | Аспиратор вакуумный Vario 18 AC | 7454244 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 142 | Отсасыватель хирургический из ран и полостей с поплавковым устройством, ОХ 4-8/40-"Элема-Н" | 7454788 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 143 | Отсасыватель хирургический из ран и полостей с поплавковым устройством, ОХ 4-8/40-"Элема-Н" | 7454789 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 144 | Отсасыватель хир. из ран и полостей с поплавковым устройством ОХ-ПУ-4-01 "Элема-Н" | 29390 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 145 | Отсос вакуумный 4А-23Д | 13802 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 146 | Отсос медицинский портативный Banbeg SD-200DT | 7455191 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 147 | Отсасыватель мед. Элема НАМ-1м зав.№ 1729 | 34532 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 148 | Отсасыватель мед. Элема НАМ-1м | 34533 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 149 | Отсасыватель медицинский хирургический 7Е-А | 33686 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 150 | Отсасыватель медицинский хирургический 7Е-А | 33685 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 151 | Отсасыватель хир. из ран и полостей с поплавковым устройством ОХ-ПУ-4-01 "Элема-Н" | 29391 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 152 | Отсасыватель хирургический электрический 7Е-Ф Армед | 33139 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 153 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | 34 261 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 154 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | 34 262 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 155 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | 34 263 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 156 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | 34 264 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 157 | Отсасыватель хирургический электрический "Armed": 7А-23D | 34 265 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 158 | Отсасыватель хирургический с электроприводом передвижной ОМ-1 | 26 723 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 159 | Отсасыватель хирургический из ран и полостей с поплавковым устройством, ОХ 4-8/40-"Элема-Н"(АМ4М10) | 7454787 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 96,68 |
| 160 | Отсос медицинский универсальный ТАF-5000 | 7454771 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 96,68 |
| 161 | Аспирационная система Monojet | 7456198 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 162 | Аспирационная система Monojet | 7456197 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 163 | Аспиратор " Aspi - Jet 6" | 7456191 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 164 | Аспиратор медицинский ДО М (Аспина) | 7456193 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 165 | Отсос вакуумный 4А-23Д | 13802 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 96,68 |
| 166 | Отсос медицинский портативный Banbeg SD-200DT | 7455189 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 96,68 |
| 167 | Аудиометр автоматизированный АА-02, пр-ва ЗАО "Биомедилен", Россия | 7455928 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 96,68 |
| 168 | Аудиометр автоматизированный АА-02 | 7455799 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 169 | Аудиометр АА-02 в комплекте с термопринтером | 7455258 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 170 | Аудиметр поликлинический Maico ST-20 ВС пр-во Герм | 7453392 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 96,68 |
| 171 | Аудиометр диагностический АА220 | 7454253 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 96,68 |
| 172 | Аудиометр автоматизированный АА-02 | 7455909 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 96,68 |
| 173 | Аудиметр Маico МА-51 | 7455038 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 96,68 |
| 174 | Бормашина для штифтов "ТопСпин" | 7456216 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 117,71 |
| 175 | Бормашина зубопротезная ULTIMATE-500UM500 KLGT250 | 7456217 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 117,71 |
| 176 | Бор машина "Маrathon 2",наконечник H37LN,35000 об/мин,50 Вт | 36 822 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 117,71 |
| 177 | Бор машина "Маrathon Multi " 600 DUO,наконечник BM50SI наст/колен бесщеточн 50000 об/мин 230 Вт SMT | 36 867 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 117,71 |
| 178 | Ванна EVOLUTION 180х102 | 7453772 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 179 | Ультразвуковая ванна в комп. с аксес. 0,6л СD-6800 | 37 071 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 80,51 |
| 180 | Ванна ультразвуковая ВУ-09-Я-ФП-02 (1,7 л) | 35476 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 78,68 |
| 181 | Устройство для исследования вибрационной чуствительности ВТ-02-1"Вибротестер -МБН" | 7455150 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 93,32 |
| 182 | Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "ВИБРОТЕСТЕР-МБН" | 7454783 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 93,32 |
| 183 | Устройство для исследования вибрационной чувствительности ВТ-02-1 "Вибротестер-МБН" для работы с ПК | 7455167 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 93,32 |
| 184 | Видеокамера эндоскопа JQ 101 CE | 7452698 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 226,53 |
| 185 | Электрохирургический блок OLYMPUS UES-40 | 7455164 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 388,52 |
| 186 | Эндохирургический комплект для операционной лапороскопии в гинекологии GIMMI | 7453390 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 402,62 |
| 187 | Эндовидеостойка в комплекте с оборудованием и инструментарием для общей и гинекологической хирургии | 7454807 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 1439,32 |
| 188 | Эндовидеостойка в комплекте с оборудованием и инструментарием для общей и урологической хирургии | 7454808 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 1439,32 |
| 189 | Аспиратор LithoVac Iv3 комплект, включающий: EL-182 LithoVac Iv3 основной блок, EL-237 набор принадлежностей(силиконовая трубка с двумя коннекторами | 7455245 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 191,77 |
| 190 | Аспиратор LithoPamp FT-184 | 7455244 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 107,96 |
| 191 | Компрессор 8 бар/4л, 220В DW-007 | 7455247 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 365,96 |
| 192 | Контактный литотриптер Swiss LithoClast Master в комплекте FT-128 | 7455243 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 516,6 |
| 193 | Эндовидеостойка для визуализации и обработки изображения в комплекте | 7454821 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1439,32 |
| 194 | Установка для получения очищенной воды и воды для инъекций | 7455910/з | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 195 | Установка для получения воды для медицинских и фармацевтических целей серии "ОСМОТЕК" | 7455157 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1358,27 |
| 196 | Воскотопка ВТ-1.1К Аверон | 36 839 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 197 | Воскоплав баночный на 400 г. | 37 240 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 198 | Воскоплав на 2 кассеты с подставкой | 37 241 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 199 | Воскотопка ВТ-1.1К Аверон | 36 766 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 200 | Воскотопка ВТ2.1 МОДИС-цифровая индикация | 36 804 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 143,33 |
| 201 | Фиброгастроскоп ХО-30 | 7452080 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1780,7 |
| 202 | Эндоскоп гибкий: гастроскоп, модель FG-IZ | 7454301 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1780,7 |
| 203 | Фиброгастроскоп многофункциональный | 7453382 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1780,7 |
| 204 | Видеогастроскоп Pentax EG-290Kp | 7455181 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 1577,96 |
| 205 | Гастроинтестинальный видеоскоп GIF-LV1, производства "Олимпас Медикал Системс Корпорейшн". Япония. | 7456024 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1577,96 |
| 206 | Видеогастроскоп Pentax EG-2990I | 7455194 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1577,96 |
| 207 | Видеогастроскоп Pentax EG-290Kp | 7455180 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1577,96 |
| 208 | Аппарат "Искра-1" | 14852 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 209 | Ап-т для местной дарсонвализации " Искра-1" | 7451369 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,8 |
| 210 | Аппарат "Искра-1" | 7453713 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 211 | Аппарат "Элад" | 42347 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 212 | Аппарат "Искра" | 38562 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 213 | Аппарат д. местной дарсонвализации Искра-1 | 7455030 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 214 | Аппарат д.низкочастотной терапии "ДД-5А" | 38586 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 215 | Аппарат д.низкочастотной терапии"ДД-5А" | 38588 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 216 | Дерматом ДЭ60-01 | 7454232 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 217 | Дифибрилятор ДФР-1 | 7454156 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 522,32 |
| 218 | Дефибриллятор серии Primedic модель DEFI-B пр-ль "Метракс ГмБХ", Германия | 7455846 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 522,32 |
| 219 | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI-B M 110, пр-ва Германия | 7455379 | г. Самара, Комсомольская площадь,1 | 522,32 |
| 220 | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI-B M 110, пр-ва Германия | 7455379 | г. Самара, Комсомольская площадь,1 | 522,32 |
| 221 | Дефибриллятор Metrax PRIMEDIC-DEFI-B | 7456224 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 522,32 |
| 222 | Дефибриллятор серии Primedic модель DEFI-B с принадлежностями Пр-ль "Метракс ГмБХ", Германия | 7455847 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 522,32 |
| 223 | Дефибриллятор ZOLL модель AED PLUS с принадлежностями | 7454210 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 522,32 |
| 224 | Дефибриллятор серии PRIMEDIC, (M110)(производства "Метракс ГмБХ", Германия) , с принадлежностями | 7456036 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 522,32 |
| 225 | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI - B M 110 пр-ва Германия | 7455381 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 522,32 |
| 226 | Дефибриллятор Primedic Defi-B | 33708 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 522,32 |
| 227 | Дефибриллятор Primedic DEFI-B PFDВА | 35759 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 522,32 |
| 228 | Дефибриллятор PRIMEDIC DEFI - B M 110 пр-ва Германия | 7455380 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 522,32 |
| 229 | Дефибриллятор , производства Metrax GmbH, Германия | 7455808 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 522,32 |
| 230 | Монитор -дефибриллятор Beneheart исп. D3 (БП01472) | 26374 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 522,32 |
| 231 | Монитор -дефибриллятор Beneheart исп. D6 (БП01164) | 26375 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 522,32 |
| 232 | Монитор -дефибриллятор Beneheart исп. D3 (БП01472) | 26 373 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 522,32 |
| 233 | Аквадистиллятор "Aquadist",4л. | 36 841 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 351,99 |
| 234 | Аквадистиллятор АЭ-10 МО | 7456167 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 351,99 |
| 235 | Аквадистиллятор электрический АЭ-10 МО | 7454267 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 351,99 |
| 236 | Аквадистиллятор ДЭ-25М (ЭМО) С-Пб | 7456065 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 351,99 |
| 237 | Аквадистилятор электрический | 7452309 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 351,99 |
| 238 | Аквадистилятор электрический | 7452310 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 351,99 |
| 239 | Аквадистилятор электрический | 7452311 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 351,99 |
| 240 | Аквадистиллятор электрический ДЭ-4 | 36235 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 351,99 |
| 241 | Аквадистиллятор АЭ-10 | 7456166 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 351,99 |
| 242 | Аппарат РАНЕТ ДМВ -20 | 7453803 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 120,77 |
| 243 | Аппарат для ДМВ терапии "Солнышко"(с индикатором) | 7453658 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 244 | Наркозно - дыхательный аппарат для анестезии Tizian | 7456122 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 582,58 |
| 245 | Аппарат для интенсивной терапии и реанимации- HAMILTON C-2 | 7454777 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 582,58 |
| 246 | Аппарат искусственной вентиляции легких RAPHAEL | 7453667 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 582,58 |
| 247 | Аппарат ИВЛ Фаза 5-01 (без наркозной приставки) | 7453786 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 582,58 |
| 248 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 7453955 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 582,58 |
| 249 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 7453956 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 582,58 |
| 250 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 7453957 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 582,58 |
| 251 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 7453958 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 582,58 |
| 252 | Аппарат искусственной вентиляции легких | 7453959 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 582,58 |
| 253 | Аппарат для интенсивной терапии и реанимации- HAMILTON C-2 | 7454778 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 582,58 |
| 254 | Аппарат искусственной вентиляции легких модели NPB-760 с принадлежностями | 7455585 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 582,58 |
| 255 | Аппарат искусственной вентиляции легких модели NPB-760 с принадлежностями | 7455586 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 582,58 |
| 256 | Аппарат искусственной вентиляции легких модели NPB-760 с принадлежностями | 7455587 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 582,58 |
| 257 | Аппарат искусственной вентиляции легких модели NPB-760 с принадлежностями | 7455588 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 582,58 |
| 258 | Аппарат искусственной вентиляции легких RAPHAEL | 7453524 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 582,58 |
| 259 | Ап-т высокочаст.иск.вент.лег."Вебылек" | 7453307 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 582,58 |
| 260 | Ап-т ингалляционного наркоза Полинаркон-12 ИН АИН-1 | 7450900 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 582,58 |
| 261 | Аппарат для ингаляционного наркоза типа "Полинаркон-12" с аппаратом приставкой для искуственной вент | 26710 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 579,96 |
| 262 | Ингалятор компрессорный "Airmist F 700" | 37241 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 263 | Индукционный нагреватель инструмента Уни 2,0 Модис | 36 896 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 146,32 |
| 264 | Индукционный нагреватель инструмента Уни 2,0 Модис | 36 893 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 146,32 |
| 265 | Индукционный нагреватель инструмента Уни 2,0 Модис | 36 894 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 146,32 |
| 266 | Индукционный нагреватель инструмента Уни 2,0 Модис | 36 895 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 146,32 |
| 267 | Индукционный нагреватель инструмента Уни 2,0 Модис | 36 897 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 146,32 |
| 268 | Индукционный нагреватель инструмента Уни 2,0 Модис | 37 941 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 146,32 |
| 269 | Инжектор автоматический Zenit для введения контрастного вещества, Zenit- С20 . Про-ль "Шеньчжень Сикраун Электромекэникал Ко.,Лтд.", Китай | 7455905 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 152,18 |
| 270 | Источник света СЛК4 | 7451049 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 325,74 |
| 271 | Оборудование эндоскопическое: источник света PS2-HP | 7454309 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 325,74 |
| 272 | ГИСТЕРОСКОПИЧЕСКИЙ НАБОР | 7453375 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 332,17 |
| 273 | Осветитель галогеновый 250 Вт | 7453539 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 325,74 |
| 274 | Осветитель ксеноновый эндоскопический ОКЭ-01 | 7453891 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 325,74 |
| 275 | Источник света "Пентакс" к фиброскопам, модель LN-150PC | 7454270 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 325,74 |
| 276 | Осветитель эндоскопический ОЭКГМ-"АКСИ" с ксеноновым и галогеновым источниками света | 7454805 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 325,74 |
| 277 | Осветитель Focus LED | 7455202 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 325,74 |
| 278 | Осветитель галогеновый ОсГ-01 | 19971 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 325,74 |
| 279 | Источник света "Пентакс" к фиброскопам, модель LH-1PC | 7455051 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 204,81 |
| 280 | Камера для хран.стир.инст., инв.№7452459 | 7452459 | г. Самара, Комсомольская площадь,1 | 47,57 |
| 281 | Камера для хранения стерильных инструментов | 7452459 | г. Самара, Комсомольская площадь,1 | 47,57 |
| 282 | Камера для хранения ст. инструментов Ультралайт КБ-02-"Я"-ФП | 39947 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 283 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40969 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 284 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40976 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 285 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40977 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 286 | Камера КБ 02 Я ФП бактерицидная | 432897 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 287 | Камера КБ 02 Я ФП бактерицидная | 432897 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 288 | Камера УФ для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | 13422 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 289 | Камера УФ-бактерицидная КБ-03-"Я"-ФП | 24438 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 290 | Камера бактерицидная большая КБ 01"Я"-ФП | 36 777 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 291 | Камера бактерицидная большая КБ 01"Я"-ФП | 36 778 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 292 | Камера бактерицидная большая КБ 01"Я"-ФП | 36 779 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 293 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40821 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 294 | Камера УФО бактерицидная КБ-02-"Я"-ФП зав. №34192 | 40822 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 295 | Камера УФО бактерицидная КБ-02-"Я"-ФП зав.№34183 | 40957 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 296 | КАМЕРА д/хранения стерильн. инструментов | 274 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 297 | Камера для хранения ст. инструментов КБ-03-"Я"-ФП бактерицидная | 274 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 298 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40970 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 299 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40971 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 300 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40968 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 301 | Камера УФ-бактерицидная для хранения медицинских инструментов в исполнении: . | 32 397 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 302 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 37772 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 303 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | 274 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 304 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | 13422 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 305 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40973 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 306 | Камера для хранения ст. инструментов КБ-02-"Я"-ФП бактерицидная | 432897 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 307 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40975 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 308 | Камера УФ-бактерицидная "Ультра-лайт" большая КБ"Я-ФП | 40974 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 309 | Камера УФ-бактерицидная КБ"Я-ФП | 21176 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 310 | Камера для хранения ст. инструментов Ультралайт КБ-02-"Я"-ФП | 39947 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,57 |
| 311 | Камера для стерильных инструментов КБ-03-Я-ФП | 35475 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,57 |
| 312 | Камера для хранения стерильных инструментов "Ультралайт КБ " | 7456227 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 313 | Камера для хранения стерильных инструментов "Панмед-1"970 | 7456226 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 314 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | 21175 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 315 | Камера КБ 02 Я ФП бактерицидная | 432897 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 316 | Камера ультрафиолетовая для хранения стерильных инструментов "УФК-2" | 21175 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 317 | Аппарат "КВЧ-НД" 3-х частотный | 7453793 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 39,83 |
| 318 | Коагулометр автоматический АК-37 с принадлежностями № 01217175 | 7455873 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 39,83 |
| 319 | Коагулометр автоматический АК-37 по ТУ 9443-001-92819512-2012 с принадлежностями №01116081 | 7455793 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 39,83 |
| 320 | Лазер хирургический СО2 со сканером, с принадлежностями МСО 25 plus | 7454820 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 155,53 |
| 321 | Аппарат радиохирургический radioSURG 2200 (Meyer-Haake GmbH Medical Innovations, Германия) в комплекте с аспиратором дыма 6095-1 (СооperSurgical Inc., США) | 7455399 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 322 | Генератор электрохирургический, ультразвуковой GEN11 | 7454825 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 323 | Дисектор ультразвуковой SONOCA с принадлежностями и инструментами, производства фирмы Soering CmbH | 7455137 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 149,25 |
| 324 | Электрохирургический аппарат, инв.№7454074 | 7454074 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 149,44 |
| 325 | Аппарат ЭХВЧ 20-01/50Вт/, инв.№7451380 | 7451380 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 149,44 |
| 326 | Коагулятор хирургический RF-Magic I, мощность 120 Вт | 7454220 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 149,44 |
| 327 | Аппарат электрохирургический Wavetronic 5000 Digit | 7453638 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 149,44 |
| 328 | Аппарат электрохирургический "Фотек-80М-РМ" | 7453553 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 329 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-00-02 "Фотек Е-301" с набором электроинструментов | 7453810 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 330 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-00-02 "Фотек Е-301" с набором электроинструментов | 7453811 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 331 | Коагулятор электрохирургический ERBE серии ICC модель ICC 300 H | 7453963 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 332 | Коагулятор электрохирургический ERBE серии ICC модель ICC 300 H | 7453964 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 333 | Коагулятор электрохирургический ERBE серии ICC модельICC 300 Н | 7453965 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 334 | Коагулятор электрохирургический ERBE серии ICC модель ICC 300 Н | 7453966 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 335 | Коагулятор хирургический RF-Magic I, мощность 120 Вт | 7454219 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 336 | Коагулятор хирургический, модель: ITC-400D, мощностью 400Вт | 7454228 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 337 | Аппарат электрохирургический Force Triad | 7454687 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 338 | Коагулятор, модель:Dixion S300 c принадлежностями; Altafor 1329 | 7454698 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 339 | Аппарат электрохирургический "Фотек-80М-ГАБ" | 7453552 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 340 | Коагулятор электрохирургический ERBE серии VIO 200 | 7454294 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 341 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-00-02 "Фотек Е-301" с набором электроинструментов для общей хирургии | 7453812 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,44 |
| 342 | Коагулятор хирургический, модель RF- Magic 1, мощность 120 Вт, с принадлежностями. | 7455197 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 149,44 |
| 343 | Колонофиброскоп FC-38FW | 7455054 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1780,7 |
| 344 | Фиброколоноскоп с экстрабольшим инструм. каналом | 7453385 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1780,7 |
| 345 | Эндоскоп гибкий: колоноскоп, модель EС- 250WL5 | 7454304 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 1577,96 |
| 346 | Видеоколоноскоп Pentax EС -380LKp | 7455182 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1577,96 |
| 347 | Кольпоскоп КС-01 "ЗдМ"(вариант 9) с/н :13023 | 7455152 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 233,3 |
| 348 | Кольпоскоп KP3000.Kari Kaps | 7451039 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,15 |
| 349 | Кольпоскоп Leisegang 1 , пр-ва Leisegang (Германия) | 7455387 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 233,3 |
| 350 | Кольпоскоп модель SMT-YDI | 7453506 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 233,3 |
| 351 | Кольпоскоп КС-01 | 7455307 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 233,3 |
| 352 | Кольпоскоп Leisegang 1 , пр-ва Leisegang (Германия) | 7455388 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 233,3 |
| 353 | Кольпоскоп КС- 01(вариант -100) | 7455811 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 233,3 |
| 354 | Кольпоскоп КС- 01(вариант -100) | 7455812 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 233,3 |
| 355 | Кольпоскоп Leisegang модель 3МV, пр-ва Leisegang (Германия), в комплектации. | 7455262 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 233,3 |
| 356 | Кольпоскоп Leisegang 3MV , пр-ва Leisegang (Германия) | 7455423 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 233,3 |
| 357 | Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С-100 LB 50 | 37 767 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 365,96 |
| 358 | Компрессор ДК50S | 7456233 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 365,96 |
| 359 | Компрессор (урологическая стойка) | 7451041 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 365,96 |
| 360 | Компрессор поршневой REMEZA СБ 4/С -50 LB 30A | 22 239 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 365,96 |
| 361 | Компрессор "ДК-50-10 С" | 7456231 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 298,62 |
| 362 | Компрессор "ДК-50-10 С" | 7456230 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 298,26 |
| 363 | Контур терапевтический ксеноновый ингаляционный КТК -01 в расширенной комплектации | 7455233 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 364 | Концентратор кислорода "Armed" 7F-1L (цвет белый) | 32416 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 149,25 |
| 365 | Кресло медицинское универсальное для гинекологии, урологии, проктологии MUS 4000 | 7455424 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 191,52 |
| 366 | Кресло медицинское универсальное Tarsus | 7454215 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 191,52 |
| 367 | Кресло медицинское универсальное Tarsus | 7454233 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 191,52 |
| 368 | Кресло медицинское универсальное Tarsus | 7454217 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 191,52 |
| 369 | Кресло гинекологическое FG-3/FG-02.1 | 7451319 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 191,52 |
| 370 | Кресло гинекологическое FG-3/FG-02.1 | 7451295 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 191,52 |
| 371 | Кресло гинекологическое FG-3/FG-02.1 | 7451318 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 191,52 |
| 372 | Кресло гинекологическое FG-3/FG-02.1 | 7451321 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 191,52 |
| 373 | Кресло гинекологическое FG-3/FG-02.1 | 7451355 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 191,52 |
| 374 | Кресло медицинское универсальное для гинекологии, урологии, проктологии MUS 4000 | 7455404 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 191,52 |
| 375 | Кресло медицинское универсальное для гинекологии, урологии, проктологии MUS 4000 | 7455405 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 189,08 |
| 376 | Кресло медицинское универсальное Tarsus | 7454216 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 189,08 |
| 377 | Кресло гинекологическое -урологическое "Клер"- КГЭМ-01 (3-ри электропривода(подъем, спинка, сиденье) | 7456060 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 189,08 |
| 378 | Универсальное гинекологическое кресло с электроприводом DIXION Grase 8400 | 7455320 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 189,08 |
| 379 | Гинекологическое кресло Грейс 8400 | 7455046 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 189,08 |
| 380 | Гинекологическое кресло Грейс 8400 | 7455047 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 189,08 |
| 381 | Гинекологическое кресло Грейс 8400 | 7455048 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 189,08 |
| 382 | Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического режимов воздействия, программир | 7454893 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 155,53 |
| 383 | Аппарат лазерный медицинский мод. Smartlipo MPX, производства фирмы Cynosure (США), серия № RN4B0501 | 7455295 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 230,68 |
| 384 | Аппарат лазерный медицинский мод. Elite MPX, производства фирмы Cynosure (США) | 7455257 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 230,68 |
| 385 | Камера лазерная мультиформатная медицинская DRYPRO 832 модель с принадлежностями | 7453921 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 386 | Аппарат "Мустанг016" для лазеротерапии, инв.№7454082 | 7454082 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 120,77 |
| 387 | Аппарат лазерный "Мустанг-2000" 4-х канальный2007г | 7453646 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 120,77 |
| 388 | Аппарат лазерной терапии "ЛАСТ-01", инв.№7453520 | 7453520 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 168,28 |
| 389 | Аппарат АФЛ, инв.№7451220 | 7451220 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 390 | Аппарат лазерный терапевтич."УЗОР-А-2К/2", инв.№7453655 | 7453655 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 391 | Лампа для отбеливания ZOOM AP | 7456250 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 392 | Лампа для отбеливания ZOOM АР | 7456249 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 393 | Лампа для отбеливания ZOOM АР3 | 7456251 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 394 | Беспроводная лампа полимеризационная на светодиодах"Сlever","Good Doctors" | 36 831 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 395 | Беспроводная лампа полимеризационная на светодиодах"Сlever","Good Doctors" | 36 837 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 396 | Лампа для полимеризации LED | 36 693 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 397 | Лампа для полимеризации LED | 36 695 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 398 | Прибор для предварительной полимеризации пластмасс TARGIS QUICK | 7456274 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 399 | Беспроводная лампа полимеризационная на светодиодах"Сlever","Good Doctors" | 36 858 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 400 | Лампа для полимеризации LED WOODPECKER | 36 920 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 401 | Лампа для полимеризации LED WOODPECKER | 36 921 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 402 | Лампа для полимеризации LED WOODPECKER | 36 922 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 403 | Лампа для полимеризации LED | 36 694 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 404 | Лампа для полимеризации LED C беспроводн Woodpecker | 37 347 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 405 | Лампа для полимеризации LED беспроводн.светодиодн. Woodpecker | 36 629 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 406 | Лампа для полимеризации Блюфаза | 36 690 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 407 | Лампа для полимеризации Блюфаза | 36 691 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 408 | Лампа для светополимеризации Led B светодиодная Wjjdpeckr | 36 931 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 409 | Лампа полимеризациооная LUX DTE | 37 352 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 410 | Лампа полимеризациооная LUX DTE | 37 353 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 411 | Полимеризатор водяной ПВА 1.0 | 36 813 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 412 | Полимеризатор водяной ПВА 1.0 | 36 814 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 413 | Полимеризатор водяной ПВА 1.0 | 36 815 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 414 | Полимеризационная лампа Good doctor, коричнев. | 36 910 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 415 | Полимеризационная лампа Good doctors,розовая | 36 742 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 416 | Лор-установка MODULA, модель MODULA-EUROPA Paris | 7454276 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 182,92 |
| 417 | Лор-установка Modula Europa Paris (с эндоскопическим оборудованием) | 7454299 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 155,53 |
| 418 | Лор-установка MODULA, модель MODULA-EUROPA Paris | 7454317 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 155,53 |
| 419 | Аппарат "Луч" | 38564 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 120,77 |
| 420 | Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации кисти, включая большой палец ARTROMOT F | 7454293 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 421 | Аппарат для продолжительной пассивной мобилизации плечевого сустава ARTROMOT S3 | 7454308 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 422 | Аппарат двигательный для продолжительной пассивной мобилизации суставов ARTROMOT | 7454292 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 423 | Аппарат магнитотерапевтический АЛМАГ - 02 (варинт поставки № 2) | 7455931 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 120,77 |
| 424 | Аппарат магнитотерапевтический импульсный Алимп-1 | 36332 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 425 | Аппарат магнитотерапевтический Полимаг 02 | 7456102 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 426 | Аппарат " Алмаг-02" | 38570 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 120,77 |
| 427 | Ап-т " АТОС-А" с приставкой, инв.№7451914 | 7451914 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 428 | Аппарат "Инфита" | 7451823 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 120,77 |
| 429 | Аппарат магнитотерапевтический импульсный Алимп-1 | 36320 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,8 |
| 430 | Ап-т магнитотерапевтический "Астер" | 20565 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,8 |
| 431 | Аппарат магнитотерапевтический Полимаг 02 | 7455922 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,8 |
| 432 | Аппарат Полюс 101 | 26327 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 433 | Ап-т для низкочастотной магнитотерапии АМТ-02 МАГНИТЕР | 433605 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 434 | Аппарат магнитотерапии "Алмаг-01" | 24 237 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 435 | Аппарат локальной магнитотерапии АМТ-02 "Магнитер" | 24 900 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 436 | аппарат магнитотерапевтический Диамаг (Алмаг-03) | 27922 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 437 | Аппарат Алимп1 | 30702 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 438 | Ап-т " Градиент-1" для магнитотерапии | 7451592 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 439 | Аппарат " Алмаг-02"вариант поставки№2 | 13631 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 440 | Аппарат д.низкочастотной терапии "Инфита" | 38587 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 120,77 |
| 441 | МАГ-30 0801032-18 | 38608 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 120,77 |
| 442 | Аппарат магнитотерапевтический "АЛМАГ-01" | 38593 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 120,77 |
| 443 | Аппарат "Алмаг-02" | 38570 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 120,77 |
| 444 | Аппарат лазерный МАТРИКС-ВЛОК | 430883 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 120,77 |
| 445 | Аппарат лазерный МАТРИКС-ВЛОК | 29 905 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 446 | Аппарат лазерный МАТРИКС-ВЛОК | 29 907 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 447 | Аппарат лазерный "Матрикс-влок" | 23015 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 448 | Машина для предстерлизационной обработки, мойки "Steelco" с принадлежностями | 7455803 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 365,96 |
| 449 | Машина для предстерлизационной обработки, мойки "Steelco" с принадлежностями | 7455804 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 365,96 |
| 450 | Медицинская озонотерапевтическая установка УОТА-60-01 | 7456023 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 298,75 |
| 451 | Медицинская озонотерапевтическая установка УОТА-60-01 "Медозон" | 7454733 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 155,53 |
| 452 | Аппарат физиотерапевтический для мезотерапии | 7454822 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 116,8 |
| 453 | Компьютер прибор для определения сумеречного зрения"MESOTEST-2", инв.№7454063 | 7454063 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 233,3 |
| 454 | Компьют. прибор д/опред. сумер.зрения мод. MESOTES | 7453376 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 233,3 |
| 455 | Прибор для определения сумеречного зрения MESOTEST | 7453507 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 233,3 |
| 456 | Прибор для определения сумеречного зрения Mesotest | 7455082 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 233,3 |
| 457 | Микроскоп | 343 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 78,68 |
| 458 | Микроскоп | 343 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 78,68 |
| 459 | Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 | 28 705 | г.Сызрань, ул. Октябрьская,3 | 78,68 |
| 460 | Микроскоп МБС-10 1001426-3 | 7453671 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 461 | МИКРОСКОП Микмед 5 бинокулярный 1001509-1 | 7453688 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 462 | МИКРОСКОП Микмед 5 бинокулярный 1001509-1 | 7453689 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 463 | Микроскоп медицинский МИКМЕД-6 | 7454254 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 464 | Микроскоп МИКМЕД-5 вар.2 (бино-) | 21 181 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 465 | Микроскоп Микмед-1 | 7452740 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 466 | Микроскоп Микмед-1 | 7452741 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 467 | Микроскоп медицинский "МИКМЕД-5" | 13420 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 468 | Микроскоп Topic с полупланахромат. объективами 2521, 0000 | 7453784 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 469 | Микроскоп XS-90 | 27764 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 470 | Микроскоп XS-90 | 27764 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 471 | Микроскоп медицинский МИКМЕД-5 | 28262 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 472 | Микроскоп биологический Leica DM2000 с принадлежностями | 7456061 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 473 | Микроскоп биологический Leica DM1000 c принадлежностями, производства Leica Microsystems CMS GmbH, Германия. | 7455810 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 474 | Микроскоп | 39412 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 78,68 |
| 475 | Микроскоп стереоскопический | 12277* | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 476 | Микроскоп операционный Leica М320 | 7456254 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 79,29 |
| 477 | Микроскоп операционный серии "OPMI", модель "OPMI Sensera" | 7454295 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 478 | Микроскоп операционный OPMI Vario | 7453983 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 671,84 |
| 479 | Микротом санный МС-2 | 7451920 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 154,01 |
| 480 | Миксер донорской крови "Б МИКС" | 7456057 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 147,79 |
| 481 | Аппарат МИЛТА-Ф-8-01 (7-9Вт) | 12340 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 120,77 |
| 482 | Аппарат "Милта-Ф-8-01"(7-9ВТ) с дополнительным терминалом ДТ-2 | 15112 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 120,77 |
| 483 | аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтич. с фоторегистратором и 8-ю частями повторения импульсн. "Милта-Ф-8-01" | 26831 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 120,77 |
| 484 | Магнито-инфраксно-лазер.тер.па-т МИЛТА-01, инв.№7450875 | 7450875 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 485 | аппарат магнито-лазерной терапии "МИЛТА-Ф-8-01",7-9ВТ | 24898 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 486 | аппарат магнито-лазерной терапии Милта Ф-8-01, 5-6 ВТ | 24239 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 487 | Аппарат магнито-инфракрасно-лазерн."Милта-01 | 38591 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 120,77 |
| 488 | Аппарат магнито-инфракрасно-лазерн."Милта-01 | 38592 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 120,77 |
| 489 | Аппарат "Милта-Ф-8-01(7-9Вт)" | 15113 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 120,77 |
| 490 | Миомонитор J-5 | 7456256 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 491 | Миомонитор J-5 | 7456255 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 492 | Миомонитор J-5 | 7456257 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 493 | Монитор пациента Сторм модель 5900 | 7456121 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 392 |
| 494 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | 7453961 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 392 |
| 495 | Монитор прикроватный | б/н | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 392 |
| 496 | Монитор Solvo S1000 № | 433846 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 392 |
| 497 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01601) | 26 370 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 392 |
| 498 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01602) | 26 371 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 392 |
| 499 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | 7453949 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 500 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | 7453950 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 501 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | 7453951 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 502 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | 7453954 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 503 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | 7453953 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 504 | Монитор прикроватный медицинский с функцией мультигаз, модель М66 | 7453952 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 505 | Монитор пациента мульти-параметровый SNAR 8000А | 35647 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 506 | Монитор пациента мульти-параметровый SNAR 8000А | 35648 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 507 | Монитор пациента мульти-параметровый SТAR 8000А | 36700 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 508 | Монитор пациента анестезиологический iMEC-12, фирмы Миндрей | 7455328 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 509 | Монитор пациента анестезиологический iMEC-12, фирмы Миндрей | 7455329 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 510 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | 7455593 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 511 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | 7455594 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 512 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | 7455595 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 513 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | 7455596 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 514 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | 7455597 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 515 | Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносный МПР6-03- "ТРИТОН" | 7455598 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 516 | Монитор пациента Capnostream20 CS08652-02.включая датчики пульсоксиметрические Nellco | 29 299 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 517 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) | 26363 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 518 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) | 26364 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 519 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) | 26365 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 520 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) | 26366 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 521 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01600) | 26367 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 522 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01601) | 26368 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 523 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01601) | 26369 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 524 | Монитор пациента МЕС-2000 с принадлеж. (БП01602) | 26372 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 392 |
| 525 | Монитор пациента Сторм модель 5900 | 7455075 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 392 |
| 526 | Монитор фетальный Овертон 6000/Dixion | 7455076 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 392 |
| 527 | Фетальный монитор TEAM CARE | 7451381 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 392 |
| 528 | Монитор фетальный Sonicaid TEAM | 7455934 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 392 |
| 529 | Монитор фетальный Овертон 6000/Dixion | 7455077 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 392 |
| 530 | Морцеллятор электромеханический хирургический универсальный Rotocut G1 (лапароскопический, 12/15 мм, для Unidrive S III) с принадлежностями, пр-во Карл Шторц | 7456076 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 182,98 |
| 531 | Морцелятор с принадлежностями и инструментами фирмы KARL STORZ GmbH & Co.KG ROTOCUT G1 | 7454823 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 182,98 |
| 532 | Микромотор стоматологический СН | 36 692 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 533 | Микромотор зуботехнический "Маратон" № 3 | 36 985 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 534 | м/мотор IS-205 М4 | 37 234 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 535 | Микромотор МП-40 - 1 Сапфир | 36 697 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 536 | Микромотор з/т "Стронг-90" | 36 702 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 537 | Микромотор Маraton 600 | 36 756 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 538 | Микромотор зуботехнический Маraton № 2 | 36 761 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 539 | Шлифмотор стоматологический ШМ-СОНИС 3.147 | 36 838 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 540 | М/мотор IS-205 M4 | 36 874 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 541 | Микромотор зуботехнический "Мульти 600" ДУО | 36 887 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 542 | Микромотор з/т Strong 210/108 | 36 919 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 543 | Микромотор Маратон | 36 927 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 544 | Микромотор з/т"Стронг" 204, 35000 об/мин. 60Вт | 36 933 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 545 | Микромотор -наконечник щеточн для бор машины | 37 273 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 546 | Микромотор з/т Strong | 37 340 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 547 | Микромотор зуботехн."Маратон Мульти 600 Стандарт" | 37 776 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 548 | Микромотор зуботехнич."Маратон-3" с наконечником Н37LN | 37 934 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 549 | Шлифмотор стоматологич. ШМ-СОНИС 3.147 | 37 943 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 550 | Микромотор-наконечник щеточн.для бормашины SH37L 40000 об/мин | 37 986 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 551 | Микромотор-наконечник щеточн.для бормашины H37LN 35000 об/мин | 37 987 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 552 | Микромотор Marathon 3Champion с наконечником H37LN | 17 396 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 182,85 |
| 553 | Наркозный ап-т Фабиус | 7451047 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 579,96 |
| 554 | Наркозный ап-т Фабиус | 7453309 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 579,96 |
| 555 | Наркозно дыхательный аппарат.Аппарат для анестезии | 7453525 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 579,96 |
| 556 | Аппарат наркозно-дыхательный, модель Saturn Evo c принадлежностями | 7453936 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 579,96 |
| 557 | Аппарат наркозно-дыхательный, модель Saturn Evo с принадлежностями | 7453937 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 579,96 |
| 558 | Аппарат наркозно-дыхательный, модель Saturn Evo с принадлежностями | 7453938 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 579,96 |
| 559 | Аппарат наркозно-дыхательный,модель Saturn Evo с принадлежностями | 7453940 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 579,96 |
| 560 | Наркозно-дыхательный аппарат Wato EX-35 | 7454779 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 579,96 |
| 561 | Наркозно-дыхательный аппарат Wato EX-35 | 7454780 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 579,96 |
| 562 | Наркозно-дыхательный аппарат Wato EX-35, фирмы Миндрей | 7455315 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 579,96 |
| 563 | Наркозно-дыхательный аппарат Wato EX-35, фирмы Миндрей | 7455316 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 579,96 |
| 564 | Аппарат наркозно-дыхательный WATO с принадлежностями, вариант исполнения : WATO ЕХ-35 | 7456037 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 579,96 |
| 565 | Насос стоматологический всасывающий Aspi-Jet | 7456263 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 189,08 |
| 566 | Насос стоматологический MONO-JET ALPFA | 7456262 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 189,08 |
| 567 | Насос стоматологический всасывающий Aspi-Jet | 7456264 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 189,08 |
| 568 | Шпрцевой насос SEP 10S Aitecs | 7453797 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 66,48 |
| 569 | Шпрцевой насос SEP 10S Aitecs | 7453798 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 66,48 |
| 570 | Шпрцевой насос SEP 10S Aitecs | 7453799 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 66,48 |
| 571 | Помпа инфузионная Rochen Litus Р-1200n № 11115776 | 433845 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 66,48 |
| 572 | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | 7453805 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 573 | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | 7453806 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 574 | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | 7453807 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 575 | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | 7453808 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 576 | Перфузор Компакт С- универсальный шприцевой насос | 7453813 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 577 | Перфузор Компакт С- универсальный шприцевой насос | 7453814 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 578 | Помпа шприцевая инфузионная Rochen Litus 1800n №12020671 | 433838 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 579 | Помпа шприцевая инфузионная Rochen Litus 1800n №12030495 | 433839 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 580 | Помпа шприцевая инфузионная Rochen Litus 1800n №12030609 | 433840 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 581 | Помпаинфузионная Rochen Litus Р-1200n №1106044S | 433841 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 582 | Помпа инфузионная Rochen Litus Р-1200n №1111539 | 433842 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 583 | Помпа шприцевая инфузионная Rochen Litus 1800n №12030649 | 433843 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 584 | Помпа шприцевая инфузионная Rochen Litus 1800n №12030674 | 433844 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 585 | Шприцевой насос SEP 10S Aitecs | 7453806 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 66,48 |
| 586 | Негатоскоп 1- кадровый | 430783 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 47,15 |
| 587 | негатоскоп | б/н | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,15 |
| 588 | Негатоскоп "Ренекс НЦП-4" | 12156 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,15 |
| 589 | Негатоскоп 2- кадровый | 35134 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,15 |
| 590 | Негатоскоп 2- кадровый | 35135 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,15 |
| 591 | Негатоскоп 2- кадровый | 35133 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,15 |
| 592 | Негетоскоп | 39134 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,15 |
| 593 | Поток БР гавьванизатор | 433604 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 116,8 |
| 594 | АП-Т ПОТОК | 157 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 595 | Аппарат поток | 157 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 596 | Аппарат поток | 157 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 597 | АП-Т ПОТОК | 157 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,8 |
| 598 | Ап-т ДТ-50-3 "Тонус-1" диадинамический | 7453989 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,8 |
| 599 | Аппарат гальванотерапии Поток-1 | 133 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 600 | Аппарат гальванотерапии Поток-1 | 133 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 601 | Аппарат Поток-1 | 10619 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 602 | аппарат "Поток-1" № 126230 | 24240 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 603 | аппарат "Поток-1"+комплект углетканных электродов | 24897 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 604 | Облучатель "ОРУБ" Дезар-2 | 12301 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 47,57 |
| 605 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | 32690 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 47,57 |
| 606 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | 32692 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 47,57 |
| 607 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | 32693 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 47,57 |
| 608 | Рециркулятор Дезар (настенный) | 36 557 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 609 | Облучатель бактерицидный "Дезар 4" (передвижной) | 37 110 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 610 | Облучатель -рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 37 374 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 611 | Дезар-3-Бактери рециркулятор воздуха настенный | 34924 | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 | 47,57 |
| 612 | Облучатели-рециркуляляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные | 32448 | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 | 47,57 |
| 613 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ-01---7 ДЕЗАР-7 | 7456267 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 614 | Облучатель "ОРУБн-3-5"Кронт" (Дезар-5) | 31624 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 615 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 7451440 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 616 | Облучатель- рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный (Дезар-7) ОРУБп-3-5-КРОНТ | 35238 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 617 | Облучатель- рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный (Дезар-7) ОРУБп-3-5-КРОНТ | 35240 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 618 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48088 | 432242 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 619 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 3 №41923 | 432857 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 620 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48100 | 432858 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 621 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48104 | 432859 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 622 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48109 | 432860 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 623 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48110 | 432861 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 624 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48430 | 432862 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 625 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48423 | 432863 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 626 | Облучатель- рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный (Дезар-5) ОРУБн-3-5-КРОНТ | 35237 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 627 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 3 | 13812 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 628 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 3 №41778 | 432853 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 629 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" настенный | 29 291 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 630 | Облучатель-рециркулятор воздуха УФ бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" настенный | 29 292 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 631 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-7) | 31625 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 632 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 7452344 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 633 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 3 | 13812 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 634 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный, инв.№7452506 | 7452506 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 635 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | 32689 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 636 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | 32691 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 637 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 7452419 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 638 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 36 604 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 639 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 36 605 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 640 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 36 606 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 641 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 36 607 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 642 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 36 608 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 643 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 36 610 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 644 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 36 611 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 645 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 36 612 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 646 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 36 613 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 647 | Облучатель-рециркулятор ОРУБ настенный | 36 614 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 648 | Облучатель" ОРУБп-3-5- "КРОНТ" (Дезар-7) | 36 737 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 649 | Облучатель" ОБНП2/2*30-01/исп. 3 без ламп 1502124-9 | 36 759 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 650 | Облучатель "Дезар-5" настенный | 36 891 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 651 | Облучатель-рециркулятор бактериц РБ-07-Я-ФП | 37 236 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 652 | Облучатель-рециркулятор бактериц РБ-07-Я-ФП передвижной | 37 242 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 653 | Облучатель-рециркулятор бактерицидн настенный | 37 319 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 654 | Облучатель-рециркулятор бактерицидн настенный | 37 320 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 655 | Облучатель-рециркулятор бактерицидн настенный | 37 321 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 656 | Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" | 37 376 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 657 | Облучатель-рециркулятор медицинский "Armed" | 37 377 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 658 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 38 002 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 659 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 38 004 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 660 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 38 005 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 661 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 38 006 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 662 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 38 007 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 663 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 38 008 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 664 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 38 009 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 665 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 38 011 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 666 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 38 012 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 667 | Облучатель-рециркулятор ОРУБн-3-5 настенный | 38 013 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 668 | Облучатель "ОРУБн-3-5"Кронт" (Дезар-5) | 32694 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 669 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 7452330 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 670 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 7452341 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 671 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 7452342 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 672 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" Дезар-7 | 25461 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 673 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48090 | 432864 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 674 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-7) | 25 710 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 675 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 7452404 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 676 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "Кронт" | 13419 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 677 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "Кронт" | 13419 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 678 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "Кронт" | 13419 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 679 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "Кронт" | 13419 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 680 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-7) | 31625 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 681 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48472 | 432865 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 682 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48483 | 432866 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 683 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 5 № 48484 | 432867 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 684 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | 23 164 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 685 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | 23 165 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 686 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | 23 166 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 687 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | 23 167 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 688 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | 23 168 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 689 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | 23 169 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 690 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | 23 170 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 691 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | 23 171 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 692 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | 23 172 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 693 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | 23 173 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 694 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | 23 174 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 695 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 7452412 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 696 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-7) | 31624 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 697 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный передвижной ОРУБп-3-5 "Кронт" | 13419 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 698 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" Дезар-7 | 25461 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 699 | Облучатель-рециркулятор воздуха бактерицидный | 7452343 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 700 | Рециркулятор воздуха бактерицидный Дезар 7 | 13628 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 701 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-7) | 31625 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 702 | Облучатель "ОРУБн-3-5"Кронт" (Дезар-5) | 32695 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 703 | Облучатель "ОРУБн-3-5" Кронт" (Дезар-5) | 31624 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 704 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБп-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | 23166 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 705 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-5) | 25 706 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,57 |
| 706 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-5) | 25 707 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,57 |
| 707 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-5) | 25 708 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,57 |
| 708 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный настенный ОРУБн-3-5 "Кронт" (Дезар-7) | 25 709 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,57 |
| 709 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | 37023 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,57 |
| 710 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | 37023 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,57 |
| 711 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | 37023 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,57 |
| 712 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | 37023 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,57 |
| 713 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | 37023 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,57 |
| 714 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | 37023 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,57 |
| 715 | Облучатель ОРУБ-01 Дезар-5 | 37023 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 47,57 |
| 716 | Облучатель бактерицидный "Дезар-4" | 38714 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 717 | Облучатель бактерицидный "Дезар-4" | 38714 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 718 | Облучатель бактерицидный "Дезар-4" | 38714 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 719 | Облучатель бактерицидный "Дезар-4" | 38714 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 720 | Облучатель-рециркулятор ОРУБН-3-3 "Кронт" (Дезар-3) | 25711 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 721 | Бактерицидный рециркулятор воздуха Дезар 4 | 7455042 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 722 | Облучатель бактерицидный "Дезар-4" | 38714 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 723 | Облучатели-рециркуляляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные | 32447 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 724 | Облучатели-рециркуляляторы воздуха ультрафиолетовые бактерицидные ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | 32446 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 725 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | 32697 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 726 | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-3-5-"КРОНТ" | 32698 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 727 | Бактерицидный рециркулятор воздуха Дезар 3 | 7455039 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 728 | Бактерицидный рециркулятор воздуха Дезар 3 | 7455040 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 729 | Бактерицидный рециркулятор воздуха Дезар 3 | 7455041 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 47,57 |
| 730 | Облучатель "Орк-21" передвижной | 12238 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 57,22 |
| 731 | Рециркулятор РБ-06-Я-ФП | 36 932 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 732 | Обеззараживатель-очиститель воздуха "ТИОН-А" | 36 565 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 733 | Приточный обеззараживатель воздуха " ТИОН В120" | 37 940 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 734 | Облучатель БОП-01/27 НанЭМА, инв.№7453642 | 7453642 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 735 | Ульотрафиолетовый стационарный облучатель "ОУФНУ" | 20564 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 736 | Шкаф с бактерицидн.лампой (1635*500*500) | 37 935 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 737 | Шкаф с бактерицидн.лампой (1635*500*500) | 37 936 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 738 | Осветитель медицинский узконаправленного света 3S LED | 7454281 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 739 | Осветитель медицинский узконаправленного света 3S LED | 7454283 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 740 | Осветитель медицинский узконаправленного света 3S LED | 7454284 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 741 | Осветитель медицинский узконаправленного света 3S LED | 7454285 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 742 | Светильник 9ти рефлекторный | 12244 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 198,22 |
| 743 | Осветитель диагностический бестеневой с принадлежностями, вариант исплнения Green Series 300 General Exam Light¶ | 7455397 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 198,22 |
| 744 | Светильник операционный 5-рефлекторный АЛЬФА-735-II потолочный | 7456280 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 198,22 |
| 745 | Светильник хирургический настенный ЭМАЛЕД | 7456282 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 198,22 |
| 746 | Потолочный операционный светильник Паналед 160 | 7456273 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 198,22 |
| 747 | Светильник медицинский хирургический "Armed" ZD-1 | 34929 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 198,22 |
| 748 | Светильник бестеневой LD II Армед | 13222 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 198,22 |
| 749 | Светильник бестеневой LD II Армед | 13222 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 198,22 |
| 750 | Светильник гинекологический СР4 | 7454337 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 198,22 |
| 751 | Светильник гинекологический СР4 | 7454340 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 198,22 |
| 752 | Светильник гинекологический СР4 | 7454342 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 198,22 |
| 753 | Осветитель диагностический бестеневой, Green Series 300 General Exam Light | 7455396 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 204,81 |
| 754 | Светильник передвижной 3-х рефлекторный, инв.№7451030 | 7451030 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 198,22 |
| 755 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella S-Single, Estella 5 | 7454214 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 756 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный , серии MediLux-S-Single | 7453969 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 757 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный ,серии Estella D-Dual | 7453974 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 758 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella D-Dual | 7453975 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 759 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии D-Dual | 7453976 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 760 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella D-Dual | 7453977 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 761 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella D-Dual | 7453978 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 762 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella D-Dual | 7453979 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 763 | Осветитель универсальный модели HL 5000 | 7454280 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 764 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии MediLux-S-Single, ML600MB | 7454310 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 765 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный, серии Estella S-Single, Estella 5 | 7454213 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 766 | Осветитель универсальный модели HL 5000 | 7454277 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 767 | Осветитель универсальный модели HL 5000 | 7454278 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 768 | Осветитель универсальный модели HL 5000 | 7454279 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 769 | Светильник напольный | 28 806 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 198,22 |
| 770 | Светильник медицинский хирургический универсальный регулируемый со светодиодными источниками света " | 7454806 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 198,22 |
| 771 | Светильник медицинский Н-600 | 19972 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 198,22 |
| 772 | Светильник хирургический светодиодный HyLed с принадлежностями вариант исполнения HyLED 9500M | 7456027 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 198,22 |
| 773 | Светильник медицин модели Masterlight LED (передвижной ) | 17075 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 198,22 |
| 774 | Светильник операционный "ЭМАЛЕД 500/500"(Светильник операционный хирургический потолочный) | 7455848 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 198,22 |
| 775 | Светильник рефлекторный №1866 | 38719 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 198,22 |
| 776 | Светильник операционный ALFA 734 | 7456281 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 198,22 |
| 777 | Осветитель диагностический бестеневой с принадлежностями, вариант исплнения Green Series 300 General, инв.№7455398 | 7455398 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 204,81 |
| 778 | Светильник диагностический хирургический передвижной LD-11 | 430771 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 198,22 |
| 779 | Светильник операционный хирургический бестеневой универсальный , серии MediLux-S-Single | 7453968 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 198,22 |
| 780 | Лампа налобная Ri-focos LED 6 В | 430034 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 198,22 |
| 781 | Осветитель налобный Ri-focus LED, 6 В, с аккумуляторными батареями ААА и зарядным устройством 230 В | 42489 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 198,22 |
| 782 | Парафинонагреватель "Каскад-15" | 20175 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 78,68 |
| 783 | Парафинонагреватель 7л. Каскад | 29011 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 784 | Воскоплав 989№2 (на 2 картриджа с подставкой) | 39748 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 78,81 |
| 785 | Перемешиватель (ротамикс) RM-1 с раком (держателем пробирок) на выбор | 22 032 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 786 | Периметр статический автоматический "Периком", инв.№7453691 | 7453691 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 182,07 |
| 787 | Прибор для исследования поля зрения "Периграф Периком" | 7455356 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 182,07 |
| 788 | Лумамат 100 (Световая печь для полимиризации пластмасс) | 7456252 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 117,71 |
| 789 | Печь для обжига керамики PROGRAMAT P 500 | 7456270 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 230,52 |
| 790 | Печь"ThermaPrep"+ компл.обтураторов и верификаторов | 36 708 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 791 | Печь Soft-Core | 36 997 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 230,52 |
| 792 | Печь Програмат Р500 для обжига | 7456271 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 230,52 |
| 793 | Пневмотурбина зуботехническая с водой PRESTO AQUA | 7456272 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 794 | Пневмотурбина з/техническая Hydro-Air Carver c вдян. охлажд. 300000 об/мин. | 36 808 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 795 | Пневмотурбина лабораторная д/техника PRESTO AQUA II | 37 512 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 796 | Помпа " MONO - jet Cattan " | 7456125 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 189,08 |
| 797 | Аппарат д.гальванизации "Поток-1", № 16838 | 38578 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 798 | Аппарат д.гальванизации "Поток-1", № 16840 | 38579 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 799 | Аппарат "Поток-1", № 31559 | 38569 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 800 | Аппарат д.гальванизации "Поток-1", № 49270 | 38580 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 801 | Аспиратор ПУ -1Б | 7456107 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 96,68 |
| 802 | Промыватель для микропланшетов (вошер) Mindray MW-12A | 7454892 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 803 | Эндоскопический видеоинформационный центр CV-V1, производства "Олимп Медикал Системс Корпорейшн", Яп | 7456042 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 823,41 |
| 804 | Видеопроцессор Pentax EPK-i5000 | 7455193 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 797,92 |
| 805 | Видеопроцессор Pentax EPK-100p | 7455177 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 797,92 |
| 806 | Видеопроцессор Pentax EPK-100p | 7455178 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 797,92 |
| 807 | Видеопроцессор Pentax EPK-100p | 7455179 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 797,92 |
| 808 | Оборудование эндоскопическое: видеопроцессор модель EPX-2200 | 7454302 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 797,92 |
| 809 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 29630 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 93,32 |
| 810 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) №1267 | 29634 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 93,32 |
| 811 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 29631* | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 93,32 |
| 812 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 29632* | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 93,32 |
| 813 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 35099 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 93,32 |
| 814 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 29633 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 93,32 |
| 815 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 33061 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 93,32 |
| 816 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 33062 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 93,32 |
| 817 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 33063 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 93,32 |
| 818 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 33064 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 93,32 |
| 819 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 33065 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 93,32 |
| 820 | Пульсоксиметр Элокс-01 (М, USB) | 35098 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 93,32 |
| 821 | Рабочее место зубного техника F40 | 7456277 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 400,39 |
| 822 | Рабочее место зубного техника F40 | 7456278 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 400,39 |
| 823 | Размораживатель свежезамороженной плазмы автоматический со световой и звуковой сигналзацией РП2-01-"БФА" ст.149 п.2 пп.1 НК РФ | 7455140 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 47,57 |
| 824 | Размораживатель свежезамороженной плазмы автоматический со световой и звуковой сигналзацией РП2-01-"БФА" ст.149 п.2 пп.1 НК РФ | 7455141 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 825 | Размораживатель свежезамороженной плазмы автоматический со световой и звуковой сигналзацией РП2-01-"БФА" ст.149 п.2 пп.1 НК РФ | 7455139 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 47,57 |
| 826 | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения АДиЧП, инв.№7453849 | 7453849 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 827 | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения АДиЧП, инв.№7453850 | 7453850 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 828 | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения АД иЧП, инв.№7453847 | 7453847 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 829 | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения АД иЧП, инв.№7453851 | 7453851 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 830 | Монитор носимый суточного наблюдения автоматического измерения АД ЧП | 37958 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 831 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛАБ" | 7455849 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 155,53 |
| 832 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД " | 17383 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 833 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" | 17384 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 834 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛаб" | 17385 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 835 | Комплекс программно-аппаратный суточного мониторирования АД "БиПиЛАБ" | 7455973 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 155,53 |
| 836 | Холторовская система суточного мониторирования с регистрацией ЭКГ+АД Schill | 7454162 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 155,53 |
| 837 | Холторовская система суточного мониторирования с регистрацией ЭКГ+АД Schill | 7454162 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 155,53 |
| 838 | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записьюЭКГ и АД(по Холтеру) "Кардиотехника-04" | 7455310 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 155,53 |
| 839 | Комплекс аппаратно-программный носимый с цифровой записьюЭКГ и АД(по Холтеру) "Кардиотехника-04" | 7455311 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 155,53 |
| 840 | Регистратор "Кардиотехника-04-8М" (КТ-04-08М) | 7454417 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 155,53 |
| 841 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ(по Холтеру) и АД "КАРДИОТЕХНИКА-07" | 7455853 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 155,53 |
| 842 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "Кардиотехника 07" | 7456031 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 155,53 |
| 843 | Комплекс "Кардиотехника-04" | 7454724 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 844 | Комплекс "Кардиотехника-04" | 7454724 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 845 | Комплекс "Кардиотехника-04" | 7454724 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 846 | Регистратор "Кардиотехника-04-8М" (КТ-04-08М) | 7454418 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 155,53 |
| 847 | Комплекс аппаратно-программный носимый | 7455135 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 155,53 |
| 848 | Комплекс аппаратно-программный носимый | 7455135 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 155,53 |
| 849 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по ХОЛТЕРУ) и АД "КАРДИОТЕХНИКА-07" | 7455923 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 155,53 |
| 850 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "Кардиотехника-07" | 7456029 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 155,53 |
| 851 | Холтер. сист. монит. с рег. ЭКГ+АДSchillerMT - 101 | 7455117 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 155,53 |
| 852 | Холтер. сист. монит. с рег. ЭКГ+АДSchillerMT - 101 | 7455117 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 155,53 |
| 853 | Система холтерского мониторирования ЭКГи АД | 7455087 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 155,53 |
| 854 | Система холтерского мониторирования ЭКГи АД | 7455087 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 155,53 |
| 855 | Регистратор "Кардиотехника-04-8М" (КТ-04-08М) | 7454419 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 155,53 |
| 856 | Регистратор "Кардиотехника-04-8М" (КТ-04-08М) | 7454420 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 155,53 |
| 857 | Комплекс "Кардиотехника-04", инв.№7454724 | 7454724 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 858 | Комплекс "Кардиотехника-04", инв.№7454724 | 7454724 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 859 | Комплекс аппаратно-программный носимый | 7455135 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 860 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по Холтеру) и АД "КАРДИОТЕХНИКА-07" | 7455854 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 861 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ (по ХОЛТЕРУ) и АД "КАРДИОТЕХНИКА - 07" | 7455924 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 155,53 |
| 862 | Система холтерского мониторирования ЭКГи АД | 7455087 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 155,53 |
| 863 | Рефрактокератометр автоматический GR-3100K с принадлежностями | 7455357 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 93,32 |
| 864 | Аппарат для СМВ-терапии "ЛУЧ-4" | 7453696 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 865 | Эндоскоп гибкий: колоноскоп, модель ES-250WE5 | 7454305 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1577,96 |
| 866 | Сагиттальная пила с аккумулятором | 7450996 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 147,79 |
| 867 | Ком-т пневматический инструмент/дрель-пила/ | 7450966 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 147,79 |
| 868 | Дрель-насадка для APD и EPD | 432575 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 147,79 |
| 869 | Аппарат медицинский хирургический моторный с принадлежностями NOUVAG | 7455393 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 155,53 |
| 870 | Привод компактный пневматический, модель II, 511.701 | 7455908 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 147,79 |
| 871 | Рукоятка POWERMAX ELITE для шейвера с копками ручного управления | 7453817 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 147,79 |
| 872 | Силовое оборудование АPD- комплект пневматического высокоскоростного силового оборудования ручечного | 7454810 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 155,53 |
| 873 | Силовое оборудование САD- комплект пневматического силового оборудования(Compact Air Drive II) для в | 7454811 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 155,53 |
| 874 | Аппарат электрохирургический ротационный с электро | 7453533 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 155,53 |
| 875 | Шейвер артроскопический ротационный ШРА-01 "ЭлеПС" | 7454734 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 155,53 |
| 876 | Рукоятка осевая РО.2 (на шейвер ротационный для артроскопии) | 7455392 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 147,79 |
| 877 | Скалер ультразвуковой DTE-D7 | 37 251 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 878 | СканердентальныйЕnhanced Geometry Solutions | 7456298 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 111,19 |
| 879 | Скайлер ультразвуковой DTE-D7 LED | 36 526 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 880 | Скайлер ультразвуковой ТИОН В120 | 36 526 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 881 | Скайлер ультразвуковой DTE-D7 LED | 36 528 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 882 | Скалер Woodpecker DTE | 36 683 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 883 | Скалер Woodpecker DTE | 36 684 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 884 | Скалер ультразвуковой портативный Varios 750 NK | 36 879 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 885 | Скалер ультразвуковой портативный Varios 750 NK | 36 880 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 886 | Скалер Woodpecker | 36 928 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 887 | Скалер ультразвуковой DTE-D7 | 37 205 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 888 | Скалер ультразвуковой DTE-D7 | 37 252 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 889 | Скалер Woodpeeker ультразвуковой DTE-D7 | 37 368 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 890 | Скалер Woodpeeker ультразвуковой DTE-D7 | 37 369 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 891 | Скалер Woodpecker DTE | 37 419 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 892 | Скалер Woodpecker DTE | 37 420 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 893 | Скалер Woodpecker DTE | 37 421 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 894 | Скайлер стоматологический WOODPECKER для снятия зубных отложений | 37 996 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 895 | Система ультрозвуковая диагностика En Yisor C | 7454064 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 477,86 |
| 896 | УЗ сканер SonoScape SSI-5000 Сер.Номер1500053 | 7453659 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 477,86 |
| 897 | 3 D Cканер D500 ссистемой Dental System Premium (Summer Campaign) | 7456148 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 477,86 |
| 898 | Аппарат ультразвуковой диагностический ALOKA SSD- alpha 10 | 7454286 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 477,86 |
| 899 | Аппарат ультразвуковой диагностический Acuson X300 Premium Edition с принадлежностями производства " | 7454803 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 477,86 |
| 900 | Ультразвуковая диагностическая система DC-8 экспертного класса с цветным доплеровским картированием | 7455296 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 477,86 |
| 901 | Аппарат ультразвуковой диагностический DP-50 c принадлежностями | 7455161 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 477,86 |
| 902 | Универсальная цветная 4D ультразвуковая система с принадлежностями ACUSON Antares | 7455406 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 477,86 |
| 903 | Диагностическая ультразвуковая система экспертного клас-са DC-8(кардиологическая версия) в комплекте | 7454776 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 477,86 |
| 904 | Ультразвуковая диагностическая система DC-7 экспертного класса с цветным доплеровским картированием | 7455297 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 477,86 |
| 905 | Ультразвуковая диагностическая система экспертного класса DC-8 с цветным допплеровским картированием с принадлежностями, производства фирмы "Миндрей"(КНР), в комплектации | 7455377 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 477,86 |
| 906 | Система ультразвуковая диагностическая EPIQ с принадлежностями, вариант исполнения EPIQ 5 | 7456026 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 477,86 |
| 907 | ALOKA SSD-500 переностной УЗ диагностический скане | 7452697 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 477,86 |
| 908 | Диагностическая ультразвуковая система экспертного клас-са DC-8(уролологическая версия) в комплекте | 7454775 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 477,86 |
| 909 | Ултразвуковая портативная диагностическая система М-7 с цветным допплеровским картированием с принадлежностями производства фирмы "Миндрей"(КНР), в комплектации | 7455378 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 477,86 |
| 910 | Ультразвуковая портативная диагностическая система М-7 с цветным доплеровским картированием с принадлежностями, производства фирмы "Миндрей" (КНР) | 7455298 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 477,86 |
| 911 | Ультразвуковая диагностическая система En Visor | 7455103 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 477,86 |
| 912 | Аппарат ультразвуковой диагностич. ACUSON X 300 | 7455035 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 477,86 |
| 913 | Вакуумныйсмеситель Twister evolution pro | 7456220 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 111,19 |
| 914 | Спирограф компьютерный "Валента" | 37954 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,8 |
| 915 | Компьютерный спирограф "Валента" | 7455214 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 916 | Датчик компьютерного спирографа Валента | 14387 /14388 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 917 | Компьютерный спитрограф "Валента" | 19949 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,8 |
| 918 | Пневмотахометр автоматизированный "ЭТОН-01" | 7455355 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 111,19 |
| 919 | Устройсво электонное Стабилотренажер ST - 150 | 7455625 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 220,55 |
| 920 | Компьютерный стабилоанализатор "Стабилан" | 7454727 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 220,55 |
| 921 | Фрезерный станок Paraskop M | 7456131 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 178,41 |
| 922 | Станок фрезерно-параллелометрический ФПУ 4.0 Аверон | 7456333 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 178,41 |
| 923 | Гласперленовый стерилизатор TAU-150, Италия | 36 758 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 924 | Гласперленовый стерилизатор TAU-150, Италия | 36 857 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 925 | Автоклав для комплексной обработки стоматологических наконечников DAC UNIVERSAL | 7456157 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,32 |
| 926 | Стерилизатор паровой Tanzo C18 | 36 836 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,32 |
| 927 | Автоклав 3870 EA | 7456152 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,32 |
| 928 | Автоклав DAC UNIVERSAL | 7456156 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,32 |
| 929 | Автоклав для комплексной обработки стоматологических наконечников DAC UNIVERSAL | 7456158 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,32 |
| 930 | Автоклав для комплексной обработки стоматологических наконечников DAC UNIVERSAL | 7456160 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,32 |
| 931 | Автоклав, объем 22 л, автомат с вакуумной сушкой BES-22L-B-LCD | 7456161 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,32 |
| 932 | Автоматический автоклав 3870 ЕА. Объем стерилизационной камеры 85 л Tuttnauer Company Ltd | 7456162 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,32 |
| 933 | Автоматический автоклав 3870 ЕА Tuttnauer | 7456163 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,32 |
| 934 | Стерлизатор паровой марки DGM с принадлежностями в исполнении AND-400 | 7455154 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 271,61 |
| 935 | Стерлизатор паровой марки DGM с принадлежностями в исполнении AND-400 | 7455155 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 271,61 |
| 936 | Автоклав "Elara 11" | 7456153 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,32 |
| 937 | Автоклав для комплексной обработки стоматологических наконечников DAC UNIVERSAL | 7456159 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,32 |
| 938 | Стерлизатор ГК-100-3 1400022-10 | 7455216 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 179,32 |
| 939 | Стерилизатор паровой ВК-75-01 | 7450887 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 179,32 |
| 940 | Стерилизатор паровой ВК-75-01 | 7452321 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 179,32 |
| 941 | Стерилизатор паровой | 7452313 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 179,32 |
| 942 | Стерилизатор паровой | 7452320 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 179,32 |
| 943 | Стерлизатор плазменный низкотемпературный "DGM" в исполнении DGM Z-150 | 7455144 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 271,61 |
| 944 | Стерлизатор плазменный низкотемпературный "DGM" в исполнении DGM Z-40 | 7455145 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 271,61 |
| 945 | Стерилизатор воздушный ГП-80-Ох-"ПЗ" (Касимов) | 30196 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 946 | Стерилизатор ГП-20 | 30197 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 947 | Стерилизатор ГП-80 МО | 32699 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 948 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | 13418 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 949 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | 13418 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 950 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | 13418 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 951 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | 13418 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 952 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | 13418 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 953 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО СПУ | 28 730 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 116,8 |
| 954 | Стерилизатор ГП-80 СПУ с охлаждением | 37025 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 116,8 |
| 955 | Стерилизатор ГП-80 СПУ с охлаждением | 37026 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 116,8 |
| 956 | Стерилизатор воздушный ГП-80 МО | 13418 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 957 | Стерлизатор ГП-40-3 | 7455089 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 958 | Аппарат Миоритм 040 (4-х канальный) | 36965 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 115,88 |
| 959 | Аппарат Миоритм-040 (4-х канальный) | 37240 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 115,88 |
| 960 | Аппарат Миоритм 040МК4 (4-х канальный) | 17465 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 115,88 |
| 961 | Ап-т для транскраниальной электростимуляции "ТРАНСАИР-04"(трехпрограммный) | 7455234 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 115,88 |
| 962 | аппарат "Миоритм-040" в комплекте тряпочные электроды | 24896 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 115,88 |
| 963 | Стол зубного техника | 7456128 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 400,39 |
| 964 | Стол зубного техника | 7456127 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 400,39 |
| 965 | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | 7456335 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 400,39 |
| 966 | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | 7456337 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 400,39 |
| 967 | Стол зубного техника Е22 на два рабочих места | 7456339 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 400,39 |
| 968 | Вибростолик Vibrax 1830-0000 | 36 762 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 400,39 |
| 969 | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | 7456336 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 400,39 |
| 970 | Стол зубного техника AR-E22 Аркодор 2-х местный в комплекте | 7456338 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 400,39 |
| 971 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | 7453988 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 200,31 |
| 972 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический С200К | 7454225 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 200,31 |
| 973 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | 7453986 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 200,31 |
| 974 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | 7453967 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 200,31 |
| 975 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | 7453985 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 200,31 |
| 976 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический С200К | 7454296 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 200,31 |
| 977 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический С200К | 7454297 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 200,31 |
| 978 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический С200К | 7454229 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 200,31 |
| 979 | Стол Mobilis OPX с принадлежностями | 7454802 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 200,31 |
| 980 | Стол операционный универсальный СОУр-1 | 7454121 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 200,31 |
| 981 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | 7453987 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 200,31 |
| 982 | Стол операционный хирургический универсальный электрогидравлический, мод. SMART P 2000 C | 7453984 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 200,31 |
| 983 | Стол операционный | 39422 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 200,31 |
| 984 | Стол медицинский универсальный Tarsus (двухсекционный, 3 моторный) | 7454248 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 200,31 |
| 985 | Медицинский ап-т " ОРМЕД" | 7451177 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 220,55 |
| 986 | Аппарат дозированного вытяжения позвоночника "Ормед-профессионал" | 7453815 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 189,08 |
| 987 | Столики стоматологические с УФ-бактерицидным облучателем | 14133 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 988 | Столики стоматологические с УФ-бактерицидным облучателем | 14133 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 989 | Столики стоматологические с УФ-бактерицидным облучателем | 14133 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 990 | Стол с УФ-облучателем с одним ящиком СТОМЭЛ, 21401 | 17464 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 47,57 |
| 991 | Эргометр Ergoselect, мод. 200К | 7495361 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 152,48 |
| 992 | Запечатывающее устройство для рулонов Euroseal 2001 Plus | 36 833 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 152,48 |
| 993 | Прибор для упаковки методом термосварки, тип hd 650 DL | 7454266 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 152,48 |
| 994 | Машина термозапаивающая Famos в исполнении F70-400 | 431023 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 152,48 |
| 995 | Прибор для упаковки методом термосварки, тип hd 650 DL | 7454265 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 152,48 |
| 996 | Прибор для упаковки медицинский изделий методом термосварки hd, с принадлежностями исполнение HD 650 DL | 7456064 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 152,48 |
| 997 | Иноктиватор сыворотки ИСА-45-01 | 12290 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 116,5 |
| 998 | Термостат ТС | 12266 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 116,5 |
| 999 | Термостат воздушный д/обесп. температ. режима термостат.при пров. бактер.и биохим.исслед.ТВ-20-ПЗ-"К | 33199 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,5 |
| 1000 | Термостат суховоздушный тип ТС1/20 | 12284 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,5 |
| 1001 | Термостат эл. | 7451054 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,5 |
| 1002 | Термостат ГС-80 м2 | 7451493 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,5 |
| 1003 | Термостат ТС-80 | 7451500 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,5 |
| 1004 | Термостат суховоздушный лабораторный ТСв Л-80 | 13434 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,5 |
| 1005 | Термостат суховоздушный лабораторный ТСв Л-80 | 13434 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,5 |
| 1006 | Термостат электрический вертикальный водяной с электронным блоком | 7454768 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,5 |
| 1007 | Термостат воздушный ТВ-80-1 (+28 до 70*) | 35 483 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,5 |
| 1008 | Термостат воздушный ТВ-80-1 (+28 до 70*) | 35 484 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,5 |
| 1009 | Термостат | б/н | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,5 |
| 1010 | Термостат ТС-80 | 7451586 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,5 |
| 1011 | Термостат ТС-80 | 7452473 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,5 |
| 1012 | Термостат для парафиновой заливки ТПЗ-20, зав.№395 | 431910 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,5 |
| 1013 | Термостат для парафиновой заливки ТПЗ-20, зав.№412 | 432203 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,5 |
| 1014 | Аппарат д.сверт. инкотив. | 38666 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,5 |
| 1015 | Термостат | 39413 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,5 |
| 1016 | Тестер зрения электронный (проектор знаков) СР-30 А с принадлежностями | 7455358 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 1017 | Бесконтактный тонометр Shin Nippon NCT-10 | 7455353 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 1018 | Аппарат терапии УВЧ-80-04(2-х режимный) | 7453683 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 182,07 |
| 1019 | Аппарат д. УВЧ-терапии "УВЧ-30" | 38574 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 120,77 |
| 1020 | Аппарат для экстракорпоральной ударно-волновой терапии SWISS DOLORCLAST(EMS Electro Medical Systems S.А.) | 7455229 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 152,48 |
| 1021 | VECTOR PARO ультразвуковой парадонтологический центр, Durr Dental. 2031-50 | 7456150 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 1022 | VECTOR PARO ультразвуковой парадонтологический центр, Durr Dental. 2031-50 | 7456151 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 179,02 |
| 1023 | Аппарат ультразвуковой терапии | б/н | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 116,8 |
| 1024 | Ап-т УЗТ- 1.01Ф | 26417 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 1025 | Аппарат для ультразвуковой терапии "УЗТ-1.01" | 7451566 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 1026 | аппарат УЗТ-103 | 7451576 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,8 |
| 1027 | Ап-т УЗТ- 101, | 7451163 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 1028 | Аппарат для ультразвуковой терапии "УЗТ-1.01Ф1 | 7453991 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 1029 | аппарат УЗ терапии УЗТ-1.3.01Ф-Мед Теко | 7455797 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 1030 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ -1.01Ф | 7455032 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 1031 | Аппарат д.ультразвуковой терапии"УЗТ-1,01Ф",№2521 | 38589 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 1032 | Аппарат д.ультразвуковой терапии"УЗТ-3,05У" | 38590 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 1033 | Аппарат "УЗТ" | 38572 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 1034 | Стоматологическая установка QL-2028 с верхней подачей Dark Blue | 7456359 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1035 | Стоматолог. установка "Смайл Мини.02-3" | 7456346 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 803,77 |
| 1036 | Стоматолог.установка "Смайл Мини 02-3" | 7456347 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 803,77 |
| 1037 | Установка стоматологическая "Перфомер" | 7456130 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 803,77 |
| 1038 | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | 7456351 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1039 | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | 7456352 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1040 | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | 7456353 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1041 | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | 7456354 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1042 | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | 7456355 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1043 | Установка стоматологическая "Перформер" | 7456379 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 803,77 |
| 1044 | Установка стоматологическая МИДВЭЙ АЭР | 7456380 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 803,77 |
| 1045 | Стоматолог. установка "Смайл Мини.02-3" | 7456344 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 803,77 |
| 1046 | Стоматолог. установка "Смайл Мини.02-3" | 7456345 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 803,77 |
| 1047 | Стоматологическая установка PUMA ELI 5 с верхней подачей | 7456349 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1048 | Установка стоматологическая пневматическая "Клер" | 7456381 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 178,41 |
| 1049 | Стоматологическая установка Siger S30 с верхней подачей | 7456363 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1050 | Стоматологическая установка Siger S30 с верхней подачей | 7456364 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1051 | Стоматологическая установка PUMA ELI R Castelini | 7456358 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1052 | Стоматологическая установка PUMA ELI R Castelini | 7456357 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1053 | Стоматологическая установка AL 398 Siger S30 с нижней подачей | 7456348 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 803,77 |
| 1054 | Стоматологическая установка Siger S 30 с нижней подачей Light Blue | 7456360 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1055 | Стоматологическая установка PUMA ELI 5 с верхней подачей | 7456350 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1056 | Стоматологическая установка Siger S30 c верхней подачей воды | 7456361 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1057 | Стоматологическая установка Siger S30 с верхней подачей | 7456362 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1058 | Стоматологическая установка PUMA ELI R Castelini | 7456356 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 921,92 |
| 1059 | Устройство индукционного нагрева Сонис | 36 810 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 1060 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | 36 811 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 1061 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | 36 868 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 1062 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | 36 869 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 1063 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | 36 870 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 1064 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | 36 871 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 1065 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | 36 872 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 1066 | Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 МОДИС | 36 873 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 1067 | Физиодиспенсер Surgic XT Plus с оптикой + Х-SG20L Хирур.угл.нак.(20:1) титан., NSK Япония | 7454746 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 182,98 |
| 1068 | Комплект автоматизированной стоматологической инжекционной установки(формовочная машина) | 7456228 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 287,95 |
| 1069 | Микрофотокалориметр КФК-3, инв.№7450787 | 7450787 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 154,01 |
| 1070 | Фотоэлектрокалориметр КФК - 3 | 7455108 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 154,01 |
| 1071 | Аппарат лазерный терапевтический ЛСТ-01 "Оптодан" | 36 965 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 182,07 |
| 1072 | Центрифуга | 12269 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 320,74 |
| 1073 | Центрифуга | 12269 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 320,74 |
| 1074 | Центрифуга лабораторная | 39414 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 320,74 |
| 1075 | Центрифуга лабораторная без охлаждения мод.Rotofix 32,c принадлежностями | 7455800 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 1076 | Центрифуга лабораторная без охлаждения мод.Rotofix 32,c принадлежностями | 7455930 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 1077 | Центрифуга лабораторная без охлаждения мод.Rotofix 32,c принадлежностями (тип А) | 7455800 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 320,74 |
| 1078 | Центрифуга лабораторная без охлаждения мод. Rotofix 32, с принадлежностями (тип А) | 7455930 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 320,74 |
| 1079 | Центрифуга медицинская серии СМ - 6МТ, с ротором 6М.03 ( Elmi ) | 7456072 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 320,74 |
| 1080 | Центрифуга мед. ОПН-3.02 | 432087 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 320,74 |
| 1081 | Центрифуга медицинская серии СМ - 6МТ, с ротором 6М.03 ( Elmi ) | 7456071 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 320,74 |
| 1082 | Центрифуга РС-6 сротором 4х750 (рефрижераторная) | 7454769 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 320,74 |
| 1083 | Центрифуга лабораторная медицинская рефрижераторная ЦРС-8 спр-ва "Чанша Сянчжи Центрифуга Инструмент Ко, Лтд. Китай | 7456012 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 320,74 |
| 1084 | Центрифуга РС-6 | 7450789 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 320,74 |
| 1085 | Центрифуга Medilite (220 Вт) -2581 | 7455319 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 320,74 |
| 1086 | Центрифуга лабораторная | 39414 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 320,74 |
| 1087 | Центрифуга лабораторная | 39414 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 320,74 |
| 1088 | Центрифуга лабораторная | 39414 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 320,74 |
| 1089 | Центрифуга лабораторная | 39414 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 320,74 |
| 1090 | Центрифуга лабораторная (роторная) | 39414 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 320,74 |
| 1091 | Центрифуга лабораторная (Чехославакия) | 39414 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 320,74 |
| 1092 | EImi Шейкер S-3.02 | 7451638 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 298,75 |
| 1093 | Сухожаровой шкаф | 7456366 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 115,88 |
| 1094 | Шкаф суховоздушный ШС-80 | 12291 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 78,68 |
| 1095 | Шкаф сушильно-стерилизационный, инв.№7451294 | 7451294 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 78,68 |
| 1096 | Шкаф сушильно-стерилизационный | 7451388 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 1097 | Шкаф суховоздушный лабораторный ШСвЛ-80 "Касимов" | 13435 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 1098 | Шкаф сухожаровой WTD53FD | 7454403 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 78,68 |
| 1099 | Шкаф сушильный | б/н | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 1100 | Шкаф стерилизационный ШСС-80 | 7451362 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 1101 | Шкаф стерилизационный ШСС-80 | 7451363 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 1102 | Шкаф сушильно-стерилизационный | 7451387 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 1103 | Шкаф сушильно-стерилизационный | 7451389 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 1104 | Шкаф стерилизационный ШСС-80 | 7451359 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 1105 | Шкаф стерилизационный ШСС-80 | 7451358 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 1106 | Шкаф стерилизационный ШСС-80 | 7451365 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 78,68 |
| 1107 | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 35125 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 78,68 |
| 1108 | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 35126 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 78,68 |
| 1109 | Шкаф сушильный | 38693 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 78,68 |
| 1110 | Электрошпатель Модис Аверон | 36 929 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 115,88 |
| 1111 | Электрошпатель Модис Аверон | 36 930 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 115,88 |
| 1112 | Электрошпатель МОДИС. Аверон. | 36 562 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 115,88 |
| 1113 | Электрошпатель ЭШ-2,2 сенсорный регулятор Аверон | 36 727 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 146,32 |
| 1114 | Электрошпатель ЭШ-1,2 Аверон | 36 701 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 146,32 |
| 1115 | Электрошпатель ЭШ-1.2 Модис Аверон | 36 828 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 146,32 |
| 1116 | Шпрцевой насос SEP 10S Aitecs | 7453801 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 66,48 |
| 1117 | Лампа щелевая SL-Р-04 с насадками | 7454792 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 116,8 |
| 1118 | Лампа щелевая SL-Р-04 с насадками | 7454790 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 1119 | Щелевая лампа ЩЛ 3Г.018 с адаптером | 7451614 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 1120 | Лампа щелевая SL-Р-04 с насадками | 7454791 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 116,8 |
| 1121 | Лампа щелевая ЛС-01-"Зенит" | 7455354 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 116,8 |
| 1122 | ЭКГ-1-но канальный ЭК 1 Т -07 | 7454118 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 152,48 |
| 1123 | Комплекс аппаратно- программный анализа электрокардиограмм "Миокард - 12" | 7455251 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 152,48 |
| 1124 | Электрокардиограф двенадцати канальный ЭК12Т-01-Р-Д | 7455861 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 152,48 |
| 1125 | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ | 7455866 | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 | 152,48 |
| 1126 | Электрокардиограф Schiller АТ 101С | 7454164 | г. Сызрань, ул. Гоголя,25 | 152,48 |
| 1127 | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ ЭК 12Т-01-"Р-Д" | 7456118 | г. Самара, Комсомольская площадь,1 | 152,48 |
| 1128 | Электрокардиограф двенадцатиканальный ЭК 12Т-01-"Р-Д" | 7456118 | г. Самара, Комсомольская площадь,1 | 152,48 |
| 1129 | Электрокардиограф SCHILLER AT-1 | 7451357 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 152,48 |
| 1130 | Электрокардиограф Kenz-Cardiсo-1210, инв.№7454322 | 7454322 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 152,48 |
| 1131 | Электрокардиограф Biocare ECG | 28577 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 152,48 |
| 1132 | Электрокардиограф(3 канала) FCP-7101 | 37650 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 152,48 |
| 1133 | Электрокардиограф FX-2155 "фукуда" | 7452084 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 152,48 |
| 1134 | Электрокардиограф 12-ти канальный Medinova ECG-9812 | 7455261 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 152,48 |
| 1135 | Электрокардиограф ЕХ-2111, инв.№7450886 | 7450886 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 152,48 |
| 1136 | Электрокардиограф SCILLER-АТ-1 | 7450883 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 152,48 |
| 1137 | Эл.кардиограф ESG-9020k, инв.№7451186 | 7451186 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 152,48 |
| 1138 | Эл.кардиограф ESG-9020k, инв.№7451378 | 7451378 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 152,48 |
| 1139 | Информационный блок, инв.№7454713 | 7454713 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 152,48 |
| 1140 | Электрокардиограф BTL-08 SD | 7455359 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 152,48 |
| 1141 | Электрокардиограф двенадцатиканальный ЭК 12Т-01-"Р-Д" | 7456106 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 152,48 |
| 1142 | Электрокардиограф одноканальный Medinova ECG-9801 сер. №1012022807 | 28570 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 152,48 |
| 1143 | Электрокардиограф двенадцатиканальный ЭК12Т-01-"Р-Д" | 7456025 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 152,48 |
| 1144 | Электрокардиограф 6-ти канальный Medinova ECG-9806 сер. № | 17055 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 152,48 |
| 1145 | Эл.кардиограф ESG-9020k | 7452701 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 152,48 |
| 1146 | Электрокардиограф 6-ти канальный Medinova ECG-9806 | 36699 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 152,48 |
| 1147 | Электрокардиограф(3 канала) FCP-7101 | 37650 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 152,48 |
| 1148 | Элетрокардиограф CARDIOVIT AT-1 | 7454316 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 152,48 |
| 1149 | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ ЭК12Т-01-Р-Д | 7455874 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 152,48 |
| 1150 | Электрокардиограф Нихонконден | 7455125 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 152,48 |
| 1151 | Электрокардиограф ЭКГ -10 - 03/Dixion ECG | 7455127 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 152,48 |
| 1152 | Электрокардиограф 6-ти канальный Medinova ECG-9806 | 13943 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 152,48 |
| 1153 | Электрокардиограф ЕХ-2111 "факуда" | 7450939 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 152,48 |
| 1154 | Электрокардиограф двенадцати канальный с регистрацией ЭКГ | 7455862 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 152,48 |
| 1155 | Электрокардиограф 12-ти канальный с регистрацией ЭКГ 12Т-01-"Р-Д" | 7456074 | Самарская обл., Красноглинский р-он, п.Красная Глинка,б/н | 152,48 |
| 1156 | Электронейромиограф Нейро-ЭМГ-микро Нейрософт, инв.№7453508 | 7453508 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 257,57 |
| 1157 | Прибор для электрофореза БПФ3, инв.№7451820 | 7451820 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 230,68 |
| 1158 | Электроэнцефалограф Нейрон Спектр-3 Нейрософт(Иваново) | 7454066 | г. Кинель, ул. Советская, 11 | 155,53 |
| 1159 | Электроэнцефалограф Нейрон-спектр-2 | 7453821 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 257,57 |
| 1160 | Электроэнцефалограф Нейрон-Спектр-3 Нейрософт | 7453509 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 257,57 |
| 1161 | Электроэнцефалограф Нейрон-спектр-3 | 7455129 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 155,53 |
| 1162 | Стойка артроскопическая с комплектующими | 27 254 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1439,32 |
| 1163 | Коагулятор электрохирургический ERBE мод VIO 300 D | 7455338 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 189,08 |
| 1164 | Видеокамера эндоскопическая , вариант исполнения IMAGE 1 HD hub c ICM блоком | 7455330 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 231,84 |
| 1165 | Оборудование эндоскопическое Karl Storz для визуализации и обработки изображения (видеоголовка H3-Z Image I 3-Chip) | 7455331 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 231,84 |
| 1166 | Насосэндоскопический Electronic Endoflator CO2 с SCB | 7455335 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 231,84 |
| 1167 | Помпа эндоскопическая Karl Storz, исп. Endomat Hamou | 7455336 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 231,84 |
| 1168 | Источник света вариант исполнения XENON NOVA 300 тип лампы: 300 W XENON, | 7455333 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 231,84 |
| 1169 | Эндохирургическая стойка с принадлежностями | 7456044 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 1093,68 |
| 1170 | Стойка хирургическая с комплектующими | 28 883 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 402,62 |
| 1171 | Прибор электро-радиохирургический Sensitec ESF-160 | 7456275 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 152,48 |
| 1172 | Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO OPT | 7456177 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 152,48 |
| 1173 | Аппарат для хирургии и имплантологии Surgic PRO | 7456176 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 152,48 |
| 1174 | Аппарат электрохирургический Forse Triad **1** в комплекте с принадлежностями и инструментами. | 7455263 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 152,48 |
| 1175 | Блок управления Surgic PRO+ NSK Япония | 7455994 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.2 | 152,48 |
| 1176 | Коагулятор электрохир. Dixion 120М | 7455052 | г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 | 152,48 |
| 1177 | REF Сенсор 32 Бита размер 1(41х23 мм) | 7456149 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 178,41 |
| 1178 | Модуль стоматологический Клер Мобик (моб.стомат.установка) | 36 911 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 178,41 |
| 1179 | Аппарат универсальный АВЕРОН | 7456184 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 286 |
| 1180 | Аппарат стомат. д/снятия зубных отложений Suprasson P5 Booster скалер c 4 насад. F 558804*/F58811 | 36 764 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 118,27 |
| 1181 | Блок управления для аппаратов (триммер) Marathon-20 | 36 638 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 178,41 |
| 1182 | Аппарат(гистеропомпа) для дозированного нагнетания жидкости при гистероскопии АНЖГ | 7453695 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 192,13 |
| 1183 | Цефалостат для Veraviewepocs 5 CP, J.Moritta | 7456383 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 286 |
| 1184 | Лазер диодный "Прометей" | 7456248 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 230,52 |
| 1185 | Аппарат плазмафереза "Автоферез-С" | 7455653/3 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 230,68 |
| 1186 | Аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический | 7456463 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 120,77 |
| 1187 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный | 42207 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 120,77 |
| 1188 | Аппарат низкочастотной физиотерапии "Амплипульс-5Бр" зав №515 | 42208 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 116,8 |
| 1189 | Ванна для подводного массажа | 7453747 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 75,39 |
| 1190 | Установка кинезитерапевтическая "ЭКЗАРТА" | 7455133 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 265,14 |
| 1191 | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ | 7456025 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 152,48 |
| 1192 | Электрокардиограф двенадцатиканальный с регистрацией ЭКГ | 7456436 | г. Самара, ул. Агибалова, 12 | 152,48 |
| 1193 | Комплекс для многосуточного мониторирования ЭКГ(по Холтеру) и АД "Кардиотехника-07" | 7456447 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 155,53 |
| 1194 | Дефибриллятор серии Primedic | 7456407 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 519,39 |
| 1195 | Аппарат Амплипульс-5 D | 10621 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 116,8 |
| 1196 | Аппарат магнитотерапевтический бегущим импульсным полем малогабаритный | 42206 | г. Самара, ул. Ново-Садовая,222б, стр.1 | 120,77 |
| 1197 | Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-"Р-Д" вариант исполнения ЭК12Т-01-"Р=Д"/141 | 7456433 | г. Самара, ул. Аксакова,13 | 156,76 |
| Итого | 299984,34 |