## Таб 3
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции (работы, услуги) | Код ОКПД2 | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Ед.изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Поверка манометра технического | 71.12.40.120 | Пределы измерения 0 - 6 bar.,класс точности 1,6 | 498.46 | шт | 20 | 9969.2
2 | Поверка тонометра механического (с подготовкой к поверке) | 71.12.40.120 | Пределы измерения 20 - 300 мм.рт.ст., погрешность измерения +(-) 4 мм.рт.ст | 588.5 | шт | 402 | 236577
3 | Поверка тонометра автоматического/полуавтоматического | 71.12.40.120 | Пределы измерения 20 - 300 мм.рт.ст., погрешность измерения +(-) 4 мм.рт.ст | 521.95 | шт | 36 | 18790.2
4 | Поверка аппарата ЭКГ одноканального | 71.12.40.120 | Одноканальная регистрация ЭКГ | 2162.19 | шт | 3 | 6486.57
5 | Поверка аппарата ЭКГ многоканального | 71.12.40.120 | 6-12 кнальная регистрация ЭКГ в ручном и автоматическом режимах | 3379.64 | шт | 29 | 98009.56
6 | Поверка анализаторов паров этанола | 71.12.40.120 | Диапазон измерения массовой концентрации этанола 0 - 0,48 мг/л, погрешность +(-) 0,05 мг/л | 3103 | шт | 72 | 223416
7 | Проверка и корректировка показаний алкотестера | 71.12.40.120 | Диапазон измерения массовой концентрации этанола 0 - 1,5 промилле, погрешность +(-) 20% | 942.12 | шт | 60 | 56527.2
8 | Поверка встроенных электроизмерительных приборов | 71.12.40.120 | Измерение выходный мощности | 576.76 | шт | 23 | 13265.48
9 | Поверка аппарата КФК-3 | 71.12.40.120 | Диапазон измерений: коэфициент пропускания 1 - 100; оптическая плотность 0 - 2Б | 3902.9 | шт | 2 | 7805.8
10 | Поверка дозатора одноопределенного | 71.12.40.120 | Измерения, мкл: 0,05; 20; 50; 100; 200 | 1189.1 | шт | 25 | 29727.5
11 | Поверка дозатора многоопределенного | 71.12.40.120 | Диапазон измерений: 5 - 1000мкл | 1568.5 | шт | 60 | 94110
ИТОГО | [6 empty] | 794684.51
| Ведущий инженер |  |  | Н.А. Боброва