**Перечень медицинского оборудования подлежащего ремонту с указанием ремонтных работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Классификатор | **Название оборудования** | **Перечень ремонтных мероприятий** | **Заводской номер** | **Инвентарный номер** | **Год выпуска** | **Отделение** | **Подразделение и адрес** |
| 1 | аудиометр | Аудиометр диагностический АА220 | Ремонт насоса | 1 шт. | 740780 | 7454253 | 2009 | ЛОР | Стационар, ул. Ново-Садовая, д.222Б |
| Замена кабеля головных телефонов | 1 шт. |
| Замена кабеля костного телефона | 1 шт. |
| Замена телефона «Contra» | 1 шт. |
| Замена код-переключателя | 1 шт. |
| Замена динамической головки | 1 шт. |
| Калибровка головных телефонов, костного телефона, телефона «Contra» | 1 шт. |
| 1 | УЗИ | Ремонт датчика ультразвукового Philips S5-1 в Системе ультразвуковой диагностической EPIQ с принадлежностями, вариант исполнения EPIQ 5, год выпуска – 2016 | Вскрытие корпуса | 1 шт. | US614C0871 | 7456026 | 2016 | Диагностическое | , ул. Г.С. Аксакова, д. 13 |
| Замена сигнального кабеля | 1 шт. |
| Замена смягчителя натяжения кабеля | 1 шт. |
| Сборка и герметизация корпуса | 1 шт. |
| Проверка работоспособности | 1 шт. |