## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина"г.Самара" | [13 empty] | по ОКПО
(организация)
Земельный участок площадью 2980,0кв.м расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая 222 "В" Благоустройство территории малые формы. , | [13 empty] | БЕ
(структурное подразделение)
[11 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  | Директор
(должность)
Т.Ю. Нечаева
[11 empty] | (подпись) |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления
[9 empty] | ЛС-752/09 |  | 21.09.2023
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер | [7 empty] | Кадастровый номер 63:01:0705002:23336
Местонахождение объекта | [7 empty] | Благоустройство Земельный участок площадью 2980,0кв.м расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая 222 "В" Благоустройство территории малые формы. ,
Комиссия в составе: | [5 empty] | Горбунов В.А.; Кузьмин А.Б.; Сугоняк А.В.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
заросшая территория, отсутствие мест отдыха, нет или частично нарушен плодородный слой
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [9 empty] | 1970
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
зелёные насаждения требую кронирование деревьев и кустарников.,
заросшая территория.,
отсутствие сидячих мест отдыха.,
нарушен плодородный слой.,
нет газонной травы.
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
Благоустройство территории с установкой малых форм и кронирование деревьев и кустарников.
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [6 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Раздел 1.
1 |  |  |  |  | Валка деревьев с корня без корчевки пня мягколиственных и твердолиственных пород (кроме породы тополь) при диаметре ствола до 16 см (спил деревьев диаметром до 150мм) | [7 empty] | 1 дерево |  | 7
2 |  |  |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов до 16 см | [6 empty] | 7/100 | 100 деревьев |  | 0.07
3 |  |  |  |  | Корчевка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (прим.) | [7 empty] | 1 га |  | 0.08
4 |  |  |  |  | Корчевка вручную пней диаметром от 120 до 180 мм | [6 empty] | 7/100 | 100 пней |  | 0.07
5 |  |  |  |  | Разборка бетонных фундаментов (прим. разборка основания бетонного забора) | [7 empty] | 1 м3 |  | 1.3
6 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного | [6 empty] | 2.8*0.6+80*1.8 | 1 т груза |  | 145.68
7 |  |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) | [7 empty] | 1 т груза |  | 145.68
8 |  |  |  |  | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (прим. срезка растительного слоя) | [6 empty] | 80/1000 | 1000 м3 грунта |  | 0.08
9 |  |  |  |  | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | [6 empty] | 800/100 | 100 м2 |  | 8
10 |  |  |  |  | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 (до 10см К=(10-15)/5=-1) | [6 empty] | 800/100 | 100 м2 |  | 8
11 |  |  |  |  | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м (прим. крепление скамеек) | [6 empty] | 0.36*16/1000 | 1 т |  | 0.0058
12 |  |  |  |  | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром 20 мм (Прим. сверление отверстий в а/б покрытии для крепления скамеек) | [6 empty] | (2*4*2)/100 | 100 отверстий |  | 0.16
13 |  |  |  |  | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. установка скамеек) | [6 empty] | 2/100 | 100 шт. изделий |  | 0.02
13.1 |  |  |  |  | Скамья, тип 5 (со спинкой, с металлическими подлокотниками) | [7 empty] | шт. |  | 2
14 |  |  |  |  | Смена ламп накаливания (прим. установка столбов уличных светодиодных Uniel Ретро 155 см на солнечных батареях) | [6 empty] | 6/100 | 100 шт. |  | 0.06
14.1 |  |  |  |  | [*] Светильник типа: ЛСП 02 2 х 36-001.003 (прим. столб уличный светодиодный Uniel Ретро 155 см на солнечных батареях) | [6 empty] | 0.06*100 | шт. |  | 6
Условия прозводства работ: ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов.
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [5 empty] | (расшифровка подписи)