Приложение № 1

к Договору №____ от ______2021  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На оказание услуг по проведению монтажа и ввода в эксплуатацию стоматологического оборудования:

|  | Наименование оборудования | Серийный номер | Инвентарный номер | Требуемое место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 763 | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | 06СAZ | 7456355 | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |
| 470 | "J.Morita"-Цифровой панорамный рентгеновский аппарат | V 8205 | 7456147 | Поликлиника №2 на ст. Сызрань, г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3 |
| 762 | Стоматологическая установка PUMA ELI Castellini | 06CBA | 7456353 | Поликлиника №3 на ст. Кинель, г. Кинель, ул. Советская, 11 |

1. Общие сведения

1.1 Заказчик:   	ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» города Самара»

1.2 Адрес выполнения услуг:

-  Поликлиника №2 на ст. Сызрань,  г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3;

-  Поликлиника №3 на ст. Кинель,  г. Кинель, ул. Советская, 11.

1.3. Виды услуг:

1.Монтаж и ввод в эксплуатацию панорамного рентгеновского аппарата и стоматологической установки;

Цели оказания услуг:

Получение на момент окончания работ по вводу в эксплуатацию  полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование;

2. Требования к документам.

Документы и материалы подлежат передаче в соответствии и порядке, требуемом Заказчиком.

3. Список услуг и их характеристики:

- монтаж рентгеновского аппарата и стоматологической установки;

- ввод в эксплуатацию рентгеновского аппарата и стоматологической установки;

- монтаж стоматологической установки;

- ввод в эксплуатацию стоматологической установки.

4. Используемые материалы:

- без использования запчастей и расходных материалов;

5. Результат оказания услуг: полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование;

1.4. Основание для оказания услуг:

Согласованная служебная записка заведующего стоматологической поликлиникой;

1.5 Сроки оказания услуг и сдача результатов: с момента заключения договора в течение 10 (десяти) календарных дней.

1.6. Подготовка и оказание услуг должны осуществляться в соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности, а также другими нормативными документами, необходимыми при оказания услуг. 1.7. Порядок контроля и приемки оказания услуг:

Контроль за качеством и сроками выполнения оказания услуг производится представителем Заказчика. После оказания услуг Заказчик и Исполнитель составляют Акт приемки оказания услуг.

1.8. Наличие и Исполнителя лицензии на осуществление деятельности по производству и техническому обслуживанию медицинской техники и лицензии на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения;