Приложение № 1

к Договору №____ от ______2023  г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  проведение диагностики неисправности и ремонт  Томографа рентгеновского компьютерного Aguilion Prime, серийный номер ВСВ 17Z2466, инвентарный номер 7456070 в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» по адресу:  г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б

1. Общие сведения

1.1 Заказчик: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара».

1.2 Адрес выполнения работ: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б.

1.3. Виды работ:

1. Проведение диагностики по выявлению неисправности и устранение неисправности (ремонт);

Цели выполнения работ:

Получение на момент окончания работ по ремонту Томографа рентгеновского компьютерного Aguilion Prime, полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование.

2. Требования к документам.

Документы и материалы подлежат передаче в соответствии и порядке, требуемом Заказчиком.

Наличие лицензий в соответствии с законодательством РФ. (Лицензия на обслуживание медицинской техники и лицензия на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения).

3. Список работ и их характеристики:

- проведение диагностики неисправности;

-устранение причин неисправности – замена запчастей, заправка масла в системы охлаждения;

- пусконаладочные работы

- сдача оборудования в эксплуатацию;

4. Используемые материалы:

- вентилятор для системы охлаждения рентгеновской трубки;

- масло для  системы охлаждения рентгеновской трубки.

5. Результат выполнения работ: полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование.

1.4. Основание для выполнения работ: согласованная служебная записка заведующего отделением;

1.5 Сроки выполнения работ и сдача результатов:  в течение 30 дней с момента заключения договора

1.6. Подготовка и оказание услуг должны осуществляться в соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности, а также другими нормативными документами, необходимыми при оказании услуг.

1.7. Гарантийный срок: – 6 месяцев от даты подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

1.8. Порядок контроля и приемки выполненных работ:

Контроль за качеством и сроками выполнения работ производится представителем Заказчика. После выполнения работ Заказчик и Подрядчик составляют Акт сдачи – приемки выполненных работ.

Составил:

Ведущий инженер 						Н.А.Боброва

Согласовано:

Заместитель директора по АХВ 				С.Н.Иванкин