**Техническое описание**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническое описание** | **Ед.изм.** | **Кол-во** |
| **1** | Кушетка | Универсальный стол, предназначенный для незначительных медицинских обследований и/или лечения пациента. Обычно состоит из каркаса с плоской поверхностью крышки стола, которая может иметь головную секцию и вручную приводиться в приподнятое положение. Высота стола также может быть отрегулирована в фиксированных положениях (т.е., задана по начальной высоте, но не легко регулируемой). Изделие может располагать держателем бумажного рулона, с которого сматывается бумага для покрытия поверхности стола, что служит гигиеническим барьером для каждого нового пациента. Это устройство обычно используется в палатах для осмотра или кабинетах хирургов. Соответствие Каркас сделан из стальной профильной трубы с порошковым полимерным покрытием, устойчивым к ударам , сколам и обработке разрешенным дезинфицирующими растворами Наличие Опоры -регулируемые Наличие Двухсекционное ложе выполнено из фанерного листа, поролона или ППУ,  обтянуто искусственной кожей по бесшовной технологии Наличие Толщина поролона (пенополиуретана) Не менее 40 мм Края кушетки- мягкие, закругленные- не травмоопасные Наличие Регулировка подголовника механизм Типа «Растомат» или аналогичный механизм Угол наклона подголовника 0 - 45º Кушетка установлена на четырех опорных ножках с пластиковыми накладками для предотвращения повреждения напольного покрытия Наличие Габаритные размеры – длина кушетки Не менее 1950мм и не более 2050 мм Габаритные размеры – ширина кушетки Не менее 950мм и не более 1000мм  Габаритные размеры – высота кушетки Не менее 500мм и не более 700 мм Допускаемая нагрузка на кушетку Не более 160 кг | шт | 1 |

Поставляемый Товар должен иметь:

- действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением в соответствии с п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий»;

- сертификаты/декларации о соответствии в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»; "

Срок поставки: в течение 60 дней с момента заключения договора.