## Таб 2
2. Характеристика продукции, источники ценовой информации и корректировка на конкретные параметры закупки
№ п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Ед.-ца изм. | Количество | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Капсула для видеокапсульной эндоскопии | 32.50.22.190 | Капсула эндоскопическая одноразовая, стерильная. Время автономной работы 9 часов. Размер 13мм на 27,9 мм. Вес менее 6 г. Угол обзора от 130 до 150 градусов. Разрешающяя способность 0,1 мм. Разрешение цифрового изображения 256 на 256 (QVGA). Глубина цвета 24 бита, 300000 пикселей. Захват 2 кадра в секунду. Освещение 6 светодиодов. | шт | 2 | 80580
2 | Цистостом | 32.50.22.190 | Разработан для электрохирургической канюляции трансгастральной или трансдуоденальной стенки и псевдоцисты поджелудочной железы, которая сильно накладывается на желудочно-кишечный тракт. Тип: игла. Стерильный. Для одноразового использования. Игольчатый нож: наличие. Диаметр ножа, дюйм: 0,038. Диаметр катетера игольчатого ножа, Fr: 5. Длина, см: не менее 150. Катетер с диатермическим кольцом: наличие. Диаметр катетера, Fr: 10. Длина, см: не менее 150. Совместимость с проводником, дюйм: 0,035. | шт | 1 | 40278
3 | Краситель | 32.50.22.190 | Концентрат поставляется в жидко виде в составе: дисульфонат 5,5’ 0,4%, вода 99,6%, полностью готово к использованию. Стерильный. Однократного применения. Используется для окраски желудочно-кишечного тракта, контрастирования подозрительных участков ткани в пищеварительной системе. Герметичный флакон 15 мл. Упаковка из 10 шт. | упак | 2 | 35362
4 | Тестер | 32.50.22.190 | Назначение для проверки внутренних каналов эндоскопа на наличие в нем дефектов, нарушающих герметичность прибора. Безопасность пациента, продление срока эксплуатации эндоскопов. Диапазон создаваемого давления, Кпа: нижняя граница диапазона не менее 0; верхняя граница диапазона не более 40. Рабочий диапазон давления, Кпа: нижняя граница диапазона не менее 16; верхняя граница диапазона не более 20. | шт | 1 | 27222
183442

## таб 1
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
по поставке изделий медицинского назначения
Начальная (максимальная) цена договора по поставке изделий медицинского назначения определена с учетом Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
Таблица 1
1. Результаты расчета начальной (максимальной) цены договора
1 | Заказчик |  | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара
2 | Предмет закупки |  | Изделия медицинского назначения
3 | Номер строки плана закупок |  | 22140103071-0001
4 | Наименование закупаемой продукции |  | Изделия медицинского назначения
5 | Метод расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Метод сопоставимых рыночных цен
6 | Обоснование выбора метода расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Количество участников на рынке более 5
7 | Перечень значений цифровой информации, использованной в расчёте |  | Цена договора с учетом НДС, руб.
7.1 | Значение 1 | КП № б/н от 19.12.2022 | 179000
7.2. | Значение 2 | КП № б/н от 19.12.2022 | 187500
7.3. | Значение 3 | КП № б/н от 19.12.2022 | 183980
7.4. | Значение 4 | КП № б/н от 19.12.2022 | 182270
7.5. | Значение 5 | КП №б/н б/д | 184460
7.6. | Перечень значений ценовой информации (цен единицы продукции), полученных из иных общедоступных источников* |  | нет
8 | Дата и номер ранее действовавшего договора с указанием контрагента (при наличии)** |  | нет
9 | Цена единицы продукции (работы, услуги) из ранее действовавшего договора (при наличии), руб. |  | нет
10 | Значение, период и наименование индекса Росстата, отражающего изменение цен по соответствующей группе продукции (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора) |  | нет
11 | Значение коэффициента пересчета (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)***
12 | Значение начальной (максимальной) цены единицы продукции, руб. |  | Приложение № 3
13 | Количество |  | Приложение № 3
14 | Значение начальной (максимальной) цены договора с учетом НДС, руб. |  | 183442