## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина"г.Самара" | [14 empty] | по ОКПО
(организация)
Земельный участок площадью 2980,0кв.м расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая 222 "В" | [14 empty] | БЕ
(структурное подразделение)
[11 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  | Директор
(должность)
Т.Ю. Нечаева
[11 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления
[9 empty] | ЛС-712/09-1 |  | 30.08.2023
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер | [7 empty] | Кадастровый номер 63:01:0705002:23336
Местонахождение объекта | [7 empty] | Земельный участок площадью 2980,0кв.м расположенный по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая 222"В"
Комиссия в составе: | [5 empty] | Горбунов В.А.; Кузьмин А.Б.; Сугоняк А.В.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
Асфальтобетонного покрытия внутридворовых площадок и тротуаров. Нарушение сплошности покрытия.
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [9 empty] | 1970
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Нарушение сплошности покрытия.
Трещины поперечные, продольные, косые и пересекающиеся.
Выбоины, ямы, проломы.
Износ поверхности покрытия.
частично отсутствует бортовой камень; наличие на поверхности покрытия воды или других жидкостей.
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
Произвести ремонт дорожного полотна тротуарных дорожек
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [6 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9
Раздел 1.
1 |  |  |  |  | Разборка бортовых камней на щебеночном основании | [6 empty] | 58.8/100 | 100 м |  | 0.588
2 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | [6 empty] | (164.496*0.05)/100 | 100 м3 конструкций |  | 0.0822
3 |  |  |  |  | Разборка покрытий и оснований щебеночных | [6 empty] | (164.496*0.7)/100 | 100 м3 конструкций |  | 1.1515
4 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (ступени) | [6 empty] | (2*2.2*0.3)/100 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0132
4.1 |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ средний | [6 empty] | 0.0132*110 | м3 |  | 1.452
5 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 5-20 мм) (ступени) | [6 empty] | (2*2.2*0.2)/100 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.0088
5.1 |  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | [6 empty] | 0.0088*1.3*100 | м3 |  | 1.144
6 |  |  |  |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см (ступени) | [6 empty] | (2*2.2)/100 | 100 м2 покрытия |  | 0.044
7 |  |  |  |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5 см К=(5-3)/0,5=4) (ступени) | [6 empty] | (2*2.2)/100 | 100 м2 покрытия |  | 0.044
8 |  |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий (ступени) | [6 empty] | 10/100 | 100 м бортового камня |  | 0.1
8.1 |  |  |  |  | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | [6 empty] | 0.1*100 | шт. |  | 10
9 |  |  |  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (фракция 5-20 мм) | [6 empty] | (164.496*0.15)/100 | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0.2467
9.1 |  |  |  |  | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм | [6 empty] | 0.2467*1.3*100 | м3 |  | 32.071
10 |  |  |  |  | Розлив вяжущих материалов (битумом) | [6 empty] | 0.8*1.05*164.496/1000 | 1 т |  | 0.1382
10.1 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | [6 empty] | (-1)*0.1382*1.03 | т |  | -0.1423
10.2 |  |  |  |  | Битумы нефтяные дорожные марки БДУ-100/130, улучшенные | [6 empty] | 0.1382*1.03 | т |  | 0.1423
11 |  |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | [6 empty] | 147/100 | 100 м бортового камня |  | 1.47
11.1 |  |  |  |  | Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | [6 empty] | 1.47*100 | шт. |  | 147
12 |  |  |  |  | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см | [6 empty] | 164.496/100 | 100 м2 покрытия |  | 1.645
13 |  |  |  |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (до 5 см К=(5-3)/0,5=4) | [6 empty] | 164.496/100 | 100 м2 покрытия |  | 1.645
14 |  |  |  |  | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80л.с.) | [6 empty] | 838/1000 | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера |  | 0.838
15 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного | [7 empty] | 1 т груза |  | 65.12
16 |  |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) | [7 empty] | 1 т груза |  | 65.12
Условия производства работ: ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов.
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)