## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Количество | Ед-ца изм. | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Начальная (максимальная) цена , руб.
1 | Корзинка литотриптор | Корзинка литотриптор. Для литоэкстракции и литотрипсии конкрементов желчевыводящих путей. Наличие усиленной оплетки катетера для выполнения литотрипсии. С целью предотвращения осложнений, в том числе вклинивания корзинки в крупные конкременты, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: наличие канала для гибкого проводника; возможность введения контраста; отсоединение кончика корзинки и раскрытие строп при превышении максимального усилия сжатия. Длина рабочего канала: не менее 3,2 мм. Диаметр корзины: не менее 3,0 см. Стерильная. Одноразовая. | 1 | шт | 29800 | 29800
2 | Стент билиарный | Стент билиарный. Тип "Амстердам"/"Multi-Flap" - соответствие. Прямой с отверстием в нижней части - наличие. Длина между лепестками от 5 см, и не более 15,5 см. Диаметр не менее 7 Fr., и не более 11,5 Fr. Из полиэтилена, голубого цвета, рентгенконтрастный - соответствие. Одноразовый - соответствие. Стерильный - соответствие. | 10 | шт | 5929 | 59290
3 | Игла инъекционная одноразовая в тефлоновом тубе, стерильная | Одноразовые инъекционные иглы для гибкой эндоскопии предназначены для введения лекарственных веществ в слизистую оболочку во время проведения эндоскопических процедур. Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 25G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) | 30 | шт | 2800 | 84000
| Итого |  |  |  |  | 173090