## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Количество | Ед.ца изм. | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Начальная (максимальная) цена в год, руб.
1 | Термобумага | Рулонная термобумага UPP-110S с чувствительностью тип-II, для печаи радиологических изображений на термопринтерах SONY UP-990AD, UP-970AD. Требуемые размерные характкристики: Ширина рулона 110+/-0,1мм, Длина намотки -20м.Рулон термобумаги SONY UPP-110S рассчитан на 215 стандартных отпечатков. Архивируемость не менее 5 лет. Обязательное наличие регистрационного удостоверения на момент поставки. | 40 | рул | 1255.7 | 50228
2 | Термобумага | Рулонная термобумага UPP-210HD с чувствительностью тип-II, для печаи радиологических изображений на термопринтерах SONY UP-990AD, UP-970AD. Требуемые размерные характкристики: Ширина рулона 210+/-0,1мм, Длина намотки -25м. Рулон термобумаги SONY UPP-210HD рассчитан на 139 стандартных отпечатков. Архивируемость не менее 5 лет. Обязательное наличие регистрационного удостоверения на момент поставки. | 5 | рул | 6137.18 | 30685.9
3 | Термобумага | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для 3-х канального аппарата ЭКГ Bioset 3500. Бумага смотана в рулон термослоем внутрь. Требуемые размерные характеристики: Ширина рулона - 110 +/- 0,1мм; Длина намотки - не менее 30м; Внутренний диаметр втулки - 12 +/- 0,1мм. На внутренней стороне рулона, должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка розового цвета. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы плотность не менее 55 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет, высокочувствительная. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | 200 | рул | 143.1 | 28620
4 | Термобумага | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для 3-х канальных аппаратов ЭКГ Bioset Альтон, Геолинк. Бумага смотана в рулон термослоем наружу. Требуемые размерные характеристики: Ширина рулона - 110 +/- 0,1мм; Длина намотки - не менее 30м; Внутренний диаметр втулки - 12 +/- 0,1мм. На наружной стороне рулона, должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка розового цвета. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы плотность не менее 55 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет, высокочувствительная. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | 150 | рул | 143.08 | 21462
5 | Термобумага | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. Совместимость с оборудованием следующих производителей: широким спектром производителей Совместимо с следующими моделями: широким спектром моделей Требуемые размерные характеристики: Бумага смотана в рулон термослоем - наружу Ширина рулона - 80 +/- 0,1мм; Длина намотки не менее - 30 +/- 0,1м; Внутренний диаметр втулки - 12 +/- 0,1мм; Внешний диаметр рулона - 47 +/- 0,1мм; Наличие диаграммной сетки - Да Плотность бумажной основы - 55 +/- 5 г/м2; Масса одной ед.изделия не менее 132 +/- 5 г; толщина бумажной основы 60 +/- 0,1мкм; белизна с лицевой стороны 83 +/- 3% оптическая плотность, не менее 1,2 архивируемость при соблюдении условий хранения не менее 7 лет Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | 10 | рул | 103.47 | 1034.7
6 | Термобумага | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для аппаратов ЭКГ Fukuda, Nihon Kohden. Бумага смотана в рулон термослоем внутрь. Требуемые размерные характеристики: Ширина рулона - 210 +/- 0,1мм; Длина намотки - не менее 30м; Внутренний диаметр втулки - 18 +/- 0,1мм. На внутренней стороне рулона, должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка розового цвета. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы плотность не менее 55 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет, высокочувствительная. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | 505 | рул | 231.98 | 117149.9
7 | Термобумага | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. Бумага смотана в рулон термослоем - Внутрь Ширина рулона - 63 +/- 0,1мм; Длина намотки не менее - 30 +/- 0,1м; Внутренний диаметр втулки - 18 +/- 0,1мм; Наличие диаграммной сетки - Есть Плотность бумажной основы - 55 +/- 5 г/м2; Масса одной ед.изделия не менее 104 +/- 5 г; толщина бумажной основы 60 +/- 0,1мкм; белизна с лицевой стороны 83 +/- 3% оптическая плотность, не менее 1,2 архивируемость при соблюдении условий хранения не менее 7 лет Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | 210 | рул | 152.3 | 31983
8 | Термобумага | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для электрокардиографа NIHON KOHDEN 910/920/9010/9020 серий. Требуемые размерные характеристики: Ширина листа — 110 +/- 0,1мм; Фальц (Длина сложения) — 140мм; Количество листов в пачке должно быть не менее 142. Листы бумаги сложены Z-образно. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы 55+/-5 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | 950 | шт | 133.76 | 127072
9 | Термобумага | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для электрокардиографа FUKUDA Denshi FX-7202, Меdinova ECG-9806. Требуемые размерные характеристики: Ширина листа - 110 +/- 0,1мм; Фальц (Длина сложения) - 140мм; Количество листов в пачке должно быть не менее 145. Листы бумаги сложены Z-образно. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы 55+/-5 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | 60 | шт | 143.1 | 8586
10 | Термобумага | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. Требуемые размерные характеристики: Бумага смотана в рулон термослоем — Наружу Ширина рулона — 57 +/- 0,1 мм; Длина намотки не менее — 25 +/- 0,1 м; Внутренний диаметр втулки — 12 +/- 0,1 мм; Наличие диаграммной сетки — Нет Плотность бумажной основы — 55 +/- 5 г/м. кв.; Масса одной ед. изделия не менее 78,38 +/- 5 г; толщина бумажной основы 60 +/- 0,1 мкм; белизна с лицевой стороны 83 +/- 3% оптическая плотность, не менее 1,2 архивируемость при соблюдении условий хранения не менее 7 лет Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | 20 | рул | 103.05 | 2061
11 | Термобумага для фет. мон. | Мелованная бумага в пачках, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для кардиотокографов (CTG) Oxford/Sonicard MERIDIAN 800. Бумага, должна иметь Z-образное сложение. Требуемые размерные характеристики: Ширина листа - 143 +/- 0,1мм; Фальц (Длина сложения) - 150мм; Количество листов в пчаке должно быть не менее 300. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы не менее 55 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | 20 | рул | 520.9 | 10418
12 | Термобумага | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для электрокардиографа SCHILLER Сardiovit AT-101. Требуемые размерные характеристики: Ширина листа - 80 +/- 0,1мм; Фальц (Длина сложения) - 70мм; Количество листов в пачке должно быть не менее 300. Листы бумаги сложены Z-образно. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы 55+/-5 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | 70 | шт | 134.28 | 9399.6
13 | Термобумага | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. Совместимость с оборудованием следующих производителей: SCHILLER Совместимо с следующими моделями: AT-2/AT-2 plus Требуемые размерные характеристики: Бумага Z-сложенная в пачки Ширина листа - 210 +/- 0,1мм; Длинна листа - 280 +/- 0,1мм; Количество листов в пачке - 215 шт. Наличие диаграммной сетки - Да Плотность бумажной основы - 70 +/- 5 г/м2; Масса одной ед.изделия не менее 884,94 +/- 5 г; толщина бумажной основы 60 +/- 0,1мкм; белизна с лицевой стороны 83 +/- 3% оптическая плотность, не менее 1,2 архивируемость при соблюдении условий хранения не менее 7 лет Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания пачки и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | 10 | шт | 743.65 | 7436.5
14 | Мундштуки картонные с фильтром | Мундштук (загубник) картонный, одноразовый в индивидуальной упаковке с защитным встроенным фильтром. Размеры: Внутренний диаметр - 25мм, длина -65 мм, тольщина стенки- 0,7мм. В транспортной коробке 250 шт. Срок годности мундштуков не менее 3 года | 3250 | шт | 8.64 | 28080
15 | Мундштуки картонные с фильтром | Мундштук (загубник) картонный, одноразовый в индивидуальной упаковке с защитным встроенным фильтром. Размеры: Внутренний диаметр - 30мм, длина -65 мм, тольщина стенки- 1,0мм. В транспортной коробке 250 шт. Срок годности мундштуков не менее 3 года | 3250 | шт | 8.84 | 28730
16 | Мундштуки картонные с фильтром | Мундштук (загубник) картонный, одноразовый в индивидуальной упаковке с защитным встроенным фильтром. Размеры: Внутренний диаметр - 24 мм, длина -75 мм, тольщина стенки- 1,0мм. В транспортной коробке 250 шт. Срок годности мундштуков не менее 3 года | 750 | шт | 9.04 | 6780
17 | Электрод | Электроды для ЭКГ покоя однократного применения, р-р = 22ммх34мм Полностью покрытые гелем одноразовые электроды для ЭКГ, с <твердым> гелем и подсоединением под коннектор типа <крокодил> Размер: 22мм х 34 мм, Форма электрода: Прямоугольная Подсоединение к электроду: контактная площадка Гель: Медицинский клейкий твердый гель - биологически совместимый Соответствие стандартам: Директива 93/42/CEE (D.L. 46/97). Класс устройств I Среднее значение импеданса при 10 Гц для 12 пар электродов: 534 W Индивидуальный импеданс пары: 610 W, Напряжение смещения: 0,79 mV Остаточное напряжение после разряда дефибриллятора: 19,8 mV Межэлектродный импеданс при 10 Гц, после теста: 197 W Напряжение смещения постоянного тока: 19,1 mV, Упаковка: не менее 100шт. Срок годности: не менее 36 месяцев с даты производства | 1200 | шт | 14.52 | 17424
18 | Электрод | Одноразовый электрод, размер - 43х45мм, материал электрода - "FOAM" (непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе), с особо прочным клеем для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя). Одноразовые ЭКГ электроды с твердым гелем и датчиком AgAgCl. Предназначены для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя., Основа - непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе). Размер: - 43мм х 45мм Форма электрода: Овальная Толщина электрода: 1 мм Клейкость (Связующее вещество): Медицинская синтетическая биосовместимая камедь Подсоединение к электроду: кнопка | 96000 | шт | 17.62 | 1691520
19 | Гель для ЭКГ | Универсальный электродный гель для электрофизиологических медицинских исследований: для регистрации ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, холтеровского мониторирования, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции. Гель наносится непосредственно на электрод, либо тело пациента, легко распределяется по коже, долго не сохнет, обеспечивая хороший контакт электрода с телом пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит электроды, водорастворим. Удельная электропроводность: 0,7 - 1,0 См/м Вязкость: 17,0–22,0 Па•c (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/30 об/мин., скорость сдвига (7,5±0,1)•c-1, при 23оС); pH: 6,0 – 8,0 Срок хранения: не менее 3 года (0,25 кг/уп) | 15 | упак | 122.5 | 1837.5
20 | Гель для УЗИ | Гель для ультразвуковых исследований, допплерографии, физиотерапии и косметологии. Эффективен при всех видах исследований. гель служит эффективной контактной средой для ультразвуковых исследований при использовании отечественной или импортной аппаратуры.Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит датчики, водорастворим. Вязкость: 18,0–23,0 Па•c (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/30 об/мин., скорость сдвига (7,5±0,1)•c-1, при 23оС); pH: 6,0-8,0 Акустический импеданс: 1,52•106 кг/м2•с Срок хранения: не менее 3 года. В канистре не менее 5 кг | 150 | упак | 957.54 | 143631
21 | Термобумага | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание, для 1-канального аппарата ЭКГ Российского или мпортного производства. Бумага смотана в рулон термослоем внутрь. Требуемые размерные характеристики: Ширина рулона - 50 +/- 0,1мм; Длина намотки - не более 30м; Внутренний диаметр втулки - 18 +/- 0,1мм. На внутренней стороне рулона, должна быть нанесена стандартная диаграммная сетка розового цвета. Бумага должна быть изготовлена из импортного сырья. Плотность бумажной основы плотность не менее 55 г/м2, толщина 60 мкм, гладкость min.350, белизна min. 85%, архивируемость не менее 7 лет, высокочувствительная. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем через 0,5м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Бумага должна отвечать требованиям ГОСТ 7826-93. Остаточный срок годности на момент поставки должен быть не менее 80%, от срока годности установленного производителем. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | 25 | шт | 65.54 | 1638.5
22 | Термобумага | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. Совместима с широким спектром моделей оборудования. Бумага смотана в рулон термослоем внутрь. Ширина рулона - 110 +/- 0,1 мм. Длина намотки - не менее 30 +/- 0,1 м. Внутренний диаметр втулки - 18 +/- 0,1 мм. Наличие диаграммной сетки. Плотность бумажной основы - 55 +/- 5 г/кв.м. Масса рулона - не менее 181,5 +/- 5 г. Толщина бумажной основы - 60 +/- 0,1 мкм. Белизна с лицевой стороны - 83 +/- 3%. Оптическая плотность - не менее 1,2. Архивируемость при соблюдении условий хранения - не менее 7 лет. Наличие контрольной линии, нанесенной по краям, появляющейся не более чем за 0,5 м до окончания рулона и сигнализирующей о его окончании. Обязательное наличие сертификата (декларации) о соответствии, регистрационного удостоверения на момент поставки. | 25 | шт | 144.2 | 3605
23 | Презервативы латексные для УЗИ | Предназначены для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования с целью защиты пациента от заражения при проведении исследования. Нормативный документ: ТУ 9398-087-00149498-2006 Материал: натуральный латекс Длина: не менее 190 мм Толщина: 0,05-0,09 мм Ширина: 42±2 мм Диаметр: 28 мм Упаковка: 100 штук в коробке, 30 коробок в гофроящике | 8000 | шт | 7.92 | 63360
| Итого |  |  |  |  | 2432742.6