**Техническое задание**

**1.Мето выполнения работ:** здание поликлиники ЧУЗ «Клиническая больница» ОАО РЖД -Медицина» на ст. Самара»,расположенное по адресу: г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3.

**2. Цель работы по данному Техническому заданию:**

2.1. Техническое обслуживание (ТО) исправной и работоспособной установки автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) проводится с целью поддержания работоспособного состояния установки АПС и СОУЭ в процессе эксплуатации.

**3. Состав работ**

3.1.Техническое обслуживание производится на договорной основе «Исполнителем» и выполняются в соответствии с РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и пожарно-охранной сигнализации».

3.2.Для поддержания систем АПС и СОУЭ в постоянной готовности к действию «Исполнителем» должны выполняться следующие виды работ (оказания услуг):

* периодическое проведение работ по профилактике оборудования, контролю технического состояния оборудования, проверки работоспособности системы;
* технический надзор за правильным содержанием и организацией эксплуатации установки АПС и СОУЭ;
* устранение неисправности по вызову «Заказчика» (в объеме текущего ремонта);
* оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах, касающихся эксплуатации установки АПС и СОУЭ.

**4. Требования:**

-В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений" участник закупки обязан предоставить в составе заявки действующую лицензию, выданную министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ,на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности зданий и сооружений:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуа-ции при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пус-коналадочных работ;

**5.Сроки и время оказания услуг:**

5.1.Во время оказания услуг «Исполнитель» осуществляет проведение Работ по предварительному согласованию с Заказчиком даты и времени в рабочие часы «Заказчика»;

5.2.Срок и время проведения работ уточняется по согласованию с организацией, выполняющей данные виды работ;

5.3.Результаты Работ «Исполнителя» должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, другим соответствующим нормативным документам, государственным стандартам, а также требованиям, обычно предъявляемым к данному виду работ;

5.4.Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения работ по настоящему Договору;

* 1. При выполнении работ/оказании услуг, находясь по адресу, указанному в п.1. настоящего технического задания, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и пожарной безопасности.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование услуг | Ед. изм. | Начальная (макс.)цена в мес. | Кол-во. | Начальная (макс.)цена в год |
| 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию (АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), смонтированной в здании поликлиники по адресу: г. Сызрань ул. Октябрьская, 3 | мес. | 9824,40 | 12 | 117892,80 |