Техническое задание

* 1. **Заказчик:** Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Самара».
  2. **Перечень объектов:**

**Адрес:** г. Самара, ул. Аксакова, 13.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | **Блок А**  **Системы №№ П-1, В1, В2 … В6.** |  |  |
| 1 | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 1395 |
| 2 | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 1395 |
|  | **Блок Б**  **Система № П1, В1, В2 … В7, ВЕ1..ВЕ6** |  |  |
| 3 | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 1095 |
| 4 | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 1095 |
|  | **Блок В**  **Системы №№ П1, П2 … П13; В1, В2 … В25.** |  |  |
| 5 | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 2577 |
| 6 | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 2577 |
|  | **Пищеблок**  **Системы №№ П-1, П2; В1, В2 … В6, ВЕ1, ВЕ2.** |  |  |
| 7 | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 267 |
| 8 | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 267 |

**Адрес:** г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б, строение 1, строение 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | **Хирургический корпус, строение 1, строение 2. системы: №№П1,П3..П7, В1,..В49, ВЕ1** |  |  |
| 1 | Очистка вентиляционных систем | м.кв. | 1940 |
| 2 | Дезинфекция вентиляционных систем | м.кв. | 1940 |
|  | **Хирургический корпус, строение 2, системы: №№П1, П2, П3, П4,П’, В1,В2,..В16** |  |  |
| 1 | Очистка вентиляционных систем | м.кв. | 593 |
| 2 | Дезинфекция вентиляционных систем | м.кв. | 593 |

**Адрес:** г. Самара, ул. Агибалова, 12, стоматологическая поликлиника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
|  | **Стоматологическая поликлиника: №№П1, П2, П3, П4,, В1,В2,..В8** |  |  |
| 1 | Очистка вентиляционных систем | м.п. | 1050 |
| 2 | Дезинфекция вентиляционных систем | м.п. | 1050 |

**РЕНТГЕН КАБИНЕТЫ**

Адреса:

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, стр.1; ул. Аксакова, 13, стр.1, ул. Агибалова, 12;

г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3;

г. Кинель, ул. Советская, 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | **Хирургический стационар,**  **г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 222**Б, **стр. 1** |  |  |
|  | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 370 |
|  | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 370 |
| 2 | **Терапевтический стационар,**  **г. Самара, ул. Аксакова д. 13, стр.1** |  |  |
|  | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 55 |
|  | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 55 |
| 3 | **Поликлиника №1, г. Самара, ул. Агибалова, д. 12** |  |  |
|  | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 60 |
|  | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 60 |
| 4 | **Поликлиника №2, г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3** |  |  |
|  | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 35 |
|  | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 35 |
| 5 | Поликлиника №3, г. Кинель, ул. Советская, д.11 |  |  |
|  | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 30 |
|  | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 30 |

**1.3 Основание для оказания услуг**:

СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров».

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

**1.4 Порядок работ:**

Выполнить очистку внутренних поверхностей воздуховодов и вентиляционного оборудования вентиляционных систем.

Выполнить дезинфекцию внутренних поверхностей воздуховодов и вентиляционного оборудования вентиляционных систем.

Работы выполнять с помощью очистительного оборудования.

Дезинфекцию производить с использованием дезинфицирующего средства.

По окончанию работ произвести проверку чистоты воздуховодов с помощью системы дистанционной видеоинспекции воздуховодов.

**1.5 Порядок сдачи и приемки оказанных услуг:**

По окончанию работ выдается:

-акт выполненных работ;

-фотоотчет о проделанной работе;

-акт очистки и дезинфекции вентиляционных систем.

**1.6 Дополнительные требования:**

Ведение работ в условиях действующего медицинского учреждения;

выполнение Правил охраны труда;

- работы выполняются в согласованные с заказчиком сроки.

- работники Подрядчика несут ответственность:

За своевременность и качество выполняемых работ;

За сохранность существующих инженерных систем и оборудования, принадлежащих ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара.