## РЖД - Смета
(наименование стройки)
Локальный сметный расчет №
(Локальная смета)
на | Ремонт кабинета УЗИ "Поликлиника ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина г. Самара" г. Самара, ул. Агибалова, 12
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
[11 empty] | В базисном уровне |  | В текущем уровне
[7 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 68.11 |  | 648.17 |  |  | тыс.руб.
[7 empty] | Нормативная трудоемкость | [5 empty] | 297 |  |  | чел.час.
[7 empty] | Сметная заработная плата |  |  |  | 3,23 |  | 99.3 |  |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на II кв. 2023 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 21.06.23 №1554/р для: VI-д3. Куйбышевская железная дорога: Самарская область
№пп |  | Шифр и номер позиции, номер норматива |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты |  | Всего в базисном уровне цен, руб. |  | Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10
Раздел 1. Кабинет УЗИ 14,2 м2
Демонтажные работы
1 |  | ОЕРЖр 65-3-7 |  | Снятие смесителя без душевой сетки |  | 100 шт. арматуры |  | 0.01 | 315.34 |  |  |  |  | п.30.15.1
Коэффициент пересчета: Демонтаж санитарно-технических приборов
|  | ОЭСНЖ 11030 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  | чел.-ч |  | 0.3671 | 8.53 |  |  | 3.13 |  | 30,71 | 96.12
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 313.14 | 1 |  | 3.13 |  | 30.71 | 96.17
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 2.2 | 1 |  | 0.02 |  | 7.02 | 0.15
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.81 | 1 |  | (0,01) |  | 30.71 | (0,25)
|  | Пр/812-099.1-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 87 |  | 1 |  | 2.73 |  | 87 | 83.89
|  | Пр/774-099.1 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 44 |  | 1 |  | 1.38 |  | 44 | 42.42
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 36.71 |  | 1 |  |  |  |  | 0.37
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 7.26 |  |  | 222.63
2 |  | ОЕРЖр 65-4-1 |  | Демонтаж умывальников и раковин |  | 100 приборов |  | 0.01 | 445.77 |  |  |  |  | п.30.15.1
Коэффициент пересчета: Демонтаж санитарно-технических приборов
|  | ОЭСНЖ 11030 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  | чел.-ч |  | 0.513 | 8.53 |  |  | 4.38 |  | 30,71 | 134.51
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 437.59 | 1 |  | 4.38 |  | 30.71 | 134.38
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 8.18 | 1 |  | 0.08 |  | 7.02 | 0.57
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 3.02 | 1 |  | (0,03) |  | 30.71 | (0,93)
|  | Пр/812-099.1-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 87 |  | 1 |  | 3.84 |  | 87 | 117.72
|  | Пр/774-099.1 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 44 |  | 1 |  | 1.94 |  | 44 | 59.54
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 51.3 |  | 1 |  |  |  |  | 0.51
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 10.24 |  |  | 312.21
3 |  | ОЕРЖр 65-19-1 |  | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг |  | 100 шт. |  | 0.01 | 936.15 |  |  |  |  | п.30.15.1
Коэффициент пересчета: Демонтаж санитарно-технических приборов
|  | ОЭСНЖ 11021 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 |  | чел.-ч |  | 1.1 | 7.87 |  |  | 8.66 |  | 30,71 | 265.95
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 865.7 | 1 |  | 8.66 |  | 30.71 | 265.86
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 70.45 | 1 |  | 0.7 |  | 7.02 | 4.95
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 25.98 | 1 |  | (0,26) |  | 30.71 | (7,98)
|  | Пр/812-099.1-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 87 |  | 1 |  | 7.76 |  | 87 | 238.24
|  | Пр/774-099.1 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 44 |  | 1 |  | 3.92 |  | 44 | 120.49
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 110 |  | 1 |  |  |  |  | 1.1
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 21.04 |  |  | 629.54
4 |  | ОЕРЖр 57-3-1 |  | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов |  | 100 м плинтуса |  | 0.17 | 29.41 |  |  |  |  | п.30.7.1
Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных материалов
|  | ОЭСНЖ 11020 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 |  | чел.-ч |  | 0.6409 | 7.8 |  |  | 5 |  | 30,71 | 153.55
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 29.41 | 1 |  | 5 |  | 30.71 | 153.54
|  | Пр/812-091.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 4.45 |  | 89 | 136.65
|  | Пр/774-091.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 2.45 |  | 49 | 75.23
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 3.77 |  | 1 |  |  |  |  | 0.64
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 11.9 |  |  | 365.42
5 |  | ОЕРЖр 57-2-1 |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  | 100 м2 покрытия |  | 0.15 | 92.93 |  |  |  |  | п.30.7.1
Коэффициент пересчета: Разборка полов из рулонных материалов
|  | ОЭСНЖ 11020 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 |  | чел.-ч |  | 1.7085 | 7.8 |  |  | 13.33 |  | 30,71 | 409.36
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 88.84 | 1 |  | 13.33 |  | 30.71 | 409.24
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 4.09 | 1 |  | 0.61 |  | 7.02 | 4.31
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 1.51 | 1 |  | (0,23) |  | 30.71 | (6,96)
|  | Пр/812-091.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 12.07 |  | 89 | 370.42
|  | Пр/774-091.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 6.64 |  | 49 | 203.94
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 11.39 |  | 1 |  |  |  |  | 1.71
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 32.65 |  |  | 987.91
6 |  | ОЕРЖр 57-2-7 |  | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит |  | 100 м2 покрытия |  | 0.15 | 90.27 |  |  |  |  | п.30.7.6
Коэффициент пересчета: Смена полов дощатых
|  | ОЭСНЖ 11020 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 |  | чел.-ч |  | 1.6635 | 7.8 |  |  | 12.98 |  | 30,71 | 398.62
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 86.5 | 1 |  | 12.98 |  | 30.71 | 398.46
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 3.77 | 1 |  | 0.57 |  | 6.78 | 3.83
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 1.39 | 1 |  | (0,21) |  | 30.71 | (6,40)
|  | Пр/812-091.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 89 |  | 1 |  | 11.74 |  | 89 | 360.33
|  | Пр/774-091.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49 |  | 1 |  | 6.46 |  | 49 | 198.38
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 11.09 |  | 1 |  |  |  |  | 1.66
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 31.75 |  |  | 961
7 |  | ОЕРЖ 20-02-012-01 |  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм (демонтаж) |  | 1 дефлектор |  | 2 | 31.97 |  |  |  |  | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11030 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  | чел.-ч |  | 2.336 | 8.53 |  |  | 19.93 |  | 30,71 | 612.05
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2В (демонтаж) |  | При демонтаже (разборке) внутренних систем санитарно-технического назначения (водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, вентиляции и кондиционирования) (пЗП = 0.4 пЭМ = 0.4 пЗПМ = 0.4 пМР = 0 пЗТ = 0.4)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 24.91 | 0.4 |  | 19.93 |  | 30.71 | 611.99
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 2.9 | 0.4 |  | 2.32 |  | 6.31 | 14.64
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 4.16 | 0 |  | 0 |  | 5.81 | 0
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121 |  | 1 |  | 24.12 |  | 121 | 740.51
|  | Пр/774-016.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 72 |  | 1 |  | 14.35 |  | 72 | 440.63
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 2.92 |  | 0.4 |  |  |  |  | 2.34
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 60.72 |  |  | 1807.77
8 |  | ОЕРЖр 67-4-1 |  | Демонтаж выключателей, розеток |  | 100 шт. |  | 0.08 | 45.55 |  |  |  |  | п.30.17.5
Коэффициент пересчета: Смена выключателей и розеток
|  | ОЭСНЖ 11020 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 |  | чел.-ч |  | 0.4672 | 7.8 |  |  | 3.64 |  | 30,71 | 111.78
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 45.55 | 1 |  | 3.64 |  | 30.71 | 111.91
|  | Пр/812-101.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 91 |  | 1 |  | 3.31 |  | 91 | 101.84
|  | Пр/774-101.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 48 |  | 1 |  | 1.75 |  | 48 | 53.72
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 5.84 |  | 1 |  |  |  |  | 0.47
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 8.7 |  |  | 267.47
9 |  | ОЕРЖр 67-4-5 |  | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |  | 100 шт. |  | 0.08 | 146 |  |  |  |  | п.30.17.2
Коэффициент пересчета: Смена светильников с лампами накаливания
|  | ОЭСНЖ 11023 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2,3 |  | чел.-ч |  | 1.4312 | 8.02 |  |  | 11.48 |  | 30,71 | 352.55
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 143.48 | 1 |  | 11.48 |  | 30.71 | 352.5
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 2.52 | 1 |  | 0.2 |  | 7.02 | 1.42
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.93 | 1 |  | (0,07) |  | 30.71 | (2,28)
|  | Пр/812-101.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 91 |  | 1 |  | 10.51 |  | 91 | 322.85
|  | Пр/774-101.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 48 |  | 1 |  | 5.54 |  | 48 | 170.29
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 17.89 |  | 1 |  |  |  |  | 1.43
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 27.73 |  |  | 847.06
10 |  | ОЕРЖм 10-08-002-02 |  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Демонтаж) |  | 1 шт. |  | 2 | 18.96 |  |  |  |  | п.10.14.4
Коэффициент пересчета: Охранно-пожарная сигнализация
|  | ОЭСНЖ 12040 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 |  | чел.-ч |  | 2.352 | 9.62 |  |  | 22.63 |  | 30,71 | 694.97
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4А (демонтаж) |  | Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения (пЗП = 0.7 пЭМ = 0.7 пЗПМ = 0.7 пМР = 0 пЗТ = 0.7)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 16.16 | 1,2*0,7 |  | 27.15 |  | 30.71 | 833.74
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 0.32 | 1,2*0,7 |  | 0.54 |  | 7.12 | 3.83
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 2.48 | 0 |  | 0 |  | 3.71 | 0
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 24.44 |  | 90 | 750.37
|  | Пр/774-051.1 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 12.49 |  | 46 | 383.52
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 1.68 |  | 1,2*0,7 |  |  |  |  | 2.35
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 64.62 |  |  | 1971.46
11 |  | ОЕРЖ 10-05-011-02 |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) (Демонтаж) |  | 100 м2 потолка |  | 0.15 | 6209.17 |  |  |  |  | п.10.10.3
Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу
|  | ОЭСНЖ 11035 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 |  | чел.-ч |  | 7.275 | 9.07 |  |  | 65.98 |  | 30,71 | 2026.25
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Е (демонтаж) |  | При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (пЗП = 0.5 пЭМ = 0.5 пЗПМ = 0.5 пМР = 0 пЗТ = 0.5)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 879.79 | 0,5*1,2 |  | 79.18 |  | 30.71 | 2431.65
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 20.38 | 0,5*1,2 |  | 1.83 |  | 5.19 | 9.52
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 5309 | 0 |  | 0 |  | 6.93 | 0
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 108 |  | 1 |  | 85.51 |  | 108 | 2626.18
|  | Пр/774-010.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 43.55 |  | 55 | 1337.41
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 97 |  | 0,5*1,2 |  |  |  |  | 7.28
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 210.07 |  |  | 6404.76
12 |  | ОЕРЖр 63-7-5 |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.02 | 785.17 |  |  |  |  | п.30.13.1
Коэффициент пересчета: Разборка облицовки стен из плит естественного камня и глазурованных плиток
|  | ОЭСНЖ 11021 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2,1 |  | чел.-ч |  | 1.486 | 7.87 |  |  | 11.69 |  | 30,71 | 359
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 584.74 | 1 |  | 11.69 |  | 30.71 | 359.15
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 200.43 | 1 |  | 4.01 |  | 6.58 | 26.38
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 20.56 | 1 |  | (0,41) |  | 30.71 | (12,63)
|  | Пр/812-097.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 10.89 |  | 90 | 334.6
|  | Пр/774-097.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 45 |  | 1 |  | 5.45 |  | 45 | 167.3
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 74.3 |  | 1 |  |  |  |  | 1.49
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 32.04 |  |  | 887.43
13 |  | ОЕРЖ 10-01-047-01 |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (Демонтаж) |  | 100 м2 проемов |  | 0.022 | 184152.84 |  |  |  |  | п.10.5.2
Коэффициент пересчета: Установка блоков из ПВХ в дверных проемах
|  | ОЭСНЖ 11033 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 |  | чел.-ч |  | 2.211 | 8.86 |  |  | 19.59 |  | 30,71 | 601.61
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.5.2Е (демонтаж) |  | При демонтаже (разборке) прочих конструкций, не предусмотренных в п.п. а - д (пЗП = 0.5 пЭМ = 0.5 пЗПМ = 0.5 пМР = 0 пЗТ = 0.5)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 1780.86 | 0,5*1,2 |  | 23.51 |  | 30.71 | 721.91
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 466.01 | 0,5*1,2 |  | 6.15 |  | 6.65 | 40.91
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 12.18 | 0,5*1,2 |  | (0,16) |  | 30.71 | (4,94)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 181905.97 | 0 |  | 0 |  | 3.06 | 0
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 108 |  | 1 |  | 25.56 |  | 108 | 785
|  | Пр/774-010.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 55 |  | 1 |  | 13.02 |  | 55 | 399.77
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 201 |  | 0,5*1,2 |  |  |  |  | 2.21
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 68.24 |  |  | 1947.59
14 |  | ОЕРЖр 63-5-1 |  | Снятие обоев простых и улучшенных |  | 100 м2 очищаемой поверхности |  | 0.51 | 81.12 |  |  |  |  | п.30.13.4
Коэффициент пересчета: Смена обоев
|  | ОЭСНЖ 11020 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2 |  | чел.-ч |  | 5.304 | 7.8 |  |  | 41.37 |  | 30,71 | 1270.47
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 81.12 | 1 |  | 41.37 |  | 30.71 | 1270.51
|  | Пр/812-097.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 37.23 |  | 90 | 1143.46
|  | Пр/774-097.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 45 |  | 1 |  | 18.62 |  | 45 | 571.73
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 10.4 |  | 1 |  |  |  |  | 5.3
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 97.22 |  |  | 2985.7
Общестроительные работы
15 |  | ОЕРЖ 11-01-053-01 |  | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2 |  | 100 м2 пола |  | 0.15 | 6568.81 |  |  |  |  | п.10.9.17
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий дощатых
|  | ОЭСНЖ 11025 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 |  | чел.-ч |  | 6.4584 | 8.17 |  |  | 52.77 |  | 30,71 | 1620.57
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 305.88 | 1,15*1,2 |  | 63.32 |  | 30.71 | 1944.47
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 691.68 | 1,25*1,2 |  | 155.63 |  | 7.22 | 1123.63
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 67.4 | 1,25*1,2 |  | (15,17) |  | 30.71 | (465,72)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 5571.25 | 1 |  | 835.69 |  | 5.59 | 4671.49
|  | Пр/812-011.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 112*0,9 |  | 1 |  | 79.27 |  | 101 | 2434.29
|  | Пр/774-011.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 65*0,85 |  | 1 |  | 43.17 |  | 55 | 1325.6
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 37.44 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 6.46
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 1177.08 |  |  | 11499.48
16 |  | ОЕРЖр 69-10-1 |  | Антисептирование древесины водными растворами |  | 100 м2 обработанной поверхности |  | 0.3 | 90.48 |  |  |  |  | п.30.7.6
Коэффициент пересчета: Смена полов дощатых
|  | ОЭСНЖ 11030 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  | чел.-ч |  | 0.753 | 8.53 |  |  | 6.42 |  | 30,71 | 197.16
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 21.41 | 1 |  | 6.42 |  | 30.71 | 197.25
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 1.68 | 1 |  | 0.5 |  | 6.78 | 3.42
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 67.39 | 1 |  | 20.22 |  | 5.74 | 116.05
|  | Пр/812-103.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 92 |  | 1 |  | 5.91 |  | 92 | 181.47
|  | Пр/774-103.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 44 |  | 1 |  | 2.82 |  | 44 | 86.79
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 2.51 |  | 1 |  |  |  |  | 0.75
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 35.87 |  |  | 584.98
17 |  | ОЕРЖ 11-01-034-04 |  | Устройство покрытий из досок ламинированных замковым способом |  | 100 м2 покрытия |  | 0.142 | 10063.84 |  |  |  |  | п.10.9.17
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий дощатых
|  | ОЭСНЖ 11038 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 |  | чел.-ч |  | 4.1821 | 9.4 |  |  | 39.31 |  | 30,71 | 1207.21
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 240.73 | 1,15*1,2 |  | 47.17 |  | 30.71 | 1448.7
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 9.21 | 1,25*1,2 |  | 1.96 |  | 7.22 | 14.16
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 9813.9 | 1 |  | 1393.57 |  | 5.59 | 7790.08
|  | ОССЦЖ 101-4658 |  | Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм |  | м2 |  | -14.555 | 92.16 | 1 |  | -1341.39 |  | 5.59 | -7498.36
|  | Прайс-лист |  | SPC ламинат Noventis Grand Canyon Дуб Колорадо 2000 |  | м2 |  | 17 | 231.07 | 1 |  | 3928.19 |  | 5.59 | 21958.58
|  | Пр/812-011.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 112*0,9 |  | 1 |  | 47.64 |  | 101 | 1463.19
|  | Пр/774-011.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 65*0,85 |  | 1 |  | 25.94 |  | 55 | 796.79
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 25.61 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 4.18
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 4103.08 |  |  | 25973.14
18 |  | ОЕРЖ 11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 |  | 100 м плинтуса |  | 0.17 | 1401.11 |  |  |  |  | п.10.9.19
Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из линолеума
|  | ОЭСНЖ 11041 |  | Рабочий строитель среднего разряда 4,1 |  | чел.-ч |  | 1.7575 | 9.76 |  |  | 17.15 |  | 30,71 | 526.68
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 87.74 | 1,15*1,2 |  | 20.58 |  | 30.71 | 632.13
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 2.53 | 1,25*1,2 |  | 0.65 |  | 7.22 | 4.66
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 1310.84 | 1 |  | 222.84 |  | 4.41 | 982.74
|  | Прайс |  | Плинтус h=100мм. Древесноволокнистая основа и полимерное покрытие. КОЛЛЕКЦИЯ S100 FLEX LIFE. |  |  |  | 18 | 117.35 | 1 |  | 2112.3 |  | 4.41 | 9315.24
|  | ОССЦЖ 101-4852 |  | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм |  | м |  | -17.17 | 12.51 | 1 |  | -214.8 |  | 4.41 | -947.25
|  | Пр/812-011.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 112*0,9 |  | 1 |  | 20.79 |  | 101 | 638.45
|  | Пр/774-011.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 65*0,85 |  | 1 |  | 11.32 |  | 55 | 347.67
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 8.99 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 1.76
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 2173.68 |  |  | 10973.64
19 |  | ОЕРЖ 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия |  | 0.51 | 64.35 |  |  |  |  | п.10.10.11
Коэффициент пересчета: Окраска водными составами
|  | ОЭСНЖ 11040 |  | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  | чел.-ч |  | 3.8416 | 9.62 |  |  | 36.96 |  | 30,71 | 1135.04
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 63.01 | 1.15 |  | 36.96 |  | 30.71 | 1134.9
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 1.16 | 1.25 |  | 0.74 |  | 7.28 | 5.38
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.12 | 1.25 |  | (0,08) |  | 30.71 | (2,35)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 0.18 | 1 |  | 0.09 |  | 4.16 | 0.38
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 100*0,9 |  | 1 |  | 33.34 |  | 90 | 1023.53
|  | Пр/774-015.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49*0,85 |  | 1 |  | 15.56 |  | 42 | 477.65
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 6.55 |  | 1.15 |  |  |  |  | 3.84
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 86.69 |  |  | 2641.84
20 |  | ОССЦЖ 101-4243 |  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  | л |  | 13 | 30.01 | 1 |  | 390.13 |  | 4.16 | 1622.94
|  |  |  | Коэффициент пересчета: Окраска водными составами | [9 empty] | п.10.10.11
21 |  | ОЕРЖ 15-04-006-03 |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен |  | 100 м2 покрытия |  | 0.02 | 64.35 |  |  |  |  | п.10.10.11
Коэффициент пересчета: Окраска водными составами
|  | ОЭСНЖ 11040 |  | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  | чел.-ч |  | 0.15065 | 9.62 |  |  | 1.45 |  | 30,71 | 44.53
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 63.01 | 1,15*1,2 |  | 1.74 |  | 30.71 | 53.41
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 1.16 | 1,25*1,2 |  | 0.03 |  | 7.28 | 0.25
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.12 | 1,25*1,2 |  | (0,00) |  | 30.71 | (0,11)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 0.18 | 1 |  | 0 |  | 4.16 | 0.01
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 100*0,9 |  | 1 |  | 1.57 |  | 90 | 48.17
|  | Пр/774-015.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49*0,85 |  | 1 |  | 0.73 |  | 42 | 22.48
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 6.55 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 0.15
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 4.07 |  |  | 124.32
22 |  | ОССЦЖ 101-4243 |  | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 |  | л |  | 1 | 30.01 | 1 |  | 30.01 |  | 4.81 | 144.35
|  |  |  | Коэффициент пересчета: Устройство покрытий из плиток керамических | [9 empty] | п.10.9.15
23 |  | ОЕРЖ 15-04-027-05 |  | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.02 | 444.07 |  |  |  |  | п.10.10.11
Коэффициент пересчета: Окраска водными составами
|  | ОЭСНЖ 11039 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,9 |  | чел.-ч |  | 0.27577 | 9.51 |  |  | 2.62 |  | 30,71 | 80.46
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 114.02 | 1,15*1,2 |  | 3.15 |  | 30.71 | 96.64
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 2.84 | 1,25*1,2 |  | 0.09 |  | 7.28 | 0.62
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.12 | 1,25*1,2 |  | (0,00) |  | 30.71 | (0,11)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 327.21 | 1 |  | 6.54 |  | 4.16 | 27.22
|  | ОССЦЖ 101-1667 |  | Шпатлевка масляно-клеевая |  | т |  | -0.0006 | 2385.48 | 1 |  | -1.43 |  | 4.16 | -5.95
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 100*0,9 |  | 1 |  | 2.84 |  | 90 | 87.08
|  | Пр/774-015.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49*0,85 |  | 1 |  | 1.32 |  | 42 | 40.64
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 11.99 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 0.28
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 12.51 |  |  | 246.25
24 |  | ОССЦЖ 101-3171 |  | Шпатлевка Ветонит LR (расход 2,4кг/1м2 толщина слоя 2мм) |  | т |  | 0.025 | 7952.01 | 1 |  | 198.8 |  | 4.16 | 827.01
п.10.10.11
Коэффициент пересчета: Окраска водными составами
25 |  | ОЕРЖ 15-04-007-03 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.02 | 848.04 |  |  |  |  | п.10.10.11
Коэффициент пересчета: Окраска водными составами
|  | ОЭСНЖ 11033 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,3 |  | чел.-ч |  | 0.75279 | 8.86 |  |  | 6.67 |  | 30,71 | 204.84
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 289.99 | 1,15*1,2 |  | 8 |  | 30.71 | 245.79
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 8.7 | 1,25*1,2 |  | 0.26 |  | 7.28 | 1.9
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.12 | 1,25*1,2 |  | (0,00) |  | 30.71 | (0,11)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 549.35 | 1 |  | 10.99 |  | 4.16 | 45.71
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 100*0,9 |  | 1 |  | 7.2 |  | 90 | 221.31
|  | Пр/774-015.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49*0,85 |  | 1 |  | 3.36 |  | 42 | 103.28
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 32.73 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 0.75
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 29.81 |  |  | 617.99
26 |  | ОЕРЖ 10-05-009-02 |  | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) с дверным проемом |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) |  | 0.51 | 6252.44 |  |  |  |  | п.10.10.3
Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу
|  | ОЭСНЖ 11035 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 |  | чел.-ч |  | 39.2955 | 9.07 |  |  | 356.41 |  | 30,71 | 10945.35
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 607.69 | 1,15*1,2 |  | 427.69 |  | 30.71 | 13134.43
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 12.92 | 1,25*1,2 |  | 9.88 |  | 5.19 | 51.3
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 5631.83 | 1 |  | 2872.23 |  | 6.93 | 19904.58
|  | ОССЦЖ 101-2509 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм |  | м2 |  | -57.12 | 15.08 | 1 |  | -861.37 |  | 6.93 | -5969.29
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 108*0,9 |  | 1 |  | 414.86 |  | 97 | 12740.4
|  | Пр/774-010.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 55*0,85 |  | 1 |  | 201.01 |  | 47 | 6173.18
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 67 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 39.3
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 3064.3 |  |  | 46034.6
27 |  | ОССЦЖ 101-2512 |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм |  | м2 |  | 57.12 | 20.58 | 1 |  | 1175.53 |  | 6.93 | 8146.42
|  |  |  | Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | [9 empty] | п.10.10.3
28 |  | ОЕРЖ 10-05-001-01 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.01 | 7685.55 |  |  |  |  | п.10.8.2
Коэффициент пересчета: Устройство перегородок из гипсовых плит
|  | ОЭСНЖ 11035 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 |  | чел.-ч |  | 1.127 | 9.07 |  |  | 10.22 |  | 30,71 | 313.86
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 888.86 | 1,15*1,2 |  | 12.27 |  | 30.71 | 376.7
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 29.19 | 1,25*1,2 |  | 0.44 |  | 7.1 | 3.11
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 6767.5 | 1 |  | 67.68 |  | 3.12 | 211.15
|  | ОССЦЖ 101-2509 |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм |  | м2 |  | -2.1 | 15.08 | 1 |  | -31.67 |  | 3.12 | -98.8
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 108*0,9 |  | 1 |  | 11.9 |  | 97 | 365.4
|  | Пр/774-010.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 55*0,85 |  | 1 |  | 5.77 |  | 47 | 177.05
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 98 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 1.13
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 66.39 |  |  | 1034.61
29 |  | ОССЦЖ 104-1235 |  | Вата минеральная «ISOVER» Экстра-50 |  | м3 |  | 0.1 | 430.61 | 1 |  | 43.06 |  | 3.12 | 134.35
|  |  |  | Коэффициент пересчета: Устройство перегородок из гипсовых плит | [9 empty] | п.10.8.2
30 |  | ОССЦЖ 101-2512 |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм |  | м2 |  | 2.1 | 20.58 | 1 |  | 43.22 |  | 6.93 | 299.5
|  |  |  | Коэффициент пересчета: Облицовка гипсокартонными, гипсоволокнистыми листами по металлическому каркасу | [9 empty] | п.10.10.3
31 |  | ОЕРЖ 09-03-046-01 |  | Монтаж перегородок из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением |  | 100 м2 |  | 0.027 | 4131.85 |  |  |  |  | п.10.3.3
Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических
|  | ОЭСНЖ 11043 |  | Рабочий строитель среднего разряда 4,3 |  | чел.-ч |  | 10.0857 | 10.06 |  |  | 101.46 |  | 30,71 | 3115.84
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 3267.69 | 1,15*1,2 |  | 121.75 |  | 30.71 | 3739.07
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 574.81 | 1,25*1,2 |  | 23.28 |  | 6.25 | 145.5
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 29.7 | 1,25*1,2 |  | (1,20) |  | 30.71 | (36,94)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 289.35 | 1 |  | 7.81 |  | 11.63 | 90.86
|  | Пр/812-009.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 93*0,9 |  | 1 |  | 103.28 |  | 84 | 3171.85
|  | Пр/774-009.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 62*0,85 |  | 1 |  | 65.16 |  | 53 | 2001.29
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 324.82 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 10.09
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 321.28 |  |  | 9148.57
32 |  | ОССЦЖ 206-1353 |  | Перегородки на алюминиевом каркасе цельностеклянные (стекло прозрачное 5 мм) |  | м2 |  | 2.7 | 3116 | 1 |  | 8413.2 |  | 11.63 | 97845.52
п.10.3.3
Коэффициент пересчета: Монтаж конструкций металлических
33 |  | ОЕРЖ 10-01-039-01 |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  | 100 м2 проемов |  | 0.018 | 27710.04 |  |  |  |  | п.10.5.1
Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в дверных проемах
|  | ОЭСНЖ 11036 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 |  | чел.-ч |  | 2.1586 | 9.18 |  |  | 19.82 |  | 30,71 | 608.67
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 957.29 | 1,15*1,2 |  | 23.78 |  | 30.71 | 730.26
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 1249.33 | 1,25*1,2 |  | 33.73 |  | 6.76 | 228.03
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 153.23 | 1,25*1,2 |  | (4,14) |  | 30.71 | (127,05)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 25503.42 | 1 |  | 459.06 |  | 7.23 | 3319.02
|  | ОССЦЖ 203-0223 |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 |  | м2 |  | -1.8 | 227.69 | 1 |  | -409.84 |  | 7.23 | -2963.16
|  | Прайс |  | Дверь межкомнатная Танганика глухая CPL ламинация цвет белый с замком |  | шт |  | 1 | 1210.24 | 1 |  | 1210.24 |  | 7.23 | 8750.04
|  | Прайс |  | Дверная коробкаТанганика глухая CPL ламинация цвет белый |  | шт |  | 1 | 677.73 | 1 |  | 677.73 |  | 7.23 | 4899.99
|  | Прайс |  | Ручка дверная Crona TL SN/СР3 |  | шт |  | 2 | 110.65 | 1 |  | 221.3 |  | 7.23 | 1600
|  | Прайс |  | Петля без врезки |  | шт |  | 3 | 18.44 | 1 |  | 55.32 |  | 7.23 | 399.96
|  | Прайс |  | Защелка межкомнатная |  | шт |  | 1 | 25.82 | 1 |  | 25.82 |  | 7.23 | 186.68
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 108*0,9 |  | 1 |  | 27.08 |  | 97 | 831.59
|  | Пр/774-010.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 55*0,85 |  | 1 |  | 13.12 |  | 47 | 402.94
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 104.28 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 2.16
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 2337.34 |  |  | 18385.35
34 |  | ОЕРЖ 10-01-060-01 |  | Установка и крепление наличников |  | 100 м коробок блоков |  | 0.1 | 558.89 |  |  |  |  | п.10.5.1
Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в дверных проемах
|  | ОЭСНЖ 11025 |  | Рабочий строитель среднего разряда 2,5 |  | чел.-ч |  | 0.8993 | 8.17 |  |  | 7.35 |  | 30,71 | 225.72
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 63.89 | 1,15*1,2 |  | 8.82 |  | 30.71 | 270.76
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 3.37 | 1,25*1,2 |  | 0.51 |  | 6.76 | 3.42
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 491.63 | 1 |  | 49.16 |  | 7.23 | 355.45
|  | ОССЦЖ 203-0359 |  | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм |  | м |  | -11.2 | 4.31 | 1 |  | -48.27 |  | 7.23 | -349.01
|  | Прайс |  | Наличник телескопический Танганика 2100х70х10 см (комплект 5шт) |  | шт |  | 1 | 396.5 | 1 |  | 396.5 |  | 7.23 | 2866.7
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 108*0,9 |  | 1 |  | 8.56 |  | 97 | 262.64
|  | Пр/774-010.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 55*0,85 |  | 1 |  | 4.15 |  | 47 | 127.26
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 7.82 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 0.9
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 419.43 |  |  | 3537.22
35 |  | ОЕРЖ 15-01-050-04 |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  | 100 м2 облицовки |  | 0.0125 | 10336.26 |  |  |  |  | п.10.5.1
Коэффициент пересчета: Установка блоков деревянных в дверных проемах
|  | ОЭСНЖ 11036 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,6 |  | чел.-ч |  | 2.393 | 9.18 |  |  | 21.97 |  | 30,71 | 674.7
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 1528.19 | 1,15*1,2 |  | 26.36 |  | 30.71 | 809.55
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 44.85 | 1,25*1,2 |  | 0.84 |  | 6.76 | 5.68
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.93 | 1,25*1,2 |  | (0,02) |  | 30.71 | (0,54)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 8763.22 | 1 |  | 109.54 |  | 7.23 | 791.98
|  | ОССЦЖ 101-1862 |  | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной |  | 1000 м2 |  | -0.0013 | 78006.27 | 1 |  | -101.41 |  | 7.23 | -733.18
|  | Прайс |  | Добор телескопический Танганика 2060х125х16мм |  | шт |  | 5 | 132.55 | 1 |  | 662.75 |  | 7.23 | 4791.68
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 100*0,9 |  | 1 |  | 23.74 |  | 90 | 729.08
|  | Пр/774-015.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49*0,85 |  | 1 |  | 11.08 |  | 42 | 340.24
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 166.47 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 2.39
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 732.9 |  |  | 6735.03
36 |  | ОЕРЖ 15-01-019-08 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по дереву |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.51 | 17271.42 |  |  |  |  | п.10.10.4
Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой
|  | ОЭСНЖ 11034 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 |  | чел.-ч |  | 119.6871 | 8.97 |  |  | 1073.59 |  | 30,71 | 32969.95
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 1830.51 | 1,15*1,2 |  | 1288.31 |  | 30.71 | 39564.09
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 47.27 | 1,25*1,2 |  | 36.16 |  | 9.07 | 327.99
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 22.71 | 1,25*1,2 |  | (17,37) |  | 30.71 | (533,53)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 15393.64 | 1 |  | 7850.76 |  | 4.69 | 36820.05
|  | ОССЦЖ 101-1776 |  | Клей для облицовочных работ водостойкий «Плюс» (сухая смесь) |  | т |  | -0.1913 | 3990.85 | 1 |  | -763.45 |  | 4.69 | -3580.58
|  | ОССЦЖ 101-0256 |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые |  | м2 |  | -50.49 | 74.84 | 1 |  | -3778.67 |  | 4.69 | -17721.97
|  | Прайс-лист |  | Керамическая плитка Creto Плитка Aurora Bianco 20х60 |  | м2 |  | 52.7 | 175.91 | 1 |  | 9270.46 |  | 4.69 | 43478.44
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 100*0,9 |  | 1 |  | 1175.11 |  | 90 | 36087.86
|  | Пр/774-015.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49*0,85 |  | 1 |  | 548.39 |  | 42 | 16841
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 204.07 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 119.69
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 15627.07 |  |  | 151816.88
37 |  | ОССЦЖ 101-4373 |  | Клей плиточный «Ceresit» CM17 |  | кг |  | 191 | 9.89 | 1 |  | 1888.99 |  | 4.69 | 8859.36
|  |  |  | Коэффициент пересчета: Облицовка керамической плиткой | [9 empty] | п.10.10.4
38 |  | ОЕРЖ 15-01-047-15 |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.15 | 5783.22 |  |  |  |  | п.10.10.10
Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг" по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
|  | ОЭСНЖ 11038 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,8 |  | чел.-ч |  | 17.6744 | 9.4 |  |  | 166.14 |  | 30,71 | 5102.16
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 963.12 | 1,15*1,2 |  | 199.37 |  | 30.71 | 6122.52
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 419.94 | 1,25*1,2 |  | 94.49 |  | 7.27 | 686.92
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 8.82 | 1,25*1,2 |  | (1,98) |  | 30.71 | (60,94)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 4400.16 | 1 |  | 660.02 |  | 7.08 | 4672.97
|  | ОССЦЖ 101-2414 |  | Панели потолочные с комплектующими «Армстронг» |  | м2 |  | -15.45 | 42.72 | 1 |  | -660.02 |  | 7.08 | -4672.97
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 100*0,9 |  | 1 |  | 181.22 |  | 90 | 5565.11
|  | Пр/774-015.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49*0,85 |  | 1 |  | 84.57 |  | 42 | 2597.05
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 102.46 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 17.67
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 559.65 |  |  | 14971.6
39 |  | ОССЦЖ 101-4192 |  | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG OASIS |  | м2 |  | 16 | 73.7 | 1 |  | 1179.2 |  | 7.08 | 8348.74
п.10.10.10
Коэффициент пересчета: Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит "Армстронг" по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления
40 |  | ОЕРЖ 10-05-001-01 |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих (устройство ниш под радиатор отопления) |  | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.023 | 7685.55 |  |  |  |  | п.10.8.2
Коэффициент пересчета: Устройство перегородок из гипсовых плит
|  | ОЭСНЖ 11035 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,5 |  | чел.-ч |  | 2.5921 | 9.07 |  |  | 23.51 |  | 30,71 | 721.99
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 888.86 | 1,15*1,2 |  | 28.21 |  | 30.71 | 866.4
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 29.19 | 1,25*1,2 |  | 1.01 |  | 7.1 | 7.15
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 6767.5 | 1 |  | 155.65 |  | 3.12 | 485.64
|  | Пр/812-010.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 108*0,9 |  | 1 |  | 27.36 |  | 97 | 840.41
|  | Пр/774-010.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 55*0,85 |  | 1 |  | 13.26 |  | 47 | 407.21
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 98 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 2.59
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 225.49 |  |  | 2606.81
41 |  | ОЕРЖ 20-02-002-02 |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2 (установка экрана радиатора) |  | 1 решетка |  | 1 | 26.94 |  |  |  |  | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11034 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 |  | чел.-ч |  | 2.047 | 8.97 |  |  | 18.36 |  | 30,71 | 563.84
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 15.97 | 1,15*1,2 |  | 22.04 |  | 30.71 | 676.81
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 3.63 | 1,25*1,2 |  | 5.45 |  | 6.31 | 34.36
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.14 | 1,25*1,2 |  | (0,21) |  | 30.71 | (6,45)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 7.34 | 1 |  | 7.34 |  | 5.81 | 42.65
|  | Прайс-лист |  | Экран для батареи Квартэк ЛАМЕЛИ 600х1200мм белый |  | шт |  | 1 | 764.34 | 1 |  | 764.34 |  | 5.81 | 4440.82
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121*0,9 |  | 1 |  | 24.25 |  | 109 | 744.75
|  | Пр/774-016.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 72*0,85 |  | 1 |  | 13.57 |  | 61 | 416.79
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 1.78 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 2.05
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 836.99 |  |  | 6356.18
42 |  | ОЕРЖм 10-08-002-02 |  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | 1 шт. |  | 2 | 18.96 |  |  |  |  | п.10.14.4
Коэффициент пересчета: Охранно-пожарная сигнализация
|  | ОЭСНЖ 12040 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 |  | чел.-ч |  | 3.36 | 9.62 |  |  | 32.32 |  | 30,71 | 992.55
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 16.16 | 1.2 |  | 38.78 |  | 30.71 | 1191.06
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 0.32 | 1.2 |  | 0.77 |  | 7.12 | 5.47
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 2.48 | 1 |  | 4.96 |  | 3.71 | 18.4
|  | Пр/812-051.1-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 34.9 |  | 90 | 1071.95
|  | Пр/774-051.1 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 17.84 |  | 46 | 547.89
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 1.68 |  | 1.2 |  |  |  |  | 3.36
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 97.25 |  |  | 2834.77
43 |  | ОЕРЖ 20-02-012-01 |  | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм |  | 1 дефлектор |  | 2 | 31.97 |  |  |  |  | п.10.13.21
Коэффициент пересчета: Вентиляция и кондиционирование
|  | ОЭСНЖ 11030 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  | чел.-ч |  | 6.716 | 8.53 |  |  | 57.29 |  | 30,71 | 1759.38
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 24.91 | 1,15*1,2 |  | 68.75 |  | 30.71 | 2111.36
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 2.9 | 1,25*1,2 |  | 8.7 |  | 6.31 | 54.9
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 4.16 | 1 |  | 8.32 |  | 5.81 | 48.34
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121*0,9 |  | 1 |  | 74.94 |  | 109 | 2301.38
|  | Пр/774-016.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 72*0,85 |  | 1 |  | 41.94 |  | 61 | 1287.93
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 2.92 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 6.72
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 202.65 |  |  | 5803.91
Электромонтажные работы
44 |  | ОЕРЖм 08-10-010-01 |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей |  | 100 м |  | 0.7 | 220.22 |  |  |  |  | п.10.14.2
Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение
|  | ОЭСНЖ 12036 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 3,6 |  | чел.-ч |  | 10.64 | 9.18 |  |  | 97.68 |  | 30,71 | 2999.75
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 139.54 | 1.2 |  | 117.21 |  | 30.71 | 3599.63
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 63.89 | 1.2 |  | 53.67 |  | 6.53 | 350.45
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 16.79 | 1 |  | 11.75 |  | 3.52 | 41.37
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 113.69 |  | 97 | 3491.64
|  | Пр/774-049.3 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 59.78 |  | 51 | 1835.81
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 15.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | 10.64
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 356.1 |  |  | 9318.9
45 |  | ОССЦЖ 509-6412 |  | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 20 мм |  | м |  | 72 | 1.24 | 1 |  | 89.28 |  | 3.52 | 314.27
п.10.14.2
Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение
46 |  | ОССЦЖ 103-2600 |  | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм |  | шт. |  | 40 | 0.28 | 1 |  | 11.2 |  | 3.52 | 39.42
|  |  |  | Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение | [9 empty] | п.10.14.2
47 |  | ОЕРЖм 08-02-412-01 |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  | 100 м |  | 0.7 | 56.15 |  |  |  |  | п.10.14.2
Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение
|  | ОЭСНЖ 12038 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 3,8 |  | чел.-ч |  | 3.143 | 9.4 |  |  | 29.54 |  | 30,71 | 907.17
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 42.21 | 1.2 |  | 35.46 |  | 30.71 | 1088.87
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 2.19 | 1.2 |  | 1.84 |  | 6.53 | 12.01
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.14 | 1.2 |  | (0,12) |  | 30.71 | (3,61)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 11.75 | 1 |  | 8.23 |  | 3.52 | 28.95
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 34.51 |  | 97 | 1059.71
|  | Пр/774-049.3 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 18.15 |  | 51 | 557.16
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 4.49 |  | 1.2 |  |  |  |  | 3.14
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 98.19 |  |  | 2746.7
48 |  | ОССЦЖ 501-8482 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0.02 | 7846.65 | 1 |  | 156.93 |  | 3.52 | 552.4
п.10.14.2
Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение
49 |  | ОССЦЖ 501-8483 |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 |  | 1000 м |  | 0.05 | 11505.67 | 1 |  | 575.28 |  | 3.52 | 2025
п.10.14.2
Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение
50 |  | ОЕРЖм 08-03-591-02 |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0.02 | 296.46 |  |  |  |  | п.10.14.2
Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение
|  | ОЭСНЖ 12042 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 |  | чел.-ч |  | 0.5152 | 9.92 |  |  | 5.11 |  | 30,71 | 156.93
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 255.54 | 1.2 |  | 6.13 |  | 30.71 | 188.34
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 5.74 | 1.2 |  | 0.14 |  | 6.53 | 0.9
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.41 | 1.2 |  | (0,01) |  | 30.71 | (0,30)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 35.18 | 1 |  | 0.7 |  | 3.52 | 2.48
|  | Прайс |  | Выключатель Schneider Eltctric, 2-е клавиши |  | шт |  | 2 | 75.28 | 1 |  | 150.56 |  | 3.52 | 529.97
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 5.96 |  | 97 | 182.98
|  | Пр/774-049.3 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 3.13 |  | 51 | 96.21
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 25.76 |  | 1.2 |  |  |  |  | 0.52
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 166.62 |  |  | 1000.88
51 |  | ОЕРЖм 08-03-591-09 |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  | 100 шт. |  | 0.16 | 371.75 |  |  |  |  | п.10.14.2
Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение
|  | ОЭСНЖ 12042 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 |  | чел.-ч |  | 4.8768 | 9.92 |  |  | 48.38 |  | 30,71 | 1485.75
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 302.36 | 1.2 |  | 58.05 |  | 30.71 | 1782.81
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 5.74 | 1.2 |  | 1.1 |  | 6.53 | 7.2
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.41 | 1.2 |  | (0,08) |  | 30.71 | (2,42)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 63.65 | 1 |  | 10.18 |  | 3.52 | 35.85
|  | Прайс |  | Розетка Schneider Eltctric |  | шт |  | 16 | 37.17 | 1 |  | 594.72 |  | 3.52 | 2093.41
|  | Прайс |  | Рамка на два поста для розетки Schneider Eltctric |  | шт |  | 5 | 14.68 | 1 |  | 73.4 |  | 3.52 | 258.37
|  | Прайс |  | Рамка на три поста для розетки Schneider Eltctric |  | шт |  | 5 | 24.62 | 1 |  | 123.1 |  | 3.52 | 433.31
|  | Прайс |  | Рамка на четыре поста для розетки Schneider Eltctric |  | шт |  | 5 | 35.04 | 1 |  | 175.2 |  | 3.52 | 616.7
|  | Прайс |  | Рамка для розетки Schneider Eltctric |  | шт |  | 1 | 10.89 | 1 |  | 10.89 |  | 3.52 | 38.33
|  | Прайс |  | Розетка компьютерная Schneider Eltctric |  | шт |  | 16 | 141.57 | 1 |  | 2265.12 |  | 3.52 | 7973.22
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 56.39 |  | 97 | 1731.67
|  | Пр/774-049.3 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 29.65 |  | 51 | 910.47
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 30.48 |  | 1.2 |  |  |  |  | 4.88
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 3397.8 |  |  | 15881.34
52 |  | ОЕРЖм 08-03-594-16 |  | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2 |  | 100 шт. |  | 0.04 | 1160.23 |  |  |  |  | п.10.14.2
Коэффициент пересчета: Внутреннее электроосвещение
|  | ОЭСНЖ 12042 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4,2 |  | чел.-ч |  | 3.808 | 9.92 |  |  | 37.78 |  | 30,71 | 1160.22
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 944.38 | 1.2 |  | 45.33 |  | 30.71 | 1392.09
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 171.11 | 1.2 |  | 8.21 |  | 6.53 | 53.63
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 10.53 | 1.2 |  | (0,51) |  | 30.71 | (15,52)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 44.74 | 1 |  | 1.79 |  | 3.52 | 6.3
|  | Прайс |  | Светильник настенно-потолочный светодиодный QUADRON с пультом управления 15м2 |  | шт |  | 4 | 710.23 | 1 |  | 2840.92 |  | 3.52 | 10000.04
|  | Пр/812-049.3-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 97 |  | 1 |  | 44.46 |  | 97 | 1365.38
|  | Пр/774-049.3 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51 |  | 1 |  | 23.38 |  | 51 | 717.88
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 95.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | 3.81
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 2964.09 |  |  | 13535.32
Санитарно-технические работы
53 |  | ОЕРЖ 17-01-002-03 |  | Установка смесителей |  | 10 шт. |  | 0.1 | 1290 |  |  |  |  | п.10.13.13
Коэффициент пересчета: Установка смесителей
|  | ОЭСНЖ 11040 |  | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  | чел.-ч |  | 0.805 | 9.62 |  |  | 7.74 |  | 30,71 | 237.7
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 67.34 | 1.15 |  | 7.74 |  | 30.71 | 237.82
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 0.2 | 1.25 |  | 0.03 |  | 5.19 | 0.13
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 1222.46 | 1 |  | 122.25 |  | 3.36 | 410.75
|  | ОССЦЖ 301-1527 |  | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения |  | шт. |  | -1 | 120.81 | 1 |  | -120.81 |  | 3.36 | -405.92
|  | Прайс-лист |  | Смеситель для умывальника РМС SL134-001F eco |  | шт |  | 1 | 892.86 | 1 |  | 892.86 |  | 3.36 | 3000.01
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121*0,9 |  | 1 |  | 8.44 |  | 109 | 259.22
|  | Пр/774-016.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 72*0,85 |  | 1 |  | 4.72 |  | 61 | 145.07
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 7 |  | 1.15 |  |  |  |  | 0.81
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 915.23 |  |  | 3647.08
54 |  | ОЕРЖ 17-01-005-04 |  | Установка раковин |  | 10 компл. |  | 0.1 | 1237.35 |  |  |  |  | п.10.13.12
Коэффициент пересчета: Установка умывальников
|  | ОЭСНЖ 11040 |  | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  | чел.-ч |  | 1.0338 | 9.62 |  |  | 9.95 |  | 30,71 | 305.56
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 86.48 | 1,15*1,2 |  | 11.93 |  | 30.71 | 366.5
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 14.38 | 1,25*1,2 |  | 2.16 |  | 7.22 | 15.57
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.81 | 1,25*1,2 |  | (0,12) |  | 30.71 | (3,73)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 1136.49 | 1 |  | 113.65 |  | 5.35 | 608.02
|  | ОССЦЖ 301-0572 |  | Раковины стальные эмалированные |  | компл. |  | -1 | 104.74 | 1 |  | -104.74 |  | 5.35 | -560.36
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121*0,9 |  | 1 |  | 13.13 |  | 109 | 403.55
|  | Пр/774-016.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 72*0,85 |  | 1 |  | 7.35 |  | 61 | 225.84
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 8.99 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 1.03
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 43.48 |  |  | 1059.12
55 |  | ОЕРЖ 18-03-001-02 |  | Установка радиаторов стальных |  | 100 кВт радиаторов и конвекторов |  | 0.0126 | 20499.95 |  |  |  |  | п.10.13.17
Коэффициент пересчета: Установка радиаторов стальных
|  | ОЭСНЖ 11034 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,4 |  | чел.-ч |  | 0.95054 | 8.97 |  |  | 8.53 |  | 30,71 | 261.96
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 588.43 | 1,15*1,2 |  | 10.23 |  | 30.71 | 314.21
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 227.82 | 1,25*1,2 |  | 4.31 |  | 7.22 | 31.09
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 15.01 | 1,25*1,2 |  | (0,28) |  | 30.71 | (8,71)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 19683.7 | 1 |  | 248.01 |  | 5.47 | 1356.64
|  | ОССЦЖ 301-0559 |  | Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные |  | кВт |  | -1.26 | 183.69 | 1 |  | -231.45 |  | 5.47 | -1266.03
|  | Прайс |  | Радиатор Monlan RU B 500/80 10 секций боковое подключение белый, биметалл арт. 13276831 |  | шт |  | 1 | 920.17 | 1 |  | 920.17 |  | 5.47 | 5033.33
|  | Пр/812-016.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 121*0,9 |  | 1 |  | 11.46 |  | 109 | 351.98
|  | Пр/774-016.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 72*0,85 |  | 1 |  | 6.41 |  | 61 | 196.98
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 65.6 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 0.95
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 969.14 |  |  | 6018.2
56 |  | ОЕРЖм 12-12-009-03 |  | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм |  | 1 шт. |  | 2 | 56.93 |  |  |  |  | п.10.13.17
Коэффициент пересчета: Установка радиаторов стальных
|  | ОЭСНЖ 12040 |  | Рабочий монтажник среднего разряда 4 |  | чел.-ч |  | 9.6 | 9.62 |  |  | 92.35 |  | 30,71 | 2836.07
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 46.18 | 1.2 |  | 110.83 |  | 30.71 | 3403.65
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 4.56 | 1.2 |  | 10.94 |  | 7.22 | 79.02
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 6.19 | 1 |  | 12.38 |  | 5.47 | 67.72
|  | Пр/812-054.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 90 |  | 1 |  | 99.75 |  | 90 | 3063.29
|  | Пр/774-054.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 46 |  | 1 |  | 50.98 |  | 46 | 1565.68
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 4.8 |  | 1.2 |  |  |  |  | 9.6
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 284.88 |  |  | 8179.36
57 |  | ОССЦЖ 302-1867 |  | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" |  | шт. |  | 2 | 183.69 | 1 |  | 367.38 |  | 5.47 | 2009.57
п.10.13.17
Коэффициент пересчета: Установка радиаторов стальных
Оконные проёмы
58 |  | ОЕРЖ 13-06-003-01 |  | Очистка поверхности щетками |  | 1 м2 очищаемой поверхности |  | 3.5 | 7.68 |  |  |  |  | п.10.10.11
Коэффициент пересчета: Окраска водными составами
|  | ОЭСНЖ 11030 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3 |  | чел.-ч |  | 3.6225 | 8.53 |  |  | 30.9 |  | 30,71 | 948.94
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 7.68 | 1,15*1,2 |  | 37.09 |  | 30.71 | 1139.17
|  | Пр/812-013.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 94*0,9 |  | 1 |  | 31.53 |  | 85 | 968.29
|  | Пр/774-013.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 51*0,85 |  | 1 |  | 15.95 |  | 43 | 489.84
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 0.9 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 3.62
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 84.57 |  |  | 2597.3
59 |  | ОЕРЖ 15-04-007-05 |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная по штукатурке стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.025 | 2018.17 |  |  |  |  | п.10.10.11
Коэффициент пересчета: Окраска водными составами
|  | ОЭСНЖ 11032 |  | Рабочий строитель среднего разряда 3,2 |  | чел.-ч |  | 1.9656 | 8.74 |  |  | 17.18 |  | 30,71 | 527.6
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 597.55 | 1,15*1,2 |  | 20.62 |  | 30.71 | 633.1
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 17.67 | 1,25*1,2 |  | 0.66 |  | 7.28 | 4.82
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.35 | 1,25*1,2 |  | (0,01) |  | 30.71 | (0,40)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 1402.95 | 1 |  | 35.07 |  | 4.16 | 145.91
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 100*0,9 |  | 1 |  | 18.57 |  | 90 | 570.15
|  | Пр/774-015.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49*0,85 |  | 1 |  | 8.66 |  | 42 | 266.07
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 68.37 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 1.97
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 83.58 |  |  | 1620.05
60 |  | ОЕРЖ 15-04-026-01 |  | Высококачественная окраска масляными составами по дереву стен |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.01 | 1667.23 |  |  |  |  | п.10.10.13
Коэффициент пересчета: Окраска масляными составами по дереву
|  | ОЭСНЖ 11040 |  | Рабочий строитель среднего разряда 4 |  | чел.-ч |  | 0.98164 | 9.62 |  |  | 9.44 |  | 30,71 | 289.9
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.4.2 |  | В случае отсутствия необходимых отраслевых единичных расценок сметные затраты на работы по реконструкции и капитальному ремонту объектов, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в т. ч. возведение новых конструктивных элементов), следует определять по отраслевым единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы с применением следующих коэффициентов (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.25 пЗПМ = 1.25 пЗТ = 1.15)
|  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 |  | ОПДС-2821.2011 Таб. 1 п. 2 (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2)
|  |  |  | ЗП |  |  |  |  | 821.16 | 1,15*1,2 |  | 11.33 |  | 30.71 | 348.01
|  |  |  | ЭМ |  |  |  |  | 9.89 | 1,25*1,2 |  | 0.15 |  | 7.27 | 1.08
|  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  | 0.23 | 1,25*1,2 |  | (0,00) |  | 30.71 | (0,11)
|  |  |  | МР |  |  |  |  | 836.18 | 1 |  | 8.36 |  | 4.25 | 35.54
|  | Пр/812-015.0-1 |  | НР от ФОТ |  | % |  | 100*0,9 |  | 1 |  | 10.2 |  | 90 | 313.31
|  | Пр/774-015.0 |  | СП от ФОТ |  | % |  | 49*0,85 |  | 1 |  | 4.76 |  | 42 | 146.21
|  |  |  | ЗТР |  | чел-ч |  | 85.36 |  | 1,15*1,2 |  |  |  |  | 0.98
|  |  |  | Всего по позиции | [7 empty] | 34.8 |  |  | 844.15
|  |  |  | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [7 empty] | 52245.83 |  |  | 401560.91
|  |  |  | - основная заработная плата | [7 empty] | 3190.85 |  |  | 97991.51
|  |  |  | - эксплуатация машин и механизмов | [7 empty] | 475.36 |  |  | 3374.26
|  |  |  | - в т.ч. зарплата машинистов | [7 empty] | 42.68 |  |  | 1311.02
|  |  |  | - материальные ресурсы | [7 empty] | 48579.62 |  |  | 300195.14
|  |  |  | - оборудование, мебель и инвентарь | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Накладные расходы по разделу | [7 empty] | 3018.01 |  |  | 92683.14
|  |  |  | Сметная прибыль по разделу | [7 empty] | 1494.56 |  |  | 45898.32
|  |  |  | Итого по разделу | [7 empty] | 56758.4 |  |  | 540142.37
|  |  |  | Итого прямых затрат по всем разделам | [7 empty] | 52245.83 |  |  | 401560.91
|  |  |  | - основная заработная плата | [7 empty] | 3190.85 |  |  | 97991.51
|  |  |  | - эксплуатация машин и механизмов | [7 empty] | 475.36 |  |  | 3374.26
|  |  |  | - в т.ч. зарплата машинистов | [7 empty] | 42.68 |  |  | 1311.02
|  |  |  | - материальные ресурсы | [7 empty] | 48579.62 |  |  | 300195.14
|  |  |  | - оборудование, мебель и инвентарь | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [7 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  |  | Накладные расходы | [7 empty] | 3018.01 |  |  | 92683.14
|  |  |  | Сметная прибыль | [7 empty] | 1494.56 |  |  | 45898.32
|  |  |  | Итого затрат | [7 empty] | 56758.4 |  |  | 540142.37
|  |  |  | НДС, % (%=20,00) |  |  |  | 20 |  |  |  | 11351.68 |  |  | 108028.47
|  |  |  | ВСЕГО | [7 empty] | 68110.08 |  |  | 648170.84
Составил |  |  | / |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))