## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование услуги | Характеристики | Адрес | Количество | Ед.изм. | Начальная (максимальная) цена за ед-цу, руб. | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию дизель-генераторных установок на объектах Заказчика | ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ РЕЗУЛЬТАТАМ И КАЧЕСТВУ • Все применяемые материалы должны иметь необходимые сертификаты и быть рекомендованы производителями Оборудования. • После завершения проведения ТО на Оборудовании в течение шести месяцев с момента выполнения Услуг в случае возникновения неисправности или нестандартного режима работы Оборудования Заказчика, по вине исполнителя. Исполнитель производит ремонтные работы Оборудования Заказчика (по письменному вызову Заказчика, если неисправности не были устранены по результатам консультаций по телефону между представителями Заказчика и Исполнителя). • Исполнитель обязуется при проведении работ по техническому обслуживанию следовать требованиям действующей нормативной документации. • Каждый работник Исполнителя при проведении работ на объекте Заказчика: • Должен применять персональный комплект защиты в составе каски, перчаток для работы и противоосколочных очков для защиты глаз; • Должен иметь допуск для работы в электроустановках, напряжением до 1000В, не ниже III группы по электробезопасности; • Исполнитель обязуется подтвердить гарантийным письмом, при заключении Договора, обязательства по внеплановым работам, в объёме и сроках действия договора, связанных с устранением выявленных в этот период неисправностей на Оборудовании Заказчика. • Исполнитель при выполнении технического обслуживания Оборудования использует свои масла и охлаждающие жидкости, согласованные с Заказчиком. Исполнитель производит вывоз и утилизацию (обезвреживание) отходов, образующихся в результате обслуживания Оборудования: отработанных масел, охлаждающих жидкостей, ветоши промасленной, топливных и масляных фильтров. • Исполнитель по окончании работ представляет оборудование Заказчику в исправном и чистом виде для проведения пробного запуска. Электроэнергия и топливо, используемые для технического обслуживания, предоставляются Заказчиком. • Качество материалов, применяемых для оказания услуг и предоставляемых Исполнителем, должны соответствовать спецификации, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. • Услуги должны быть оказаны Исполнителем в соответствии с требованиями производителя указанных в инструкции по эксплуатации Оборудования. • В период оказания услуг Исполнитель должен обеспечить выполнение на объектах соблюдение противопожарных мероприятий, техники безопасности охраны окружающей среды и земельных участков. ТРЕБОВАНИЯ К МАСЛАМ, ОХЛАЖДАЮЩИМ ЖИДКОСТЯМ И МАСЛЯНЫМ ФИЛЬТРАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ • При техническом обслуживании ДГУ использовать охлаждающую жидкость и масло тех типов и производителей, которые использовались ранее без промывки системы. • В случае невозможности применения ранее использовавшихся типов охлаждающей жидкости, по причине снятия с производства или недоступности на рынке России, произвести полную промывку системы охлаждения дистиллированной водой. • При техническом обслуживании ДГУ производить замену масляных фильтров на оригинальные от производителя оборудования (с подтверждением | г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б Инв. 7494496 | 1 | усл.ед. | 70000 | 70000
|  |  | г. Самара, ул. Г.С. Аксакова,13 инв. 7493777 | 1 | усл.ед.
| Итого | [5 empty] | 70000