## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Количество, шт | Ед.изм. | Начальная (максимальная) цена, руб.
1 | Альфа- фетопротеин (АФП) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения альфа-фетопротеина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.605–1210 нг/мл чувствит. 0.604 нг/мл | 14879.07 | 4 | шт | 59516.28
2 | Инсулин | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения инсулина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.2–1000 мкЕ/мл, чувствит. 0.2 мкЕ/мл | 25178.15 | 4 | шт | 100712.6
3 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭАс) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭА-с) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.10–1000 мкг/дл, чувствит. 0.1 мкг/дл | 15695.52 | 3 | шт | 47086.56
4 | CEA Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения раковооэмбрионального антигена с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.2–1000 нг/мл, чувствит. 0.2 нг/мл | 18801.96 | 5 | шт | 94009.8
5 | Онкомаркер СА 125 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 125 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.6– 5000 Е/мл, чувствит. 1.2 Е/мл | 22890.12 | 17 | шт | 389132.04
6 | Онкомаркер HE4 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения человеческого эпидидимального секреторного белка 4 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 минут, диапазон измерения 15,0-1500 пмоль/л, чувствительность 15,0 пмоль/л | 81190.56 | 3 | шт | 243571.68
7 | Онкомаркер СА 19-9 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 19-9 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.6– 1000 Е/мл, чувствит. 0.6 Е/мл | 25178.15 | 5 | шт | 125890.75
8 | Онкомаркер СА 15-3 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения онкомаркера СА 15-3 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 1– 300 Е/мл, чувствит. 0.6 Е/мл | 25178.15 | 8 | шт | 201425.2
9 | Тропонин I | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения тропонина I с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 минут, диапазон измерения 0,16-50,00 мкг/л, чувствительность 0,1 мкг/л | 33354.46 | 11 |  | 366899.06
10 | B12 Витамин В12 | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения витамина В12 с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 27 мин, диапазон измерения 50.0‑2000 пг/мл, чувствит. 100 пг/мл | 21255.25 | 2 | шт | 42510.5
11 | Иммуноглобулин E (IgE) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения иммуноглобулина Е с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.1– 2500 МЕ/мл, чувствит. 0.1 МЕ/мл | 17003.81 | 12 | шт | 204045.72
12 | Общий Витамин Д | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения общего 25-гидроксивитамин Д (25-hydroxyvitamin D) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 27 минут, диапазон измерения 3,00- 70,0 нг/мл, чувствит. 3,00 нг/мл | 74446.5 | 5 | шт | 372232.5
13 | Анти- ЦЦП | Набор штрих-кодированных реагентов для полу-количественного определения IgGаутоантител человека к циклическому цитрулиновому пептиду с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 7– 500 Е/мл, чувствит. 7 Е/мл. В состав набора входят калибраторы. | 76476.79 | 2 | шт | 152953.58
14 | Прокальцитонин | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения прокальцитонина с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,02-100 нг/мл, чувствит. 0,02 нг/мл. В состав набора входят калибраторы и контроли. | 80112.46 | 4 | шт | 320449.84
15 | TSH Тиреотропнныйгормон(ТТГ) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения тиреотропина (ТТГ) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,005–100 мкМЕ/мл, чувствит. 0,005мкМЕ/мл | 15947.34 | 8 | шт | 127578.72
16 | T3Трийодтиронин (Т3) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения общего трииодотиронина (Т3) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,3–10 нмоль/л, чувствит. 0,3 нмоль/л | 24814.19 | 4 | шт | 99256.76
17 | Свободный трийодтиронин (СТ3) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения свободного трииодотиронина (сТ3) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0,4–50 пмоль/л, чувствит. 0,4 пмоль/л | 14881.04 | 2 | шт | 29762.08
18 | T4Тироксин (Т4) | Набор штрих-кодированных реагентов для количественного определения тироксина (T4) с помощью электрохемилюминесцентного анализа в сыворотке и плазме крови человека. Этикетка штрих-кода содержит следующую информацию: номер аппликации, номер лота, уникальный номер упаковки, параметры калибровочной функции, критерии валидации калибровки, срок годности. Время анализа - 18 мин, диапазон измерения 0.42–24.86 мкг/длчувствит., 0.420 мкг/дл | 22785.84 | 3 | шт | 68357.52
19 | Свободный тироксин (СТ4) | Реагенты в кассете для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови на анализаторах и модулях cobas e (Elecsys FT4 III Elecsysandcobas e analyzers) | 14820.05 | 5 | шт | 74100.25
20 | Калибратор для ТТГ | Набор для калибровки количественного теста для определения ТТГ на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e. | 5717.12 | 4 | шт | 22868.48
21 | Калибратор для Т3 | Набор для калибровки количественного теста для определения Т3 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 5904.02 | 4 | шт | 23616.08
22 | Калибратор для СТ3 | Набор для калибровки количественного теста для определения свободногоТ3 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 4611.47 | 2 | шт | 9222.94
23 | Калибратор для Т4 | Набор для калибровки количественного теста для определения тироксина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 6264.05 | 2 | шт | 12528.1
24 | Калибратор для СТ4 | Набор калибраторов для количественного определения свободного тироксина иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке (плазме) крови на анализаторах и модулях cobas e | 4456.05 | 4 | шт | 17824.2
25 | Разбавитель проб Мультитест при определении: С-пептида (сыворотка и моча), СГСГ (SHBG), ТТГ, эстрадиола | Разбавитель проб для тестов: С-peptide (сыв. и моча), SHBG и TSH при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентного анализа. | 14613.48 | 5 | шт | 73067.4
26 | Калибратор для альфа- фетопротеина (АФП) | Набор для калибровки количественного теста для определения альфа-фетопротеина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 6899.5 | 2 | шт | 13799
27 | Калибратор для инсулина | Набор для калибровки количественного теста для определения инсулина на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 6899.5 | 2 | шт | 13799
28 | Калибратор для Дегидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭАс) | Набор для калибровки количественного теста для определения дегидроэпиандростерон-сульфата на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 6423.4 | 2 | шт | 12846.8
29 | Калибратор для раково-эмбрионального антигена (РЭА) | Набор для калибровки количественного теста для определения раковооэмбрионального антигена на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 7153.28 | 2 | шт | 14306.56
30 | Калибратор для онкомаркера СА 125 | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 125 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 9045.88 | 4 | шт | 36183.52
31 | Калибратор для онкомаркера HE4 | Набор для калибровки количественного теста для определения HE-4 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 28465.58 | 2 | шт | 56931.16
32 | Калибратор для онкомаркера СА 19-9 | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 19-9 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 9045.88 | 2 | шт | 18091.76
33 | Калибратор для онкомаркера СА 15-3 | Набор для калибровки количественного теста для определения онкомаркера CA 15-3 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 6744.08 | 4 | шт | 26976.32
34 | Калибратор для тропонина I | Набор для калибровки количественного теста для определения тропонина I на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 7883.17 | 4 | шт | 31532.68
35 | Калибратор для витамина В12 | Набор для калибровки количественного теста для определения витамина В12 на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 5904.02 | 1 | шт | 5904.02
36 | Калибратор для иммуноглобулина E (IgE) | Набор для калибровки количественного теста для определения иммуноглобулина Е на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 7204.43 | 4 | шт | 28817.72
37 | Калибратор для количественного общего витамина Д | Набор для калибровки количественного теста для определения общего 25-гидроксивитамин Д (25-hydroxyvitamin D) на анализаторах линии Elecsys (Elecsys 2010, cobas e 411, cobas e 601, cobas e 602). | 43502.04 | 2 | шт | 87004.08
38 | Универсальная контрольная сыворотка | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов ELECSYS. | 6822.78 | 12 | шт | 81873.36
39 | Контрольная сыворотка Вариа для: витамина B12, ферритина, фолатов, β-CrossLaps, остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-84), P1NP, общего витамина D | Набор контрольных сывороток на основе сыворотки крови человека, содержащих различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов Elecsys для определения: Витамина B12, ферритина, фолатов, B-crossLaps, остеокальцина, ПТГ, ПТГ (1-84), P1NP, общего витамина D | 10948.31 | 5 | шт | 54741.55
40 | Контрольная сыворотка для онкомаркеров (HCG+b, AFP) | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналитов для контроля корректности тестов ELECSYS для определения онкомаркеров. | 17934.36 | 6 | шт | 107606.16
41 | HE4 Контрольная сыворотка для онкомаркера HE4 | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащие различные концентраций аналита для контроля корректности теста HE4 Elecsys, cobas e. | 22919.63 | 2 | шт | 45839.26
42 | Контрольная сыворотка для тропонина Т высокочувствительного (экспресс-метод - 9 минут и 18 минут) и тропонина I | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащих определенные концентрации тропонина Т и тропонина I для контроля корректности тестов для определения тропонина Т высокочувствительным методом (9 и 18 минут) и Тропонина I. | 8430.1 | 4 | шт | 33720.4
43 | Контрольная сыворотка по анти-ЦЦП | Набор контрольных сывороток, на основе сыворотки человека, содержащих определенные концентрации Anti-CCP антител для контроля корректности теста Anti-CCP Elecsys, cobas e. | 11190.29 | 1 | шт | 11190.29
44 | Универсальный разбавитель проб | Универсальный разбавитель проб при выполнении исследований с помощью электрохемилюминесцентногоанализа.Применяется для разведения образцов сыворотки или плазмы. Протеиновый матрикс; консервант: ≤0,1% | 11241.44 | 10 | шт | 112414.4
45 | Субстрат-реагентProcell | Системный раствор для генерации электрохимического сигнала в системах Elecsys 2010, cobas e 411. Фосфатный буфер 300 ммоль/л, трипропиламин 180 ммоль/л; детергент ≤ 0.1%; консервант | 7686.44 | 16 | шт | 122983.04
46 | Промывающий буфер Cleancell к системам cobas e 411 | Системный раствор для промывки измерительной ячейки после измерения, содержит КОН 176 ммоль/л, детергент ≤ 1,0% | 8385.21 | 16 | шт | 134163.36
47 | Реакционные пробирки | Пластиковые полупрозрачные одноразовые аналитические пробирки, объемом 200 мкл, в черном штативе | 8906.2 | 5 | шт | 44531
48 | Наконечники для дозатора | Черные одноразовые наконечники со специальным покрытием, в белом штативе, в каждом – по 120 наконечников, штатив запакован в прозрачную пленку | 8758.64 | 9 | шт | 78827.76
49 | Пластиковые контейнеры для твердых отходов | Контейнер для твердых отходов для анализаторов Elecsys 2010, cobas e 411, с отверстием, закрывающимся выдвижной прозрачной крышкой. Вместимость контейнера -1100 пробирок и наконечников. | 5398.41 | 2 | шт | 10796.82
50 | Реагент для проведения фоновой пробы | Реактив, используемый при проведении начальной калибровки и регулировки анализатора. Состав: фосфатный буфер, трипропиламин, детергент | 5298.07 | 2 | шт | 10596.14
51 | Набор флаконов для аликвотирования разведенных калибраторов | Набор пластиковых флаконов с фиксированными крышками для аликвотирования разведенных калибраторов и хранения их в холодильнике. | 14349.85 | 2 | шт | 28699.7
52 | Моющий раствор для добавки в дистиллированную воду | Системный моющий раствор для добавления в дистиллированную воду для эффективной промывки системы и исключения контаминации. Содержит 7,5% детергент | 2279.27 | 5 | шт | 11396.35
53 | Пробирки для образцов (5000 шт. / уп.) | Пластиковые пробирки для проб объемом 2,5 мл, 16мм х 37мм. Мертвый объем составляет 100 мкл. Фасовка 5000 штук | 8160.57 | 2 | шт | 16321.14
54 | Адаптер для промывки | Полупрозрачный пластиковый контейнер, адаптированный к анализаторам Elecsys 2010 и cobas e 411. Предназначен для интенсивной промывки измерительных каналов анализатора. | 161.32 | 2 | шт | 322.64
55 | Чистящий раствор | Реактив для интенсивной промывки измерительной ячейки, содержит NaOH (3М) и гипохлорит Na (менее 2% активного хлора) | 6292.66 | 4 | шт | 25170.64
56 | Гомоцистеин/ Homocysteine | Набор для количественного определения гомоцистеина в сыворотке, плазме, ферментативный циклический метод. Срок стабильности вскрытого реагента - 4 недели. Диапазон измерения - 3-50 мкмоль/л. Не оказывают влияния: иктеричность - до 20 индекса, гемолиз -100, липемичность - 250. Частота калибровки каждые 7 дней, при смене лота и по запросу процедуры контроля качества. | 26283.8 | 36 | шт | 946216.8
57 | Калибратор Гомоцистеина | Жидкий, готовый к использованию, калибратор на основе человеческой сыворотки. Используется для калибровки количественного теста Roche для определения гомоцистеина.2х2х1 мл | 6946.72 | 3 | шт | 20840.16
58 | КонтрольГомоцистеинаControl Kit) | Жидкий, готовый к использованию, контрольный материал, приготовленный на основе человеческой сыворотки.Предназначается для контроля точности и воспроизводимости теста для определения гомоцистеина. 2х2х1 мл | 9071.45 | 4 | шт | 36285.8
| Итого |  |  |  |  | 5559348.03