Техническое задание

* 1. **Заказчик:** Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Самара».
  2. **Объемы / виды услуг:**

Очистка внутренней поверхности воздуховодов (вентиляционных систем) общая площадь 8417 м.кв. + 1050 м.п.

Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов (вентиляционных систем) общая площадь 8417 м.кв. + 1050 м.п.

**3. Сроки оказания услуг:** 45 календарных дней с момента подписания договора.

1. **Перечень объектов:**

**Адрес:** г. Самара, ул. Аксакова, 13.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во |
|  | **Блок А**  **Системы №№ П-1, В1, В2 … В6.** |  |  |
| 1 | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 1395 |
| 2 | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 1395 |
|  | **Блок Б**  **Система № П1, В1, В2 … В7, ВЕ1..ВЕ6** |  |  |
| 3 | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 1095 |
| 4 | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 1095 |
|  | **Блок В**  **Системы №№ П1, П2 … П13; В1, В2 … В25.** |  |  |
| 5 | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 2577 |
| 6 | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 2577 |
|  | **Пищеблок**  **Системы №№ П-1, П2; В1, В2 … В6, ВЕ1, ВЕ2.** |  |  |
| 7 | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 267 |
| 8 | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 267 |

**Адрес:** г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б, строение 1, строение 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во |
|  | **Хирургический корпус, строение 1, строение 2. системы: №№П1,П3..П7, В1,..В49, ВЕ1** |  |  |
| 1 | Очистка вентиляционных систем | м.кв. | 1940 |
| 2 | Дезинфекция вентиляционных систем | м.кв. | 1940 |
|  | **Хирургический корпус, строение 2, системы: №№П1, П2, П3, П4,П’, В1,В2,..В16** |  |  |
| 1 | Очистка вентиляционных систем | м.кв. | 593 |
| 2 | Дезинфекция вентиляционных систем | м.кв. | 593 |

**Адрес:** г. Самара, ул. Агибалова, 12, стоматологическая поликлиника

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во |
|  | **Стоматологическая поликлиника: №№П1, П2, П3, П4,, В1,В2,..В8** |  |  |
| 1 | Очистка вентиляционных систем | м.п. | 1050 |
| 2 | Дезинфекция вентиляционных систем | м.п. | 1050 |

**РЕНТГЕН КАБИНЕТЫ**

**Адреса:**

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222б, стр.1; ул. Аксакова, 13, стр.1, ул. Агибалова, 12;

г. Сызрань, ул. Октябрьская, 3;

г. Кинель, ул. Советская, 11

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Ед.  изм. | Кол-во |
| 1 | **Хирургический стационар,**  **г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 222** Б, **стр. 1** |  |  |
|  | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 370 |
|  | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 370 |
| 2 | **Терапевтический стационар,**  **г. Самара, ул. Аксакова д. 13, стр.1** |  |  |
|  | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 55 |
|  | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 55 |
| 3 | **Поликлиника №1, г. Самара, ул. Агибалова, д. 12** |  |  |
|  | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 60 |
|  | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 60 |
| 4 | **Поликлиника №2, г. Сызрань, ул. Октябрьская, д.3** |  |  |
|  | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 35 |
|  | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 35 |
| 5 | **Поликлиника №3, г. Кинель, ул. Советская, д.11** |  |  |
|  | Очистка внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 30 |
|  | Дезинфекция внутренней поверхности воздуховодов | м.кв. | 30 |

1. **Основание для оказания услуг**:

СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров»;

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение услуги или оказание услуг»;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года N 1479.

1. **Порядок оказания услуги:**

Оказание услуги по физико-химическому процессу для удаления загрязнений с внутренних и внешних поверхностей оборудования инженерных систем (очистку и дезинфекцию приточных и вытяжных систем вентиляции).

Выполнить очистку внутренних поверхностей воздуховодов и вентиляционного оборудования вентиляционных систем.

Выполнить дезинфекцию внутренних поверхностей воздуховодов и вентиляционного оборудования вентиляционных систем.

Услуги оказывать с помощью очистительного оборудования.

Дезинфекцию производить с использованием дезинфицирующего средства (дезинфицирующее средство должно иметь свидетельство о государственной регистрации, выданное в установленном порядке, инструкции, декларацию о соответствии).

По окончанию услуги произвести проверку чистоты воздуховодов с помощью системы дистанционной видеоинспекции воздуховодов.

**7. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг:**

По окончанию выдается:

акт сдачи-приемки оказанных услуг;

фотоотчет об оказанных услугах;

акт очистки и дезинфекции вентиляционных систем.

**8. Дополнительные требования:**

Оказание услуг в условиях действующего медицинского учреждения;

выполнение Правил охраны труда;

- услуги оказываются в согласованные с Заказчиком сроки.

- сотрудники Исполнителя несут ответственность:

За своевременность и качество оказываемых услуг;

За сохранность существующих инженерных систем и оборудования, принадлежащих ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара.

**9. Требования к Исполнителю:**

Наличие документов:

- Лицензия министерства здравоохранения на выполнение услуги по дезинфекции;

- Лицензия МЧС на техническое обслуживание систем дымоудаления и противодымной вентиляции.

**10. Требование к персоналу:**

Сотрудники должны обладать всеми разрешительными документами, согласно технического задания, договора и действующего законодательства (в случае отсутствия данных требований в техническом задании и договоре).

- предоставить список сотрудников привлекаемых для оказания услуг

Список должен содержать ФИО (Ответственного лица со стороны исполнителя (мастер) и остальные рабочие), серия и номер паспорта, дату рождения, должность.

- предоставить Программу (план) производственного контроля (СП 1.1.1058-01)

- предоставить все разрешительные документы (удостоверения, дипломы, аттестаты, свидетельства и т.п.) на персонал, задействованный при оказании услуг, паспорта, сертификаты, акты поверки и прочие документы, подтверждающие соответствие оборудования, инструментов и материалов действующих регламентов.

Документы предоставляются представителю заказчика как на бумажном носителе с заверенной печатью и подписью, так и оригиналы.

На момент предоставления документов составляется опись предоставленных документов в двух экземплярах, обе заверяются подписью и печатью. Одна остается у представителя Заказчика, другая передается представителю Исполнителя.