## Таб 2
2. Характеристика продукции, источники ценовой информации и корректировка на конкретные параметры закупки
№ п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Количество, | Ед-ца изм. | Начальная (максимальная) цена , руб.
1 | Капсула для видеокапсульной эндоскопии | 32.50.13.110 | Капсула эндоскопическая одноразовая, стерильная. Время автономной работы 9 часов. Размер 13мм на 27,9 мм. Вес менее 6 г. Угол обзора от 130 до 150 градусов. Разрешающяя способность 0,1 мм. Разрешение цифрового изображения 256 на 256 (QVGA). Глубина цвета 24 бита, 300000 пикселей. Захват 2 кадра в секунду. Освещение 6 светодиодов. | 40275 | 2 | шт | 80550
2 | Стент билиарный | 32.50.13.110 | Пластиковый стент с системой доставки. Предназначен для установки в желчевыводящие пути для дренирования, фиксирования желчевыводящих путей во время заживления, а также восстановления функционирования желчевыводящих путей в условиях наличия стриктуры или конкремента. Стент должен иметь два удерживающих лепестка в проксимальной и дистальной части, а также изгиб в центральной части. Визуальный маркер на проксимальной части стента для определения достаточности глубины заведения. Материал стента должен быть рентгенконтрастным по всей длине. Дистальный кончик стента конусообразно сужен с целью безопасного проведения системы доставки со стентом через зону стеноза. Форма дуоденальный изгиб. Стерильный. Одноразовый. Внешний диаметр, мм: не менее 3,2 и не более 3,4. Расстояние между шипами, см: не менее8,5 и не более9,5. Диаметр проводника, in: 0,035 | 3718.75 | 19 | шт | 70656.25
3 | Стент билиарный | 32.50.13.110 | Пластиковый стент с системой доставки. Предназначен для установки в желчевыводящие пути для дренирования, фиксирования желчевыводящих путей во время заживления, а также восстановления функционирования желчевыводящих путей в условиях наличия стриктуры или конкремента. Стент должен иметь два удерживающих лепестка в проксимальной и дистальной части, а также изгиб в центральной части. Визуальный маркер на проксимальной части стента для определения достаточности глубины заведения. Материал стента должен быть рентгенконтрастным по всей длине. Дистальный кончик стента конусообразно сужен с целью безопасного проведения системы доставки со стентом через зону стеноза. Форма дуоденальный изгиб. Стерильный. Одноразовый. Внешний диаметр, мм: не менее3,2 и не более3,4. Расстояние между шипами, см: не менее6,5 и не более7,5. Диаметр проводника, in: 0,035 | 3718.75 | 19 | шт | 70656.25
4 | Стент билиарный | 32.50.13.110 | Пластиковый стент с системой доставки. Предназначен для установки в желчевыводящие пути для дренирования, фиксирования желчевыводящих путей во время заживления, а также восстановления функционирования желчевыводящих путей в условиях наличия стриктуры или конкремента. Стент должен иметь два удерживающих лепестка в проксимальной и дистальной части, а также изгиб в центральной части. Визуальный маркер на проксимальной части стента для определения достаточности глубины заведения. Материал стента должен быть рентгенконтрастным по всей длине. Дистальный кончик стента конусообразно сужен с целью безопасного проведения системы доставки со стентом через зону стеноза. Форма дуоденальный изгиб. Стерильный. Одноразовый. Внешний диаметр, мм: не менее 2,8 и не более 2,84. Расстояние между шипами, см: не менее8,5 и не более9,5. Диаметр проводника, in: 0,035 | 3718.75 | 5 | шт | 18593.75
5 | Стент билиарный | 32.50.13.110 | Пластиковый стент с системой доставки. Предназначен для установки в желчевыводящие пути для дренирования, фиксирования желчевыводящих путей во время заживления, а также восстановления функционирования желчевыводящих путей в условиях наличия стриктуры или конкремента. Стент должен иметь два удерживающих лепестка в проксимальной и дистальной части, а также изгиб в центральной части. Визуальный маркер на проксимальной части стента для определения достаточности глубины заведения. Материал стента должен быть рентгенконтрастным по всей длине. Дистальный кончик стента конусообразно сужен с целью безопасного проведения системы доставки со стентом через зону стеноза. Форма дуоденальный изгиб. Стерильный. Одноразовый. Внешний диаметр, мм: не менее3,2 и не более3,4. Расстояние между шипами, см: не менее6,5 и не более7,5. Диаметр проводника, in: 0,035. | 3718.75 | 1 | шт | 3718.75
6 | Корзинка литотриптор | 32.50.13.110 | Корзинка литотриптор. Для литоэкстракции и литотрипсии конкрементов желчевыводящих путей. Наличие усиленной оплетки катетера для выполнения литотрипсии. С целью предотвращения осложнений, в том числе вклинивания корзинки в крупные конкременты, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: наличие канала для гибкого проводника; возможность введения контраста; отсоединение кончика корзинки и раскрытие строп при превышении максимального усилия сжатия. Длина рабочего канала: не менее 3,2 мм. Диаметр корзины: не менее 3,0 см. Стерильная. Одноразовая. | 29892 | 1 | шт | 29892
7 | Проводник эндоскопический | 32.50.13.110 | Проводник эндоскопический нитиноловый с гидрофильным кончиком. Предназначен для селективной канюляции желчных протоков, протока поджелудочной железы, а также проведения и смены инструментов во время ЭРХПГ. Стандартной жесткости. Тип кончика - прямой. С целью повышения силы проталкивания проводника для снижения числа попыток канюляции БДС и снижения риска острого панкреатита должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: кончик проводника должен иметь нитиноловый сердечник, нитиноловый сердечник должен иметь конусообразную форму с сужением от проксимального к дистальному концу, сужение должно начинаться на расстоянии не менее 20 см от дистального конца. С целью обеспечения безопасности проведения процедуры и снижения риска перфораций должны быть обеспечены как минимум следующие конструктивные особенности: повышенная рентгенконтрастность дистального кончика; изолирующее покрытие для предупреждения удара оператора электрическим разрядом; черно-желтая полосатая разметка, или другая, обеспечивающая аналогичную визуальную контрастность полос, для контроля движения проводника во время манипуляции. Покрытие проводника сверхгладкое, способствующее скольжению внутри канала эндоскопа и предотвращающее его непреднамеренное повреждение. Диаметр основной части проводника 0.035'' - для работы на протоках поджелудочной железы и в условиях сильных стенозов, общая длина не менее 440 и не более 450 см для работы с инструментами и системами короткого проводника. Длина гидрофильной части не менее 4 см и не более 6 см. В упаковке не менее 2 штук. Стерильный. Одноразовый. | 28361.25 | 2 | упак | 56722.5
8 | Щипцы биопсийные | 32.50.13.110 | Однораозвые стрелиьные биопсийные щипцы предназначены для дистанционного взятия биопсии ткани на гистологическое исследование. Диаметр 2,4 мм. Длина 2200 мм. Тип бранш: овальный. Щипцы должны иметь отверстие около 1 мм в центре бранш для захвата кусочка ткани большего размера и снижения травмирования тканей. Бранши овальной формы являются наиболее популярным решением для биопсии, т.к. позволяют получить биоптат крупного размера. Щипцы изготовлены из коррозийно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами. | 1355.75 | 20 | шт | 27115
9 | Щипцы биопсийные | 32.50.13.110 | Однораозвые стрелиьныебиопсийные щипцы предназначены для дистанционного взятия биопсии ткани на гистологическое исследование. Диаметр 2,4 мм. Длина1500 мм. Тип бранш: овальный. Щипцы должны иметь отверстие около 1 мм в центре бранш для захвата кусочка ткани большего размера и снижения травмирования тканей. Бранши овальной формы являются наиболее популярным решением для биопсии, т.к. позволяют получить биоптат крупного размера. Щипцы изготовлены из коррозийно-стойкой стали с повышенными механическими свойствами. | 1441.5 | 20 | шт | 28830
386734.5

## таб 1
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
по поставке расходных материалов для эндоскопического отделения
Начальная (максимальная) цена договора по поставке расходных материалов для эндоскопического отделения, определена с учетом Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
Таблица 1
1. Результаты расчета начальной (максимальной) цены договора
1 | Заказчик |  | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара
2 | Предмет закупки |  | Поставка расходных материалов для эндоскопического отделения
3 | Номер строки плана закупок |  | 23140103054
4 | Наименование закупаемой продукции |  | Поставка расходных материалов для эндоскопического отделения
5 | Метод расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Метод сопоставимых рыночных цен
6 | Обоснование выбора метода расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Количество участников на рынке более 4
7 | Перечень значений цифровой информации, использованной в расчёте |  | Цена договора с учетом НДС, руб.
7.1 | Значение №1 | КП №б/н от 10.01.2022 | 389470
7.2. | Значение №2 | КП №б/н от 11.01.2023 | 388665
7.3 | Значение №3 | КП №0223 от 11.01.2023 | 387723
7.4 | Значение №4 | КП №б/н от 11.01.2023 | 381080
7.5 | Перечень значений ценовой информации (цен единицы продукции), полученных из иных общедоступных источников* |  | нет
8 | Дата и номер ранее действовавшего договора с указанием контрагента (при наличии)** |  | нет
9 | Цена единицы продукции (работы, услуги) из ранее действовавшего договора (при наличии), руб. |  | нет
10 | Значение, период и наименование индекса Росстата, отражающего изменение цен по соответствующей группе продукции (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора) |  | нет
11 | Значение коэффициента пересчета (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)***
12 | Значение начальной (максимальной) цены единицы продукции, руб. |  | Приложение № 3
13 | Количество |  | Приложение № 3
14 | Значение начальной (максимальной) цены изделий медицинского назначения, руб. |  | 386734.5