## Таб 2
Техническое задание
№ п/п | Наименование продукции | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Начальная (максимальная) цена единицы продукции, руб. | Количество | Ед.изм. | Начальная (максимальная) цена в год,миним. кп руб.
1 | Поверка манометра технического | Пределы измерения 0 - 6 bar.,класс точности 1,6 | 660 | 12 | усл. | 7920
2 | Поверка тонометра механического (с подготовкой к поверке) | Пределы измерения 20 - 300 мм.рт.ст., погрешность измерения +(-) 4 мм.рт.ст | 720 | 350 | усл. | 252000
3 | Поверка тонометра автоматического/полуавтоматического | Пределы измерения 20 - 300 мм.рт.ст., погрешность измерения +(-) 4 мм.рт.ст | 600 | 15 | усл. | 9000
4 | Поверка аппарата ЭКГ одноканального | Одноканальная регистрация ЭКГ | 2640 | 4 | усл. | 10560
5 | Поверка аппарата ЭКГ многоканального | 6-12 кнальная регистрация ЭКГ в ручном и автоматическом режимах | 3840 | 29 | усл. | 111360
6 | Поверка анализаторов паров этанола | Диапазон измерения массовой концентрации этанола 0 - 0,48 мг/л, погрешность +(-) 0,05 мг/л | 3600 | 85 | усл. | 306000
7 | Проверка и корректировка показаний алкотестера | Диапазон измерения массовой концентрации этанола 0 - 1,5 промилле, погрешность +(-) 20% | 1200 | 15 | усл. | 18000
8 | Пульсоксиметры | Диапазон измерения SpO2- 0%～100％ Диапазон измерения частоты пульса- 30 уд/мин～250 уд/мин | 2520 | 50 | усл. | 126000
9 | Поверка аппарата КФК-3 | Диапазон измерений: коэфициент пропускания 1 - 100; оптическая плотность 0 - 2Б | 3480 | 1 | усл. | 3480
10 | Поверка дозатора одноопределенного | Измерения, мкл: 0,05; 20; 50; 100; 200 | 1260 | 25 | усл. | 31500
11 | Поверка дозатора многоопределенного | Диапазон измерений: 5 - 1000мкл | 1560 | 67 | усл. | 104520
| Итого |  |  |  |  | 980340