## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» | [15 empty] | по ОКПО
(организация)
Здание стационара, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Ново-Садовая, 222Б, стр.1 | [15 empty] | БЕ
(структурное подразделение)
УТВЕРЖДАЮ:
(должность)
[11 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления
[9 empty] | ЛС-755/11 |  | 30.11.2022
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер | [7 empty] | 7100700
Местонахождение объекта | [7 empty] | г.Самара, ул.Ново-Садовая, д. 222Б строение 1 хирургического стационара ремонт 1 этажа помещения по тех. паспорту 37, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 56, 59, 60, 61, 71, 73, 74, 81, 82.
Комиссия в составе: | [5 empty] | Горбунов В.А.; Кузьмин А.Б.; Сугоняк А.В.; Милушкин В.С.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
Требуется произвести ремонт помещений, дополнить и смонтировать вновь инженерные системы (ОВ, ВК, ЭО) организовать перегородки в палатах, санузлах.
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [9 empty] | 1970
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др. | [13 empty] | 4
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Материал стен кирпич
Материал перекрытий железобетон
Материал фундамента железобетон
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
Произвести раскрытие дверных проёмов.,установка дверей
произвести устройство межкомнатных перегородок из гипсокартонных листов по металлическому каркасу.,
монтаж новой системы вентиляции., устройство новых инженерных сетей (ОВ, ВК, ЭО)
и комплекс отделочных работ (покраска, укладка кафельной плитки, монтаж-демонтаж подвесных потолков из ГКЛВ и армстронг)
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [6 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество |  | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
Помещение №1 стр. мед. сестра
потолок
1 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим- демонтаж) | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.044
2 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.044
стены и проемы
3 |  |  |  |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (прим. демонтаж фартука стеклянного) | [6 empty] | 0.25*6/100 | 100 м2 облицовки |  | 0.015
4 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.191
4.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.191*226 | м2 |  | -43.166
4.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.191*226 | м2 |  | 43.166
5 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.164
5.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.164*0.013*0.2 | т |  | 0.0004
6 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.018
6.1 |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [6 empty] | (-1)*0.018*100 | м2 |  | -1.8
6.2 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 0.018*55.55556 | компл. |  | 1
6.3 |  |  |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | [6 empty] | 0.018*100 | м2 |  | 1.8
7 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.364
8 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.014
9 |  |  |  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.017
9.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.017*0.013 | т |  | 0.0002
10 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (Прим. устройство фартука) | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.017
10.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.017*100 | м2 |  | -1.7
10.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.017*100 | м2 |  | 1.7
пол
11 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.126
Помещение №2 Пост
стены и проемы
12 |  |  |  |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок (прим. демонтаж фартука стеклянного) | [6 empty] | 0.25*8/100 | 100 м2 облицовки |  | 0.02
13 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.098
13.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.098*0.013*0.2 | т |  | 0.0003
14 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.2486
15 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.016
Помещение №3 палата 1 место
потолок
16 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим- демонтаж) | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.0444
17 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.0444
стены и проемы
18 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.098
18.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.098*226 | м2 |  | -22.148
18.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.098*226 | м2 |  | 22.148
19 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.089
19.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.089*0.013*0.2 | т |  | 0.0002
20 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.016
20.1 |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [6 empty] | (-1)*0.016*100 | м2 |  | -1.6
20.2 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 0.016*62.5 | компл. |  | 1
20.3 |  |  |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | [6 empty] | 0.016*100 | м2 |  | 1.6
21 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.089
22 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону (Прим. устройство фартука) | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.089
22.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.089*100 | м2 |  | -8.9
22.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.089*100 | м2 |  | 8.9
пол
23 |  |  |  |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (прим. устройство кирпичной кладки душевого поддона) | [6 empty] | 0.045/0.12/100 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.0038
24 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.012
25 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (прим. облицовка душевого подддона керамогранитной плиткой 30х30 см) | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.026
25.1 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | [6 empty] | (-1)*0.026*102 | м2 |  | -2.652
25.2 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | [6 empty] | 0.026*20 | кг |  | 0.52
25.3 |  |  |  |  | Рейки деревянные 8х18 мм | [6 empty] | 0.026*0.01 | м3 |  | 0.0003
25.4 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | [6 empty] | 0.026*102 | м2 |  | 2.652
26 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.031
сантехника
27 |  |  |  |  | Демонтаж умывальников и раковин | [7 empty] | 100 приборов |  | 0.02
28 |  |  |  |  | Снятие смесителя без душевой сетки | [7 empty] | 100 шт. арматуры |  | 0.02
29 |  |  |  |  | Установка по месту шкафных и антресольных полок (прим. демонтаж столешницы) | [7 empty] | 100 м2 деталей |  | 0.0127
30 |  |  |  |  | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. демонтаж кухонной мебели - шкафов под столешницей) | [7 empty] | 100 шт. изделий |  | 0.03
Помещение №4 Ординаторская
стены и проемы
31 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.3414
32 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.016
Помещение №5 Сестринская
стены и проемы
33 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.3414
34 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.016
Помещение №6 палата 2 места
потолок
35 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим- демонтаж) | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.0444
36 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.0444
стены и проемы
37 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.098
37.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.098*226 | м2 |  | -22.148
37.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.098*226 | м2 |  | 22.148
38 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.089
38.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.089*0.013*0.2 | т |  | 0.0002
39 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.178
40 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.016
40.1 |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [6 empty] | (-1)*0.016*100 | м2 |  | -1.6
40.2 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 0.016*62.5 | компл. |  | 1
40.3 |  |  |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | [6 empty] | 0.016*100 | м2 |  | 1.6
41 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.089
41.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.089*100 | м2 |  | -8.9
41.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.089*100 | м2 |  | 8.9
пол
42 |  |  |  |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (прим. устройство кирпичной кладки душевого поддона) | [6 empty] | 0.045/0.12/100 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.0038
43 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.012
44 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (прим. облицовка душевого подддона керамогранитной плиткой 30х30 см) | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.026
44.1 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | [6 empty] | (-1)*0.026*102 | м2 |  | -2.652
44.2 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | [6 empty] | 0.026*20 | кг |  | 0.52
44.3 |  |  |  |  | Рейки деревянные 8х18 мм | [6 empty] | 0.026*0.01 | м3 |  | 0.0003
44.4 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | [6 empty] | 0.026*102 | м2 |  | 2.652
45 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.031
Помещение №7 Процедурная
потолок
46 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) (прим- демонтаж) | [7 empty] | 100 м2 потолка |  | 0.03
47 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) | [7 empty] | 100 м2 потолка |  | 0.0345
47.1 |  |  |  |  | Тяга подвеса 500 | [7 empty] | шт. |  | 4
48 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков (по ГКЛ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.0345
48.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.0345*0.013*0.2 | т |  | 0.0001
49 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0345
стены и проемы
50 |  |  |  |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.094
51 |  |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (дверь) | [7 empty] | 100 м2 |  | 0.018
52 |  |  |  |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (демонтаж перегородки) | [7 empty] | 100 м2 перегородок |  | 0.055
53 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.01
53.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.01*100 | м2 |  | -1
53.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.01*100 | м2 |  | 1
сантехника
54 |  |  |  |  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких (демонтаж) | [7 empty] | 10 компл. |  | 0.1
55 |  |  |  |  | Демонтаж умывальников и раковин | [7 empty] | 100 приборов |  | 0.01
56 |  |  |  |  | Снятие смесителя без душевой сетки | [7 empty] | 100 шт. арматуры |  | 0.01
57 |  |  |  |  | Снятие смесителя с душевой сеткой | [7 empty] | 100 шт. арматуры |  | 0.01
Помещение №8 Кабинет логопеда
потолок
58 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) (прим- демонтаж) | [7 empty] | 100 м2 потолка |  | 0.02
59 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 113) | [7 empty] | 100 м2 потолка |  | 0.02
59.1 |  |  |  |  | Тяга подвеса 500 | [7 empty] | шт. |  | 4
60 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков (по ГКЛ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.02
60.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.02*0.013*0.2 | т |  | 0.0001
61 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.02
стены и проемы
62 |  |  |  |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.055
63 |  |  |  |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных (дверь) | [7 empty] | 100 м2 |  | 0.018
64 |  |  |  |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (демонтаж перегородки) | [7 empty] | 100 м2 перегородок |  | 0.028
65 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.01
65.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.01*100 | м2 |  | -1
65.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.01*100 | м2 |  | 1
сантехника
66 |  |  |  |  | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких (демонтаж) | [7 empty] | 10 компл. |  | 0.1
67 |  |  |  |  | Демонтаж унитазов и писсуаров | [7 empty] | 100 приборов |  | 0.01
68 |  |  |  |  | Снятие смесителя с душевой сеткой | [7 empty] | 100 шт. арматуры |  | 0.01
Помещение №10 Буфет
стены и проемы
69 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих (прим. заделка дверного проема ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.018
69.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.018*210 | м2 |  | -3.78
69.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.018*210 | м2 |  | 3.78
70 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.018
71 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.276
72 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0153
пол
73 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.009
Помещение №11 Буфет
стены и проемы
74 |  |  |  |  | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи (раскрытие дверного проема в перегородке) | [7 empty] | 100 м2 перегородок |  | 0.019
75 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих (прим. заделка дверного проема ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.018
75.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.018*210 | м2 |  | -3.78
75.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.018*210 | м2 |  | 3.78
76 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.018
77 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.2411
78 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.018
78.1 |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [6 empty] | (-1)*0.018*100 | м2 |  | -1.8
78.2 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 0.018*55.55556 | компл. |  | 1
78.3 |  |  |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | [6 empty] | 0.018*100 | м2 |  | 1.8
79 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.016
пол
80 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.009
Помещение №12
стены и проемы
81 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.49
82 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.031
Помещение №13
потолок
83 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим- демонтаж) | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.036
84 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.036
стены и проемы
85 |  |  |  |  | Разборка кирпичных стен (раскрытие дверного проема во внутренней несущей стене 380мм) | [6 empty] | 0.38*2 | 1 м3 |  | 0.76
86 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.266
86.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.266*226 | м2 |  | -60.116
86.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.266*226 | м2 |  | 60.116
87 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.184
87.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.184*0.013*0.2 | т |  | 0.0005
88 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.396
89 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | [7 empty] | 1 м2 проема |  | 1.8
89.1 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 1.8*0.55556 | компл. |  | 1
89.2 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (прим. дверь для больничных палат и кабинетов в металлическом коробе с покрытием HPL и CPL "Медпроф") | [7 empty] | шт. |  | 1
90 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.016
90.1 |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [6 empty] | (-1)*0.016*100 | м2 |  | -1.6
90.2 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 0.016*62.5 | компл. |  | 1
90.3 |  |  |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | [6 empty] | 0.016*100 | м2 |  | 1.6
91 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.089
91.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.089*100 | м2 |  | -8.9
91.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.089*100 | м2 |  | 8.9
92 |  |  |  |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (оштукатуривание откосов) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.015
93 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.033
пол
94 |  |  |  |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (прим. устройство кирпичной кладки душевого поддона) | [6 empty] | 0.045/0.12/100 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.0038
95 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.012
96 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (прим. облицовка душевого подддона керамогранитной плиткой 30х30 см) | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.026
96.1 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | [6 empty] | (-1)*0.026*102 | м2 |  | -2.652
96.2 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | [6 empty] | 0.026*20 | кг |  | 0.52
96.3 |  |  |  |  | Рейки деревянные 8х18 мм | [6 empty] | 0.026*0.01 | м3 |  | 0.0003
96.4 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | [6 empty] | 0.026*102 | м2 |  | 2.652
97 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.076
Помещение №14
потолок
98 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим- демонтаж) | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.072
99 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.072
стены и проемы
100 |  |  |  |  | Разборка кирпичных стен (раскрытие дверного проема во внутренней несущей стене 380мм) | [6 empty] | 0.38*2 | 1 м3 |  | 0.76
101 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.266
101.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.266*226 | м2 |  | -60.116
101.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.266*226 | м2 |  | 60.116
102 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.329
102.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.329*0.013*0.2 | т |  | 0.0009
103 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.366
104 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | [7 empty] | 1 м2 проема |  | 1.8
104.1 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 1.8*0.55556 | компл. |  | 1
104.2 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (прим. дверь для больничных палат и кабинетов в металлическом коробе с покрытием HPL и CPL "Медпроф") | [7 empty] | шт. |  | 1
105 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.016
105.1 |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [6 empty] | (-1)*0.016*100 | м2 |  | -1.6
105.2 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 0.016*62.5 | компл. |  | 1
105.3 |  |  |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | [6 empty] | 0.016*100 | м2 |  | 1.6
106 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.19
106.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.19*100 | м2 |  | -19
106.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.19*100 | м2 |  | 19
107 |  |  |  |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (оштукатуривание откосов) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.015
108 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.033
пол
109 |  |  |  |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (прим. устройство кирпичной кладки душевого поддона) | [6 empty] | 0.045/0.12/100 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.0038
110 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.012
111 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (прим. облицовка душевого подддона керамогранитной плиткой 30х30 см) | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.026
111.1 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | [6 empty] | (-1)*0.026*102 | м2 |  | -2.652
111.2 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | [6 empty] | 0.026*20 | кг |  | 0.52
111.3 |  |  |  |  | Рейки деревянные 8х18 мм | [6 empty] | 0.026*0.01 | м3 |  | 0.0003
111.4 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | [6 empty] | 0.026*102 | м2 |  | 2.652
112 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.139
Помещение №15
потолок
113 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим- демонтаж) | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.036
114 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.036
стены и проемы
115 |  |  |  |  | Разборка кирпичных стен (раскрытие дверного проема во внутренней несущей стене 380мм) | [6 empty] | 0.38*2 | 1 м3 |  | 0.76
116 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.266
116.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.266*226 | м2 |  | -60.116
116.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.266*226 | м2 |  | 60.116
117 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.329
117.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.329*0.013*0.2 | т |  | 0.0009
118 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.381
119 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | [7 empty] | 1 м2 проема |  | 1.8
119.1 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 1.8*0.55556 | компл. |  | 1
119.2 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (прим. дверь для больничных палат и кабинетов в металлическом коробе с покрытием HPL и CPL "Медпроф") | [7 empty] | шт. |  | 1
120 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.016
120.1 |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [6 empty] | (-1)*0.016*100 | м2 |  | -1.6
120.2 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 0.016*62.5 | компл. |  | 1
120.3 |  |  |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | [6 empty] | 0.016*100 | м2 |  | 1.6
121 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.089
121.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.089*100 | м2 |  | -8.9
121.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.089*100 | м2 |  | 8.9
122 |  |  |  |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (оштукатуривание откосов) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.015
123 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.033
пол
124 |  |  |  |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (прим. устройство кирпичной кладки душевого поддона) | [6 empty] | 0.045/0.12/100 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.0038
125 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.012
126 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (прим. облицовка душевого подддона керамогранитной плиткой 30х30 см) | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.026
126.1 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | [6 empty] | (-1)*0.026*102 | м2 |  | -2.652
126.2 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | [6 empty] | 0.026*20 | кг |  | 0.52
126.3 |  |  |  |  | Рейки деревянные 8х18 мм | [6 empty] | 0.026*0.01 | м3 |  | 0.0003
126.4 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | [6 empty] | 0.026*102 | м2 |  | 2.652
127 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.139
Помещение №16
потолок
128 |  |  |  |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков (прим- замена потолочных плит <Армстронг>) | [7 empty] | 100 м2 облицовки |  | 0.072
128.1 |  |  |  |  | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | [6 empty] | 0.072*100 | м2 |  | 7.2
стены и проемы
129 |  |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления(прим. демонтаж стеклянных дверей) | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.054
130 |  |  |  |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (прим. демонтаж плитки фартука) | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.022
131 |  |  |  |  | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (заделка дверного проема кирпичом) | [7 empty] | 100 м3 кладки |  | 0.007
132 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих (прим. заделка дверного проема ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.025
132.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.025*210 | м2 |  | -5.25
132.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.025*210 | м2 |  | 5.25
133 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.098
133.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.098*226 | м2 |  | -22.148
133.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.098*226 | м2 |  | 22.148
134 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.2886
134.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.2886*0.013*0.2 | т |  | 0.0008
135 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.3776
136 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | [7 empty] | 1 м2 проема |  | 1.8
136.1 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 1.8*0.55556 | компл. |  | 1
136.2 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (прим. дверь для больничных палат и кабинетов в металлическом коробе с покрытием HPL и CPL "Медпроф") | [7 empty] | шт. |  | 1
137 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.016
137.1 |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [6 empty] | (-1)*0.016*100 | м2 |  | -1.6
137.2 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 0.016*62.5 | компл. |  | 1
137.3 |  |  |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | [6 empty] | 0.016*100 | м2 |  | 1.6
138 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.089
138.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.089*100 | м2 |  | -8.9
138.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.089*100 | м2 |  | 8.9
139 |  |  |  |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (оштукатуривание откосов) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.018
140 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.036
пол
141 |  |  |  |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (прим. устройство кирпичной кладки душевого поддона) | [6 empty] | 0.045/0.12/100 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.0038
142 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.012
143 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (прим. облицовка душевого подддона керамогранитной плиткой 30х30 см) | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.026
143.1 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | [6 empty] | (-1)*0.026*102 | м2 |  | -2.652
143.2 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | [6 empty] | 0.026*20 | кг |  | 0.52
143.3 |  |  |  |  | Рейки деревянные 8х18 мм | [6 empty] | 0.026*0.01 | м3 |  | 0.0003
143.4 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | [6 empty] | 0.026*102 | м2 |  | 2.652
144 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.101
сантехника
145 |  |  |  |  | Демонтаж умывальников и раковин | [7 empty] | 100 приборов |  | 0.01
146 |  |  |  |  | Снятие смесителя без душевой сетки | [7 empty] | 100 шт. арматуры |  | 0.01
Помещение №17
потолок
147 |  |  |  |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков (прим- замена потолочных плит <Армстронг>) | [7 empty] | 100 м2 облицовки |  | 0.076
147.1 |  |  |  |  | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | [6 empty] | 0.076*100 | м2 |  | 7.6
стены и проемы
148 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих (прим. заделка дверного проема ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.025
148.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.025*210 | м2 |  | -5.25
148.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.025*210 | м2 |  | 5.25
149 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.084
149.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.084*226 | м2 |  | -18.984
149.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.084*226 | м2 |  | 18.984
150 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.084
150.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.084*0.013*0.2 | т |  | 0.0002
151 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.084
152 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.089
152.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.089*100 | м2 |  | -8.9
152.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.089*100 | м2 |  | 8.9
153 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.016
153.1 |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [6 empty] | (-1)*0.016*100 | м2 |  | -1.6
153.2 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 0.016*62.5 | компл. |  | 1
153.3 |  |  |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | [6 empty] | 0.016*100 | м2 |  | 1.6
пол
154 |  |  |  |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (прим. устройство кирпичной кладки душевого поддона) | [6 empty] | 0.045/0.12/100 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.0038
155 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.012
156 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (прим. облицовка душевого подддона керамогранитной плиткой 30х30 см) | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.026
156.1 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | [6 empty] | (-1)*0.026*102 | м2 |  | -2.652
156.2 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | [6 empty] | 0.026*20 | кг |  | 0.52
156.3 |  |  |  |  | Рейки деревянные 8х18 мм | [6 empty] | 0.026*0.01 | м3 |  | 0.0003
156.4 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | [6 empty] | 0.026*102 | м2 |  | 2.652
157 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.052
Помещение №18
потолок
158 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим- демонтаж) | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.191
159 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.191
160 |  |  |  |  | Антисептирование водными растворами перегородок (прим. антисептическая обработка потолка) | [7 empty] | 100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий |  | 0.191
стены и проемы
161 |  |  |  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления(прим. демонтаж стеклянных дверей) | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.054
162 |  |  |  |  | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток (прим. демонтаж плитки фартука) | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.022
163 |  |  |  |  | Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (заделка дверного проема кирпичом) | [7 empty] | 100 м3 кладки |  | 0.007
164 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.266
164.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.266*226 | м2 |  | -60.116
164.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.266*226 | м2 |  | 60.116
165 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.291
165.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.291*0.013*0.2 | т |  | 0.0008
166 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.546
167 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | [7 empty] | 1 м2 проема |  | 1.8
167.1 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 1.8*0.55556 | компл. |  | 1
167.2 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (прим. дверь для больничных палат и кабинетов в металлическом коробе с покрытием HPL и CPL "Медпроф") | [7 empty] | шт. |  | 1
168 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.016
168.1 |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [6 empty] | (-1)*0.016*100 | м2 |  | -1.6
168.2 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 0.016*62.5 | компл. |  | 1
168.3 |  |  |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | [6 empty] | 0.016*100 | м2 |  | 1.6
169 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.19
169.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.19*100 | м2 |  | -19
169.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.19*100 | м2 |  | 19
170 |  |  |  |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (оштукатуривание откосов) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.018
171 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.036
пол
172 |  |  |  |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (прим. устройство кирпичной кладки душевого поддона) | [6 empty] | 0.045/0.12/100 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.0038
173 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.012
174 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (прим. облицовка душевого подддона керамогранитной плиткой 30х30 см) | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.026
174.1 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | [6 empty] | (-1)*0.026*102 | м2 |  | -2.652
174.2 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | [6 empty] | 0.026*20 | кг |  | 0.52
174.3 |  |  |  |  | Рейки деревянные 8х18 мм | [6 empty] | 0.026*0.01 | м3 |  | 0.0003
174.4 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | [6 empty] | 0.026*102 | м2 |  | 2.652
175 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.101
сантехника
176 |  |  |  |  | Демонтаж умывальников и раковин | [7 empty] | 100 приборов |  | 0.01
177 |  |  |  |  | Снятие смесителя без душевой сетки | [7 empty] | 100 шт. арматуры |  | 0.01
Помещение №19
потолок
178 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (прим- демонтаж) | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.148
179 |  |  |  |  | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.148
стены и проемы
180 |  |  |  |  | Разборка кирпичных стен (раскрытие дверного проема во внутренней несущей стене 380мм) | [6 empty] | 0.38*2 | 1 м3 |  | 0.76
181 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.266
181.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.266*226 | м2 |  | -60.116
181.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.266*226 | м2 |  | 60.116
182 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.329
182.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.329*0.013*0.2 | т |  | 0.0009
183 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.381
184 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | [7 empty] | 1 м2 проема |  | 1.8
184.1 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 1.8*0.55556 | компл. |  | 1
184.2 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (прим. дверь для больничных палат и кабинетов в металлическом коробе с покрытием HPL и CPL "Медпроф") | [7 empty] | шт. |  | 1
185 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.016
185.1 |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [6 empty] | (-1)*0.016*100 | м2 |  | -1.6
185.2 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 0.016*62.5 | компл. |  | 1
185.3 |  |  |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | [6 empty] | 0.016*100 | м2 |  | 1.6
186 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.089
186.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.089*100 | м2 |  | -8.9
186.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.089*100 | м2 |  | 8.9
187 |  |  |  |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (оштукатуривание откосов) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.015
188 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.033
пол
189 |  |  |  |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (прим. устройство кирпичной кладки душевого поддона) | [6 empty] | 0.045/0.12/100 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.0038
190 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.012
191 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (прим. облицовка душевого подддона керамогранитной плиткой 30х30 см) | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.026
191.1 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | [6 empty] | (-1)*0.026*102 | м2 |  | -2.652
191.2 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | [6 empty] | 0.026*20 | кг |  | 0.52
191.3 |  |  |  |  | Рейки деревянные 8х18 мм | [6 empty] | 0.026*0.01 | м3 |  | 0.0003
191.4 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | [6 empty] | 0.026*102 | м2 |  | 2.652
192 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.139
Помещение №20
потолок
193 |  |  |  |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков (прим- замена потолочных плит <Армстронг>) | [7 empty] | 100 м2 облицовки |  | 0.072
193.1 |  |  |  |  | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | [6 empty] | 0.072*100 | м2 |  | 7.2
стены и проемы
194 |  |  |  |  | Разборка кирпичных стен (раскрытие дверного проема во внутренней несущей стене 380мм) | [6 empty] | 0.38*2 | 1 м3 |  | 0.76
195 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.266
195.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.266*226 | м2 |  | -60.116
195.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.266*226 | м2 |  | 60.116
196 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.329
196.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.329*0.013*0.2 | т |  | 0.0009
197 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.381
198 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | [7 empty] | 1 м2 проема |  | 1.8
198.1 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 1.8*0.55556 | компл. |  | 1
198.2 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (прим. дверь для больничных палат и кабинетов в металлическом коробе с покрытием HPL и CPL "Медпроф") | [7 empty] | шт. |  | 1
199 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.016
199.1 |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [6 empty] | (-1)*0.016*100 | м2 |  | -1.6
199.2 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 0.016*62.5 | компл. |  | 1
199.3 |  |  |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | [6 empty] | 0.016*100 | м2 |  | 1.6
200 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.19
200.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.19*100 | м2 |  | -19
200.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.19*100 | м2 |  | 19
201 |  |  |  |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (оштукатуривание откосов) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.015
202 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.033
пол
203 |  |  |  |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (прим. устройство кирпичной кладки душевого поддона) | [6 empty] | 0.045/0.12/100 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.0038
204 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.012
205 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (прим. облицовка душевого подддона керамогранитной плиткой 30х30 см) | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.026
205.1 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | [6 empty] | (-1)*0.026*102 | м2 |  | -2.652
205.2 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | [6 empty] | 0.026*20 | кг |  | 0.52
205.3 |  |  |  |  | Рейки деревянные 8х18 мм | [6 empty] | 0.026*0.01 | м3 |  | 0.0003
205.4 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | [6 empty] | 0.026*102 | м2 |  | 2.652
206 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.139
Помещение №21
потолок
207 |  |  |  |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков (прим- замена потолочных плит <Армстронг>) | [7 empty] | 100 м2 облицовки |  | 0.036
207.1 |  |  |  |  | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | [6 empty] | 0.036*100 | м2 |  | 3.6
стены и проемы
208 |  |  |  |  | Разборка кирпичных стен (раскрытие дверного проема во внутренней несущей стене 380мм) | [6 empty] | 0.38*2 | 1 м3 |  | 0.76
209 |  |  |  |  | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) с одним дверным проемом | [7 empty] | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.098
209.1 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | [6 empty] | (-1)*0.098*226 | м2 |  | -22.148
209.2 |  |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | [6 empty] | 0.098*226 | м2 |  | 22.148
210 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.122
210.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.122*0.013*0.2 | т |  | 0.0003
211 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза стен) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.396
212 |  |  |  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | [7 empty] | 1 м2 проема |  | 1.8
212.1 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 1.8*0.55556 | компл. |  | 1
212.2 |  |  |  |  | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером 900х2100 мм (прим. дверь для больничных палат и кабинетов в металлическом коробе с покрытием HPL и CPL "Медпроф") | [7 empty] | шт. |  | 1
213 |  |  |  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | [7 empty] | 100 м2 проемов |  | 0.016
213.1 |  |  |  |  | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | [6 empty] | (-1)*0.016*100 | м2 |  | -1.6
213.2 |  |  |  |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | [6 empty] | 0.016*62.5 | компл. |  | 1
213.3 |  |  |  |  | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-7, площадь 1,39 м2; ДГ 21-8, площадь 1,59 м2 | [6 empty] | 0.016*100 | м2 |  | 1.6
214 |  |  |  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | [7 empty] | 100 м2 поверхности облицовки |  | 0.089
214.1 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | [6 empty] | (-1)*0.089*100 | м2 |  | -8.9
214.2 |  |  |  |  | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала цветные (однотонные) | [6 empty] | 0.089*100 | м2 |  | 8.9
215 |  |  |  |  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских (оштукатуривание откосов) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.015
216 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.033
пол
217 |  |  |  |  | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (прим. устройство кирпичной кладки душевого поддона) | [6 empty] | 0.045/0.12/100 | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) |  | 0.0038
218 |  |  |  |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | [7 empty] | 100 м2 стяжки |  | 0.012
219 |  |  |  |  | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером 40х40 см (прим. облицовка душевого подддона керамогранитной плиткой 30х30 см) | [7 empty] | 100 м2 покрытия |  | 0.026
219.1 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный неполированный, размером 400х400х9 мм | [6 empty] | (-1)*0.026*102 | м2 |  | -2.652
219.2 |  |  |  |  | Грунтовка акриловая PRIMER С проникающая, адгезионная, LITOCOL | [6 empty] | 0.026*20 | кг |  | 0.52
219.3 |  |  |  |  | Рейки деревянные 8х18 мм | [6 empty] | 0.026*0.01 | м3 |  | 0.0003
219.4 |  |  |  |  | Гранит керамический многоцветный полированный, размером 300х300х8 мм | [6 empty] | 0.026*102 | м2 |  | 2.652
220 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.076
Коридор
потолок
221 |  |  |  |  | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков (прим- замена потолочных плит <Армстронг>) | [7 empty] | 100 м2 облицовки |  | 0.36
221.1 |  |  |  |  | Панели потолочные с комплектующими ARMSTRONG BAIKAL | [6 empty] | 0.36*100 | м2 |  | 36
стены и проемы
222 |  |  |  |  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен (по ГКЛВ) | [7 empty] | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 0.19
222.1 |  |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | [6 empty] | 0.19*0.013*0.2 | т |  | 0.0005
223 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 1.894
224 |  |  |  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (огрунтовка, окраска за два раза откосов) | [7 empty] | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0.0675
225 |  |  |  |  | Устройство плинтусов из плиток керамических (прим. устройство сапожка из керамогранитной плитки h=100мм) | [7 empty] | 100 м плинтуса |  | 0.065
Канализация
226 |  |  |  |  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 110 мм | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.11
227 |  |  |  |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.47
227.1 |  |  |  |  | Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм | [7 empty] | шт. |  | 13
227.2 |  |  |  |  | Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 110 мм | [7 empty] | шт. |  | 11
227.3 |  |  |  |  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | [7 empty] | шт. |  | 36
228 |  |  |  |  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | [7 empty] | 10 компл. |  | 1.1
229 |  |  |  |  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 55 мм | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.12
230 |  |  |  |  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 0.225
230.1 |  |  |  |  | Тройник канализационный полипропиленовый 90° диаметром 110 мм (прим. тройник 110х50) | [7 empty] | шт. |  | 22
230.2 |  |  |  |  | Переход канализационный полипропиленовый 110х50 мм | [7 empty] | шт. |  | 12
230.3 |  |  |  |  | Отвод канализационный полипропиленовый 87,5° диаметр 50 мм | [7 empty] | шт. |  | 13
230.4 |  |  |  |  | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | [7 empty] | шт. |  | 15
231 |  |  |  |  | Установка трапов диаметром 50 мм | [7 empty] | 10 компл. |  | 1.1
Водопровод
232 |  |  |  |  | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.24
233 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 1.32
233.1 |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | [6 empty] | (-1)*1.32*8.99 | 10 м |  | -11.8668
233.2 |  |  |  |  | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм | [6 empty] | 1.32*89.9 | м |  | 118.668
233.3 |  |  |  |  | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | [7 empty] | шт. |  | 10
233.4 |  |  |  |  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | [7 empty] | шт. |  | 30
233.5 |  |  |  |  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм (прим. соединитель полипропиленовый) | [7 empty] | шт. |  | 38
233.6 |  |  |  |  | Водорозетка компрессионная ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), размером 1/2"х16 (2,0) мм (прим) | [7 empty] | шт. |  | 11
233.7 |  |  |  |  | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | [7 empty] | шт. |  | 35
234 |  |  |  |  | Установка смесителей | [7 empty] | 10 шт. |  | 2.3
234.1 |  |  |  |  | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | [6 empty] | (-1)*2.3*10 | шт. |  | -23
234.2 |  |  |  |  | Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем (прим. смеситель с душевой лейкой) | [6 empty] | 2.3*4.78261 | компл. |  | 11
234.3 |  |  |  |  | Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | [6 empty] | 2.3*5.21739 | компл. |  | 12
235 |  |  |  |  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | [7 empty] | 10 компл. |  | 3.3
235.1 |  |  |  |  | Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм | [7 empty] | шт. |  | 33
ГВС
236 |  |  |  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | [7 empty] | 100 м трубопровода |  | 1.36
236.1 |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | [6 empty] | (-1)*1.36*8.99 | 10 м |  | -12.2264
236.2 |  |  |  |  | Труба из полипропилена PN 20/20 | [6 empty] | 1.36*100 | м |  | 136
236.3 |  |  |  |  | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 20 мм | [7 empty] | шт. |  | 22
236.4 |  |  |  |  | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм | [7 empty] | шт. |  | 22
236.5 |  |  |  |  | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | [7 empty] | шт. |  | 22
236.6 |  |  |  |  | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм | [7 empty] | шт. |  | 44
237 |  |  |  |  | Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб | [7 empty] | 10 шт. |  | 1.1
237.1 |  |  |  |  | Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм | [6 empty] | 1.1*10 | шт. |  | 11
Вентиляция
238 |  |  |  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.11
239 |  |  |  |  | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (до 510мм - 2 кирпича К=(2-0,5)/0,5=3) | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.11
240 |  |  |  |  | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (до 130мм К=(130-20)/10=11) | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.11
241 |  |  |  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | [6 empty] | 0.125*3.14*84/100 | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0.3297
241.1 |  |  |  |  | Крепления для воздуховодов хомут диаметром 125 мм | [7 empty] | шт. |  | 60
241.2 |  |  |  |  | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | [6 empty] | 0.3297*100 | м2 |  | 32.97
241.3 |  |  |  |  | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм (прим. отвод 90 градусов 125 мм) | [6 empty] | 0.14*11 | м2 |  | 1.54
241.4 |  |  |  |  | Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 125 (АРКТОС) (прим. соединитель для трубы вентиляционной диаметром 125 мм) | [7 empty] | шт. |  | 44
241.5 |  |  |  |  | Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 100х150 мм (прим. соединитель с монтажной пластиной для круглого воздуховода) | [7 empty] | шт. |  | 11
242 |  |  |  |  | Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т | [7 empty] | 1 вентилятор |  | 11
242.1 |  |  |  |  | Вентиляторы канальные фирмы "Арктика" марки СК 125 А (прим. вентилятор осевой Эра 5 S) | [7 empty] | шт. |  | 11
243 |  |  |  |  | Установка клапанов обратных диаметром до 355 мм | [7 empty] | 1 клапан |  | 11
243.1 |  |  |  |  | Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром 125 мм | [7 empty] | шт. |  | 11
244 |  |  |  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | [7 empty] | 1 решетка |  | 11
244.1 |  |  |  |  | Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х225 мм | [7 empty] | шт. |  | 11
Электромонтажные работы
Демонтаж
245 |  |  |  |  | Демонтаж скрытой электропроводки | [7 empty] | 100 м |  | 0.8
246 |  |  |  |  | Демонтаж выключателей, розеток | [6 empty] | (2+30+16+9+3)/100 | 100 шт. |  | 0.6
Монтаж электропроводки
247 |  |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | [7 empty] | 100 м |  | 1
247.1 |  |  |  |  | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм | [7 empty] | шт. |  | 250
247.2 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром 16 мм | [7 empty] | 10 м |  | 10
248 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | [7 empty] | 100 м |  | 1
248.1 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | [7 empty] | 1000 м |  | 0.1
249 |  |  |  |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм | [7 empty] | 100 м |  | 0.7
249.1 |  |  |  |  | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм | [6 empty] | 0.7*100 | м |  | 70
250 |  |  |  |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | [7 empty] | 100 м |  | 0.7
250.1 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | [6 empty] | 0.7*0.1 | 1000 м |  | 0.07
251 |  |  |  |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (снятие существующей проводки) | [7 empty] | 100 м |  | 0.7
252 |  |  |  |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (снятие существующей проводки) | [7 empty] | 100 м |  | 0.7
253 |  |  |  |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (установка существующей проводки) | [7 empty] | 100 м |  | 0.7
254 |  |  |  |  | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (установка существующей проводки) | [7 empty] | 100 м |  | 0.7
255 |  |  |  |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | [7 empty] | 100 м борозд |  | 0.3
256 |  |  |  |  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | [7 empty] | 100 м |  | 0.3
256.1 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | [6 empty] | 0.3*0.1 | 1000 м |  | 0.03
Монтаж электроточек
257 |  |  |  |  | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | [7 empty] | 100 отверстий |  | 0.08
258 |  |  |  |  | Коробка ответвительная на стене | [7 empty] | 1 шт. |  | 16
258.1 |  |  |  |  | Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2604 "HEGEL" размером 100х100х50 мм | [7 empty] | шт. |  | 16
259 |  |  |  |  | Коробка ответвительная на стене | [7 empty] | 1 шт. |  | 22
259.1 |  |  |  |  | [*] Коробка ответвительная распаечная скрытой проводки У-198/КП-1 (пластмассовая) | [7 empty] | шт. |  | 22
260 |  |  |  |  | Смена светильников с люминесцентными лампами (б/у) | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.41
260.1 |  |  |  |  | Светильники с люминесцентными лампами для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | [6 empty] | (-1)*0.41*100 | шт. |  | -41
261 |  |  |  |  | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (пробивка отверстий для внутренних распаечных коробок, розеток, выключателей) | [6 empty] | (10+14+6)/100 | 100 шт. |  | 0.3
262 |  |  |  |  | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.14
262.1 |  |  |  |  | Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом (прим.) | [6 empty] | 0.14*100 | шт. |  | 14
263 |  |  |  |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.22
263.1 |  |  |  |  | Розетка штепсельная Mosaic с заземляющим контактом (прим.) | [6 empty] | 0.22*100 | шт. |  | 22
263.2 |  |  |  |  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | [6 empty] | 0.22*0.1 | 1000 шт. |  | 0.022
264 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.06
264.1 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С16-053 с подсветкой, цвет белый | [6 empty] | 0.06*100 | шт. |  | 6
264.2 |  |  |  |  | Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки | [6 empty] | 0.06*0.1 | 1000 шт. |  | 0.006
265 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | [7 empty] | 100 шт. |  | 0.02
265.1 |  |  |  |  | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-046 с подсветкой, цвет белый | [6 empty] | 0.02*100 | шт. |  | 2
266 |  |  |  |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям | [7 empty] | 100 м |  | 0.7
266.1 |  |  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 4 мм2 (прим.) | [6 empty] | 0.7*0.1 | 1000 м |  | 0.07
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)