## Дефектная ведомость (ФОУ-18)
Специализированная форма № ФОУ-18
Утверждена распоряжением ОАО "РЖД" от 15.12.2008 г. №2688р
Код
Форма по ОКУД
ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина» г. Самара" | [15 empty] | по ОКПО
(организация)
Поликлиника №1 г. Самара, ул. Агибалова 12 | [15 empty] | БЕ
(структурное подразделение)
[11 empty] | УТВЕРЖДАЮ: |  |  | Директор
(должность)
Т.Ю. Нечаева
[11 empty] | (подпись) |  |  | (расшифровка подписи)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
[9 empty] | Номер документа |  | Дата составления
[9 empty] | 610.08.23 |  | 2023-08-02
Основное средство (здание, оборудование)
Инвентарный номер | [7 empty] | 7100707
Местонахождение объекта
Комиссия в составе: | [5 empty] | Морозова О.А.; Кузьмин А.Б.; Сугоняк А.В.
произвела осмотр объектов (указать наименование) и отметила следующее:
на аварийном вводе резерва ХВС наличие хомутов, коррозия отдельных мест, сквозная коррозия на отводе, ржавые подтёки (свищи).
I. Общие сведения по объекту:
Год постройки | [9 empty] | 1935;1950
Этажность, общая высота, площадь, протяженность и др.
II. Подробное описание конструкций (с указанием материала) и технического состояния объекта (основания, фундаменты, стены, колонны, перекрытия и др.)
Материал стен потерны кирпич
Материал перекрытий потерны железобетон
Материал фундамента кап. стены сборный железобетонный, частично бут-кирпич.
III. Выводы и предложения по проведению ремонта с перечислением состава работ
Требуется ремонт наружных сетей, аварийный ввод резерва ХВС.
№пп | Наименование изделий узла, агрегата, конструкций, подлежащего ремонту |  |  | Наименование деталей, элементов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса | [6 empty] | Формула подсчета | Единица измерения |  | Количество |  | Дефект(степень износа) |  | Примечание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | [6 empty] | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9
Раздел 1. Земляные работы.
Парковка
1 |  |  |  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов 2 | [6 empty] | 64.766/1000 | 1000 м3 грунта |  | 0.0648
2 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 (17,41*1,5*0,3) | [6 empty] | 7.835/100 | 100 м3 грунта |  | 0.0784
3 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | [6 empty] | 54.32/1000 | 1000 м3 грунта |  | 0.0543
4 |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ средний | [7 empty] | м3 |  | 54.32
5 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земли, перегноя) | [7 empty] | 1 т груза |  | 12.536
6 |  |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) | [7 empty] | 1 т груза |  | 116.16
тротуар
7 |  |  |  |  | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 2 | [6 empty] | 18.3/100 | 100 м3 грунта |  | 0.183
8 |  |  |  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | [7 empty] | 1000 м3 грунта |  | 0.014784
9 |  |  |  |  | Песок природный для строительных работ средний | [7 empty] | м3 |  | 14.784
10 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земли, перегноя) | [7 empty] | 1 т груза |  | 29.28
11 |  |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) | [7 empty] | 1 т груза |  | 29.28
Раздел 2. Прокладка трубопровода
12 |  |  |  |  | прим.Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах с повышенной влажностью вручную диаметром труб до 100 мм | [6 empty] | 23.61/100 | 100 м трубопровода |  | 0.2361
13 |  |  |  |  | возврат материала (4.3кг/м*23.61м=101.52кг) | [7 empty] | т |  | 0.1015
14 |  |  |  |  | Устройство основания под трубопроводы песчаного | [6 empty] | 18.55/10 | 10 м3 основания |  | 1.855
15 |  |  |  |  | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм | [7 empty] | 1 км трубопровода |  | 0.02361
15.1 |  |  |  |  | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 125 мм | [6 empty] | (-1)*0.02361*101 | 10 м |  | -2.3846
15.2 |  |  |  |  | Труба напорная из полиэтилена РЕ 100 питьевая ПЭ100 SDR17, размером 125х7,4 мм (ГОСТ 18599-2001, ГОСТ Р 52134-2003) | [6 empty] | 0.02361*1010 | м |  | 23.8461
16 |  |  |  |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов | [6 empty] | 12/10 | 10 фасонных частей |  | 1.2
16.1 |  |  |  |  | Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм | [6 empty] | (-1)*1.2 | 10 шт. |  | -1.2
17 |  |  |  |  | прим.Комплект для изоляции стыка (муфтового соединения) диаметром 125х125 мм длиной 700, 800 мм | [7 empty] | шт. |  | 3
18 |  |  |  |  | Втулка под фланец ПЭ SDR17 литая удлиненная, диаметр 125 мм | [7 empty] | шт. |  | 4
19 |  |  |  |  | Отвод сварной полиэтиленовый 45° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм | [7 empty] | шт. |  | 2
20 |  |  |  |  | прим.Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 125 мм | [7 empty] | шт. |  | 3
21 |  |  |  |  | Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников | [6 empty] | 2/10 | 10 фасонных частей |  | 0.2
21.1 |  |  |  |  | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм | [6 empty] | (-1)*0.2 | 10 шт. |  | -0.2
21.2 |  |  |  |  | Тройник сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN6,3, диаметр 125 мм | [7 empty] | шт. |  | 2
Раздел 3. Благоустройство. Устройство асфальтобетонного покрытия и покрытий из тротуарной плитки
Парковка
22 |  |  |  |  | Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии | [6 empty] | 34.82/100 | 100 м шва |  | 0.3482
23 |  |  |  |  | Срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий типа Б и В на щебне из осадочных горных пород методом холодного фрезерования с применением импортных фрез при ширине барабана фрезы 600-1300 мм, толщина до 15 см | [6 empty] | 26.115/100 | 100 м2 асфальтобетонного покрытия |  | 0.2612
24 |  |  |  |  | Разборка бортовых камней на бетонном основании | [6 empty] | 2/100 | 100 м |  | 0.02
25 |  |  |  |  | Укладка и пропитка с применением битумной эмульсии щебеночных покрытий или оснований толщиной 8 см | [6 empty] | 27/1000 | 1000 м2 покрытия и основания |  | 0.027
26 |  |  |  |  | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных покрытий или оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-10(добавлять до 130мм) | [6 empty] | 27/1000 | 1000 м2 покрытия и основания |  | 0.027
27 |  |  |  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | [6 empty] | 27/1000 | 1000 м2 покрытия |  | 0.027
27.1 |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | [6 empty] | (-1)*0.027*96.6 | т |  | -2.6082
27.2 |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | [6 empty] | 0.027*96.6 | т |  | 2.6082
28 |  |  |  |  | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01(добавлять до 100мм) | [6 empty] | 27/1000 | 1000 м2 покрытия |  | 0.027
28.1 |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | [6 empty] | (-1)*0.027*12.1*12 | т |  | -3.9204
28.2 |  |  |  |  | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | [6 empty] | 0.027*12.1*12 | т |  | 3.9204
29 |  |  |  |  | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | [6 empty] | 2/100 | 100 м бортового камня |  | 0.02
30 |  |  |  |  | Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | [7 empty] | шт. |  | 2
тротуар
31 |  |  |  |  | Разборка тротуаров из мелкоштучных искусственных материалов (брусчатка) на цементно-песчанном монтажном слое толщиной 50 мм | [6 empty] | 7.04/100 | 100 м2 площади разборки |  | 0.0704
32 |  |  |  |  | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | [6 empty] | 7.04/100 | 100 м2 тротуара |  | 0.0704
Раздел 4. Прочие работы
33 |  |  |  |  | Очистка смотрового колодца | [7 empty] | 1 м3 очищаемого осадка |  | 1
34 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного | [7 empty] | 1 т груза |  | 6.65
35 |  |  |  |  | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земли, перегноя) | [7 empty] | 1 т груза |  | 1.8
36 |  |  |  |  | Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I класс груза) | [7 empty] | 1 т груза |  | 8.45
Объемы работ и материалы согласованы:
Комиссия:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)
Исполнитель:
|  | (должность) |  |  |  |  | (подпись) | [6 empty] | (расшифровка подписи)