Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение диагностики неисправности и ремонт Томографа магнитно-резонансный MAGNETOM ESSENZA A Tim+Dоt System , серийный номер 1500947, инвентарный номер 7456054 в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара» по адресу: г. Самара, ул. Ново-садовая, 222б

1**. Общие сведения**

1.1 **Заказчик**: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара»

1.2 **Адрес выполнения работ:** г. Самара, ул. Ново-садовая, 222б

1.3**. Виды работ**:

1. Проведение диагностики по выявлению неисправности и устранение неисправности (ремонт);

Цели выполнения работ:

Получение на момент окончания работ по Томографа магнитно-резонансный MAGNETOM ESSENZA A Tim+Dоt System , серийный номер 1500947, инвентарный номер 7456054, полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование;

2. Требования к документам*.*

Документы и материалы подлежат передаче в соответствии и порядке, требуемом Заказчиком.

3. Список работ и их характеристики:

- проведение диагностики неисправности;

-устранение причин неисправности – замена блока RFIS\_60

- пусконаладочные работы

- сдача оборудования в эксплуатацию;

4. Используемые материалы:

- блок RFIS\_60

5. Результат выполнения работ: полностью исправное, работоспособное оборудование, соответствующее всем эксплуатационным нормам технической документации на данное оборудование;

1.4. **Основание для выполнения работ:**

Дефектный акт;

1.5 **Сроки выполнения работ и сдача результатов:** в течение 120 дней с момента заключения договора

1.6. Подготовка и выполнение работ должны осуществляться в соответствии с требованиями техники безопасности, пожарной безопасности, а также другими нормативными документами, необходимыми при выполнении работ.

1.7. Гарантийный срок:

Гарантийный срок работы должен составлять не менее 1 месяца с даты подписания акта выполненных работ, на товар не менее 6 месяцев.

1.8. **Порядок контроля и приемки выполнения работ:**

Контроль за качеством и сроками выполнения работ производится представителем Заказчика. После выполнения работ Заказчик и Исполнитель составляют Акт выполненных работ.