## Таб 2
2. Характеристика продукции, источники ценовой информации и корректировка на конкретные параметры закупки
№ п/п | Наименование продукции | Код ОКПД2 | Технические характеристики (марка, ГОСТ,ТУ, сорт, размер) | Количество, | Ед-ца изм. | Начальная (максимальная) цена , руб.
1 | Корзинка литотриптор | 32.50.13.110 | Корзинка литотриптор. Для литоэкстракции и литотрипсии конкрементов желчевыводящих путей. Наличие усиленной оплетки катетера для выполнения литотрипсии. С целью предотвращения осложнений, в том числе вклинивания корзинки в крупные конкременты, должны быть предусмотрены как минимум следующие конструктивные особенности: наличие канала для гибкого проводника; возможность введения контраста; отсоединение кончика корзинки и раскрытие строп при превышении максимального усилия сжатия. Длина рабочего канала: не менее 3,2 мм. Диаметр корзины: не менее 3,0 см. Стерильная. Одноразовая. | 1 | шт | 29800
2 | Стент билиарный | 32.50.13.110 | Стент билиарный. Тип "Амстердам"/"Multi-Flap" - соответствие. Прямой с отверстием в нижней части - наличие. Длина между лепестками от 5 см, и не более 15,5 см. Диаметр не менее 7 Fr., и не более 11,5 Fr. Из полиэтилена, голубого цвета, рентгенконтрастный - соответствие. Одноразовый - соответствие. Стерильный - соответствие. | 10 | шт | 59290
3 | Игла инъекционная одноразовая в тефлоновом тубе, стерильная | 32.50.13.110 | Одноразовые инъекционные иглы для гибкой эндоскопии предназначены для введения лекарственных веществ в слизистую оболочку во время проведения эндоскопических процедур. Инъекционная игла, в пластиковом тубусе, диаметр трубки и рабочая длина 2,4х1650(мм), диаметр иглы 25G, длина иглы 6мм, диаметр рабочего канала 2.8(мм) | 30 | шт | 84000
173090

## таб 1
Обоснование начальной (максимальной) цены договора
по поставке расходных материалов для эндоскопического отделения
Начальная (максимальная) цена договора по поставке расходных материалов для эндоскопического отделения, определена с учетом Методических рекомендаций по определению начальных (максимальных) цен договоров при проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД».
Таблица 1
1. Результаты расчета начальной (максимальной) цены договора
1 | Заказчик |  | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Самара
2 | Предмет закупки |  | Поставка расходных материалов для эндоскопического отделения.
3 | Номер строки плана закупок |  | 24140103047
4 | Наименование закупаемой продукции |  | Поставка расходных материалов для эндоскопического отделения.
5 | Метод расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Метод сопоставимых рыночных цен
6 | Обоснование выбора метода расчета начальной (максимальной) цены договора |  | Количество участников на рынке более 3
7 | Перечень значений цифровой информации, использованной в расчёте |  | Цена договора с учетом НДС, руб.
7.1 | Значение 1 | КП №б/н от б/д | 185206.3
7.2 | Значение 2 | КП №б/н от 11.10.2023 | 188668.1
7.3 | Значение 3 | КП №б/н от б/д | 173090
7.6 | Перечень значений ценовой информации (цен единицы продукции), полученных из иных общедоступных источников* |  | нет
8 | Дата и номер ранее действовавшего договора с указанием контрагента (при наличии)** |  | 23140103054-0002 от 19.09.2023 г.
9 | Цена единицы продукции (работы, услуги) из ранее действовавшего договора (при наличии), руб. |  | Приложение № 3
10 | Значение, период и наименование индекса Росстата, отражающего изменение цен по соответствующей группе продукции (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора) |  | Приложение № 3
11 | Значение коэффициента пересчета (в случае индексации цены из ранее действовавшего договора)***
12 | Значение начальной (максимальной) цены единицы продукции, руб. |  | Приложение № 3
13 | Количество |  | Приложение № 3
14 | Значение начальной (максимальной) цены договора с учетом НДС, руб. |  | 173090